Рефераты статей, опубликованных в № 3 журнала

Страницы истории Русских водопроводных съездов. Порядин  А. Ф. − С. 2.

Рассказывается об общественном научно-техническом движении в области водоснабжения и водоотведения.

Станции обеззараживания воды на основе мембранных электролизных установок. Кудряшов А. Г., Закхеев 
С. Б., Карпова С. А., Баранов С. В. − С. 9.

Дан анализ одного из современных методов обеззараживания воды посредством мембранных электролизных установок. Рассмотрены основные принципы и элементы технологии. Приведены технико-экономические показатели эффективности метода.

Восстановление эксплуатационных свойств водозаборных скважин методом ультразвукового воздействия. Тараканов В. В., Кузнецов М. И., Ринкевич А. Б., Шутов К. Н., Пацерковский Р. П. − С. 13.

Рассмотрены аспекты практического применения метода ультразвукового воздействия для обработки водозаборных скважин.

Обезжелезивание и деманганация подземных вод Байкальской природной территории. Дашибалова Л. Т., Батоева А. А. − С. 17.

Описана технология окислительно-реагентного обезжелезивания и деманганации подземных вод для питьевого водоснабжения Байкальской природной территории.

Практика очистки подземных вод безреагентным методом. Бердышев В. А., Зверев Д. Г. − С. 22.

Приведена технологическая схема очистки подземных вод для системы питьевого водоснабжения г. Когалыма.

Определение приоритетных участков ремонта систем водоснабжения и водоотведения. Отставнов А. А., Орлов Е. В., Хантаев И. С. − С. 25.

Приведены факторы и степень их влияния на работоспособность трубопроводов, используя которые можно определить первоочередные участки сети для ремонта и реконструкции.

Осветлительно-сорбционные фильтры для безреагентной очистки поверхностных вод. Говорова Ж. М., Лю Чэ. − С. 30.

Описан опыт применения осветлительно-сорбционного фильтра для безреагентной очистки поверхностных вод на одном из объектов Китая.

Математическое моделирование процесса аэрирования. Андреев С. Ю.  С. 34.

Приводится теоретическая модель определения окислительной способности пневматических систем аэрации.

Опыт обработки и обезвоживания осадков сточных вод на сооружениях канализации г. Алушты. Штонда Ю. И., Зубко А. Л. − С. 37.

Представлен опыт обработки и обезвоживания осадков, образующихся на сооружениях канализации г. Алушты.

Опыт обработки водопроводных осадков на канализационных очистных сооружениях. Хамидов М. Г. − С. 41.

Представлен опыт обработки осадков водопроводных станций на канализационных очистных сооружениях.

Pages of History of Russian Water Service Congresses. 
A. F. Poryadin. − P. 2.

It is told about public scientific and technical movement in the field of water supply and water disposal.

Water Disinfection Stations on the Basis of Membrane Electrolytic Units. A. G. Kudryashov, S. B. Zakkheev, S. A. Karpova, S. V. Baranov. − P. 9.

The analysis of one of the modern methods of water 
disinfection with the help of electrolytic units is made. The main principles and elements of technology are considered. The technical and economic evidences of the method efficiency are presented.

Restoration of Operational Properties of Water Wells by Method of Ultrasonic Influence. V. V. Tarakanov, M. I. Kuznetsov, A. B. Rinkevich, K. N. Shutov, R. P. Patserkovsky. − P. 13.

Aspects of the practical use of the method of ultrasonic influence for the treatment of water wells are considered.

Deferrization and Demanganization of Ground Water of the Baykal Natural Territory. L. T. Dashibalova, A. A. Batoeva. − P. 17.

The technology of oxidizing-reagent deferrization and demanganization of ground water for potable water supply of the Baykal Natural Territory is described.

Practice of Ground Water Treatment by Nonreagent Method. V. A. Berdyshev, D. G. Zverev. − P. 22.

The flow chart of ground water treatment for potable water supply system of the city of Kogalym is presented.

Definition of Repair Priority Sections of Water Supply and Water Disposal Systems. A. A. Otstavnov, E. V. Orlov, 
I. S. Khantaev. − P. 25.

The factors and extent of their influence on pipelines efficiency are presented; they make it possible to detect the priority sections for repair and reconstruction of the network

Clarification and Sorption Filters for Nonreagent 
Treatment of Surface Water. Zh. M. Govorova, Liu Che. − P. 30.

The experience in the use of clarification and sorption filters for the nonreagent treatment of surface water at one of the objects of China is described.

Mathematical Simulation of Aeration Process. S. Yu. Andreev. − P. 34.

The theoretical model of determination of oxidizing ability of the pneumatic aeration systems is presented.

Experience in Processing and Dewatering of Wastewater Sludge at the Sewerage Facilities of the City of Alushta. 
Yu. I. Shtonda, A. L. Zubko. − P. 37.

The experience in the processing and dewatering of sludge produced at the sewerage facilities of Alushta is presented.

Experience of Treatment of Water Treatment Station Sludge at Sewerage Treatment Facilities. M. G. Khamidov. − P. 41.

The experience in the treatment of water supply stations sludge at the sewerage treatment facilities is presented.

Набор и верстка выполнены на оборудовании редакции 
журнала.

Подписано в печать 23.02.2007. Формат 60х88 1/8. 
Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 6. Тираж 3000 экз. 
Зак. №

Отпечатано в Подольской типографии, филиале ОАО «ЧПК»

142110, г. Подольск, ул. Кирова, 15.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, собственных имен и прочих сведений. Редакция может публиковать статьи, не разделяя точку зрения автора. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет. Перепечатка материалов журнала без письменного согласия редакции не допускается.