Рефераты статей, опубликованных в № 6, часть 1, 2007

Итоги первого десятилетия работы Инженерно-технологического центра по проблемам канализации МГУП «Мосводоканал». Храменков С. В., Пахомов А. Н., Данилович Д. А., Козлов М. Н., Мойжес О. В., Дорофеев А. Г., Щеголькова Н. М. − С. 2.

Подведены итоги первого десятилетия работы Инженерно-технологического центра по проблемам канализации МГУП «Мосводоканал» − ведущей отечественной организации в области исследований, разработок и промышленного внедрения передовых технологий на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства.

Технологические инновации в области очистки сточных вод. Крючихин Е. М., Николаев А. Н., Жильникова Н. А., Большаков Н. Ю. − С. 9.

Описаны способы удаления азота и фосфора из коммунальных сточных вод и методы их интенсификации. Приведены результаты внедрения технологии на очистных сооружениях 
Санкт-Петербурга и Пскова.

Станция биологической очистки сточных вод контейнерного типа для северных территорий. Кунахович А. А. − С. 15.

Представлены технические решения, разработанные для биологической очистки сточных вод вахтовых поселков на северных территориях.

Обследование и наладка фильтров в системе очистки сточных вод. Пономарев В. Г., Пономарев Д. А. − 
С. 21.

Рассказано об обследовании и наладке фильтров, применяемых в системе очистки промышленных сточных вод, даны рекомендации по регенерации загрузки фильтров.

# Учет экономических тенденций при расчете воздухоподающих систем. Некрасова И. П. − С. 25.

Приведены экономические тенденции и аналитические зависимости для корректировки эксплуатационных затрат на электроэнергию и ремонтно-восстановительные работы при расчетах воздухоподающих систем сооружений биологической очистки сточных вод.

Автоматизация канализационных насосных станций 
г. Москвы. Хренов К. Е., Богомолов М. В., Скрябин Л. Ф., Штопоров В. Н. − С. 30.

Проведены работы по совершенствованию систем автоматизации канализационных насосных станций г. Москвы с использованием современных информационных технологий.

Особенности сухой установки погружных агрегатов в насосных станциях. Березин С. Е. − С. 35.

Рассмотрены преимущества мокрой установки погружных агрегатов по сравнению с сухой установкой в насосных станциях. Даны рекомендации по проектированию сухой установки насосов.

Вихревые гидродинамические устройства для интенсификации работы городских КОС. Гришин Б. М., Андреев С. Ю. − С. 44.

Рассказано о внедрении технологии предварительной обработки сточных вод в вихревых гидродинамических устройствах на канализационных очистных сооружениях.

The Results of the First Decade of the Engineering and Technological Center on Sewerage Problems of MSUE Mosvodokanal ‘s Activities. S. V. Khramenkov, A. N. Pakhomov, D. A. Danilovich, M. N. Kozlov, O. V. Moyzhes, 
A. G. Dorofeev, N. M. Shtchegolkova. − P. 2.

The results of the first decade of activity of the Engineering and Technological Center on Sewerage Problems of the Moscow State Unitary Enterprise (MSUE) Mosvodokanal, the leading native organization in the field of research, developments and industrial introduction of advanced technologies at the water supply and sewerage enterprises, are summed up

Technological Innovations in the Field of Wastewater Treatment. E. M. Kryuchikhin, A. N. Nikolaev, N. A. Zhilnikova, N. Yu. Bolshakov. − P. 9.

The ways of nitrogen and phosphorus removal from municipal wastewater and the methods of their intensification are described. The results of technology introduction at the treatment facilities of St. Petersburg and Pskov are presented.

Biological Wastewater Treatment Station of Container 
Type for Northern Territories. A. A. Kunakhovich. − 
P. 15.

The technical solutions developed for biological treatment of the shift settlements wastewater at the Northern territories are presented.

Inspection and Setting Up of Filters in the System of Wastewater Treatment. V. G. Ponomarev, D. A. Ponomarev. − 
P. 21.

It is told about inspection and setting up of filters used in the system of industrial wastewater treatment, the recommendations for regeneration of filter media are given.

Consideration of Economic Trends when Calculating the Air Supply Systems. I. P. Nekrasova. − P. 25.

The economic trends and analytic dependences necessary 
for correction of maintenance cost for electric power and 
repair and renovation works when calculating the air supply systems of biological wastewater treatment facilities are 
presented.

Automation of Sewage Pumping Stations of Moscow. 
K. E. Khrenov, M. V. Bogomolov, L. F. Skryabin, 
V. N. Shtoporov. − P. 30.

Works on the improvement of automation systems of sewage pumping stations of Moscow with the use of modern information technologies have been carried out.

Peculiarities of Dry Installation of Submersible Units at Pumping Stations. S. E. Berezin. − P. 35.

The advantages of wet installation of submersible units comparing with dry installation at pumping stations are considered. The 
recommendations for design of dry installation of pumps are given.

Vortex Hydrodynamic Devices for Intensification of City 
Sewage Treatment Works Operation. B. M. Grishin, 
S. Yu. Andreev. − P. 44.

It is told about introduction of the technology of wastewater pretreatment in vortex hydrodynamic devices at the sewage treatment works.

Набор и верстка выполнены на оборудовании редакции 
журнала.

Подписано в печать 28.05.2007. Формат 60х88 1/8. 
Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 6. Тираж 3000 экз. 
Зак. №

Отпечатано в Подольской типографии, филиале ОАО «ЧПК»

142110, г. Подольск, ул. Кирова, 15.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, собственных имен и прочих сведений. Редакция может публиковать статьи, не разделяя точку зрения автора. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет. Перепечатка материалов журнала без письменного согласия редакции не допускается.