Рефераты статей, опубликованных в № 7, часть 2, 2007

Опыт эксплуатации систем биомониторинга качества воды в Санкт-Петербурге. Кармазинов Ф. В., Кинебас А. К., Бекренев А. В., Сулейманова Э. К., Холодкевич С. В., Иванов А. В. − С. 2.

Обобщен опыт эксплуатации станций биомониторинга качества воды, установленных на водозаборных сооружениях водопроводных станций Санкт-Петербурга. Определены направления совершенствования технических устройств, позволяющих повысить надежность работы станций биомониторинга. Показано, что использование семиканального фотоплетизмографа практически исключит возможность ложного срабатывания системы биомониторинга качества воды за счет индивидуальных особенностей проявления активности тест-животных в течение суток.

Обеспечение эпидемиологической безопасности питьевой воды Санкт-Петербурга. Жебрун А. Б., Малышев В. В., Кафтырова Л. А., Фридман К. Б., Кинебас А. К., Виноградов С. А., Белова М. А. − С. 9.

Результаты санитарно-вирусологических исследований по безопасности воды в Санкт-Петербурге показали, что после усовершенствования технологии очистки питьевой воды ее качество соответствует установленным требованиям.

Развитие фонтанов Санкт-Петербурга. Пробирский М. Д., Созинов А. А. − С. 14.

Описана история развития фонтанов в Санкт-Петербурге и их современное состояние.

АСУ ТП на водопроводных очистных сооружениях г. Кронштадта. Волков С. Н., Чеброва И. Г., Бесхлебная С. А. − 
С. 17.

Представлена автоматизированная система управления технологическим процессом очистки воды на очистных сооружениях г. Кронштадта, обеспечивающая поддержание требуемого уровня эксплуатационной надежности и экологической безопасности.

Опыт работы Сестрорецких канализационных очистных сооружений. Протасовский Е. М., Мишуков Б. Г., Соловьева Е. А.− С. 23.

Представлен опыт работы Сестрорецких канализационных очистных сооружений, приведены параметры очистки.

Проблемы нормирования качества сточных вод в свете реформы природоохранного и водного законодательства. Передня Т. В., Лысова Т. И. − С. 25.

Рассматриваются вопросы нормирования качества сточных вод, сбрасываемых в водные объекты предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства, при реформировании природного и водного законодательства.

Моделирование системы водоотведения Санкт-Петербурга. 
Мезенцев А. Ф. − С. 29.

Рассказывается о создании и наладке гидравлических моделей основных бассейнов водоотведения Санкт-Петербурга, используемых специалистами для проведения расчетов и выбора оптимальных стратегий управления системой водоотведения.

Измерение расхода и количества воды в системе водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Кармазинов Ф. В., Зайцев А. П., Мартюгин В. А., Вязьмин Ю. А. − С. 33.

Представлен опыт, накопленный специалистами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по измерению расхода и количества сточной жидкости в системах водоотведения. Даны рекомендации по сооружению узлов учета, выбору средств измерения.

Узел регулирования стоков − один из важнейших элементов дюкера. Неяскин К. Г., Махорин В. И., Васильев В. М. − 
С. 41.

Представлен узел регулирования сточных вод, транспортируемых к Северным очистным сооружениям Санкт-Петербурга, на тоннельном канализационном коллекторе в виде двух ниток дюкера с заглублением от 45 до 80 м.

Технологическая линия по утилизации золы сжигания осадка. Беляев А. Н., Дюк А. И., Кнатько М. В., Щербакова Е. В. − С. 45.

Представлена технология утилизации и комплексной переработки всех видов отходов станции аэрации Правобережного Водоканала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», а также обезвоженного осадка водопроводной станции.

Experience in Operation of Water Quality Biomonitoring System in St. Petersburg. F. V. Karmazinov, A. K. Kinebas, A. V. Bekrenev, E. K. Suleymanova, S. V. Kholodkevich, A. V. Ivanov. − P. 2.

The experience in operation of water quality biomonitoring stations sited at the water intake facilities of the St. Petersburg’s water supply stations is generalized. The directions of improvement of technical means allowing an increase in the reliability of biomonitoring station operation are identified. It is shown that the use of the 7-channel photoplethysmograph eliminates practically the possibility of false coming into action of the water quality biomonitoring system through individual features of test-animals activity during twenty-four hours.

Ensuring of Epidemiological Safety of Potable Water in St. Petersburg. A. B. Zhebrun, V. V. Malyshev, L. A. Kaftyrova, 
K. B. Fridman, A. K. Kinebas, S. A. Vinogradov, M. А. Belova. − P. 9.

The results of sanitary-virologic studies of water safety in St. Petersburg have shown that after improvements in potable water treatment technology its quality corresponds to the established requirements.

Evolution of St. Petersburg’s Fountains. M. D. Probirsky, A. A. Sozinov. − P. 14.

The history of evolution of fountains in St. Petersburg and their current state of the art are described.

TP ACS at Water Supply Treatment Facilities of the City of Kronshtadt. S. N. Volkov, I. G. Chebrova, S. A. Beskhlebnaya. − P. 17.

The automatic control system over the water treatment technological process at the water treatment facilities of Kronshtadt making possible the maintenance of the required level of operating reliability and ecological safety is presented.

Operation Experience of Sestroretsk Sewerage Treatment Facilities. 
E. M. Protasovsky, B. G. Mishukov, E. A. Solovieva. − 
P. 23.

The operation experience of the Sestroretsk sewerage treatment facilities is presented; the treatment conditions are given.

Problems of Wastewater Quality Standardization in the Light of Nature Preservation and Water Legislation Reform., T. V. Perednya, T. I. Lysova. − P. 25.

The problems of quality standardization of wastewater discharged by the water supply and sewerage enterprises into water objects when reforming the nature and water legislation are considered.

Modeling of Water Disposal System in St. Petersburg. 
A. F. Mezentsev. − P. 29.

It is told about the development and adjustment of hydraulic models of the St. Petersburg’s main basins of water disposal used by specialists for calculations and selection of optimal strategies of water disposal system management.

Water Discharge and Quantity Measuring in Water Disposal System of the SUE Vodokanal Sankt-Peterburga. F. V. Karmazinov, 
A. P. Zaytsev, V. A. Martyugin, Yu. A. Vyazmin. − P. 33.

The experience gained by the specialists of the Vodokanal Sankt-Peterburga State Unitary Enterprise (SUE) in the field of measurement of wastewater discharge and quantity in the water disposal systems is presented. The recommendations for creation of recording points and selection of measurement means are given.

Discharge Regulation Unit as One of the Most Important Elements of Inverted Siphon. K. G. Neyaskin, V. I. Makhorin, V. M. Vasiliev. − P. 41.

The regulation unit of wastewater transported to the Northern treatment facilities of St. Petersburg positioned at the tunnel sewer in the form of 2-line inverted siphon deepened at 45−80 meters is presented.

Technological Line for Utilization of Sludge Burning Ash. 
A. N. Belyaev, A. I. Dyuk, M. V. Knat’ko, E. V. Shcherbakova. − P. 45.

The technology of utilization and complex processing of all types of wastes at the aeration station of the SUE Vodokanal Sankt-Peterburga’s Right-bank Vodokanal and dewatered sludge of water supply station as well is presented.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, собственных имен и прочих сведений. Редакция может публиковать статьи, не разделяя точку зрения автора. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет. Перепечатка материалов журнала без письменного согласия редакции не допускается.

Набор и верстка выполнены на оборудовании редакции 
журнала.

Подписано в печать 27.06.2007. Формат 60х88 1/8. 
Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 6. Тираж 3000 экз. 
Зак. №

Отпечатано в Подольской типографии, филиале ОАО «ЧПК»

142110, г. Подольск, ул. Кирова, 15.