Рефераты статей, опубликованных в № 3 журнала

УДК 628.292.65.011.4

Методика мониторинга канализационных насосных станций (на примере КНС № 10 системы водоотведения Санкт-Петербурга). Кинебас А. К., Панкова Г. А., Ломбас С. В., Юдин М. Ю., Ильин Ю. А., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю. – С. 6.

Приведена методика мониторинга канализационных насосных станций, которая апробирована на КНС № 10 Санкт-Петербурга. Методика позволяет определять (с учетом изменений в системе «приемный резервуар – насосы – сеть» за время эксплуатации) технологические показатели надежности работы насосной станции, необходимые для выбора насосов и обоснования решений по энергосбережению при реконструкции.

Ключевые слова: хозяйственно-бытовые сточные воды, канализационная насосная станция, мониторинг, технологические показатели надежности, расчетная модель, энергосбережение.

УДК 628.12:62-531.3

Анализ потерь электроэнергии при работе группы насосов, оснащенных регулируемым приводом. Каргин С. А. – С. 12.

Представлены расчеты потерь электроэнергии в насосных установках с параллельно работающими агрегатами, один из которых является регулируемым. Основное преимущество схемы управления с одним регулируемым насосом – относительно низкая стоимость аппаратной части. Однако в таких установках неизбежны дополнительные энергетические потери, связанные со снижением частоты вращения рабочего колеса регулируемого насоса при работе нерегулируемых насосов в режиме максимальной производительности. Расчеты этих потерь, выполненные с использованием векторных диаграмм гидравлической мощности насосов, позволили разработать структуру энергетически эффективной насосной установки, которая характеризуется приемлемой стоимостью оборудования и минимальными энергетическими затратами на поддержание заданного давления в напорной линии.

Ключевые слова: насосная установка, давление, частота вращения рабочего колеса, производительность, гидравлическая мощность, частота питающего напряжения, преобразователь частоты.

УДК 621.357.1:628.162.8

Обеззараживание воды низкоконцентрированным гипохлоритом натрия на водопроводных станциях Санкт-Петербурга. Кинебас А. К., Нефедова Е. Д., Бекренев А. В., Лобанов Ф. И., Яковлев В. Ю. – С. 24.

На двух самых крупных водопроводных станциях Санкт-Петербурга, Южной и Северной, внедрен способ обеззараживания воды гипохлоритом натрия, получаемым на месте применения из раствора поваренной соли методом электролиза. Использование гипохлорита натрия низкой концентрации позволяет избежать необходимости транспортировки и длительного хранения готового раствора. Внедренная технология позволила значительно минимизировать опасность, существовавшую при использовании сжиженного хлора, а также снизить производственные расходы по сравнению с высококонцентрированными растворами гипохлорита натрия.

Ключевые слова: гипохлорит натрия, низкоконцентрированный раствор, электролиз, поваренная соль, умягченная вода, автоматизация процесса, обеззараживание.

УДК 621.643-034.14.004.67

Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса трубопроводов водопроводной и канализационной сетей г. Москвы. Косыгин А. Б., Фомина И. В., Горицкий В. М., Хромов Д. П. – С. 31.

Целью обследования трубопроводов водопроводных и канализационных сетей Москвы, осуществляемой Центром технической диагностики МГУП «Мосводоканал», является оценка технического состояния сетей, а также выработка рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации, реконструкции и перекладке. Разработана методика комплексного диагностирования стальных трубопроводов водопроводной сети в коллекторах, обвязке насосных станций и подземных трубопроводов, уложенных в грунт, а также стальных трубопроводов напорной канализационной сети. При определении сроков возможной безопасной эксплуатации трубопроводов водопроводной и канализационной сетей методика позволяет учитывать все типы наиболее интенсивных воздействий, вносящих основной вклад в формирование напряженно-деформированного состояния, что повышает техническую обоснованность и достоверность получаемых результатов.

Ключевые слова: водопроводная и канализационная сети, оценка технического состояния, остаточный ресурс трубопровода, герметичность, диагностирование, прочность.

УДК 628.16:66.028

Устройство пропорционального дозирования реагентов для систем водоснабжения. Мицкевич А. А. – С. 38.

В последние годы широкое применение в котельных, системах теплоснабжения и горячего водоснабжения получили устройства дозирования реагентов (комплексонов), позволяющие снизить затраты на водоподготовку, уменьшить скорость коррозии трубопроводов, удалить солевые отложения с внутренних поверхностей труб и теплообменных аппаратов. Описаны недостатки эжекционных и инжекционных систем дозирования реагентов. Предлагается устройство, предусматривающее постоянный контроль за давлением в трубопроводе, в котором производится дозирование, а также ограничение максимального времени между вводом очередных доз реагента.

Ключевые слова: солевые отложения, водоподготовительная установка, перепад давления, реагент, дозирующий насос, расходомер, инжекционные системы.

УДК 628.163:62-278

Сравнительная оценка ультрафильтрационных установок при очистке воды из Ладожского озера и доочистке невской водопроводной воды. Рейдерман И. Б. – С. 43.

Дана сравнительная оценка работы двух одинаковых по конструкции и производительности промышленных ультрафильтрационных установок, предназначенных для очистки воды из одного источника. Практический опыт эксплуатации показал, что восстановление рабочих характеристик мембран, работающих на воде, содержащей большее количество загрязняющих веществ (забираемой непосредственно из Ладожского озера), происходит по стандартной методике с использованием щелочного раствора гипохлорита натрия и соляной кислоты. Применение этих же реагентов для восстановления рабочих характеристик мембран, работающих на доочистке Ладожской воды, прошедшей предварительную обработку на городских водопроводных сооружениях Санкт-Петербурга (невская водопроводная вода), оказалось неэффективным. Представлены результаты исследований по определению причин быстрого загрязнения ультрафильтрационных мембран, работающих на доочистке невской водопроводной воды, а также разработанная методика по восстановлению их рабочих характеристик.

Ключевые слова: ультрафильтрационная мембрана, обратные и химические промывки, восстановление рабочих характеристик, трансмембранное давление.

УДК 628.16

Обследование системы водоснабжения Лиманского группового водопровода Астраханской области. Абуова Г. Б., Боронина Л. В. – С. 48.

Проведено обследование водоочистных сооружений Лиманского группового водопровода Астраханской области. Выработаны предложения по повышению эффективности их работы.

Ключевые слова: групповые водопроводы, водоочистное оборудование, магистральные и разводящие сети, водоприемные оголовки, мутность, цветность.

УДК 628.12:699.81

Модульная противопожарная насосная станция. Дягилев М. А. – С. 53.

Представлена модульная противопожарная насосная станция, изготовленная фирмой ООО «ЭКОЛАЙН». Станция предназначена для подъема и перекачки морской воды с целью обеспечения требуемого расхода при возникновении пожара.

Ключевые слова: модульная противопожарная насосная станция, скважинный насос, манометр, запорная арматура.

УДК 628.218

Практический способ гидравлического расчета водоотводящих сетей при частичном наполнении трубопровода. Гулиев Ф. С. – С. 55.

Предлагается упрощенный практический способ гидравлического расчета водоотводящих сетей, обеспечивающий достаточную точность и предусматривающий (при известных в общем случае значениях расхода сточных вод и уклона трубопровода) возможность вычисления расчетного диаметра труб, скорости движения сточных вод, степени наполнения трубопровода.

Ключевые слова: сточные воды, скорость движения, гидравлический радиус, абсолютная эквивалентная шероховатость, коэффициент вязкости, степень наполнения трубопровода.

УДК 628.31:725.384

Экологические проблемы эксплуатации установок мойки автомобилей и пути их решения. Белевцев А. Н., Меншутин Ю. А., Нечаев И. А., Безруков С. З., Байкова С. А., Жаворонкова В. И., Мельникова Н. Н. – С. 58.

Дан краткий анализ проблем, связанных с использованием воды в системах мойки автомобилей, отведением и очисткой образующихся сточных вод. Основными компонентами сточных вод автомоек являются взвешенные вещества, нефтепродукты и синтетические поверхностно-активные вещества. Для эффективной очистки сточных вод, обеспечивающей качество очищенной воды, удовлетворяющей требованиям использования ее в оборотных системах, а также для сброса в канализационные сети, водоемы или на рельеф необходимо применение комплекса методов, в том числе коагуляции, флотации, озонирования и сорбции. Предложена принципиальная базовая технологическая схема использования, очистки и отведения сточных вод автомоек, обеспечивающая качество воды, удовлетворяющее нормативным требованиям.

Ключевые слова: моющие средства, неионогенные и анионные синтетические поверхностно-активные вещества, нефтепродукты, очистка сточных вод, коагуляция, флотация, озонирование, сорбция.

УДК 727.7:556

Культурно-образовательная роль мультимедийного комплекса «Вселенная воды». Пшеничная С. В., Введенский О. В. – С. 67.

Рассказано об уникальном музее воды в Санкт-Петербурге, не имеющем аналогов в мире. Мультимедийный комплекс «Вселенная воды» является культурно-досуговым и учебным центром для всех категорий посетителей.

Ключевые слова: мультимедийный комплекс, музейная 
экспозиция, интерактивное пространство.

Abstracts of the Articles Published in Issue № 3

UDC 628.292.65.011.4

Methods of Monitoring of Sewerage Pumping Stations (on the example of SPS № 10 of the St. Petersburg’s water disposal system). Kinebas A. K., Pankova G. A., Lombas S. V., Yudin M. Yu., Il’in Yu. A., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Yu. – P. 6.

Methods of the monitoring of sewerage pumping stations tested at the SPS № 10 of St. Petersburg are presented. These methods allow to determine (taking into account the changes in the receiving tank – pumps – network system during the operation) technological characteristics of reliability of the pumping station operation necessary for selection of pumps and substantiation of power saving decision at reconstruction.

Key words: domestic wastewater, sewerage pumping station, monitoring, technological characteristics of reliability, design model, power saving.

UDC 628.12:62-531.3

Analysis of Electric Power Losses in the Course of Operation of a Group of Pumps Equipped with Adjustable Drive. Kargin S. A. – P. 12.

Calculations of the power losses in pump units with aggregates operating simultaneously, one of them is adjustable, are presented. The main advantage of a control scheme with one adjustable pump is a relatively low cost of an apparatus part. But additional power losses connected with reduction of rotation frequency of a pump impeller of the adjustable pump in the course of operation of unregulated pumps under conditions of maximum output are unavoidable. Calculations of these losses made with the use of vector diagrams of hydraulic capacity of pumps make it possible to develop a structure of a power efficient pumping unut characterized by acceptable cost of equipment and minimal power expenditures to maintain the preset pressure in a pressure line.

Key words: pump unit, pressure, frequency of pump impeller rotation, output, hydraulic capacity, frequency of feeding voltage, frequency converter.

UDC 621.357.1:628.162.8

Water Disinfection with Weak Sodium Hypochlorite at Water Supply Stations of St. Petersburg. Kinebas A. K., Nefedova Е. D., Bekrenev A. V., Lobanov F. I., Yakovlev V. Yu. – P. 24.

The method of water disinfection with sodium hypochlorite produced from common salt solution using the electrolysis method at the place of use has been introduced at two largest water supply stations, Southern and Northern, of St. Petersburg. The use of sodium hypochlorite of low concentration makes it possible to avoid the necessity of transportation and long-term storage of a ready solution. The technology introduced makes it possible to minimize considerably the risk existing in the case of the use of liquefied chlorine and reduce the operation expenses comparing with strong solutions of sodium hypochlorite.

Key words: sodium hypochlorite, weak solution, electrolysis, common salt, softened water, process automation, disinfection.

UDC 621.643-034.14.004.67

Methods of Assessment of Technical State and Residual Resource of Pipelines of the Moscow Water Supply and Sewerage Networks. Kosygin A. B., Fomina I. V., Goritsky V. M., Khromov D. P. – P. 31.

The goal of investigation of water supply and sewerage systems of Moscow conducted by the Center of technical diagnostics of MGUP Mosvodokanal is the assessment of technical state of networks and development of recommendations for their further operation, reconstruction and relaying. Methods of the complex diagnostics of steel pipelines of water supply network in manifolds, pumping stations’ piping, underground pipelines laid in soil and steel pipelines of pressure sewerage network have been developed. When determining the time of possible safety operation of pipelines of water supply and sewerage networks, these methods make it possible to take into account all types of the most intensive influences contributing mainly to formation of stressed-deformation state that improves technical validity and reliability of results obtained.

Key words: water supply and sewerage networks, assessment of technical state, residual resource of pipeline, leak-proofness, diagnostics, strength.

UDC 628.16:66.028

Device of Proportional Dozing of Reagents for Water Supply Systems. Mitskevich A. A. – P. 38.

Devices of the dozing of reagents (complexions) making it possible to reduce expenses for water treatment, reduce the rate of pipelines corrosion, remove salt sediments from inner surfaces of pipes and heat exchanging apparatuses are used widely in the last years at boilers, heat supply systems and hot water supply systems. Shortcomings of ejection and injection systems of reagents dozing are described. A device ensuring the permanent pressure control in a pipeline where dozing is carried out and limiting the maximum time between the introductions of regular dozes of reagent is proposed.

Key words: salt sediments, water treatment unit, pressure drop, reagent, dozing pump, flow meter, injection systems.

UDC 628.163:62-278

Comparative Evaluation of Ultrafiltration Plant at Treatment of Water of Lake Ladozhskoye and Aftertreatment of the Neva’s City Water. Reyderman I. B. – P. 43.

The comparative evaluation of operation of two industrial ultrafiltration plants with the same design and output and intended for treatment of water from one source is made. The practical experience of operation shows that the restoration of operational characteristics of membrane operating in water containing a bulk of polluting substances (taken from Lake Ladozhskoye directly) takes place according to standard methodology with the use of alkali solution of sodium hypochlorite and hydrochloric acid. The use of these reagents for restoration of operational characteristics of membranes aftertreating Lake Ladozhskoye water after their preliminary treatment at city water supply facilities of St. Petersburg (the Neva’s city water) was inefficient. Results of the study aimed at determination of reasons for rapid pollution of ultrafiltration membranes operating at aftertreatment of the Neva’s city water as well as methods developed for restoration of their operational characteristics are presented.

Key words: ultrafiltration membrane, back and chemical washings, restoration of operational characteristics, transmembrane pressure.

UDC 628.16

Inspection of Water Supply System of the Limansky Group Water Line of the Astrakhan Region. Abuova G. B, Boronina L. V. – P. 48.

An inspection of water treatment facilities of the Limansky group water line of the Astrakhan Region has been carried out. Proposals aimed at the enhancement of efficiency of their operation have been developed.

Key words: group water lines, water treatment equipment, main and distribution networks, water intake headers, turbidity, chromaticity.

UDC 628.12:699.81

Modular Fire-Fighting Pumping Station. Dyagilev M. A. – P. 53.

The modular fire-fighting pumping station produced by the Ecoline Ltd. is presented. The station is intended for lifting and pumping of sea water for the purpose of provision of the required flow rate at the fire.

Key words: modular pumping station, well pump, pressure gauge, stop valves.

UDC 628.218

Practical Method of Hydraulic Design of Water Disposal Networks at Partial Filling of Pipeline. Guliev F. S. – P. 55.

A simplified practical method of hydraulic calculation of water disposal networks ensuring the satisfactory accuracy and foreseeing (at values of wastewater flow rates and pipeline pitch known in the general case) the possibility to calculate a design diameter of pipes, wastewater flow rate, level of pipeline’s filling is proposed.

Key words: wastewater, flow rate, hydraulic radius, absolute equivalent roughness, viscosity factor, level of pipeline’s filling.

UDC 628.31:725.384

Ecological Problems of Operation of Car-Washing Facilities and Means of Their Solving. Belevtsev A. N., Menshutin Yu. A., Nechaev I. A., Bezrukov S. Z., Baykova S. A., Zhavoronkova V. I., Melnikova N. N. – P. 58.

A brief analysis of problems connected with the use of water in car-washing systems, disposal and treatment of wastewater generated is made. Main components of the car-washing facility’s wastewater are suspended substances, oil products and synthetic surface active agents. To ensure efficient treatment of wastewater guaranteeing the quality of treated water meeting the requirements of its use in recirculating systems as well as for discharge into sewerage networks, basins or on the relief it is necessary to use a complex of methods including coagulation, flotation, ozonization and sorption. A principal basic flowchart of the use, treatment and disposal of wastewater from car-washing facilities guaranteeing water quality and meeting the normative standards is proposed.

Key words: washing agents, non-ionogenic and anion synthetic surface active agents, oil products, wastewater treatment, coagulation, flotation, ozonization, sorption.

UDC 727.7:556

Cultural and Educational Role of Multimedia Complex All the World of Water. Pshenichnaya S. V., Vvedensky O. V. – P. 67.

It is told about the unique Museum of Water in St. Petersburg not having analogous in the world. The multimedia complex All the World of Water is a cultural, leisure and educational center for any categories of visitors.

Key words: multimedia complex, museum exposition, interactive space.