155 лет на службе великому городу: этапы большого пути 5

Ф. В. КАРМАЗИНОВ1, А. К. КИНЕБАС2, А. В. МУКТЕПАВЕЛ3

1 Кармазинов Феликс Владимирович, доктор технических наук, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Кинебас Анатолий Кириллович, кандидат технических наук, директор по персоналу и безопасности, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-53-16, e-mail: Kinebas_AK@vodokanal.spb.ru

3 Муктепавел Айна Вольдемаровна, кандидат педагогических наук, начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации, Департамент информации и общественных связей, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-43-92, e-mail: Myktepavel_AV@vodokanal.spb.ru

155 years of serving the great city: stages of the great path 5

F. V. KARMAZINOV1, A. K. KINEBAS2, A. V. MUKTEPAVEL3

1 Karmazinov Feliks Vladimirovich, Doctor of Engineering, General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Kinebas Anatolii Kirillovich, PhD (Engineering), Director for human resources and safety, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: +7 (812) 326-53-16, e-mail: Kinebas_AK@vodokanal.spb.ru

3 Muktepavel Aina Vol'demarovna, PhD (Pedagogics), Head of mass media relations section, Information and public relations department, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: +7 (812) 438-43-92, e-mail: Myktepavel_AV@vodokanal.spb.ru

155 лет ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Вклад ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в выполнение Россией международных обязательств по охране Балтийского моря 10

М. Д. ПРОБИРСКИЙ1, О. Н. РУБЛЕВСКАЯ2, Т. И. ЛЫСОВА3

1 Пробирский Михаил Давидович, директор филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 713-90-06, е-mail: Probirskiy_MD@vodokanal.spb.ru

2 Рублевская Ольга Николаевна, заместитель директора по развитию филиала «Инженерно-информационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

3 Лысова Татьяна Иосифовна, ведущий инженер первого класса, филиал «Инженерно-информационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 633-06-91, e-mail: Lisova_TI@vodokanal.spb.ru

Для исполнения рекомендаций Хельсинкской комиссии по защите Балтийского моря от загрязнений специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» разработали программу оздоровления бассейнов Ладожского и Онежского озер, рассчитанной на 5–7 лет. Программа включает: строительство новых или модернизацию существующих городских и поселковых канализационных очистных сооружений; совершенствование процесса удаления опасных веществ из сточных вод на территории промышленных предприятий; эффективную переработку отходов животноводческих и птицеводческих ферм с использованием их полезных свойств и энергетического потенциала. Описаны этапы работ по прекращению сброса неочищенных сточных вод в Финский залив, модернизации и реконструкции очистных сооружений, повышению эффективности очистки сточных вод, в частности по технологиям, разработанным Кейптаунским (UCT) и Йоханесбургским (JHB) университетами с использованием мембранных аэраторов, мешалок, нитратных рециклов, а также по европейской технологии химического осаждения фосфора. Представлена динамика снижения нагрузки по биогенным элементам на водные объекты Санкт-Петербурга. Достигнут положительный эффект от ввода в эксплуатацию Главного тоннельного канализационного коллектора. Разработана и реализуется программа по ремонту канализационных сетей города. Представлены результаты деятельности по обращению с отходами и вредными веществами. Проведенные работы способствуют предотвращению эвтрофикации Финского залива.

Ключевые слова: эвтрофикация водоема, Хельсинкская комиссия, канализационный коллектор, биогенные элементы, завод сжигания осадка, геотубирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Сборник Рекомендаций Хельсинкской комиссии. – СПб, 2002.

- Сборник Рекомендаций Хельсинкской комиссии. – СПб, 2008.

- План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю. – СПб, 2008.

155th anniversary of SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

The contribution of SUE «Vodokanal of St. Petersburg» to Russia fulfilling the international commitments on the Baltic Marine Environment Protection 10

M. D. PROBIRSKII1, O. N. RUBLEVSKAIA2, T. I. LYSOVA3

1 Probirskii Mikhail Davidovich, Director of «Wastewater Disposal» branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Belyi Island, St. Petersburg 198184, Russia, tel.: + 7 (812) 713-90-06, е-mail: Probirskiy_MD@vodokanal.spb.ru

2 Rublevskaia Ol'ga Nikolaevna, Deputy Director on development, Engineering Innovation Centre, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

3 Lysova Tat'iana Iosifovna, 1st grade leading engineer, Engineering Innovation Centre, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: +7 (812) 633-06-91, e-mail: Lisova_TI@vodokanal.spb.ru

To meet the recommendations of the Helsinki Commission on the Baltic Marine Environment Protection the experts of SUE «Vodokanal of St. Petersburg» developed a 5–7 years rehabilitation program for the Ladoga and Onega Lakes basins. The program envisages construction of new or upgrade of the existing municipal and community wastewater treatment facilities; enhanced removal of toxic substances from wastewater at the industrial facilities; efficient processing of livestock and poultry farm wastes with the utilization of their useful properties and energy potential. The progress in implementing measures on abatement of discharging raw wastewater into the Gulf of Finland, upgrade and reconstruction of the wastewater treatment facilities, wastewater treatment efficiency improvement, particularly in relation to the technologies developed by the Universities of Cape Town (UCT) and Johannesburg (JHB) with the use of membrane aerators, mixers, nitrate recycling, and also to the European technology of chemical phosphorus precipitation is described. The dynamics of reducing nutrient loading on the St. Petersburg water bodies is presented. The positive effect of putting into operation the Main tunnel sewer has been achieved. The program of the municipal sewer rehabilitation has been developed and is now underway. The results of activities related to waste and toxic substances removal are presented. The works carried out will contribute to the prevention of the Gulf of Finland eutrophication.

Key words: water reservoir eutrophication, the Helsinki Commission, sewer, nutrients, sludge incineration plant, geotubing.

REFERENCES

- [Collection of the Helsinki Commission Recommendations]. – St. Petersburg, 2002. (In Russian).

- [Collection of the Helsinki Commission Recommendations]. – St. Petersburg, 2008. (In Russian).

- [The HELCOM Baltic Sea Action Plan]. – St. Petersburg, 2008. (In Russian).

Модель делового совершенства – перспективное направление на ближайшие годы 19

Ф. В. КАРМАЗИНОВ1, А. П. КИРИМИТЧИЕВ2, К. К. БИРЮКОВ3

1 Кармазинов Феликс Владимирович, доктор технических наук, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Киримитчиев Анатолий Петрович, начальник Бюро качества менеджмента, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 498-38-50, e-mail: kirimittchiev_AP@vodokanal.spb.ru

3 Бирюков Кирилл Константинович, ведущий эксперт отдела самооценки, Бюро качества менеджмента, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 498-39-78, e-mail: Biryukov_KK@vodokanal.spb.ru

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прилагает большие усилия в области совершенствования систем менеджмента – от сертификации по международным стандартам ISO 14000 и 9000 до выхода в финалисты конкурса Европейского фонда менеджмента качества EFQM. Разработанная фондом Модель делового совершенства позволяет организациям практически реализовать Фундаментальные концепции и логику RADAR. Логика RADAR представляет динамичную систему оценки и эффективный инструмент менеджмента. Предложена концепция «Идеальный Водоканал» как результат бенчмаркинговой работы предприятия, направленной на создание собственной производственной системы, которая должна развивать бережливое отношение к собственности предприятия и повышать внутреннюю ответственность каждого сотрудника. Показана роль самооценки в производственной системе. Приведены сведения о собственной производственной системе «4Э: эффективность, экология, экономика, эволюция». Постоянное совершенствование систем менеджмента предприятия и разработка единой производственной системы позволяет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обеспечивать постоянное повышение качества услуг и удовлетворенность потребителя; решать поставленные перед предприятием задачи; увеличивать вклад предприятия в создание устойчивого будущего и совершенствование систем водоснабжения и водоотведения.

Ключевые слова: система менеджмента качества, модель совершенства EFQM, бенчмаркинг.

EFQM Excellence Model – perspective direction for the coming years 19

F. V. KARMAZINOV1, A. P. KIRIMITCHIEV2, K. K. BIRIUKOV3

1 Karmazinov Feliks Vladimirovich, Doctor of Engineering, General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Kirimitchiev Anatolii Petrovich, Chief of Management Quality Bureau, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: +7 (812) 498-38-50, e-mail: kirimittchiev_AP@vodokanal.spb.ru

3 Biriukov Kirill Konstantinovich, leading expert of self-assessment section, Management Quality Bureau, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: +7 (812) 498-39-78, e-mail: Biryukov_KK@vodokanal.spb.ru

SUE «Vodokanal of St. Petersburg» has been making every effort to achieve improvements in the management system, from ISO 14000 and 9000 certification to getting into the final of the EFQM European Foundation of Quality Management contest. EFQM Excellence Model developed by the foundation allows the companies implementing in practice the Fundamental concepts and RADAR logic. RADAR logic is a dynamic assessment framework and powerful management tool. «Ideal Vodokanal» concept was suggested as a result of the benchmarking activities of the entire enterprise aimed to developing a proprietary production system that shall promote solicitous attitude to the company assets and raise self-responsibility of every employee. The importance of self-assessment in the production system is shown. The information is given on the home production system «4E: efficiency, ecology, economics and evolution». Continuous improvement of the enterprise management system and development of the coherent production system allow SUE «Vodokanal of St. Petersburg» to continuously improve the quality of services to the satisfaction of the customers; achieve the performance targets; make a significant contribution to the sustainable future and to the improvement of water and wastewater systems.

Key words: quality management system, EFQM Excellence Model, benchmarking.

Деятельность Международного центра передовых водных технологий 25

Д. В. ТРОШЕНКО1, А. Г. АЛЕКСЕЕВ2

1 Трошенко Дмитрий Владиславович, инженер, заместитель директора филиала «Информационно-образовательный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 56, тел.: (812) 438-43-46, e-mail: Troshenko_DV@vodokanal.spb.ru

2 Алексеев Андрей Геннадьевич, инженер, начальник Службы обеспечения протокольных мероприятий филиала «Информационно-образовательный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 56, тел.: (812) 275-43-22, e-mail: Alekseev_AG@vodokanal.spb.ru

В результате сотрудничества ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и финской компании «Центр по развитию региона Лахти ЛАДЕК», в рамках Рабочей группы по экологии и природосбережению Делового совета Северного Измерения (РГЭП ДССИ), был создан центр по обучению и повышению квалификации в области водных ресурсов, получивший название Международного центра передовых водных технологий. В Центре проводятся лекции и семинары, на которых делятся своими знаниями ведущие специалисты из России, Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии. Для обратной связи со слушателями осуществляется анкетирование. Организуются зарубежные стажировки для российских специалистов с целью ознакомления с передовыми методами работы и инновационными технологиями очистки питьевой воды и сточных вод. Проводится работа с иностранными студентами. В мае 2013 г. Центр впервые провел учебный семинар для финских студентов, обучающихся по докторской программе, и преподавателей Технического университета (город Лаппеенранта) и Университета «Аалто» (Хельсинки). В ходе занятий слушатели ознакомились с передовыми технологиями, применяемыми на объектах водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Международный центр награжден Технологической ассоциацией Финляндии (TEKEL) как «лучшая международная инициатива».

Ключевые слова: образовательный центр, повышение квалификации, передовые водные технологии, экологическое просвещение.

The activities of the International Advanced Water Technologies Centre 25

D. V. TROSHENKO1, A. G. ALEKSEEV2

1 Troshenko Dmitrii Vladislavovich, engineer, Deputy Director of «Information and Training Centre» branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

56 Shpalernaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: + 7 (812) 438-43-46, e-mail: Troshenko_DV@vodokanal.spb.ru

2 Alekseev Andrei Gennad'evich, engineer, Chief of Protocol Service, «Information and Training Centre» branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

56 Shpalernaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: + 7 (812) 275-43-22, e-mail: Alekseev_AG@vodokanal.spb.ru

The Centre on training and skill improvement of water industry professionals named «The International Advanced Technologies Centre» was established as a result of cooperation between SUE «Vodokanal of St. Petersburg» and «LADEK Lahti Region Development Centre» Finnish Company within the frames of the Northern Dimension Business Council working group on environment and nature conservation. The Centre is holding lectures and seminars where the experts from Russia, Germany, Denmark, Sweden, Norway, and Finland are sharing their knowledge. To provide for the feedback with the students questionnaire surveys are carried out. Cross border study courses for Russian water professional are being held to provide for the familiarization with the advanced methods of operation and innovative water and wastewater treatment technologies. Foreign students are also trained. In May 2012 the Centre held the first educational seminar for students from Finland trained for doctoral degree, and for the academicians from the Lappeenranta University of Technology and Aalto University (Helsinki). In the course of studies the students got familiarized with the advanced technologies applied at the water and wastewater facilities of the SUE «Vodokanal of St. Petersburg». The International Centre was awarded by TEKEL, the Finnish Science Park Association, for the «best international initiative».

Key words: educational centre, skill improvement, advanced water technologies, environmental education.

Использование геоинформационной системы в деятельности службы абонентского учета ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 29

Ф. В. КАРМАЗИНОВ1, Ю. В. СЕМЕНОВ2

1 Кармазинов Феликс Владимирович, доктор технических наук, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Семенов Юрий Владимирович, инженер, директор Департамента имущества, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-52-63, e-mail: Semenov_YV@vodokanal.spb.ru

Описана технология применения геоинформационной системы для организации планирования работ по инвентаризации абонентской базы данных и информационного обмена между биллинговой информационной системой и геоинформационной системой предприятия в целях организации визуального контроля за ходом инвентаризации. Геоинформационная система ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» включает набор подсистем (модулей), выполненных в единой интеграционной среде исполнения «Балтрос DesktopSubsystemEngine». В целом разработанная технология инвентаризации абонентской базы данных на основе дежурного кадастрового плана города с возможностью визуального контроля результатов оказалась эффективной. Она позволяет организовать планирование деятельности, быстро ориентироваться в больших массивах информации и оценивать ситуацию для принятия оперативных решений при проведении производственных совещаний, анализе и контроле промежуточных и итоговых результатов проведения инвентаризации.

Ключевые слова: геоинформационная система, биллинговая система, информационный обмен, инвентаризация абонентской базы данных.

The use of geographical information system in the activities of the customer service of SUE « Vodokanal of St. Petersburg » 29

F. V. KARMAZINOV1, Iu. V. SEMENOV2

1 Karmazinov Feliks Vladimirovich, Doctor of Engineering, General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Semenov Iurii Vladimirovich, engineer, Director of Asset Management Department, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: + 7 (812) 326-52-63, e-mail: Semenov_YV@vodokanal.spb.ru

The technology of using the geographical information system for planning the inventory of the customer data base and data exchange between the billing information system and GIS of the enterprise with the purpose of providing for the visual control of the inventory procedure is described. The geographical information system of SUE «Vodokanal of St. Petersburg» includes a set of subsystems (modules) designed in «Baltros DesktopSubsystemEngine» unified integration runtime environment. On the whole the technology of the customer data base inventory developed on the basis of the city operational cadastral plan with the possibility of the visual control of the results proved to be efficient. It provides for planning the activities, handling data bulks and assessing situations to take operative decisions during staff meetings, in the process of analyzing and monitoring intermediate and final results of the inventory procedure.

Key words: geographical information system, billing system, data exchange, customer data base inventory.

- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- Эксплуатация и развитие систем контроля качества воды для обеспечения безопасности водоснабжения 36

- А. К. КИНЕБАС1, Е. Д. НЕФЕДОВА2, В. А. ГВОЗДЕВ3, Т. М. ПОРТНОВА4, А. А. ЗАЙЧУК5

- 1 Кинебас Анатолий Кириллович, кандидат технических наук, директор по персоналу и безопасности, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

- 191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-53-16, e-mail: Kinebas_AK@vodokanal.spb.ru

- 2 Нефедова Елена Дмитриевна, кандидат технических наук, директор филиала «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

- 191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-52-06, e-mail: Nefedova_ED@vodokanal.spb.ru

- 3 Гвоздев Владимир Андреевич, начальник Управления водоснабжения и канализования, филиал «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

- 191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 428-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

- 4 Портнова Татьяна Михайловна, начальник Службы главного технолога Технического управления Дирекции водоснабжения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

- 194156, Россия, Санкт-Петербург, Манчестерская ул., 1, тел.: (812) 326-52-73, доб. 76-345, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru

- 5 Зайчук Алексей Анатольевич, ведущий инженер первого класса Управления водоснабжения и канализования, филиал «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

- 191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-43-26, e-mail: Zaychuk_AA@vodokanal.spb.ru

В 2006 г. на объектах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» внедрена система обеспечения безопасности водоснабжения. В состав системы входят: станции биологического мониторинга водоисточника, функционирующие на основе метода вариационной пульсометрии раков; автоматические станции непрерывного экологического мониторинга; комплекс оборудования по обнаружению аварийных разливов нефтепродуктов в акватории реки Невы; проведение полуколичественного экспресс-анализа токсичных веществ; экстренный отбор и анализ проб воды при обнаружении опасности ее загрязнения токсичными веществами; системы дозирования порошкообразных сорбентов для сорбционного удаления загрязняющих веществ из воды. Для постоянного автоматического контроля, своевременного обнаружения и индикации токсичных веществ используется комплекс дистанционных оптических регистраторов и флюориметрических приборов проточного типа. Автоматическая станция приготовления и дозирования порошкообразного активированного угля включает: блок опустошения биг-бэгов, блок хранения активированного угля и его перекачивания с использованием компрессора и инжектора для сухого вещества; блок приготовления и дозирования сорбента. Внедрение принципа своевременного обнаружения и индикации токсичных веществ в воде водозаборных сооружений, в том числе с применением контроля в режиме online, позволил существенно повысить оперативность реагирования на изменение качества поступающей воды и обеспечить безопасность водоснабжения города.

- Ключевые слова: безопасность водоснабжения, токсичное вещество, биомониторинг, сорбционная технология, нефтепродукты.

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Махнев П. П., Бекренев А. В., Бакланов В. С., Холодкевич С. В., Иванов А. В., Донченко В. К., Куракин А. С., Корниенко Е. Л., Федотов В. П. Система обеспечения безопасности водоснабжения на водопроводных станциях Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2006. № 9, ч. 1. С. 6–15.

- Кармазинов Ф. В., Кинебас А. К., Бекренев А. В., Сулейманова Э. К., Холодкевич С. В., Иванов А. В. Опыт эксплуатации систем биомониторинга качества воды в Санкт-Петербурге // Водоснабжение и санитарная техника. 2007. № 7, ч. 2. С. 2–6.

- Кинебас А. К., Нефедова Е. Д., Гвоздев В. А., Холодкевич С. В., Иванов А. В., Куракин А. С., Корниенко Е. Л. Повышение эффективности и надежности биоэлектронных систем станций производственного биологического мониторинга качества воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 1. С. 20–27.

- Румянцев В. А., Яковлев В. А., Журенков А. Г., Нефедова Е. Д., Зайчук А. А. Комплекс оборудования по обнаружению аварийных разливов нефтепродуктов в акватории р. Невы // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 6. С. 28–33.

- Бекренев В. А., Кинебас А. К., Холодкевич С. В., Лобанов Ф. И. Система биомониторинга качества воды источника водоснабжения и система дозирования активированного угля как основные элементы системы обеспечения безопасности водоснабжения в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» // Водоснабжение и канализация. 2008. № 0 (пилот).

- DRINKING WATER SUPPLY

- Operating and developing water quality monitoring systems to ensure the safety of water supply 36

- A. K. KINEBAS1, E. D. NEFEDOVA2, V. A. GVOZDEV3, T. M. PORTNOVA4, A. A. ZAICHUK5

1 Kinebas Anatolii Kirillovich, PhD (Engineering), Director for human resources and safety, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: +7 (812) 326-53-16, e-mail: Kinebas_AK@vodokanal.spb.ru

2 Nefedova Elena Dmitrievna, PhD (Engineering), Director of Engineering Innovation Centre branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: + 7 (812) 326-52-06, e-mail: Nefedova_ED@vodokanal.spb.ru

3 Gvozdev Vladimir Andreevich, Head of Water Supply and Wastewater Disposal Department, Engineering Innovation Centre branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: + 7 (812) 428-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

- 4 Portnova Tat'iana Mikhailovna, Head of Chief Process Engineer Service of Production Department, «St. Petersburg Water Supply» branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

- 1 Manchesterskaia str., St. Petersburg 194156, Russia, tel.: +7 (812) 326 52 73, ext.76-345, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru

5 Zaichuk Aleksei Anatol'evich, 1st grade leading engineer of Water Supply and Wastewater Disposal Department, Engineering Innovation Centre branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: + 7 (812) 438-43-26, e-mail: Zaychuk_AA@vodokanal.spb.ru

In 2006 a system of water supply safety management was introduced at the SUE «Vodokanal of St. Petersburg» facilities. The system includes: water sources biological monitoring stations operating on the basis of variational crayfish pulse metering; automatic stations of continuous environmental monitoring; equipment system for detecting accidental oil spills in the Neva River water area; carrying out semiquatitative rapid tests of toxic substances; emergency sampling and analyzing water samples in case of toxic pollution hazard; systems of dozing powdered sorbents to remove water pollutants. To ensure continuous automatic monitoring, timely detection and identification of toxic substances a set of remote optical loggers and fluorimetrical flow-through instruments is used. The automatic plant for preparing and dozing powdered activated carbon includes: a big-bag emptying unit, a unit for activated carbon storing and pumping with the help of a compressor and an injector for dry product; a unit for sorbent preparing and dozing. Introducing the principle of timely detection and identification of toxic substances in water intakes, particularly with the use of online monitoring, allowed improving the responsiveness to the changes in the incoming water quality and ensuring the safety of the municipal water supply.

- Key words: water supply safety, toxic substance, biological monitoring, sorption technology, oil products.

- REFERENCES

- Makhnev P. P., Bekrenev A. V., Baklanov V. S., Kholodkevich S. V., Ivanov A. V., Donchenko V. K., Kurakin A. S., Kornienko E. L., Fedotov V. P. [The system of ensuring the safety of water supply at the water treatment facilities of St. Petersburg] Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika. 2006. No. 9, p. 1, pp. 6–15. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Kinebas A. K., Bekrenev A. V., Suleimanova E. K., Kholodkevich S. V., Ivanov A. V. [The experience of operating water quality biological monitoring systems in St. Petersburg] Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika. 2007. No. 7, p. 2, pp. 2–6. (In Russian).

- Kinebas A. K., Nefedova E. D., Gvozdev V. A., Kholodkevich S. V., Ivanov A. V., Kurakin A. S., Kornienko E. L. [Improving the efficiency and safety of bioelectronic systems of industrial biological water quality monitoring stations] Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika. 2012. No. 1, pp. 20–27. (In Russian).

- Rumiantsev V. A., Iakovlev V. A., Zhurenkov A. G., Nefedova E. D., Zaichuk A. A. [Equipment system for detecting accidental oil spills in the Neva River water area] Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika. 2012. No. 6, pp. 28–33. (In Russian).

- Bekrenev V. A., Kinebas A. K., Kholodkevich S. V., Lobanov F. I. [The system of water source quality biological monitoring and the activated carbon dozing system as basic elements of ensuring the safety of water supply in SUE «Vodokanal of St. Petersburg»] Vodosnabzhenie i Kanalizatsiia. 2008. No. 0 (pilot). (In Russian).

Водоподготовка с применением гранулированного активированного угля на Южной водопроводной станции 43

В. В. САМОНИН1, Е. А. СПИРИДОНОВА2, Е. Д. НЕФЕДОВА3, Т. М. ПОРТНОВА4, В. А. ГВОЗДЕВ5, М. Л. ПОДВЯЗНИКОВ6

1 Самонин Вячеслав Викторович, доктор технических наук, заведующий кафедрой химической технологии материалов и изделий сорбционной техники, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

190013, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 26, тел.: (812) 494-93-95, e-mail: samonin@lti-gti.ru

2 Спиридонова Елена Анатольевна, доктор технических наук, доцент кафедры химической технологии материалов и изделий сорбционной техники, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

190013, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 26, тел.: (812) 494-93-95, e-mail: spiridonova_elena@live.ru

3 Нефедова Елена Дмитриевна, кандидат технических наук, директор филиала «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-52-06, e-mail: Nefedova_ED@vodokanal.spb.ru

4 Портнова Татьяна Михайловна, начальник Службы главного технолога Технического управления Дирекции водоснабжения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

194156, Россия, Санкт-Петербург, Манчестерская ул., 1, тел.: (812) 326-52-73, доб. 76-345, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru

5 Гвоздев Владимир Андреевич, начальник Управления водоснабжения и канализования филиала «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 428-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

6 Подвязников Михаил Львович, доктор технических наук, профессор кафедры химической технологии материалов и изделий сорбционной техники, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

190013, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 26, тел.: (812) 494-93-95, e-mail: zrto@zrto.spb.ru

По результатам многолетних наблюдений качество воды реки Невы ухудшается по органолептическим показателям. Для обеспечения высокого качества питьевой воды на блоке фильтров К-6 Южной водопроводной станции внедрены передовые технологии водоподготовки, включающие стадии коагуляции, отстаивания, окисления и адсорбции. В качестве сорбционной загрузки фильтров использовался гранулированный активированный уголь производства компании Chemviron Carbon. Показано, что использование на заключительных стадиях водоподготовки песчаных фильтров с дополнительной угольной загрузкой значительно повышает эффективность очистки. Разработаны конструкции пробоотборников, методики отбора проб и произведен пробоотбор угля и воды из фильтрующей сорбционной загрузки. Путем анализа иодного числа и сорбционной активности по метиленовому голубому гранулированного активированного угля и перманганатной окисляемости воды определен ресурс угля и срок его службы, составивший в данных условиях эксплуатации 3–3,5 года. Показана перспективность проведения высокотемпературной реактивации угля. При этом технико-экономическая оценка процесса стоимости реактивации составляет 50–60% стоимости нового угля.

Ключевые слова: гранулированный активированный уголь, сорбция, реактивация, пробоотборник.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Технологии очистки. URL http://www.vodokanal.spb.ru/vodosnabzhenie/tehnologii_ochistki/. Дата обращения 19 мая 2013 г.

- Мухин В. М., Клушин В. Н. Производство и применение углеродных адсорбентов. – М.: РХТУ, 2012.

- Каталог пробоотборников. URL http://www.eijkelkamp.com.

- Смирнов А. Д. Сорбционная очистка воды. – Л.: Химия, 1982.

Water purification with the use of granulated activated carbon at the Southern Waterworks 43

V. V. SAMONIN1, E. A. SPIRIDONOVA2, E. D. NEFEDOVA3, T. M. PORTNOVA4, V. A. GVOZDEV5, M. L. PODVIAZNIKOV6

1 Samonin Viacheslav Viktorovich, Doctor of Engineering, Head of Department of Chemical technology of sorption techniques, materials and products, St. Petersburg State Technological Institute (technical university)

26 Moskovskii ave., St. Petersburg 190013, Russia, tel.: +7 (812) 494-93-95, e-mail: samonin@lti-gti.ru

2 Spiridonova Elena Anatol'evna, Doctor of Engineering, associate professor of Department of Chemical technology of sorption techniques, materials and products, St. Petersburg State Technological Institute (technical university)

26 Moskovskii ave., St. Petersburg 190013, Russia, tel.: +7 (812) 494-93-95, e-mail: spiridonova_elena@live.ru

3 Nefedova Elena Dmitrievna, PhD (Engineering), Director of Engineering Innovation Centre branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: + 7 (812) 326-52-06, e-mail: Nefedova_ED@vodokanal.spb.ru

4 Portnova Tat'iana Mikhailovna, Head of Chief Process Engineer Service of the Engineering Department, «St. Petersburg Water Supply» branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Manchesterskaia str., St. Petersburg 194156, Russia, tel.: +7 (812) 326-52-73 ext. 76-345, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru

5 Gvozdev Vladimir Andreevich, Head of Water Supply and Wastewater Disposal Department, Engineering Innovation Centre branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: + 7 (812) 428-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

6 Podviaznikov Mikhail L'vovich, Doctor of Engineering, Professor, Department of Chemical technology of sorption techniques, materials and products, St. Petersburg State Technological Institute (technical university)

26 Moskovskii ave., St. Petersburg 190013, Russia, tel.: +7 (812) 494-93-95, e-mail: zrto@zrto.spb.ru

The results of multi-year studies show that the water quality of the Neva River is deteriorating in relation to organoleptic properties. To ensure high quality drinking water the advanced water treatment technologies including coagulation, sedimentation, oxidation and adsorption were introduced at the K-6 filter block of the Southern Waterworks. Chemviron Carbon granulated activated carbon was used as sorption medium. It is shown that the use of additional carbon medium at the final stage in the sand filters increases significantly the efficiency of treatment. Sampling units were designed, sampling techniques were developed, and samples of the carbon and water from the filtering sorption medium were taken. By analyzing iodine number and sorption activity for methylene blue of activated carbon and permanganate oxidizability of water the life durability of carbon was determined which under the given operation conditions was 3–3.5 years. The perspectivenes of high-temperature carbon reactivation is shown. Herewith the technical-and-economic assessment of the reactivation cost is 50–60% of the new carbon cost.

Key words: granulated activated carbon, sorption, reactivation, sampling unit.

REFERENCES

- [Treatment technologies]. URL http://www.vodokanal.spb.ru/vodosnabzhenie/tehnologii_ochistki/. Date of reference 19 May, 2010. (In Russian).

- Mukhin V. M., Klushin V. N. [Production and use of carbon adsorbents]. – Moscow: RCTU, 2012. (In Russian).

- [Sampler catalogue]. URL http://www.eijkelkamp.com. (In Russian).

- Smirnov A. D. [Adsorption technology of water treatment]. – St. Petersburg: Khimiia, 1982. (In Russian).

Эффективность использования полиоксихлоридов алюминия при очистке природных вод 52

А. К. КИНЕБАС1, Е. Д. НЕФЕДОВА2, В. А. ГВОЗДЕВ3, Л. П. РУСАНОВА4

1 Кинебас Анатолий Кириллович, кандидат технических наук, директор по персоналу и безопасности, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-53-16, e-mail: Kinebas_AK@vodokanal.spb.ru

2 Нефедова Елена Дмитриевна, кандидат технических наук, директор филиала «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-52-06, e-mail: Nefedova_ED@vodokanal.spb.ru

3 Гвоздев Владимир Андреевич, начальник Управления водоснабжения и канализования филиала «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 428-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

4 Русанова Лариса Петровна, ведущий инженер первого класса Службы технологического сопровождения филиала «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-43-79, e-mail: Rusanova_LP@vodokanal.spb.ru

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» постоянно совершенствует технологии водоподготовки c целью повышения качества услуг водоснабжения. В результате проведения лабораторных, пилотных и производственных апробаций получены данные по применению более 160 образцов коагулянтов на основе солей различных поливалентных металлов. Среди них коагулянты на основе алюминия, железа, титана, а также их композитных соединений. Исследования порядка 50 образцов оксихлоридов алюминия различных отечественных и зарубежных фирм-производителей показали, что для специфики такого водоисточника, как река Нева, наиболее предпочтительно использование реагентов низкой и средней основности для технологических процессов, протекающих в контактных осветлителях. Применение оксихлорида алюминия позволяет увеличить гидравлическую крупность коагулированных хлопьев без введения подщелачивающих реагентов. При этом повышается эффективность работы первой ступени очистки воды (отстойников) при низкой температуре водоисточника. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выбрана концепция использования линейки коагулянтов в различные периоды года.

Ключевые слова: коагулянт, оксихлорид алюминия, сульфат алюминия, пилотные испытания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гумен С. Г., Дариенко И. Н., Евельсон Е. А., Русанова Л. П. Применение современных химических реагентов для обработки маломутных цветных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2001. № 3. С. 12–16.

- Линевич С. Н., Гетманцев С. В. Коагуляционный метод водообработки. Теоретические основы и практическое использование. – М.: Наука, 2007.

- ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

The efficiency of using aluminium polyoxychlorides in natural water purification 52

A. K. KINEBAS1, E. D. NEFEDOVA2, V. A. GVOZDEV3, L. P. RUSANOVA4

1 Kinebas Anatolii Kirillovich, PhD (Engineering), Director for human resources and safety, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: +7 (812) 326-53-16, e-mail: Kinebas_AK@vodokanal.spb.ru

2 Nefedova Elena Dmitrievna, PhD (Engineering), Director of Engineering Innovation Centre branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: + 7 (812) 326-52-06, e-mail: Nefedova_ED@vodokanal.spb.ru

3 Gvozdev Vladimir Andreevich, Head of Water Supply and Wastewater Disposal Department, Engineering Innovation Centre branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: + 7 (812) 428-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

4 Rusanova Larisa Petrovna, 1st grade leading engineer of engineering support service of Engineering Innovation Centre branch , SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: +7 (812) 438-43-79, e-mail: Rusanova_LP@vodokanal.spb.ru

SUE «Vodokanal of St. Petersburg» has been continuously upgrading water treatment technologies with the aim of improving the quality of water services. The results of laboratory, pilot and industrial approbations provided for the data on the use of more than 160 samples of coagulants based on the salts of different polyvalent metals. Among them are aluminium-, iron-, and titanium-based coagulants and also their composite compounds. Investigating more than 50 samples of aluminium oxychloride produced both by local and foreign manufacturers showed that for such special water source as the Neva River the use of chemicals of low and medium base strength in the processes proceeding in contact clarifiers is most preferable. The use of aliminium oxychloride did not result in sharp decrease of alkalinity or pH at the increased coagulant dosages. The residual alkaline reserve in water allows introducing higher chemical dosages which results in improving the efficiency of the first water treatment stage at low temperatures of the water source (less than 4 °С) and reducing filter cycle. SUE «Vodokanal of St. Petersburg» has adopted the concept of using the range of coagulants during different year seasons.

Key words: coagulant, aluminium oxychloride, aluminium sulfate, pilot tests.

REFERENCES

- Gumen S. G., Darienko I. N., Evel'son E. A., Rusanova L. P. [The use of advanced chemicals in low-turbid colored water] Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika. 2001. No. 3, pp. 12–16. (In Russian).

- Linevich S. N., Getmantsev S. V. [Coagulation water treatment method. Theoretical basis and practical use]. – Moscow: Nauka, 2007. (In Russian).

- [State code 2.1.5.1315-03. Maximum permissible concentrations of chemicals in water bodies for domestic water supply and cultural and general use]. (In Russian).

«ПОРЯДИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Пятая научно-практическая конференция «Экологическая безопасность водопользования» 58

* Похил Юрий Николаевич, директор МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630007, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: water.nsk@mail.ru

«READINGS FROM PORIADIN»

The fifth scientific and practical conference «Environmental safety of water use» 58

* Pokhil Iurii Nikolaevich, Director, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revoliutsii str., Novosibirsk 630007, Russia, tel.: + 7 (383) 210-36-55, e-mail: water.nsk@mail.ru

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Оценка расхода и состава сточных вод в Санкт-Петербурге 60

О. Н. РУБЛЕВСКАЯ1, Л. В. ЛЕОНОВ2, Б. Г. МИШУКОВ3, Е. Е. ВАСИЛЬЕВА4, Е. А. СОЛОВЬЕВА5

1 Рублевская Ольга Николаевна, заместитель директор филиала «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Леонов Леонид Владимирович, начальник службы технологического сопровождения филиала «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-52-42, e-mail: Leonov_LV@vodokanal.spb.ru

3 Мишуков Борис Григорьевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водопользование и экология», Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190031, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812) 316-72-97, e-mail: elsol@yandex.ru

4 Васильева Екатерина Евгеньевна, аспирант кафедры «Водопользование и экология», Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190031, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812) 316-72-97, e-mail: elsol@yandex.ru

5 Соловьева Елена Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и гидравлика», Санкт-Петербургский университет путей сообщения

190031, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 9, тел.: (812) 457-83-04, e-mail: elsol@yandex.ru

Специфика системы водоотведения Санкт-Петербурга и пригородов заключается в приеме и очистке значительного количества поверхностных вод (дождевых и талых), а также инфильтрационного стока вследствие высокого стояния грунтовых вод. Средства регулирования поступления поверхностного стока требуют больших затрат, а средства, вложенные в технологию очистки воды, используются более эффективно. Контроль за качеством сбрасываемых в водные объекты стоков осуществляется согласно рекомендациям Хельсинкской комиссии по защите вод Балтийского моря от загрязнения. На основании материалов эксплуатации в течение трех лет современных очистных станций Санкт-Петербурга составлены графики (плотность вероятности измеренных значений параметров) по расходу и составу поступающих и очищенных сточных вод. Предложено оценивать результаты измерений раздельно в сухой период и период дождей. Показана необходимость ограничения пропускной способности очистных сооружений и утверждения максимально допустимого притока воды на канализационные очистные станции, отвода и обработки избытка стока по планам противодействия затоплению территорий в чрезвычайных ситуациях.

Ключевые слова: водоотведение, расход сточных вод, очистка, состав стоков, показатель загрязнения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кармазинов Ф. В. и др. Отведение и очистка сточных вод Санкт-Петербурга. – СПб: Новый журнал, 2002.

- Кармазинов Ф. В. и др. Водоснабжение и водоотведение в Санкт-Петербурге. – СПб: Новый журнал, 2008.

WASTEWATER TREATMENT

Evaluating the flow rate and composition of wastewater in St. Petersburg 60

O. N. RUBLEVSKAIA1, L. V. LEONOV2, B. G. MISHUKOV3, E. E. VASIL'EVA4, E. A. SOLOV'EVA5

1 Rublevskaia Ol'ga Nikolaevna, Deputy Director on development, Engineering Innovation Centre branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Leonov Leonid Vladimirovich, Chief of engineering support service of Engineering Innovation Centre branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., St. Petersburg 191015, Russia, tel.: +7 (812) 326-52-42, e-mail: Leonov_LV@vodokanal.spb.ru

3 Mishukov Boris Grigor'evich, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Use and Ecology, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia str., St. Petersburg 190031, Russia, tel.: +7 (812) 316-72-97, e-mail: elsol@yandex.ru

4 Vasil'eva Ekaterina Evgen'evna, postgraduate, Department of Water Use and Ecology, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia str., St. Petersburg 190031, Russia, tel.: +7 (812) 316-72-97, e-mail: elsol@yandex.ru

5 Solov'eva Elena Aleksandrovna, PhD (Engineering), associate professor, Water Supply, Wastewater Disposal, and Hydraulics Department, Petersburg State Transport University

9 Moskovskii ave., St. Petersburg 190031, Russia, tel.: + 7 (812) 457-83-04, e-mail: elsol@yandex.ru

The wastewater disposal system of St. Petersburg and its suburbs is specified by receiving and handling large amounts of surface run-off (both stormwater and melted snow) as well as infiltration flows that result from the high ground water level. Regulating the incoming surface run-off is very expensive, whereas investments into the wastewater treatment technologies are used more efficiently. Monitoring the quality of effluent discharged into the surface water bodies is carried out in compliance with the recommendations of Helsinki Commission on Baltic Marine Environment Protection. Basing on the results of three years operating St. Petersburg advanced wastewater treatment plants graph (probability density of the measured parameter values) of the flow rate and composition of the incoming wastewater and treated effluents were developed. Separate assessment of the measurement results in dry and rainy weather was suggested. The necessity of limiting the capacity of the treatment facilities and setting the maximum permissible inflow at the wastewater treatment plants is shown; the excess flow shall be bypassed and treated according to the emergency flood protection plans.

Key words: wastewater disposal, wastewater flow rate, treatment, wastewater composition, pollution index.

REFERENCES

- Karmazinov F. V., et al. [St. Petersburg wastewater removal and treatment]. – St. Petersburg: Novyi Zhurnal, 2002. (In Russian).

- Karmazinov F. V., et al. [Water supply and wastewater disposal in St. Petersburg]. – St. Petersburg: Novyi Zhurnal, 2008. (In Russian).

Разрушение канализационных тоннелей и сооружений на них вследствие микробиологической коррозии 67

В. М. ВАСИЛЬЕВ1, Г. А. ПАНКОВА2, Ю. В. СТОЛБИХИН3

1 Васильев Виктор Михайлович, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812)575-05-32, e-mail: gidr1@spbgasu.ru

2 Панкова Гаяне Агасовна, заместитель директора филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 713-98-89, e-mail: Pankova_GA@vodokanal.spb.ru

3 Столбихин Юрий Вячеславович, аспирант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812) 575-05-32, e-mail: gidr1@spbgasu.ru

Рассмотрен процесс микробиологической коррозии канализационных коллекторов и сооружений, борьба с которой является одной из самых дорогостоящих при эксплуатации канализационных сооружений. Общие затраты на устранение последствий исчисляются миллиардами евро в год. Приведено современное представление о сложном процессе микробиологической коррозии, на который оказывает влияние большое количество различных факторов, таких, как повышенная турбулентность и, как следствие, высокая степень дегазации потока сточной жидкости. Определен основной индикатор проблемы – концентрация сероводорода в атмосфере сооружения. Представлены результаты обследования шахт канализационного коллектора в Санкт-Петербурге и проведен их анализ. Отмечена крайне высокая скорость коррозии и экстремальные условия эксплуатации шахты № 10.

Ключевые слова: канализационный коллектор, сточные воды, микробиологическая коррозия, железобетон.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Письмо Госстроя России от 9 августа 1993 г. № ВА-235/13 «Об антикоррозионной защите канализационных коллекторов».

- Розенталь Н. К. Коррозия и защита бетонных и железобетонных конструкций сооружений очистки сточных вод // Бетон и железобетон. Оборудование, материалы, технология. 2011. № 1. С. 96–103.

- Абрамович И. А., Ситницкая Э. А., Кораблев И. Г. Уберечь коллекторы от газовой коррозии // Городское хозяйство Украины. 1984. № 2. С. 9–12.

- Zhang L., De Schryver P., De Gusseme B., et al. Chemical and biological technologies for hydrogen sulphide emission control in sewer systems: A review // Water Research. 2008. № 42. PP. 1–12.

- Дрозд Г. Я., Сытниченко Н. В., Гусенцова Я. А., Зотов Н. И., Маслак В. Н. О необходимости совершенствования строительных норм и правил // Водоснабжение и санитарная техника. 2002. № 1. С. 18–20.

- Диденко Е. А., Хромченко Я. Л., Светлополянский В. А. Влияние состава транспортируемых сточных вод на состояние канализационных трубопроводных систем // Водоснабжение и санитарная техника. 2002. № 5. С. 33–35.

- Правила технической эксплуатации системы канализационных тоннелей Санкт-Петербурга. – СПб, 2000.

- Hewayde E., Nehdi M., et al. Effect of mixture design parameters and wetting-drying cycles on resistance of concrete to sulfuric acid attack // Journal of Materials in Civil Engineering. 2007. № 19 (2). PP. 155–163.

- Kaempfer W., Berndt M. Polymer modified mortar with high resistance to acid to corrosion by biogenic sulfuric acid: Proceedings of the IX ICPIC Congress. – Bologna, Italy, 1998. PP. 681–687.

- Wells P. A., Melchers R. E. Factors involved in the long term corrosion of concrete sewers: Conference Proceedings: Corrosion and Prevention 2009: The Management of Infrastructure Deterioration. – Coffs Harbour, Australia, 15–18 November 2009.

- Васильев В. М., Дмитриева Е. Ю. Современное представление о микробиологической биодеструкции бетона и металлов при эксплуатации канализационных коллекторов // Инженерно-экологические системы: Материалы Междунар. науч.-практ. конференции 10–12 октября 2012 г. – СПб, СПбГАСУ, 2012. С. 24–26.

- Kаloly W. Vizsgаlotokcsаtornаhаlozаtokszаgаrtаlmаnаk. «Kornyezetvedelem Аnаlitikаjа (12) TudomаnyosUlesszаk» – on, elhаgzottelosdаs аlарjаn // Szomdаttely. 1985. № 9. РP. 23–25.

- Leclers H., Oger C., Beerens H. Occurence of sulрhаte reducing bаcteriа in the humаn intestinаl // Wаter Reseаrch. № 14 (3). PР. 253–256.

- Васильев В. М. К вопросу о надежности канализационных коллекторов глубокого заложения // Подземное пространство мира. 1993. № 5–6. C. 32–33.

- Parande A. K., Ramsamy P. L., et al. Deterioration of reinforced concrete in sewer environments. Proceedings of the Institution of Civil Engineers // Municipal Engineer. 2005. № 159 (1). PP. 11–20.

- Дмитриева Е. Ю. Микроорганизмы-биодеструкторы подземных канализационных сооружений // Вода и экология. Проблемы и решения. 2013. № 1. С. 20–44.

- Wells T., Melchers R. et al. A collaborative investigation of microbial corrosion of Concrete Sewer Pipe in Australia OzWater 2012 Conference. – Sydney, May 2012.

- Monteny J., Vincke E., et al. Chemical, microbiological, and in situ test methods for biogenic sulfuric acid corrosion of concrete // Cement and Concrete Research. 2000. № 30 (4). PP. 623–634.

- Mori T., Koga M., et al. Microbial corrosion of concrete sewer pipes, H2S production from sediments and determination of corrosion rate // Water Science and Technology. 1991. № 23. PP. 1275–1282.

- Mori T., Nonaka T., et al. Interactions of nutrients, moisture and pH on microbial corrosion of concrete sewer pipes // Water Research. 1992. № 26 (1). PP. 29–37.

Deterioration of sewage tunnels and in-line structures as a result of microbiologic corrosion 67

V. M. VASIL'EV1, G. A. PANKOVA2, Iu. V. STOLBIKHIN3

1 Vasil'ev Viktor Mikhailovich, Doctor of Engineering, Professor, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia str., St. Petersburg 190031, Russia, tel.: +7 (812) 575-05-32, e-mail: gidr1@spbgasu.ru

2 Pankova Gaiane Agasovna, Deputy Director Wastewater Disposal branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, St. Petersburg 198184, Russia, tel.: +7 (812) 713-98-89, e-mail: Pankova_GA@vodokanal.spb.ru

3 Stolbikhin Iurii Viacheslavovich, postgraduate, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia str., St. Petersburg 190031, Russia, tel.: +7 (812) 575-05-32, e-mail: gidr1@spbgasu.ru

The process of microbiology corrosion of sewers and structures was considered; corrosion protection is a most expensive issue in operating wastewater facilities. General cost of rehabilitating corroded structures amounts to billions euro annually. The present-day concept of a complicated microbiologic corrosion process affected by a great number of different factors such as higher turbulence, and as a result high degree of wastewater flow degassing, is presented. The main indicator of the problem, i. e. concentration of hydrogen sulfide in the ambient air of the structure, is determined. The results of sewer wells inspection in St. Petersburg and their analysis are presented. The high rate of corrosion and extreme operating conditions of No. 10 sewer well are recorded.

Key words: sewer, wastewater, microbiologic corrosion, reinforced concrete.

REFERENCES

- [The letter of the Russian Federal Agency of Civil Engineering and Public Utilities (Gosstroy) of August, 9, 1993, No. VA-235/13 «On corrosion protection of sewers»]. (In Russian).

- Rozental' N. K. [Corrosion and protection of concrete and reinforced concrete structures of wastewater treatment facilities] Oborudovanie, Materialy, Tekhnologiia. 2011. No. 1, pp. 96–103. (In Russian).

- Abramovich I. A., Sitnitskaia E. A., Korablev I. G. [To protect sewers from gas corrosion] Gorodskoe Khoziaistvo Ukrainy. 1984. No. 2, pp. 9–12. (In Russian).

- Zhang L., De Schryver P., De Gusseme B., et al. Chemical and biological technologies for hydrogen sulphide emission control in sewer systems: A review. Water Research. 2008. No. 42, pp. 1–12.

- Drozd G. Ia., Sytnichenko N. V., Gusentsova Ia. A., Zotov N. I., Maslak V. N. [On the necessity of improving the building code] Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika. 2002. No. 1, pp. 18–20. (In Russian).

- Didenko E. A., Khromchenko Ia. L., Svetlopolianskii V. A. [The effect of wastewater on the integrity of sewers] Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika. 2002. No. 5, pp. 33–35. (In Russian).

- [Rules for technical maintenance of sewage tunnels in St. Petersburg]. – St. Petersburg, 2000. (In Russian).

- Hewayde E., Nehdi M., et al. Effect of mixture design parameters and wetting-drying cycles on resistance of concrete to sulfuric acid attack. Journal of Materials in Civil Engineering. 2007. No. 19 (2), pp. 155–163.

- Kaempfer W., Berndt M. Polymer modified mortar with high resistance to acid to corrosion by biogenic sulfuric acid: Proceedings of the IX ICPIC Congress. – Bologna, Italy, 1998, pp. 681–687.

- Wells P. A., Melchers R. E. Factors involved in the long term corrosion of concrete sewers: Conference Proceedings: Corrosion and Prevention 2009: The Management of Infrastructure Deterioration. – Coffs Harbour, Australia, 15–18 November 2009.

- Vasil'ev V. M., Dmitrieva E. Iu. [Present-day concept of microbiologic biodestruction of concrete and metals in sewers operation. Engineering ecological systems: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference 10–12 October, 2012 – St. Petersburg, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering], 2012, pp. 24–26. (In Russian).

- Kаloly W. Vizsgаlotokcsаtornаhаlozаtokszаgаrtаlmаnаk. «Kornyezetvedelem Аnаlitikаjа (12) TudomаnyosUlesszаk» – on, elhаgzottelosdаs аlарjаn. Szomdаttely. 1985. No. 9, pp. 23–25. (In Hungarian).

- Leclers H., Oger C., Beerens H. Occurence of sulрhаte reducing bаcteriа in the humаn intestinаl. Wаter Reseаrch. No. 14 (3), pp. 253–256.

- Vasil'ev V. M. [On the reliability of deep sewers] Podzemnoe Prostranstvo Mira. 1993. No. 5–6, pp. 32–33. (In Russian).

- Parande A. K., Ramsamy P. L., et al. Deterioration of reinforced concrete in sewer environments. Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Municipal Engineer. 2005. No. 159 (1), pp. 11–20.

- Dmitrieva E. Iu. [Microorganisms-destructors of the underground wastewater facilities] Voda i Ekologiia. Problemy i Resheniia. 2013. No. 1, pp. 20–44. (In Russian).

- Wells T., Melchers R. et al. A collaborative investigation of microbial corrosion of Concrete Sewer Pipe in Australia OzWater 2012 Conference. – Sydney, May 2012.

- Monteny J., Vincke E., et al. Chemical, microbiological, and in situ test methods for biogenic sulfuric acid corrosion of concrete. Cement and Concrete Research. 2000. No. 30 (4), pp. 623–634.

- Mori T., Koga M., et al. Microbial corrosion of concrete sewer pipes, H2S production from sediments and determination of corrosion rate. Water Science and Technology. 1991. No. 23, pp. 1275–1282.

- Mori T., Nonaka T., et al. Interactions of nutrients, moisture and pH on microbial corrosion of concrete sewer pipes. Water Research. 1992. No. 26 (1), pp. 29–37.