К 100-ЛЕТИЮ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ НАУКИ О ВОДЕ

Первов А. Г. Юбилей целого поколения ученых 5

А. Г. ПЕРВОВ*

* Первов Алексей Германович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, e-mail: waterlab@yandex.ru

ON THE CENTENARY OF THE FOUNDERS OF THE WATER SCIENCE

Pervov A. G. Anniversary of a whole generation of research workers 5

A. G. PERVOV*

* Pervov Aleksei Germanovich, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Supply, Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: waterlab@yandex.ru

Непаридзе Р. Ш. Слово об Учителе – Данииле Максимовиче Минце 8

Р. Ш. НЕПАРИДЗЕ*

* Непаридзе Рауль Шалвович, кандидат технических наук, генеральный директор института «Гипрокоммунводоканал»; руководитель центра водоснабжения и водоотведения, АКХ имени К. Д. Памфилова; заведующий лабораторией очистки сточных вод, ОАО «НИИ КВОВ»

129327, Россия, Москва, ул. Коминтерна, 7, корп. 2, тел.: (495) 490-37-19, e-mail: neparidze-r@rambler.ru

Neparidze R. Sh. The lay of the Teacher – Daniil Maksimovich Mints 8

R. Sh. NEPARIDZE*

* Neparidze Raul' Shalvovich, PhD (Engineering), General Director, «Giprokommunvodokanal» Institute; Head of Water Supply and Wastewater Disposal Centre, Public Utilities Academy named after K. D. Pamfilov; Chief of Wastewater Treatment Laboratory, «NII KVOV» OJSC

Build. 2, 7 Kominterna str., 129327 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 490-37-19, e-mail: neparidze-r@rambler.ru

Рожков А. Н., Шевелев А. Ф. Памяти Учителя Льва Федоровича Мошнина – выдающегося ученого в области водоснабжения 11

А. Н. РОЖКОВ1, А. Ф. ШЕВЕЛЕВ2

1 Рожков Андрей Николаевич, кандидат технических наук, профессор, Московский государственный университет природообустройства (с 1965 по 1993 г. лаборатория водопроводных сетей и оборудования ВНИИ ВОДГЕО)

127550, Россия, Москва, ул. Прянишникова, 19, тел.: (495) 976-49-39, e-mail: rozhkovww@mail.ru

2 Шевелев Александр Фирсович, кандидат технических наук, ФГБУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» Минздрава России (с 1971 по 1991 г. лаборатория водопроводных сетей и оборудования ВНИИ ВОДГЕО)

109074, Москва, Славянская площадь, 4, стр. 1, e-mail: shevelev@dezz-mzsr.ru

Rozhkov A. N., Shevelev A. F. Sacred to the memory of the Teacher Lev Fedorovich Moshnin – a distinguished research worker in the field of water supply 11

A. N. ROZHKOV1, A. F. SHEVELEV2

1 Rozhkov Andrei Nikolaevich, PhD (Engineering), Professor, Moscow State University of Environmental Engineering (in 1965–1993 – Laboratory of Water Distribution Network and Equipment of VNII VODGEO)

19, Prianishnikov str., 127550 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 976-49-39, e-mail: rozhkovww@mail.ru

2 Shevelev Aleksandr Firsovich, PhD (Engineering), FSBI «Directorate of Integrated Customer-Developer» of the RF Ministry of Health (in 1965–1993 – Laboratory of Water Distribution Network and Equipment of VNII VODGEO)

Build. 1, 4 Slavianskaia Square, 109074 Moscow, Russian Federation, e-mail: shevelev@dezz-mzsr.ru

Первов А. Г. Виталий Абрамович Клячко – основатель отечественной научной школы в области очистки и опреснения воды 13

А. Г. ПЕРВОВ*

* Первов Алексей Германович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, e-mail: waterlab@yandex.ru

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Клячко В. А., Апельцин И. Э. Очистка и обеззараживание воды в сельскохозяйственных районах. – М., 1944.

- Апельцин И. Э., Клячко В. А. Опреснение воды. – М.: Стройиздат, 1967. 222 с.

- Клячко В. А., Апельцин И. Э. Очистка природных вод. – М.: Стройиздат, 1971. 579 с.

- Клячко В. А., Апельцин И. Э. Подготовка воды для промышленного и городского водоснабжения. – М.: Госстройиздат, 1962. 819 с.

- Прошин Э. А. Экспериментальные исследования для построения фазовой диаграммы системы «Технический изобутан – водные растворы – NaCl» // Водоснабжение: Сб. трудов ВНИИ ВОДГЕО. 1967.

- Медведев И. Н. Исследование процесса опреснения воды кристаллогидратами пропана // Водоснабжение: Сб. трудов ВНИИ ВОДГЕО. 1964. № 8.

- Ефимов Ю. Н. Опреснение воды в аппаратах с пористыми электродами // Водоснабжение: Сб. трудов ВНИИ ВОДГЕО. 1967.

- Левентон О. Л. Применение поверхностно-активных веществ для предотвращения накипеобразования в испарителях // Водоснабжение: Сб. трудов ВНИИ ВОДГЕО. 1964. № 8.

- Клячко В. А., Первов Г. Г., Ушаков Л. Д. Расчет и оптимизация электродиализных опреснительных установок: Сб. материалов I Международного симпозиума по опреснению воды. – Вашингтон, 1965.

- Карелин Ф. Н. Основы опреснения соленых вод гиперфильтрацией // Водоснабжение: Сб. трудов ВНИИ ВОДГЕО. 1967. № 16.

- Чурин А. И., Клячко В. А. Современное состояние проблемы опреснения воды // Вестник Академии наук. 1965. № 6. С. 35–47.

Pervov A. G. Vitalii Abramovich Kliachko – the founder of the national scholar school in the field of water treatment and desalination 13

A. G. PERVOV*

* Pervov Aleksei Germanovich, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Supply, Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183­36­29, e­mail: waterlab@yandex.ru

REFERENCES

- Kliachko V. A., Apel’tsin I. E. Ochistka i obezzarazhivanie vody v sel’skokhoziaistvennykh raionakh [Water treatment and disinfection in agricultural areas. Moscow, 1944].

- Apel’tsin I. E., Kliachko V. A. Opresnenie vody [Water desalination. Moscow, Stroiizdat Publ., 1967, 222 p.].

- Kliachko V. A., Apel’tsin I. E. Ochistka prirodnykh vod [Natural water treatment. Moscow, Stroiizdat Publ., 1971, 579 p.].

- Kliachko V. A., Apel’tsin I. E. Podgotovka vody dlia promyshlennogo i gorodskogo vodosnabzheniia [Water treatment for industrial and municipal water supply. Moscow, Gosstroiizdat Publ., 1962, 819 p.].

- Proshin E. A. Eksperimental’nye issledovaniia dlia postroeniia fazovoi diagrammy sistemy «Tekhnicheskii izobutan – vodnye rastvory – NaCl» [Experimental studies to develop phase diagram of «Technical iso­butane – aqueous solutions – NaCl» system. Water supply: Collected papers of VNII VODGEO, 1967].

- Medvedev I. N. Issledovanie protsessa opresneniia vody kristallogidratami propana [Studying the process of water desalination with propane crystallohydrates. Water supply: Collected papers of VNII VODGEO, 1964, no. 8].

- Efimov Iu. N. Opresnenie vody v apparatakh s poristymi elektrodami [Water desalination in apparatus with porous electrodes. Water supply: Collected papers of VNII VODGEO, 1967].

- Leventon O. L. Primenenie poverkhnostno­aktivnykh veshchestv dlia predotvrashcheniia nakipeobrazovaniia v ispariteliakh [The use of surfactants for the prevention of scaling in evaporators. Water supply: Collected papers of VNII VODGEO, 1964, no. 8].

- Kliachko V. A., Pervov G. G., Ushakov L. D. Raschet i optimizatsiia elektrodializnykh opresnitel’nykh ustanovok [Design and optimization of electrodialysis demineralizers: Proceedings of the First International Symposium on Water Desalination. Washington, 1965].

- Karelin F. N. Osnovy opresneniia solenykh vod giperfil’tratsiei [The rudiments of salt water desalination with hyperfiltration. Water supply: Collected papers of VNII VODGEO, 1967, no. 16].

- Churin A. I., Kliachko V. A. Sovremennoe sostoianie problemy opresneniia vody [Status update on the water desalination problem. Vestnik Akademii Nauk, 1965, no. 6, pp. 35–47].

Головатый Е. И. Дмитрий Николаевич Смирнов – ученый в области приборостроения и автоматизации процессов очистки природных и сточных вод 20

Е. И. ГОЛОВАТЫЙ*

* Головатый Ефим Исаевич, кандидат технических наук, главный инженер проекта, ООО «Союзводоканалпроект»

115184, Россия, Москва, Озерковский пер., 7, тел.: (499) 199-32-94, e-mail: gol314@mail.ru

Golovatyi E. I. Dmitrii Nikolaevich Smirnov – a research worker in the field of instrumentation and automation of natural and waste water treatment 20

E. I. GOLOVATYI*

* Golovatyi Efim Isaevich, PhD (Engineering), Chief Engineer, «Soiuzvodokanalproject» LLC

7 Ozerkovskii lane, 115184 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 199-32-94, e-mail: gol314@mail.ru

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.161.2:546.72/.711

Селюков А. В., Байкова И. С. Кондиционирование подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения промышленной площадки НПЗ 24

А. В. СЕЛЮКОВ1, И. С. БАЙКОВА2

1 Селюков Александр Владимирович, кандидат химических наук, заведующий отделом физико-химической очистки природных и сточных вод, ОАО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 3, тел.: (499) 272-47-36, e-mail: Selukov@darvodgeo.ru

2 Байкова Ида Сергеевна, кандидат химических наук, заведующая лабораторией окислительных методов, ОАО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 3, тел.: (499) 272-47-36, e-mail: Baikova@darvodgeo.ru

Приведены результаты экспериментальных исследований по кондиционированию подземных вод с высоким содержанием железа для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения промышленной площадки нефтеперерабатывающего завода. На первом этапе были установлены точные значения водородного показателя подземной воды и окислительно-восстановительного потенциала среды, что позволило оценить возможность применения различных технологических процессов обезжелезивания-деманганации. Для измерений была использована проточная термостатированная ячейка специальной конструкции. Комплексная технология реагентной обработки, разработанная ранее для кондиционирования подземных вод Тюменского Севера, позволяет и в этом случае получить питьевую воду нормативного качества. Для очистки воды от железа и марганца с одновременной стабилизационной обработкой используются реагенты, имеющие сертификаты РФ для питьевого водоснабжения: перекись водорода (ГОСТ 177-88), перманганат калия (стандарт ANSI/AWWA 603-88) и каустическая сода (стандарт GB 5175-2008). Применение стабилизационной обработки гарантирует отсутствие вторичного загрязнения воды железом в разводящих сетях. Отделение нерастворимых продуктов реакции производилось путем фильтрования через зернистый слой (кварцевый песок фракции 0,5–1,2 мм). Полученные зависимости окислительно-восстановительного потенциала от доз реагентов позволяют автоматизировать процесс дозирования. В этом случае технология обеспечивает получение питьевой воды с остаточным содержанием железа и марганца менее 0,1 мг/л. В качестве дополнительного эффекта технология обеспечивает снижение содержания в воде примесей техногенного происхождения – АПАВ (75%) и нефтепродуктов (90%). При этом остаточное содержание АПАВ соответствует нормативу для бутилированной воды. На основе проведенных испытаний разработан Технологический регламент проектирования сооружений кондиционирования подземных вод производительностью 4800 м3/сут.

Ключевые слова: подземные воды, обезжелезивание, деманганация, стабилизационная обработка, очистка от техногенных примесей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Селюков А. В., Куранов Н. П., Карасюк В. Ф. Новая технология обезжелезивания и деманганации подземных вод / Очистка и кондиционирование природных вод. – М., НИИ ВОДГЕО, 2004. Вып. 5. С. 56–60.

- Селюков А. В., Куранов Н. П., Маслий В. Д., Смирнов В. В. Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Новый Уренгой // Водоснабжение и санитарная техника. 2006. № 5. С. 25–28.

- Селюков А. В., Байкова И. С. Обезжелезивание-деманганация подземных вод водозабора «Северный» г. Ханты-Мансийска // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 2. С. 15–18.

- Селюков А. В., Байкова И. С., Соловьева О. В. Кондиционирование подземных вод Амурского водозабора (г. Комсомольск-на-Амуре) // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 7. С. 38–42.

- Селюков А. В. Стабилизационная обработка подземных вод Тюменского Севера // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 2. С. 30–33.

DRINKING WATER SUPPLY

Seliukov A. V., Baikova I. S. Underground water conditioning for utility and drinking water supply of oil refinery producing area 24

A. V. SELIUKOV1, I. S. BAIKOVA2

1 Seliukov Aleksandr Vladimirovich, PhD (Engineering), Head of Department of Physical and Chemical Treatment of Natural and Waste Water, «NII VODGEO» OJSC

Build. 3, 9 B. Savvinskii lane, 119435 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-36, e-mail: Selukov@darvodgeo.ru

2 Baikova Ida Sergeevna, PhD (Engineering), Chief of Oxidizing Methods Laboratory, «NII VODGEO» OJSC

Build. 3, 9 B. Savvinskii lane, 119435 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-36, e-mail: Baikova@darvodgeo.ru

The results of experimental studies of conditioning underground water containing high iron concentrations for utility and drinking water supply of oil refinery producing area are presented. At the first stage the exact values of underground water pH and redox potential of the medium were defined in order to evaluate the potential of using different deironing-demanganation processes. A specially designed flow-through temperature-controlled cell was used for measurements. The comprehensive technology of chemical treatment developed earlier for conditioning underground water at the Tumen North here again ensures the standard quality of drinking water. In the process of removing iron and manganese from water with simultaneous stabilization the chemicals having RF certificates for drinking water supply are used: hydrogen peroxide (GOST 177-88), potassium permanganate (ANSI/AWWA 603-88 standard) and caustic soda (GB 5175-2008 standard). The use of stabilization treatment provides for the elimination of secondary pollution with iron in the distribution network. Separation of insoluble reaction products was carried out by filtration through granular bed (quartz sand of 0.5–1.2 mm fraction). The obtained correlations between redox potential and chemical dosages allow to automatize the dosing process. In this case the technology provides for the residual concentration of iron and manganese less than 0.1 mg/l in drinking water. As an additional effect the technology ensures reducing the concentration of pollutants of technogenic origin– anionic surfactants (75%) and oil products (90%). Thereby the residual concentration meets the standard for bottled water. On the basis of the carried out tests the Process regulations for designing facilities for underground water conditioning of 4800 m3/day capacity were developed.

Key words: underground water, deironing, demanganation, stabilization treatment, removal of technogenic pollutants.

REFERENCES

- Seliukov A. V., Kuranov N. P., Karasiuk V. F. Novaia tekhnologiia obezzhelezivaniia i demanganatsii podzemnykh vod. Ochistka i konditsionirovanie prirodnykh vod [Advanced technology of underground water deironing and demanganation. Purification and conditioning of natural waters. Moscow, NII VODGEO Publ., 2004, is. 5, pp. 56–60.]

- Seliukov A. V., Kuranov N. P., Maslii V. D., Smirnov V. V. [Upgrading water treatment facilities of Novy Urengoy]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2006, no. 5, pp. 25–28. (In Russian).

- Seliukov A. V., Baikova I. S. [Deironing-demanganation of ground waters at the Severny water intake of Khanty-Mansyisk]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 2, pp. 15–18. (In Russian).

- Seliukov A. V., Baikova I. S., Solov'eva O. V. [Conditioning underground water of the Amur water intake (the city of Komsomolsk-on-Amur)]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 7, pp. 38–42. (In Russian).

- Seliukov A. V. [Stabilization treatment of underground waters in the Tumen North Region]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 2, pp. 30–33. (In Russian).

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.356

Кевбрина М. В., Белов Н. А., Акментина А. В., Остапенко Р. В. Эффективность аэрационных систем на московских очистных сооружениях в реальных условиях эксплуатации 30

М. В. КЕВБРИНА1, Н. А. БЕЛОВ2, А. В. АКМЕНТИНА3, Р. В. ОСТАПЕНКО4

1 Кевбрина Марина Владимировна, кандидат биологических наук, начальник отдела очистки сточных вод Инженерно-технологического центра Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

109235, Россия, Москва, 1-й Курьяновский проезд, 15, тел.: (495) 348-49-90, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

2 Белов Николай Анатольевич, начальник отдела, главный технолог, Управление канализации, АО «Мосводоканал»

105005, Москва, Плетешковский пер., 4, тел.: (499) 263-93-94, e-mail: upr_kan2@mosvodokanal.ru

3 Акментина Александра Владимировна, главный специалист, отдел водоподготовки Инженерно-технологического центра Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

109235, Россия, Москва, 1-й Курьяновский проезд, 15, тел.: (495) 348-16-13, e-mail: akmentina_av@mosvodokanal.ru

4 Остапенко Роман Викторович, заместитель начальника Отделения очистки сточных вод и обработки осадка Курьяновских очистных сооружений, АО «Мосводоканал»

109235, Россия, Москва, 1-й Курьяновский проезд, 15, тел.: (495) 348-52-33, e-mail: ostapenko_rv@mosvodokanal.ru

Аэрационные системы аэротенков являются одним из важнейших элементов очистных сооружений. Основной задачей при эксплуатации различных систем аэрации является обеспечение высокой эффективности использования кислорода воздуха при низких энергозатратах. Инженерно-технологическим центром АО «Мосводоканал» получены результаты многолетней эксплуатации аэрационных систем в реальных промышленных условиях на московских очистных сооружениях. Изучена зависимость эффективности аэрационной системы от соотношения площадей аэрируемой зоны и аэротенка, расхода воздуха через один аэратор для различных схем раскладки аэраторов по длине аэротенка. Регулирование удельного расхода воздуха по зонам аэротенка позволяет оптимально использовать имеющийся окислительный потенциал сооружений без увеличения затрат на аэрацию и без снижения эффективности очистки сточной воды. Установлено, что при расчете и выборе аэрационных систем необходимо подбирать оптимальное соотношение между площадью аэрируемой зоны аэротенка и эффективностью аэрационной системы. Показано, что при реализации технологий нитри-денитрификации без увеличения капитальных и эксплуатационных затрат, направленных на закупку и обслуживание перемешивающего и аэрационного оборудования, возможно как краткосрочное, так и долгосрочное отключение аэраторов для осуществления попеременной аэрации без потери их эффективности. Многолетнее изучение аэрационных систем различных производителей показало, что эффективность аэрационных систем в процессе долгосрочной эксплуатации снижается до 25% от проектного значения. В связи с этим при подборе аэрационной системы и расчете, кроме необходимого количества и раскладки аэраторов, необходимо учитывать снижение эффективности аэрационных систем в процессе эксплуатации на реальных очистных сооружениях.

Ключевые слова: сточные воды, аэрационная система, аэротенк, эффективность передачи кислорода, активный ил, биологическая очистка.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Козлов М. Н., Мойжес О. В., Исаков В. Г., Ершов Б. А., Щетинин А. И., Асеева В. Г. Методические особенности определения эффективности аэрационных систем в производственных условиях / Сборник тезисов докладов Четвертого международного конгресса по управлению отходами и природоохранными технологиями «ВэйстТэк–2005». – М., 2005.

- Козлов М. Н., Данилович Д. А., Мойжес О. В., Стрельцов С. А., Солодилов В. И. Изучение влияния схем укладки аэраторов на эффективность использования кислорода воздуха / Сборник тезисов докладов Седьмого международного конгресса «Вода: экология и технология» «ЭКВАТЭК–2006». – М., 2006.

WASTEWATER TREATMENT

Kevbrina M. V., Belov N. A., Akmentina A. V., Ostapenko R. V. The efficiency of aeration systems at the Moscow wastewater treatment facilities under field operating conditions 30

M. V. KEVBRINA1, N. A. BELOV2, A. V. AKMENTINA3, R. V. OSTAPENKO4

1 Kevbrina Marina Vladimirovna, PhD (Biology), Chief of Wastewater Treatment Section, R&D Centre, Advanced Equipment and Technologies Department, «Mosvodokanal» JSC

15, 1st Kur’ianovskii lane, 109235 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 348-49-90, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

2 Belov Nikolai Anatol'evich, Chief of Department, Chief Process Engineer, Wastewater Division, «Mosvodokanal» JSC

4 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-94, e-mail: upr_kan2@mosvodokanal.ru

3 Akmentina Aleksandra Vladimirovna, Chief Specialist, Water Treatment Section, R&D Centre, Advanced Equipment and Technologies Department, «Mosvodokanal» JSC

15, 1st Kur’ianovskii lane, 109235 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 348-16-13, e-mail: akmentina_av@mosvodokanal.ru

4 Ostapenko Roman Viktorovich, Deputy Chief of Wastewater Treatment and Sludge Handling Division, Kur'ianovskie Wastewater Treatment Facilities, «Mosvodokanal» JSC

15, 1st Kur’ianovskii lane, 109235 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 348-52-33, e-mail: ostapenko_rv@mosvodokanal.ru

Aeration systems of aeration tanks are key elements of the wastewater treatment facilities. The main task in operating different types of aeration systems is ensuring high efficient atmospheric oxygen utilization at low energy consumption. The specialists of R&D Centre of «Mosvodokanal» JSC investigated the results of the long-term operation of the aeration systems at the Moscow wastewater treatment facilities under field operating conditions. The dependence of the aeration system efficiency on the ratio of surface areas of aerated zone and aeration tank; the air flow rate through one aerator at different options of aerators layout along the aeration tank length was studied. Regulating specific air consumption in the aeration tank zones provides for the optimal use of the available oxidation potential of the facilities without increasing aeration expenses or decreasing the efficiency of wastewater treatment. It was stated that when designing and choosing aeration systems it is necessary to find a balance between the surface area of the aerated zone in the aeration tank and efficiency of the aeration system. It was shown that when introducing nitrification-denitrification technologies without increasing capital and operating expenses for purchasing and maintaining mixing and aeration equipment both short-term and long-term shutdown of the aerators is possible to provide for alternate aeration without any efficiency loss. Perennial studies of the aeration systems produced by different manufacturers showed that the efficiency of the aeration systems during long-term operation is reduced by 25% of the design value. Therefore when choosing and designing an aeration system the reduction of the aeration system efficiency during the operation at the existing treatment facilities shall be taken into account aside from the required number of aerators and their layout.

Key words: wastewater, aeration system, aeration tank, efficiency of oxygen transfer, activated sludge, biological treatment.

# REFERENCES

- Kozlov M. N., Moizhes O. V., Isakov V. G., Ershov B. A., Shchetinin A. I., Aseeva V. G. Metodicheskie osobennosti opredeleniia effektivnosti aeratsionnykh sistem v proizvodstvennykh usloviiakh [Methodic features of determining the efficiency of aeration systems under production conditions. Proceedings of «WasteTech–2005» Fourth International Congress on waste management and environmental technologies. Moscow, 2005].

- Kozlov M. N., Danilovich D. A., Moizhes O. V., Strel'tsov S. A., Solodilov V. I. Izuchenie vliianiia skhem ukladki aeratorov na effektivnost' ispol'zovaniia kisloroda vozdukha [Studies of the aerators layout effect on the efficiency of atmospheric oxygen utilization. Proceedings of «Ecwatech–2006» Seventh International Congress: «Water: ecology and technology». Moscow, 2006].

УДК 628.212.2

Ганбаров Э. С., Гулиев Ф. С. Очистка городского поверхностного стока в г. Баку 38

Э. С. ГАНБАРОВ1, Ф. С. ГУЛИЕВ2

## 1 Ганбаров Эльчин Сурхай оглы, доктор технических наук, директор АзНИИ водных проблем

## АZ1012, Азербайджан, г. Баку, Московский проспект, 69А, тел.: (99412) 431-31-08, e-mail: е.qanbarov@mail.ru

## 2 Гулиев Фикрет Саттар оглы, кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная экология», Азербайджанский архитектурно-строительный университет

АZ1073, Азербайджан, г. Баку, ул. А. Султановой, 5, тел.: (050) 358-48-22, e-mail: guliyevs.family@gmail.com

Рассмотрены некоторые проблемы, связанные с организацией централизованной системы очистки поверхностного стока с застроенных территорий на примере г. Баку при регулированном поступлении этого стока в случае восстановления функций действующей раздельной системы водоотведения. Разработана технологическая схема централизованной очистки поверхностного стока с размещением станций очистки в двух местах. Размещение одной станции намечено в районе набережной Бакинской бухты; предназначена для безреагентной очистки отстаиванием и фильтрованием поверхностного стока группы коллекторов центральной части города с использованием очищенных стоков при поливе зеленых насаждений; при выпуске очищенных стоков в море – с применением реагентной очистки. Вторую станцию предусмотрено расположить за пределами города на базе действующих очистных сооружений поселка Зых с учетом последующей биологической доочистки смешанного стока на городских сооружениях. Эффективность основных звеньев схемы очистки и доочистки поверхностного стока первой станции изучена на основе экспериментальных исследований по отстаиванию и последующей доочистке фильтрованием через плавающую фильтрующую загрузку из пенополистирола. Осуществление предстоящей реконструкции и технического перевооружения систем водоотведения – одна из наиболее сложных инженерных задач, направленных на улучшение экологической обстановки и охрану от загрязнения поверхностными сточными водами прибрежной городской полосы. Создание схемы отвода и очистки загрязненной части поверхностного стока с застроенной территории г. Баку, предусматривающей устройство сборных главных коллекторов дождевой сети, разделительных камер, регулирующих емкостей, позволит, наконец, решить важнейшую экологическую проблему.

Ключевые слова: поверхностные сточные воды, ливневые сети, магистральный коллектор, очистные сооружения, фильтрование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ганбаров Э. С., Гулиев Ф. С. Развитие системы водостока г. Баку // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 4. С. 53–57.

- Гулиев Ф. С. Разработка методики расчета водоотводящих сетей и технологии доочистки поверхностных стоков с застроенных территорий для засушливых районов Азербайджана: Дис. … докт. техн. наук. – Баку, АзАСУ, 2013. 341 с.

- Журба М. Г., Говорова Ж. М., Говоров О. Б., Ишханян К. Р., Левиков В. Б., Черников Г. А., Трубаев А. Г., Чечулин А. П., Курдюкова Л. Р., Броновицкая О. В., Горюнова Н. И. Разработка и внедрение водоочистных комплексов поверхностного стока // Водоснабжение и санитарная техника. 2003. № 3. С. 25–29.

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. – М., ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006. 56 с.

- Пономарев В. Г. Разработка и реализация проектов очистных сооружений сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 7. С. 59–62.

Ganbarov E. S., Guliev F. S. Municipal surface runoff treatment in Baku 38

E. S. GANBAROV1, F. S. GULIEV2

## 1 Ganbarov El'chin Surkhai ogly, Doctor of Engineering, Director, AzNII of Water Problems

## 69A Moskovskii prospect, АZ1012 Baku, Azerbaijan, tel.: (99412) 431-31-08, e-mail: е.qanbarov@mail.ru

## 2 Guliev Fikret Sattar ogly, PhD (Engineering), Assistant Professor, Department of Engineering Ecology, Azerbaijan University of Architecture and Construction

5 Sultanovoi str., АZ1073 Baku, Azerbaijan, tel.: (050) 358-48-22, e-mail: guliyevs.family@gmail.com

A number of problems related to establishing a centralized system of surface runoff treatment from built-up areas by the example of Baku under the conditions of the regulated inflow with the restoration of the functions of the operating separate wastewater disposal system are considered. A process flow scheme of the centralized treatment of surface runoff with placing treatment facilities in two locations has been developed. The location of one of the treatment plants is planned near the Azerbaijan Bay; it is designed for chemical free treatment by sedimentation and filtration of surface runoff from a group of sewers in the central part of the city in case of using part of the effluent for the municipal landscape irrigation; in case of discharging the effluent into the sea chemical treatment is applied. The second plant is planned to build outside the city on the basis of the operating treatment facilities of Zykh community with subsequent tertiary effluent treatment at the municipal treatment facilities. The efficiency of the basic elements of the surface runoff treatment and tertiary treatment scheme at the first plant was studied on the basis of the experimental tests of sedimentation and tertiary treatment by filtration through floating foamed polystyrene bed. Upgrade and re-equipment of the wastewater disposal systems is one of the most complicated engineering tasks focused on improving the environmental situation and protecting the municipal coastland from pollution with surface runoff. Establishing the scheme of surface runoff removal and treatment from the built-up Baku area with installing trunk storm sewers, separation chambers and regulating tanks will provide at last for the solution of the most important environmental problem.

Key words: surface runoff, storm sewers, trunk sewer, treatment facilities, filtration.

REFERENCES

- Ganbarov E. S., Guliev F. S. [Storm sewer development in Baku]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 4, pp. 53–57. (In Russian).

- Guliev F. S. Razrabotka metodiki rascheta vodootvodiashchikh setei i tekhnologii doochistki poverkhnostnykh stokov s zastroennykh territorii dlia zasushlivykh raionov Azerbaidzhana [Development of the method of designing sewers and technology of surface runoff treatment from built-up areas for arid regions of Azerbaijan: Doctoral dissertation in Engineering. Baku, AzASU, 2013, 341 p.].

- Zhurba M. G., Govorova Zh. M., Govorov O. B., Ishkhanian K. R., Levikov V. B., Chernikov G. A., Trubaev A. G., Chechulin A. P., Kurdiukova L. R., Bronovitskaia O. V., Goriunova N. I. [Development and introduction of surface runoff treatment complex facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2003, no. 3, pp. 25–29. (In Russian).

- Rekomendatsii po raschetu sistem sbora, otvedeniia i ochistki poverkhnostnogo stoka s selitebnykh territorii, ploshchadok predpriiatii i opredeleniiu uslovii vypuska ego v vodnye ob"ekty [Recommendations for designing the systems of collection, removal and treatment of surface runoff from lands allotted for settlement, industrial sites and determining the conditions of its discharge into water bodies. Moscow, «NII VODGEO» FSUE, 2006, 56 p.].

- Ponomarev V. G. [Development and implementation of projects of wastewater treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 7, pp. 59–62. (In Russian).

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.336.57

Козлов М. Н., Богомолов М. В., Кевбрина М. В., Агарёв А. М. Эффективность интенсификации сбраживания осадков сточных вод 45

М. Н. КОЗЛОВ1, М. В. БОГОМОЛОВ2, М. В. КЕВБРИНА3, А. М. АГАРЁВ4

1 Козлов Михаил Николаевич, кандидат технических наук, начальник Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 2, тел.: (499) 263-93-64, e-mail: kozlov@mosvodokanal.ru

2 Богомолов Михаил Валерьевич, заместитель генерального директора – начальник Управления канализации, АО «Мосводоканал»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 4, тел.: (499) 263-91-51, e-mail: bogomolov@mosvodokanal.ru

3 Кевбрина Марина Владимировна, кандидат биологических наук, начальник отдела очистки сточных вод, Инженерно-технологический центр Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

109235, Россия, Москва, 1-й Курьяновский проезд, 15, тел.: (495) 348-49-90, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

4 Агарёв Антон Михайлович, инженер первой категории отдела водоподготовки, Инженерно-технологический центр Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

109235, Россия, Москва, 1-й Курьяновский проезд, 15, тел.: (495) 348-16-13, e-mail: antonagarev@yandex.ru

Представлены результаты экспериментальных исследований интенсификации сбраживания осадков сточных вод применительно к технологической схеме Курьяновских очистных сооружений. В Инженерно-технологическом центре АО «Мосводоканал» испытаны в лабораторных условиях и экономически просчитаны три варианта интенсификации сбраживания: обработка осадка с помощью термогидролиза перед сбраживанием, увеличение гидравлического времени пребывания, увеличение времени пребывания по сухому веществу. Целью работы было сравнение эффективности сбраживания осадков при применении данных технологических решений. Увеличение гидравлического времени пребывания осадка (HRT) происходит за счет интенсификации сгущения осадка перед метантенками. Как показывает опыт Пражских очистных сооружений, одна только интенсификация сгущения позволяет увеличить эффективность на несколько процентов. Это же было подтверждено в ходе лабораторных испытаний в Инженерно-технологическом центре. Обработка осадка перед сбраживанием для ускорения стадии гидролиза устойчивого органического вещества, например термогидролиз, обеспечивает значительное ускорение всего процесса через активацию самой медленной стадии гидролиза, а в результате и общее увеличение распада беззольного вещества и выработки биогаза на 10–30%. Однако такого рода технологии требуют значительных капитальных затрат. Увеличение времени пребывания по сухому веществу (SRT) достигается за счет удержания твердых частиц в метантенке и при сохранении гидравлического времени пребывания (HRT). Добиться этого можно удержанием или возвратом твердых частиц в метантенк. Примером является технология рециркуляции осадка, позволяющая обеспечить высокую степень распада органического вещества за счет увеличения времени пребывания по сухому веществу, не прибегая при этом к значительным капиталовложениям. Таким образом, по итогам исследований данная технология была признана наиболее экономически выгодной.

Ключевые слова: осадки сточных вод, рециркуляция осадка, интенсификация сбраживания, термогидролиз, распад органического вещества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Owen W. F., Stuckey D. C., Healy Jr., Young L. Y., McCarty P. L. Bioassay for monitoring biochemical methane potential and anaerobic toxicity // Water Research. 1979. V. 13. P. 485–492.

- Справочник по прикладной статистике. В 2 т.: Пер. с англ.: Под ред. Э. Ллойда, У. Ледермана, С. А. Айвазяна, Ю. Н. Тюрина. – М.: Финансы и статистика, 1990. 526 с.

- Храменков С. В., Пахомов А. Н., Стрельцов С. А., Кевбрина М. В., Ванюшина А. Я., Агарёв А. М. Повышение эффективности обработки осадка сточных вод с помощью высокотемпературного гидролиза перед сбраживанием // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 10. С. 55–60.

WASTEWATER SLUDGE TREATMENT

Kozlov M. N., Bogomolov M. V., Kevbrina M. V., Agarev A. M. The efficiency of enhancing wastewater sludge digestion 45

M. N. KOZLOV1, M. V. BOGOMOLOV2, M. V. KEVBRINA3, A. M. AGAREV4

1 Kozlov Mikhail Nikolaevich, PhD (Engineering), Head of Advanced Equipment and Technologies Department, «Mosvodokanal» JSC

2 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-64, e-mail: kozlov@mosvodokanal.ru

2 Bogomolov Mikhail Valer'evich, Deputy General Director – Head of Wastewater Division, «Mosvodokanal» JSC

4 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-91-51, e-mail: bogomolov@mosvodokanal.ru

3 Kevbrina Marina Vladimirovna, PhD (Biology), Chief of Wastewater Treatment Section, R&D Centre, Advanced Equipment and Technologies Department, «Mosvodokanal» JSC

15, 1st Kur’ianovskii lane, 109235 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 348-49-90, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

4 Agarev Anton Mikhailovich, Category 1 Engineer, Water Treatment Section, R&D Centre, Advanced Equipment and Technologies Department, «Mosvodokanal» JSC

15, 1st Kur’ianovskii lane, 109235 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 348-16-13, e-mail: antonagarev@yandex.ru

The results of experimental studies of enhancing wastewater sludge digestion as applied to the process flow scheme of the Kur'ianovskie Wastewater Treatment Facilities are presented. The specialists of the R&D Centre of «Mosvodokanal» JSC tested in the laboratory and calculated the economic efficiency of three options of digestion enhancement: sludge processing in the process of thermal hydrolysis before digestion; increasing the hydraulic retention time; increasing the solids retention time. The studies were aiming at comparing the efficiency of sludge digestion when using the given technology solutions. Increasing the hydraulic retention time (HRT) is caused by sludge thickening enhancement before digesters. The experience of the Prague wastewater treatment facilities shows that thickening enhancement alone provides for efficiency improving by a few percent. This was confirmed in the process of laboratory experiments in the R&D Centre. Sludge pretreatment before digestion with the purpose of accelerating the hydrolysis of stable organic matter, e. g. thermal hydrolysis, ensures significant enhancement of the entire process by activating the slowest stage of hydrolysis; as a result, the decomposition of ash-free matter and biogas output were increased by 10–30%. However, this type of technology involves high capital expenditures. Increasing the solids retention time (SRT) is achieved by retaining solids in the digester while maintaining the hydraulic retention time (HRT). This can be ensured by retaining or recycling solids to the digester. The technology of sludge recycling serves as an example that provides for the high organic matter decomposition by means of increasing the solids retention time without any significant capital investments. Thus, following the results of the studies the given technology has been accepted as a most cost-effective.

Key words: wastewater sludge, sludge recirculation, digestion enhancement, thermal hydrolysis, decomposition of organic matter.

REFERENCES

- Owen W. F., Stuckey D. C., Healy Jr., Young L. Y., McCarty P. L. Bioassay for monitoring biochemical methane potential and anaerobic toxicity. Water Research, 1979, v. 13, pp. 485–492.

- Spravochnik po prikladnoi statistike [The directory on the applied statistics. In 2 volumes: Translated from English. Under the editorship of E. Lloyd, U. Lederman, S. A. Aivazian, Iu. N. Tiurin. Moscow, Financy i Statistika Publ., 1990, 526 p.].

- Khramenkov S. V., Pakhomov A. N., Strel'tsov S. A., Kevbrina M. V., Vaniushina A. Ia., Agarev A. M. [Improving the efficiency of wastewater sludge pretreatment by high temperature hydrolysis before digestion]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 10, pp. 55–60. (In Russian).

УДК 628.336.411

Иванова М. Г., Иванов А. Н. Обезвоживание осадков сточных вод с применением флокулянта «Сибфлок®» и специальных колодцев 54

М. Г. ИВАНОВА1, А. Н. ИВАНОВ2

1 Иванова Маргарита Григорьевна, кандидат химических наук, заместитель генерального директора по научной работе, ООО Научно-производственная фирма «Экологическая химия»

630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, офис 17, тел.: (383) 342-95-15, e-mail: npf-ecohim@mail.ru

2 Иванов Антон Николаевич, заместитель генерального директора по производству и внедрению, ООО Научно-производственная фирма «Экологическая химия»

630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, офис 17, тел.: (913) 758-55-55, e-mail: npf-ecohim@mail.ru

Описана технология высокоэффективного обезвоживания осадков сточных вод на иловых площадках с применением принципиально нового флокулянта «Сибфлок®» на основе полиэтиленоксида и специальных щелевых колодцев для сбора и отведения иловой воды. Технология опробована в различных климатических условиях – от Красноярского до Краснодарского края и внедрена на очистных сооружениях в России и Казахстане. При использовании предлагаемой технологии на иловых площадках осадки сточных вод обезвоживаются до влажности 68–75%, под действием флокулянта «Сибфлок®» структурируются и после выгрузки с иловой площадки быстро высыхают до влажности 40–55%. В процессе обезвоживания образуются осадки, пригодные для всех известных видов утилизации – от прямого использования в качестве рекультиванта для свалок и полигонов твердых бытовых отходов до переработки в удобрения и почвогрунты, материалы для лесопосадок. Осадки, не пригодные к перечисленным способам утилизации, благодаря свойственному им быстрому высыханию до любой влажности (от 60 до 8%) могут быть эффективно утилизированы в биогазовых установках или специальных печах как в исходном виде, так и в виде топливных брикетов. Технико-экономические показатели и экологический эффект от применения рассмотренной технологии позволяют по праву отнести ее к категории наилучших доступных технологий. Внедрение технологии обезвоживания осадков сточных вод с применением флокулянта «Сибфлок®» позволяет сократить количество необходимых иловых площадок в 4–7 раз, а также улучшить санитарно-экологическую обстановку на очистных сооружениях и прилегающих территориях, в том числе значительно уменьшить запах, освободить заполненные иловые площадки и шламонакопители.

Ключевые слова: осадки сточных вод, очистные сооружения, обезвоживание, иловая площадка, флокулянт, щелевой колодец, рекультивация.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Похил Ю. Н., Багаев Ю. Г., Вешкурцев В. М., Хуторнюк Г. Н., Иванов Н. А., Иванова М. Г. Ускоренное обезвоживание осадков сточных вод на иловых площадках // Водоснабжение и санитарная техника. 2004. № 3. С. 14–16.

- Иванова М. Г., Иванов Н. А., Похил Ю. Н., Багаев Ю. Г. Простой, эффективный и экономичный способ обезвоживания осадков сточных вод на иловых площадках // Казахстан: Водные ресурсы и водопользование. 2006. № 2 (25). С. 33–39.

- Мегедь В. Я., Галимов Р. З., Баймухамбетова М. Г. Повышение эффективности работы иловых площадок с применением флокулянта «Сибфлок» // Казахстан: Водные ресурсы и водопользование. 2009. № 5 (64). С. 2–10.

- Иванов Н. А., Иванов А. Н. Инновационная безотходная технология обезвоживания и утилизации осадков сточных вод: XV Международная научно-практическая конференция, г. Кемерово, 27 ноября 2013 г. С. 138–140.

Ivanova M. G., Ivanov A. N. Wastewater sludge dewatering with the use of «Sibfloc®» flocculant and special wells 54

M. G. IVANOVA1, A. N. IVANOV2

1 Ivanova Margarita Grigor'evna, PhD (Chemistry), Deputy CEO for Science, «Ekologicheskaia Khimiia» Research and Production Company LLC

51/1, office 17, Sibiriakov-Gvardeitsev str., 630088 Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 342-95-15, e-mail: npf-ecohim@mail.ru

2 Ivanov Anton Nikolaevich, Deputy CEO for Production and Deployment, «Ekologicheskaia Khimiia» Research and Production Company LLC

51/1, office 17, Sibiriakov-Gvardeitsev str., 630088 Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (913) 758-55-55, e-mail: npf-ecohim@mail.ru

The technology of high-efficient wastewater sludge dewatering on sludge beds with the use of brand new «Sibfloc®» flocculant made on the basis of polyethylene oxide and special slotted wells for the collection and removal of sludge water is described. The technology has been tested under various climatic conditions – from the Krasnoyarsk Area to the Krasnodar Area and introduced at the wastewater treatment facilities in Russia and Kazakhstan. The suggested technology when used on sludge beds provides for wastewater sludge dewatering to 68–75% moisture content; under the effect of «Sibfloc®» flocculant the sludge is structurized and readily dried to 40–45% moisture content after unloading from the sludge bed. The sludge generated during dewatering is suitable for any type of utilization – from direct use as soil conditioner for reclamation of dumps and solid waste landfills to processing into fertilizers and soil for forest plantation. Sludge not suitable for any utilization because of fast drying capability to any moisture content (from 60 to 8%) can be efficiently used in biogas generating plants or special furnaces either in its initial state or in the form of fuel bricks. Technical and economic performance and environmental effect of using the considered technology allow classifying it as a best available technology. Introducing the technology of wastewater sludge dewatering with the use of «Sibfloc®» flocculant provides for 4–7 times reduction of the required number of sludge beds, and improvement of sanitary and environmental situation at the treatment facilities and adjacent territories, including efficient odor control and unloading filled up sludge beds and sludge tanks.

Key words: wastewater sludge, treatment facilities, dewatering, sludge bed, flocculant, slotted well, reclamation.

REFERENCES

- Pokhil Iu. N., Bagaev Iu. G., Veshkurtsev V. M., Khutorniuk G. N., Ivanov N. A., Ivanova M. G. [Enhanced wastewater sludge dewatering on sludge beds]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2004, no. 3, pp. 14–16. (In Russian).

- Ivanova M. G., Ivanov N. A., Pokhil Iu. N., Bagaev Iu. G. [Simple, efficient and economic method of wastewater sludge dewatering on sludge beds]. Kazakhstan: Vodnye Resursy i Vodopol'zovanie, 2006, no. 2 (25), pp. 33–39. (In Russian).

- Meged' V. Ia., Galimov R. Z., Baimukhambetova M. G. [Improving the efficiency of sludge beds with the use of «Sibfloc» flocculant]. Kazakhstan: Vodnye Resursy i Vodopol'zovanie, 2009, no. 5 (64), pp. 138–140. (In Russian).

- Ivanov N. A., Ivanov A. N. Innovatsionnaia bezotkhodnaia tekhnologiia obezvozhivaniia i utilizatsii osadkov stochnykh vod [Innovation non-waste technology of wastewater sludge dewatering and utilization: XV International Research and Practical Conference, Kemerovo, November 27, 2013, pp. 138–140].

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Стерн А. Д. Критерии выбора поставщика насосного оборудования 62

А. Д. СТЕРН*

* Стерн Аркадий Давидович, директор сегмента «Коммунальное хозяйство», ООО «ВИЛО РУС»

123592, Россия, Москва, ул. Кулакова, 20, тел.: (495) 781-06-90, e-mail: wilo@wilo.ru

ADVANCED TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT

Stern A. D. Criteria for choosing a supplier of pumping equipment 62

A. D. STERN*

* Stern Arkadii Davidovich, Director of «Public Utilities» Section, «VILO RUS» LLC

20 Kulakova str., 123592 Moscow, Russian Federation, tel.: (495) 781-06-90, e-mail: wilo@wilo.ru

МЕТРОЛОГИЯ

УДК 628.311

Лойцкер О. Д., Егоров Н. Л. Выбор метода измерения расхода безнапорного потока в системах водоотведения 65

О. Д. ЛОЙЦКЕР1, Н. Л. ЕГОРОВ2

1 Лойцкер Оскар Давидович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник

Тел.: (499) 263-03-05, e-mail: 2630305@mail.ru

2 Егоров Николай Леонидович, ведущий специалист, ЗАО «Метрологический центр энергоресурсов»

125362, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 88, стр. 8, тел.: (499) 718-14-06

Рассмотрены вопросы выбора метода измерения расхода и объема безнапорного потока сточной воды. Показано, что перед анализом методов измерения следует рассматривать возможность замены безнапорного потока напорным потоком, поскольку его расход может быть измерен более точно. Такой вариант измерения является оптимальным с технической точки зрения, но при отсутствии напорного участка на безнапорном водоводе он требует дополнительных затрат на реконструкцию водовода. В том случае, если этот вариант неприемлем, необходимо последовательно рассматривать следующие методы измерения расхода безнапорного потока (в порядке, соответствующем приоритетности их применения): «уровень–расход» с использованием стандартных сужающих устройств (водосливов и лотков) согласно нормативному документу МИ 2406-97; «уровень–расход» без применения сужающих устройств, с предварительной калибровкой измерительного створа согласно МИ 2220-13; «скорость–площадь» с использованием современных ультразвуковых расходомеров; с исследованием поля скоростей в поперечном сечении водовода; расчетно-инструментальный (балансовый). На конкретном примере ультразвукового расходомера показано, что действительная погрешность измерения расхода может быть в несколько раз  больше заявленной в технической документации.

Ключевые слова: сточная вода, расход, безнапорный поток, погрешность измерения, ультразвуковой расходомер, расходомерный лоток, калибровка измерительного створа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества. – Л.: Машиностроение, 1989. 704 с.

- Лобачев П. В., Шевелев Ф. А. Измерение расхода жидкостей и газов в системах водоснабжения и канализации. – М.: Стройиздат, 1985. 424 с.

- Филиппов Е. Г. Гидравлика гидрометрических сооружений для открытых потоков. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 287 с.

- Вязьмин Ю. А., Корнеев В. Н., Лойцкер О. Д., Мордясов М. А., Никитин В. И., Шафрановский М. Н. Новая редакция методики измерения расхода и объема жидкости в безнапорных водоводах МИ 2220-13 // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 8. С. 76–78.

- Егоров Н. Л., Лойцкер О. Д. Обеспечение достоверности измерений расхода воды в трубах большого диаметра и безнапорных каналах // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 8. С. 48–51.

- Лойцкер О. Д., Егоров Н. Л., Стрельцов С. А., Эль А. М., Ершов Б. А., Мастиков А. Д., Сорокин О. А., Филиппова Е. Г., Хмелевский Н. А., Прилепский А. В. Расчетно-инструментальный метод определения объема сбрасываемых очищенных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2007. № 12. С. 40–42.

METROLOGY

Loitsker O. D., Egorov N. L. Choosing the method of gravity flow measurement in public sewers 65

O. D. LOITSKER1, N. L. EGOROV2

1 Loitsker Oskar Davidovich, PhD (Engineering), Senior Research Associate

Tel.: +7 (499) 263-03-05, e-mail: 2630305@mail.ru

2 Egorov Nikolai Leonidovich, Leading Specialist, «Metrologic Power Resources Centre» CJSC

Build. 8, 88 Volokolamskoe Hwy., 125362 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 718-14-06

The aspects of choosing the method of measuring the flow rate and volume of wastewater gravity flow, particularly in case when the measurement results are used in accounting procedures (commercial accounting) are considered. It is shown that before studying the methods of measurement possible replacing gravity flow with pressure flow shall be considered because pressure flow rate can be measured more accurately. This measurement option is optimal from the technical point of view; however, in case the pressure section in the gravity pipeline is not available additional expenses are required for the water main reconstruction. In case this option is unacceptable the following methods of gravity flow measurement shall be considered (in the order of application priority): «level-flow rate» with the use of standard orifices (weirs and flumes) according to MI 2406-97 regulatory document; «level-flow rate» without any orifices with preliminary calibration of the measuring section according to MI 2220-13; «velocity-surface area» with the use of ultrasound flow meters; studying the velocity profile of the cross-section of the water main; calculation-instrumental (balance). By the specific example of an ultrasound flow meter it is shown that the flow rate error subscribed by the technical documentation can be several times lower than the actual one.

Key words: wastewater, flow rate, gravity flow, measurement error, ultrasound flow meter, flow measuring flume, calibration of measuring section.

REFERENCES

- Kremlevskii P. P. Raskhodomery i schetchiki kolichestva [Flow meters and quantity meters. Leningrad, Mashinostroenie, 1989, 704 p.].

- Lobachev P. V., Shevelev F. A. Izmerenie raskhoda zhidkostei i gazov v sistemakh vodosnabzheniia i kanalizatsii [Liquid and gas flow metering in water supply systems and public sewers. Moscow, Stroiizdat, 1985, 424 p.].

- Filippov E. G. Gidravlika gidrometricheskikh sooruzhenii dlia otkrytykh potokov [Hydraulics of hydrometric facilities for open flows. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1990, 287 p.].

- Viaz'min Iu. A., Korneev V. N., Loitsker O. D., Mordiasov M. A., Nikitin V. I., Shafranovskii M. N. [Revised version of liquid flow and volume measuring technique in gravity water mains MI 2220-13]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 8, pp. 76–78. (In Russian).

- Egorov N. L., Loitsker O. D. [Ensuring reliable measurements of the water flow rate in large diameter pipes and gravity-flow conduits]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 8, pp. 48–51. (In Russian).

- Loitsker O. D., Egorov N. L., Strel'tsov S. A., El' A. M., Ershov B. A., Mastikov A. D., Sorokin O. A., Filippova E. G., Khmelevskii N. A., Prilepskii A. V. [Calculation-instrumental method of determining discharged effluent volumes]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2007, no. 12, pp. 40–42. (In Russian).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Первов А. Г. Конференции по опреснению и обессоливанию воды (2013–2014 годы) 70

А. Г. ПЕРВОВ*

* Первов Алексей Германович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, e-mail: waterlab@yandex.ru

INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND CONFERENCES

Pervov A. G. Conferences on water demineralization and desalination (2013–2014) 70

A. G. PERVOV*

* Pervov Aleksei Germanovich, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Supply, Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: waterlab@yandex.ru

Фестиваль Финского залива в Санкт-Петербурге 74

Gulf of Finland Festival in St. Petersburg 74

Международная научно-практическая конференция «Прогрессивные технологии и оборудование для водной отрасли» 77

«Advanced Technologies and Equipment for Water Sector» International scientific and practical conference 77