- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- УДК 504.06:711.4

Ильичев В. А., Колчунов В. И., Тимофеева Е. А., Бакаева Н. В. Реконструкция городских территорий и инженерных сооружений по принципу биосферной совместимости 5

- В. А. Ильичев1, В. И. Колчунов2, Е. А. Тимофеева3, Н. В. БАКАЕВА4

1 Ильичев Вячеслав Александрович, доктор технических наук, профессор, академик, вице-президент по инновациям, Российская академия архитектуры и строительных наук

107031, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, 24, тел.: (495) 625-79-97, e-mail: ilyichev@raasn.ru

2 Колчунов Виталий Иванович, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, Юго-Западный государственный университет

305040, Россия, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, тел.: (4712) 22-24-61, e-mail: asiorel@mail.ru

3 Тимофеева Екатерина Александровна, кандидат технических наук, заместитель генерального директора, АО «ДАР/ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 272-47-25, e-mail: Timofeeva@darvodgeo.ru

4 Бакаева Наталья Владимировна, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью, горное дело», Юго-Западный государственный университет

305040, Россия, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, тел.: (4712) 22-24-69, e-mail: natbak@mail.ru

При недостаточном учете законов взаимодействия между обществом и природой градостроительство сопровождается значительным негативным (антропогенным и техногенным) воздействием на природную среду, что чревато катастрофическими последствиями для биосферы и человека. Рассматривается современная практика градостроительных инноваций, основанная на принципах биосферной совместимости. Анализируется проектное решение реконструкции набережных рек в г. Орле с позиции реализуемости функций биосферосовместимого города и внедрения инновационных конструктивных и архитектурно-планировочных решений. Применительно к проекту реконструкции набережных дана численная реализация методики расчета показателей биотехносферы городов и поселений, определены количественные показатели реализуемости функций города. Полученные результаты численного анализа реализуемости функций города позволяют спрогнозировать развитие городской территории, оценить комфортность и безопасность городской среды с позиции ее биосферной совместимости. По результатам анализа делается вывод о принципиальной необходимости принятия новой градостроительной политики и внедрения биосферосовместимых технологий при строительстве и реконструкции городских инженерных сооружений.

Ключевые слова: градостроительные инновации, реконструкция, биосферосовместимые технологии, городская среда, инженерные сооружения, функции города.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ильичев В. А. Принципы преобразования города в биосферосовместимый и развивающий человека // Промышленное и гражданское строительство. 2010. № 6. С. 3–12.

- Ильичев В. А., Каримов А. М., Колчунов В. И., Алексашина В. В., Бакаева Н. В., Кобелева С. А. Предложения к Доктрине градоустройства и расселения (стратегического планирования городов) // Жилищное строительство. 2012. № 1. С. 2–11.

- Инновационные предложения Российской академии архитектуры и строительных наук. – М.: РААСН, 2008. 149 с.

- Ильичев В. А., Емельянов С. Г., Колчунов В. И., Бакаева Н. В. Инновационная практика в городах и Доктрина градоустройства // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. 2014. № 3 (7). С. 3–18.

- Ильичев В. А., Колчунов В. И., Берсенев А. В., Поздняков А. Л. Некоторые вопросы проектирования поселений c позиции концепции биосферной совместимости // Аcademia. Архитектура и строительство. 2009. № 1. С. 74–81.

- Бакаева Н. В., Шишкина И. В. Методика расчета обобщенных критериев оценки состояния территориальной автотранспортной системы на основе концепции биосферной совместимости // Аcademia. Архитектура и строительство. 2011. № 4. С. 114–119.

- Данилевич Д. В., Бакаева Н. В., Поздняков А. Л. Некоторые вопросы биосферосовместимых технологий в формировании среды вузовских комплексов // Строительство. Реконструкция. 2010. № 3/29. С. 59–66.

- Ильичев В. А., Емельянов С. Г., Колчунов В. И., Бакаева Н. В. Социальные ожидания, жилищные программы и качество жизни на урбанизированных территориях // Промышленное и гражданское строительство. 2014. № 2. С. 3–7.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Il'ichev V. A., Kolchunov V. I., Timofeeva E. A., Bakaeva N. V. Reconstruction of urban areas and utilities on the principle of biospheric compatibility 5

- V. A. IL'ICHEV1, V. I. KOLCHUNOV2, E. A. TIMOFEEVA3, N. V. BAKAEVA4

1 Il'ichev Viacheslav Aleksandrovich, Doctor of Engineering, Professor, Academician, Vice-President for Innovations, Russian Academy of Architecture and Construction Sciences

24 B. Dmitrovka, 107031, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 625-79-97, e-mail: ilyichev@raasn.ru

2 Kolchunov Vitalii Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor, Academician of Russian Academy of Architecture and Construction Sciences, Southwest State University

94, 50 Let Oktiabria Ave., 305040, Kursk, Russian Federation, tel.: +7 (4712) 22-24-61, e-mail: asiorel@mail.ru

3 Timofeeva Ekaterina Aleksandrovna, Ph. D. (Engineering), Deputy General Director, «DAR/VODGEO» JSC

Build. 1, 9 B. Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-25, e-mail: Timofeeva@darvodgeo.ru

4 Bakaeva Natal'ia Vladimirovna, Doctor of Engineering, Senior Lecturer, Professor, «Expertise and Property Management, Mining Engineering» Department, Southwest State University

94, 50 Let Oktiabria Ave., 305040, Kursk, Russian Federation, tel.: +7 (4712) 22-24-69, e-mail: natbak@mail.ru

Insufficient accountancy of laws of interaction between the society and nature can result in urban development being accompanied by significant negative (anthropogenic and technogenic) impact on the natural environment which tends to result in catastrophic consequences for the biosphere and man. The present-day urban development innovative practice based on the principles of biospheric compatibility is considered. The design solution of reconstructing the river embankments in Orel is analyzed from the standpoint of the feasibility of the functions of a biospherically compatible city and introduction of innovative constructional and architectural and planning concepts. With regard to the project of embankment reconstruction the numerical implementation of the method of calculating the indicators of the biotechnosphere of cities and communities is presented; the quantitative indices of the urban functions feasibility are determined. The obtained results of the numerical analysis of the urban functions feasibility provide for predicting the urban development, evaluating the comfort and safety of the urban environment from the standpoint of its biospheric compatibility. In view of the analysis results the conclusion of the principal need in adopting a new town-planning policy and introducing the biospherically compatible technologies of construction and upgrade of the urban utilities is drawn.

Key words: urban development innovations, reconstruction, biospherically compatible technologies, urban environment, engineering works, city functions.

REFERENCES

- Il'ichev V. A. [The principles of transformation into a biospherically compatible and men educational city]. Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitel'stvo, 2010, no. 6, pp. 3–12. (In Russian).

- Il'ichev V. A., Karimov A. M., Kolchunov V. I., Aleksashina V. V., Bakaeva N. V., Kobeleva S. A. [Proposals to the Urban Development and Settlement Doctrine (strategic town-planning)]. Zhilishchnoe Stroitel'stvo, 2012, no. 1, pp. 2–11. (In Russian).

- Innovatsionnye predlozheniia Rossiiskoi akademii arkhitektury i stroitel'nykh nauk [Innovative proposals of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences. Moscow, RAASH, 2008, 149 p.].

- Il'ichev V. A., Emel'ianov S. G., Kolchunov V. I., Bakaeva N. V. [Innovative practice in cities and the Urban Development Doctrine]. Biosfernaia Sovmestimost': Chelovek, Region, Tekhnologii, 2014, no. 3 (7), pp. 3–18. (In Russian).

- Il'ichev V. A., Kolchunov V. I., Bersenev A. V., Pozdniakov A. L. [Some issues of planning settlements from the standpoint of the biospheric compatibility concept]. Academia. Arkhitektura i Stroitel'stvo, 2009, no. 1, pp. 74–81. (In Russian).

- Bakaeva N. V., Shishkina I. V. [The method of calculating the generalized criteria of evaluating the state of the territorial motor transport system on the basis of the biospheric compatibility concept]. Academia. Arkhitektura i Stroitel'stvo, 2011, no. 4, pp. 114–119. (In Russian).

- Danilevich D. V., Bakaeva N. V., Pozdniakov A. L. [Some issues of biospherically compatible technologies in developing campus environment]. Stroitel'stvo. Rekonstruktsiia, 2010, no. 3/29, pp. 59–66. (In Russian).

- Il'ichev V. A., Emel'ianov S. G., Kolchunov V. I., Bakaeva N. V. [Social expectations, housing programs and quality of living on urban lands]. Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitel'stvo, 2014, no. 2, pp. 3–7. (In Russian).

Группе компаний «Пенетрон-Россия» – 25 лет! 16

25th Anniversary of «Penetron-Russia» Group! 16

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.168.4

Гандурина Л. В., Гетманцев С. В., Рафф П. А., Никифорова А. Ю. Химические аспекты обесцвечивания маломутных природных вод солями алюминия 22

Л. В. ГАНДУРИНА1, С. В. ГЕТМАНЦЕВ2, П. А. РАФФ3, А. Ю. НИКИФОРОВА4

1 Гандурина Людмила Васильевна, доктор технических наук, главный научный сотрудник, АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 272-47-36, е-mail: gand2@yandex.ru

2 Гетманцев Степан Викторович, кандидат технических наук, генеральный директор ОАО «Аурат»

125438, Россия, Москва, 4-й Лихачевский пер., 6, тел.: (499) 153-97-72, е-mail: boss@aurat.ru

3 Рафф Полина Александровна, заведующая лабораторией реагентных методов очистки воды, АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 272-47-36, е-mail: paularaff@rambler.ru

4 Никифорова Анастасия Юрьевна, магистр, Институт природообустройства имени А. Н. Костякова – МСХА имени К. А. Тимирязева

127550, Россия, Москва, Тимирязевская ул., 49, тел.: (499) 976-04-80, е-mail: info@timacad.ru

Рассмотрен механизм обесцвечивания природных вод сульфатом и полиоксихлоридом алюминия. Основной вклад в снижение цветности природных вод вносят реакции комплексообразования гумусовых кислот с солями алюминия. Параллельно протекающая реакция гидролиза сульфата и полиоксихлорида алюминия способствует уменьшению содержания ионов алюминия в очищенной воде и не снижает ее цветность. Найдены эмпирические зависимости дозы коагулянтов от цветности и щелочности исходной воды. Более высокая эффективность и меньшие дозы полиоксихлорида алюминия по сравнению с сульфатом алюминия для снижения цветности определяются полимерным характером полиоксихлорида алюминия. Применение коагулянтов совместно с катионным флокулянтом Праестол 650 позволяет повысить эффективность снижения цветности на 10–20% при оптимальном соотношении коагулянт:флокулянт, которое составляет 50:1 для полиоксихлорида алюминия и 20:1 для сульфата алюминия.

Ключевые слова: природные воды, цветность, гумусовые кислоты, щелочность, сульфат алюминия, полиоксихлорид алюминия, катионный флокулянт, гидролиз, комплексообразование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бабенков Е. Д. Очистка воды коагулянтами. – М.: Наука, 1977. 355 с.

- Перминова И. В. Анализ, классификация и прогноз свойств гумусовых кислот: Дисс. … д-ра хим. наук. – М., 2000. 359 с.

- Линник П. Н., Иванечко Я. С., Линник Р. П., Жежеря В. А. Методические особенности исследования гумусовых веществ в природных поверхностных водах // Химия и технология воды. 2013. Т. 35. № 6. С. 533–550.

- Гандурина Л. В., Латышев Н. С., Ивкин П. А. К вопросу применения органических коагулянтов для извлечения гумусовых кислот из природных вод / «Яковлевские чтения»: Сборник докладов научно-технической конференции. – Новочеркасск. 2008. С.21–29.

- Драгинский В. Л., Алексеева Л. П., Гетманцев С. В. Коагуляция в технологии очистки природных вод. – М., 2005. 571 с.

- Драгинский В. Л., Алексеева Л. П. Особенности применения коагулянтов для очистки природных цветных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2008. № 1. С. 9–15.

- Алексеева Л. П., Драгинский В. Л., Видер Б. Л. Применение щелочных реагентов для оптимизации реагентной обработки маломутных цветных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2006. № 8. С. 9–15.

- Рафф П. А., Селюков А. В., Байкова И. С. Технология контактного осветления воды в условиях Волжского водозабора г. Казани // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 6. С. 25–34.

- Фомина В. Ф. Особенности коагулирования маломутных цветных вод р. Вычегды в условиях низких температур // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 8. С. 48–55.

- Гетманцев С. В. Система выбора эффективных технологий очистки природных вод с применением алюмосодержащих коагулянтов // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 8. С. 4–9.

- Гетманцев С. В., Сычев А. В., Чуриков Ф. И., Снигирев С. В. Особенности механизма коагуляции и строения полиоксихлорида алюминия // Водоснабжение и санитарная техника. 2003. № 9. С. 25–27.

- Алексеева Л. П., Егоров В. Ф., Староселец Л. Н., Паничева С. А., Адаева С. Н. Снижение концентрации остаточного алюминия в питьевой воде на Южной водопроводной станции г. Ярославля // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 2. С. 16–21.

13. Ивкин П. А., Латышев Н. С. Совершенствование технологии очистки высокоцветных и маломутных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 7. С. 38–47.

DRINKING WATER SUPPLY

Gandurina L. V., Getmantsev S. V., Raff P. A., Nikiforova A. Iu. Chemical aspects of decoloration of low turbidity natural water with aluminium salts 22

L. V. GANDURINA1, S. V. GETMANTSEV2, P. A. RAFF3, A. Iu. NIKIFOROVA4

1 Gandurina Liudmila Vasil'evna, Doctor of Engineering, Chief Research Worker, «NII VODGEO» OJSC

Build. 1, 9 B. Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-36, е-mail: gand2@yandex.ru

2 Getmantsev Stepan Viktorovich, Ph.D. (Engineering), General Director, «Aurat» OJSC

6, 4th Likhachevskii Lane, 125438, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 153-97-72, е-mail: boss@aurat.ru

3 Raff Polina Aleksandrovna, Head of Laboratory of Chemical Methods of Water Treatment, «NII VODGEO» OJSC

Build. 1, 9 B. Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-36, е-mail: paularaff@rambler.ru

4 Nikiforova Anastasiia Iur'evna, Master, Environmental Engineering Institute named after A. N. Kostiakov – Russian Timiryazev State Agrarian Academy

49 Timiriazevskaia str., 127550, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 976-04-80, е-mail: info@timacad.ru

The mechanism of decoloration of natural water with aluminium sulfate aluminium polyoxychloride is considered. The complexing reactions of humus acids with aluminium salts mainly contribute to the decoloration of natural water. The parallel proceeding reaction of aluminium sulfate and polyoxychloride hydrolysis facilitates the reduction of aluminium ion concentration in treated water but does not reduce color. Empirical dependences of coagulant dosages on color and alkalinity of raw water have been determined. Higher efficiency and lower dosages of aluminium polyoxychloride compared to aluminium sulfate used for decoloration are stipulated by the polymer origin of aluminium polyoxychloride. The use of coagulants in combination with cationic Praestol 650 flocculant provides for improving the efficiency of decoloration by 10–20% at the optimal coagulant: flocculant ratio of 50:1 for aluminium polyoxychloride and 20:1 for aluminium sulfate.

Key words: natural water, color, humus acids, alkalinity, aluminium sulfate, aluminium polyoxychloride, cationic flocculant, hydrolysis, complexing.

REFERENCES

- Babenkov E. D. Ochistka vody koaguliantami [Water treatment with coagulants. Moscow, Nauka Publ., 1977, 355 p.].

- Perminova I. V. Analiz, klassifikatsiia i prognoz svoistv gumusovykh kislot [Analysis, classification and prediction of humus acids properties: Dissertation for the degree of Doctor of Chemistry. Moscow, 2000, 359 p.].

- Linnik P. N., Ivanechko Ia. S., Linnik R. P., Zhezheria V. A. [Methodical specifics of studying humus substances in natural surface water]. Khimiia i Tekhnologiia Vody, 2013, v. 35, no. 6, pp. 533–550. (In Russian).

- Gandurina L. V., Latyshev N. S., Ivkin P. A. [On the use of organic coagulants for elimination of humus acids from natural water]. Readings from Iakovlev: Book of records of Scientific-Research Conference. Novocherkassk, 2008, pp. 21–29. (In Russian).

- Draginskii V. L., Alekseeva L. P., Getmantsev S. V. Koaguliatsiia v tekhnologii ochistki prirodnykh vod [Coagulation in natural water treatment technology. Moscow, 2005, 571 p.].

- Draginskii V. L., Alekseeva L. P. [Specific use of coagulants for colored natural water]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2008, no. 1, pp. 9–15. (In Russian).

- Alekseeva L. P., Draginskii V. L., Vider B. L. [The use of alkaline chemical agents for optimization of chemical treatment of low turbidity colored water]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2006. no.8. pp. 9–15. (In Russian).

- Raff P. A., Seliukov A. V., Baikova I. S. [Technology of contact clarification of water under conditions of the Volga water intake of the city of Kazan]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 6, pp. 25–34. (In Russian).

- Fomina V. F. [Features of coagulation of low turbidity color water of the Vychegda River under conditions of low temperature]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 8, pp. 48–55. (In Russian).

- Getmantsev S. V. [System of selection of effective technologies of natural water treatment with the use of aluminium-containing coagulants]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 8, pp. 4–9. (In Russian).

- Getmantsev S. V., Sychev A. V., Churikov F. I., Snigirev S. V. [Features of the mechanism of coagulation and structure of aluminium polyoxychloride]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2003, no. 9, pp. 25–27. (In Russian).

- Alekseeva L. P., Egorov V. F., Staroselets L. N., Panicheva S. A., Adaeva S. N. [Reducing residual aluminium in drinking water at the Yaroslavl South water treatment plant]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 2, pp. 16–21. (In Russian).

- Ivkin P. A., Latyshev N. S. [Improvement of high color and low turbidity water treatment technology]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 7, pp. 38–47. (In Russian).

УДК 628.113.8:504.064.4

Ницак Г. Б., Нестерова А. Р. Причины появления запаха в питьевой воде Екатеринбурга в летний период 32

Г. Б. НИЦАК1, А. Р. НЕСТЕРОВА2

1 Ницак Галина Борисовна, заместитель начальника Центральной лаборатории, МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга

620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 43-а, тел.: (343) 231-18-76, e-mail: laboratorya1@mail.ru

2 Нестерова Александра Рашидовна, ведущий специалист Центральной лаборатории, МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга

620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 43-а, тел.: (343) 231-18-76, e-mail: laboratorya1@mail.ru

Приведены результаты исследований, направленных на выявление причин возникновения запаха биологического происхождения в водопроводной воде Екатеринбурга в летний период. Анализ проводился на пробах воды, отбираемых в соответствии с рабочими программами производственного контроля качества воды централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в течение вегетационных периодов в 2001–2013 годах. Выявлены типы водорослей, непосредственно влияющих на запах в воде. Определены маркерные показатели, позволяющие своевременно реагировать на изменение качества воды. По результатам выполненных исследований на предприятии введен регламент действий служб в летний период, обеспечивающий при стандартной процедуре мониторинга исходной воды замеры количества Planktothrix agardhii и сокращение периодов отбора проб при выявлении тенденции увеличения количества этих водорослей. При достижении установленной величины маркерного показателя на очистных сооружениях изменяется технологический режим для гарантированного исключения появления запаха воды.

Ключевые слова: питьевая вода, водоросли, фитопланктон, запах биологического происхождения, мониторинг качества воды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Белякова Р. Н., Волошко Л. Н., Гаврилова О. В., Гогорев Р. М., Макарова И. В., Околодков Ю. Б., Рундина Л. А. Водоросли, вызывающие «цветение» водоемов Северо-Запада России. – М., 2006. 367 с.

- Горюнова С. В., Ржанова Г. Н., Орлеанский В. К. Сине-зеленые водоросли (биохимия, физиология, роль в практике). – М., 1969. 228 с.

- Вассер С. П., Кондратьева Н. В., Масюк Н. П. и др. Водоросли. Справочник. – Киев, 1989. 608 с.

Nitsak G. B., Nesterova A. R. The causes of odor in drinking water during the summer period in Ekaterinburg 32

G. B. NITSAK1, A. R. NESTEROVA2

1 Nitsak Galina Borisovna, Depury Chief of the Central Laboratory, Ekaterinburg «Vodokanal» MUE

43-a K. Liebknecht str., 620075, Ekaterinburg, Russian Federation, tel.: +7 (343) 231-18-76, e-mail: laboratorya1@mail.ru

2 Nesterova Aleksandra Rashidovna, Leading Specialist, Central Laboratory, Ekaterinburg «Vodokanal» MUE

43-a K. Liebknecht str., 620075, Ekaterinburg, Russian Federation, tel.: +7 (343) 231-18-76, e-mail: laboratorya1@mail.ru

The results of studies carried out to determine the causes of odor of biological origin in public water supply of Ekaterinburg during the summer period are presented. The analysis was performed with water samples taken in accordance with the operating programs of in-process water quality monitoring in the public water supply systems during the 2001–2013 vegetative periods. The algae species directly inducing the odor in water were determined. The markers that provide for well-timed responding to the water quality changes were determined. Based on the results of the studies the order of actions during the summer period was introduced at the enterprise that provided for measuring the amount of Planktothrix agardhii with the standard procedure of raw water monitoring and reducing the sampling intervals in case of spotting the trends of the algae amount growing. In case the set marker value is reached the process flow pattern at the treatment facilities is changed to ensure guaranteed elimination of water odor.

Key words: drinking water, algae, phytoplankton, odor of biological origin, water quality monitoring.

REFERENCES

- Beliakova R. N., Voloshko L. N., Gavrilova O. V., Gogorev R. M., Makarova I. V., Okolodkov Iu. B., Rundina L. A. Vodorosli, vyzyvaiushchie «tsvetenie» vodoemov Severo-Zapada Rossii [Algae inducing water «bloom» in water bodies of the North-West Russia. Moscow, 2006, 367 p.].

- Goriunova S. V., Rzhanova G. N., Orleanskii V. K. Sine-zelenye vodorosli (biokhimiia, fiziologiia, rol' v praktike) [Blue-green algae (biochemistry, physiology, practical role). Moscow, 1969, 228 p.].

- Vasser S. P., Kondrat'eva N. V., Masiuk N. P., et al. Vodorosli. Spravochnik [Algae. Reference book. Kiev, 1989, 608 p.].

УДК 627.84

Сальва А. М. Перспективы развития магистрального водоснабжения в заречных районах Центральной Якутии 36

А. М. САЛЬВА*

* Сальва Андрей Михайлович, кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры «Защита в чрезвычайных ситуациях», Горный институт Северо-Восточного федерального университета

677000, Россия, г. Якутск, ул. Кулаковского, 50, тел.: (4112) 36-59-65, e-mail: salvaam@mail.ru

Дана краткая характеристика природных условий заречных районов Центральной Якутии. На основе анализа экологической ситуации в этих районах, а также результатов многолетнего медицинского наблюдения за состоянием здоровья населения была разработана специальная программа по обеспечению данного региона водой. Было начато строительство систем магистрального водоснабжения. Представлены технологические схемы трех магистральных водоводов. В состав сооружений системы водоснабжения входят головные плавучие насосные станции, водохранилища, водоемы, перекачивающие насосные станции, трубопроводы и каналы.

Ключевые слова: магистральное водоснабжение, групповой водовод, многолетнемерзлые породы, головная плавучая насосная станция, трубопровод, канал, водохранилище.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Иванов М. С. Криогенное строение четвертичных отложений Лено-Алданской впадины. – Новосибирск: Наука, 1984. 126 с.

- Соловьев П. А. Криолитозона северной части Лено-Алданского междуречья. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. 144 с.

- Балобаев В. Т. Геотермия мерзлой зоны литосферы Севера Азии. – Новосибирск: Наука, 1991. 193 с.

- Сальва А. М. Техноприродные криогенные процессы в зоне влияния магистрального водоснабжения в Центральной Якутии (на примере участка самотечного канала): Дис. … канд. геол.-минерал. наук. – Якутск. 2012. 136 с.

Sal'va A. M. Prospects for the development of public water supply in the regions on the other side of the river in the Central Yakutia 36

A. M. SAL'VA*

* Sal'va Andrei Mikhailovich, Ph. D. (Geology and Mineralogy), Assistant Professor, «Protection in Emergencies» Department, Institute of Mining, North Eastern Federal University

50 Kulakovskogo str., 677000, Yakutsk, Russian Federation, tel.: +7 (4112) 36-59-65, e-mail: salvaam@mail.ru

A brief description of the natural environment in the regions on the other side of the river in the Central Yakutia is presented. Based on the analysis of the ecological situation in these regions and on the results of the long-term medical monitoring of the public health a special program of ensuring water supply of the region was developed. The construction of public water supply systems was launched. The process flow schemes of three water mains are presented. The water supply systems include head floating pumping stations, water reservoirs, water basins, transfer pumping stations, pipelines and canals.

Key words: public water supply, grouping water main, permafrost formations, head floating pumping station, pipeline, canal, water reservoir.

REFERENCES

- Ivanov M. S. Kriogennoe stroenie chetvertichnykh otlozhenii Leno-Aldanskoi vpadiny [Cryogenic structure of quaternary deposits of the Lena-Aldan Trench. Novosibirsk, Nauka Publ., 1984, 126 p.].

- Solov'ev P. A. Kriolitozona severnoi chasti Leno-Aldanskogo mezhdurech'ia [Permafrost zone of the northern part of the Lena-Aldan interstream area. Moscow, AN SSSR Publ., 1959, 144 p.].

- Balobaev V. T. Geotermiia merzloi zony litosfery Severa Azii [Geothermy of the frozen zone of the Asian North lithosphere. Novosibirsk, Nauka Publ., 1991, 193 p.].

- Sal'va A. M. Tekhnoprirodnye kriogennye protsessy v zone vliianiia magistral'nogo vodosnabzheniia v Tsentral'noi Iakutii (na primere uchastka samotechnogo kanala) [Technical natural cryogenic processes in the supply zone of the public water supply in the Central Yakutia (by the example of a gravity canal section): Ph. D. thesis in Geology and Mineralogy Sciences. Yakutsk, 2012, 136 p.].

СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УДК 628.166:628.179.2

Хасанова Д. И., Шилин С. О., Гарифутдинов М. К., Коврижных Е. А. Биоцидные свойства ОПЦ-600 – нового неокисляющего ингибитора микрофлоры систем оборотного водоснабжения 42

Д. И. ХАСАНОВА1, С. О. ШИЛИН2, М. К. ГАРИФУТДИНОВ3, Е. А. КОВРИЖНЫХ4

1 Хасанова Диляра Ильгизовна, кандидат технических наук, начальник Исследовательской лаборатории антикоррозионных процессов Научно-технологического центра, ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона ПАО «Нижнекамскнефтехим», тел.: (8555) 37-74-24, e-mail: HasanovaDI@nknh.ru

2 Шилин Сергей Олегович, кандидат биологических наук, инженер-технолог Исследовательской лаборатории антикоррозионных процессов Научно-технологического центра, ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона ПАО «Нижнекамскнефтехим», тел.: (8555) 37-97-48, e-mail: s_shilin@rambler.ru

3 Гарифутдинов Медорис Каямутдинович, микробиолог Исследовательской лаборатории антикоррозионных процессов Научно-технологического центра, ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона ПАО «Нижнекамскнефтехим», тел.: (8555) 37-97-48, e-mail: ntc@nknh.ru

4 Коврижных Елена Александровна, инженер-технолог Исследовательской лаборатории антикоррозионных процессов Научно-технологического центра, ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона ПАО «Нижнекамскнефтехим», тел.: (8555) 37-91-19, e-mail: Kovrizhnyh_2011@mail.ru

Причиной коррозионных процессов в системах оборотного водоснабжения предприятий часто становятся различные микроорганизмы – бактерии, водоросли, микромицеты. Для борьбы с ними применяют специальные вещества – биоциды. Биоцидные препараты постоянно совершенствуются и в настоящее время представляют собой сложные многокомпонентные химические системы. Эти комплексы должны обладать не только широким спектром действия, т. е. с равной степенью эффективности подавлять все группы микроорганизмов, но и пролонгированным действием (до нескольких недель). Таким образом, разработка и тестирование новых биоцидных препаратов для систем оборотного водоснабжения является актуальной задачей. Приведены результаты исследования биоцидных свойств нового комплексного неокисляющего биоцида ОПЦ-600 на основе раствора гидрохлорида полигексометиленгуанидина с синергетическими добавками. Результаты лабораторных исследований и опытно-промышленных испытаний показали, что биоцид ОПЦ-600 практически полностью подавляет рост микрофлоры, одинаково эффективно воздействуя как на разные группы бактерий, так и на водоросли и микромицеты. Биоцидный препарат ОПЦ-600 обладает пролонгированным действием, ингибируя рост микрофлоры на протяжении двух недель после внесения в систему оборотного водоснабжения. Установлено, что оптимальная концентрация биоцида ОПЦ-600 в оборотной воде составляет 30 мг/л, рекомендуемая частота обработки – один раз в 1–2 месяца.

Ключевые слова: биокоррозия, биоотложения, аэробные и анаэробные бактерии, водоросли, микромицеты, биоцид, альгицид, фунгицид.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абалихина А. Б. Микробиологические аспекты оборотного водоснабжения / Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов: Обзорная информация. – М., НИИТЭхим, 1988. Вып. 2. 26 с.

- Kemmer F. N. The Nalco Water Handbook. – McGraw-Hill Book Company, 1989. 1117 с.

- Хасанова Д. И., Сафин Д. Х. Технология обработки охлаждающей воды с применением ингибиторов марки ОПЦ: Сборник докладов V Научно-практической конференции «Современные методы водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и накипеобразования». – М., 2013. С. 86–90.

- Nalepa C. J., Williams T. M. Biocides. Selection and applications. The science and technology of industrial water treatment. – Boca Raton, Florida, USA: CRC Press, 2010. 530 p.

- Воинцева И. И. Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид для очистки и обеззараживания воды как альтернатива реагентам-окислителям. Часть 1 // Вода: химия и экология. 2011. № 7. С. 39–45.

- Остроумов С. А. Биологические эффекты при воздействии поверхностно-активных веществ на организмы. – М.: МАКС-Пресс, 2001. 334 с.

- Пат. 2317950, РФ. МПК C 02 F 1/50. Дезинфицирующее средство / Ефимов К. М., Гембицкий П. А., Юревич В. П., Мартыненко С. В. // Изобретения. Полезные модели. 2008. № 6.

- Методы общей бактериологии: Пер. с англ., под. ред. Ф. Герхардта и др. – М.: Мир, 1983. 536 с.

- Сибгатуллина А. М., Мазуркин П. М. Измерение загрязненности речной воды (на примере малой реки Малая Кокшага). – М.: Академия Естествознания, 2009. 292 с.

- Ильина Г. В., Лыков Ю. С. Особенности видов ксилотрофных базидиомицетов лесостепи Правобережного Поволжья in situ и ex situ // Поволжский экологический журнал. 2010. № 3. С. 263–273.

- Пат. 2542278, РФ. МПК A 01 N 27/00, A 01 N 31/00, A 01 N 33/00, С 02 F 1/50. Биоцидная композиция / Бусыгин В. М., Шамсин Д. Р., Шавалиев И. Ф., Погребцов В. П., Хасанова Д. И. // Изобретения. Полезные модели. 2015. № 5.

- Хасанова Д. И., Сафин Д. Х. Анализ причин биоотложений в системах оборотного водоснабжения нефтехимических производств // Экология и промышленность России. 2014. № 4. С. 48–52.

- Хасанова Д. И., Сафин Д. Х. Композиция ингибиторов для систем водооборота с низким солесодержанием: Материалы юбилейной Научно-практической конференции «Актуальные вопросы и перспективы развития ОАО «Казаньоргсинтез»». – Казань, 2013. С. 40–42.

- Хасанова Д. И., Сафин Д. Х. Исследование проблем биокоррозии и биообрастаний в системах оборотного водоснабжения и технологии их предотвращения: Сборник докладов V Научно-практической конференции «Современные методы водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и накипеобразования». – М., 2013. С. 62–65.

- Шевляков Ф. Б., Насыров И. Ш., Гиззатова Т. П., Зарипов И. У. Опыт реагентной обработки системы промоборотного водоснабжения: Сборник докладов III Международной межотраслевой практической конференции «Управление водными ресурсами в промышленности – 2013». – М., 2013. С. 10–17.

WATER RECYCLING SYSTEMS

Khasanova D. I., Shilin S. O., Garifutdinov M. K., Kovrizhnykh E. A. Biocidal properties of OPTS-600 – a new nonoxidizing agent inhibiting microbial flora in water recycling systems 42

D. I. KHASANOVA1, S. O. SHILIN2, M. K. GARIFUTDINOV3, E. A. KOVRIZHNYKH4

1 Khasanova Diliara Il'gizovna, Ph. D. (Engineering), Head of Anticorrosive Process Research Laboratory, Research and Technology Centre, «Nizhnekamskneftekhim» PJSC

«Nizhnekamskneftekhim» PJSC Industrial Zone, 423570, Nizhnekamsk, Republic of Tatarstan, Russian Federation, tel.: +7 (8555) 37-74-24, e-mail: HasanovaDI@nknh.ru

2 Shilin Sergei Olegovich, Ph. D. (Biology), Process Engineer, Anticorrosive Process Research Laboratory, Research and Technology Centre, «Nizhnekamskneftekhim» PJSC

«Nizhnekamskneftekhim» PJSC Industrial Zone, 423570, Nizhnekamsk, Republic of Tatarstan, Russian Federation, tel.: +7 (8555) 37-97-48, e-mail: s_shilin@rambler.ru

3 Garifutdinov Medoris Kaiamutdinovich, Microbiologist, Anticorrosive Process Research Laboratory, Research and Technology Centre, «Nizhnekamskneftekhim» PJSC

«Nizhnekamskneftekhim» PJSC Industrial Zone, 423570, Nizhnekamsk, Republic of Tatarstan, Russian Federation, tel.: +7 (8555) 37-97-48, e-mail: ntc@nknh.ru

4 Kovrizhnykh Elena Aleksandrovna, Process Engineer, Anticorrosive Process Research Laboratory, Research and Technology Centre, «Nizhnekamskneftekhim» PJSC

«Nizhnekamskneftekhim» PJSC Industrial Zone, 423570, Nizhnekamsk, Republic of Tatarstan, Russian Federation, tel.: +7 (8555) 37-91-19, e-mail: Kovrizhnyh_2011@mail.ru

Corrosion processes in water recycling systems are often caused by different microorganisms, i. e. bacteria, algae, micromycetes. To eliminate them special substances – biocides are used. Biocidal agents have been continuously improved and at present they are complex multicomponent chemical systems. These complexes must be both broad spectrum, i. e. be equally efficient in inhibiting all the microorganism groups, and long acting (up to several weeks). Thus, developing and testing new biocidal agents for water recycling systems has been a relevant objective. The results of studying the biocidal properties of OPTS-600 new complex nonoxidizing polyhexamethyleneguianidine hydrochloride-based biocide with synergistic additives are presented. The results of the laboratory and pilot studies showed that OPTS-600 biocide almost completely inhibited the growth of microbial flora by affecting equally efficiently not only different bacterial groups but also algae and micromycetes. OPTS-600 biocidal agent is long acting and provides for inhibiting the growth of microbial flora during two weeks after it has been added into the water recycling systems. It was determined that the optimal concentration of OPTS-600 biocide in circulating water was 30 mg/l, recommended treatment interval – 1–2 months.

Key words: biocorrosion, biodeposits, aerobic and anaerobic bacteria, algae, micromycetes, biocide, algaecide, fungicide.

REFERENCES

- Abalikhina A. B. [Microbiological aspects of water recycling systems]. Environmental protection and natural resources conservation: Survey information. Moscow, NIITEkhim Publ., 1988, issue 2, 26 p. (In Russian).

- Kemmer F. N. The Nalco Water Handbook. McGraw-Hill Book Company, 1989, 1117 p.

- Khasanova D. I., Safin D. Kh. [Technology of cooling water treatment with OPTS inhibitor]. Book of reports: «Advanced methods of water treatment and equipment protection from corrosion and scale formation» V Scientific and Practical Conference. Moscow, 2013, pp. 86–90. (In Russian).

- Nalepa C. J., Williams T. M. Biocides. Selection and applications. The science and technology of industrial water treatment. Boca Raton, Florida, USA: CRC Press, 2010, 530 p.

- Vointseva I. I. [Polyhexamethyleneguianidine hydrochloride for water purification and disinfection as an alternative to oxidizing chemicals. Part 1]. Voda: Khimiia i Ekologiia, 2011, no. 7, pp. 39–45. (In Russian).

- Ostroumov S. A. Biologicheskie effekty pri vozdeistvii poverkhnostno-aktivnykh veshchestv na organizmy [Biological effects that surfactants produce on organisms. Moscow, MAKS-Press Publ., 2001, 334 p.].

- Efimov K. M., Gembitskii P. A., Iurevich V. P., Martynenko S. V. [Pat. 2317950, RF. IPC C 02 F 1/50. Disinfecting agent]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2008, no. 6]. (In Russian).

- Metody obshchei bakteriologii [Methods for general bacteriology. Translated from English under the editorship of F. Gerkhardt, et al. Moscow, Mir Publ., 1983, 536 p.].

- Sibgatullina A. M., Mazurkin P. M. Izmerenie zagriaznennosti rechnoi vody (na primere maloi reki Malaia Kokshaga) [Measuring river water pollution level (by the example of the Malaia Kokshaga minor river). Moscow, Akademiia Estestvoznaniia Publ., 2009, 292 p.].

- Il'ina G. V., Lykov Iu. S. [Specific features of xylotrophic basidiomycetes of the forest-steppe of the Right-Bank Volga Region in situ and ex situ]. Povolzhskii Ekologicheskii Zhurnal, 2010, no. 3, pp. 263–273. (In Russian).

- Busygin V. M., Shamsin D. R., Shavaliev I. F., Pogrebtsov V. P., Khasanova D. I. [Pat. 2542278, RF. IPC A 01 N 27/00, A 01 N 31/00, A 01 N 33/00, С 02 F 1/50. Biocidal composition]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2015, no. 5. (In Russian).

- Khasanova D. I., Safin D. Kh. [Analysis of the causes of biodeposits in water recycling systems of petrochemical plants]. Ekologiia i Promyshlennost' Rossii, 2014, no. 4, pp. 48–52. (In Russian).

- Khasanova D. I., Safin D. Kh. [Composition of inhibiting agents for water recycling systems with low solids concentrations]. Proceedings of «Topical Issues and Perspective Development of «Kazanorgsintez» OJSC» Jubilee Scientific and Practical Conference. Kazan, 2013, pp. 40–42. (In Russian).

- Khasanova D. I., Safin D. Kh. [Studies of problems of biocorrosion and biodeposits in water recycling systems and technologies of their prevention]. Book of reports: «Advanced methods of water treatment and equipment protection from corrosion and scale formation» V Scientific and Practical Conference. Moscow, 2013, pp. 62–65. (In Russian).

- Shevliakov F. B., Nasyrov I. Sh., Gizzatova T. P., Zaripov I. U. [Experience of chemical treatment of industrial water recycling systems]. Book of reports: «Water Resources Management in Industry–2013» III International Intersectoral Practical Conference. Moscow, 2013, pp. 10–17. (In Russian).

ВОДООЧИСТКА

УДК 628.1/.2 (211-17)

Мурашев С. В. Водоподготовка и очистка сточных вод для морских и прибрежных объектов в условиях арктического климата 51

С. В. МУРАШЕВ*

* Мурашев Сергей Владимирович, начальник Бюро интеллектуальной собственности, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-44-00, e-mail: Murashev_SV@vodokanal.spb.ru

Рассмотрены вопросы проектирования систем водоснабжения и очистки сточных вод на офшорных арктических сооружениях – плавающих буровых установках, платформах и терминалах. Вследствие особых условий эксплуатации плавающих буровых установок в арктических морях при значительной длительности ледового периода необходимо учитывать дополнительные требования к системам водоподготовки. Среди них сокращение использования танкеров-водолеев, а также объема запасов пресной воды на морских сооружениях, в том числе за счет отказа от сброса в море хозяйственно-бытовых сточных вод после их соответствующей обработки. Предложено и обосновано создание плавательных средств специального назначения с использованием современных малогабаритных и эффективных систем водоподготовки и очистки стоков – судов жизнеобеспечения, что является самостоятельным направлением в судостроении. Суда жизнеобеспечения могут использоваться как транспортное средство для доставки воды и вывоза отходов или в качестве сезонных систем водоподготовки и водоочистки для различных целей, включая применение в чрезвычайных ситуациях.

Ключевые слова: офшорные арктические сооружения, водоподготовка, водоочистка, опреснение, мембранные технологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Sur la piste de technologies mieux adaptées // Science et vie. 2002. № 1020. P. 140–143.

- Соловьева Е. В. Тенденции развития мембранных технологий по результатам патентных исследований: Материалы семинара «Мембранные технологии в процессах водоподготовки и очистки сточных вод», 28 сентября 2015 г. – Санкт-Петербург, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 2015. 27 с.

- Мурашев С. В., Соловьева Е. В., Шилова Н. К. Опыт апробации технологии очистки сточных вод на базе мембранного биологического реактора на очистных сооружениях малой производительности // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 2. C. 52–57.

- Пат. 131712, РФ. МПК C 02 F/00. Мобильный водоочистной комплекс / Ипатко М. Н., Мельник Е. А., Ким А. Н., Мурашев С. В., Шилов С. А. // Изобретения. Полезные модели. 2013. № 24.

WATER TREATMENT

Murashev S. V. Systems of water and wastewater treatment for offshore and coastal facilities under the conditions of Arctic climate 51

S. V. MURASHEV*

* Murashev Sergei Vladimirovich, Head of Intellectual Property Office, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-44-00, e-mail: Murashev_SV@vodokanal.spb.ru

The aspects of designing water supply and wastewater treatment systems for offshore Arctic facilities – floating drilling units, platforms and terminals are considered. Owing to the special conditions of operating floating drilling units in Arctic marine during long ice seasons a number of additional requirements to the water treatment systems shall be taken into consideration. Among them is reduction on the use of tankers-water carriers and of the fresh water reserve at the offshore facilities inter alia by abandoning the discharge of grey wastewater after proper treatment into the sea. Designing floating facilities of special purpose with the use of advanced small-scale and efficient systems of water purification and wastewater treatment – life-support vessels that is a separate trend in shipbuilding has been suggested and justified. Life-support vessels can be used for water transportation and waste disposal or as seasonal water and wastewater treatment systems for different purposes including emergency conditions.

Key words: offshore Arctic facilities, water treatment, wastewater treatment, water desalination, membrane technologies.

REFERENCES

- Sur la piste de technologies mieux adaptées. Science et vie, 2002, no. 1020. pp. 140–143.

- Solov'eva E. V. [Trends of membrane technology development according to the results of patent survey]. Proceedings of «Membrane Technologies in Water and Wastewater Treatment Processes» Seminar, September 28, 2015. St. Petersburg, SUE «Vodokanal of St. Petersburg», 2015, 27 p.

- Murashev S. V., Solov'eva E. V., Shilova N. K. [The experience of wastewater treatment technology approbation on the basis of a membrane bioreactor]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 2, pp. 52–57. (In Russian).

- Ipatko M. N., Mel'nik E. A., Kim A. N., Murashev S. V., Shilov S. A. [Pat. 131712, RF. IPC C 02 F/00. Portable water treatment complex]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2013, no. 24. (In Russian).

УДК 66.023

Голованчиков А. Б., Залипаева О. А., Меренцов Н. А., Коберник А. А. Влияние диффузионной структуры потока по жидкой фазе на ионообмен в противоточном аппарате непрерывного действия 57

А. Б. ГОЛОВАНЧИКОВ1, О. А. ЗАЛИПАЕВА2, Н. А. МЕРЕНЦОВ3, А. А. КОБЕРНИК4

1 Голованчиков Александр Борисович, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Процессы и аппараты химических и пищевых производств», Волгоградский государственный технический университет

400005, Россия, Волгоград, проспект Ленина, 28, тел.: (8442) 24-84-40, e-mail: pahp@vstu.ru

2 Залипаева Ольга Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Процессы и аппараты химических и пищевых производств», Волгоградский государственный технический университет

400005, Россия, Волгоград, проспект Ленина, 28, тел.: (961) 064-72-41, e-mail: zalipaevaolga@yandex.ru

3 Меренцов Николай Анатольевич, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры «Процессы и аппараты химических и пищевых производств», Волгоградский государственный технический университет

400005, Россия, Волгоград, проспект Ленина, 28, тел.: (917) 837-67-38, e-mail: steeple@mail.ru

4 Коберник Александр Александрович, аспирант кафедры «Процессы и аппараты химических и пищевых производств», Волгоградский государственный технический университет

400005, Россия, Волгоград, проспект Ленина, 28, тел.: (909) 391-48-97, e-mail: aakobernikdom@yandex.ru

Составлены физическая и математическая модели ионообменного аппарата непрерывного действия с идеальным вытеснением по гранулам ионита и диффузионной структурой потока по очищаемой жидкости. Показано, что в этом случае рабочая линия становится криволинейной, вогнутой в сторону равновесной линии. Приведен алгоритм расчета ионообменного аппарата. Проведена линейная аппроксимация равновесной линии, что позволило получить дифференциальное уравнение второго порядка, имеющее аналитическое решение. Представлены сравнительные результаты расчетов ионообменного аппарата с идеальным вытеснением по обеим фазам, с различными структурами потоков.

Ключевые слова: ионообменный аппарат, идеальное вытеснение, диффузионная модель структуры потока, ионообмен, противоток, линейная аппроксимация, рабочая и равновесная линии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Левеншпиль О. Инженерное оформление химических процессов. – М.: Химия, 1969. 621 с.

- Кафаров В. В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. – М.: Химия, 1968. 379 с.

- Рамм В. М. Абсорбция газов. – М.: Химия, 1976. 655 с.

- Голованчиков А. Б., Дулькина Н. А. Моделирование структуры потоков в химических реакторах. – Волгоград, Волгоградский государственный технический университет, 2009. 240 с.

- Голованчиков А. Б., Дулькина Н. А., Аристова Ю. В. Моделирование гидромеханических и тепломассообменных процессов в аппаратах и реакторах. – Волгоград, Волгоградский государственный технический университет, 2013. 140 с.

- Дытнерский Ю. И. Процессы и аппараты химической технологии: учебник. Ч. 2. Массообменные процессы и аппараты. – М.: Химия, 2002. 368 с.

- Тимонин А. С. Инженерно-экологический справочник. Т. 2. – Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2003. 884 с.

- Голованчиков А. Б., Дулькина Н. А., Ефремов М. Ю. Интенсификация очистки воды от ионов жесткости и железа // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 9. С. 58–63.

- Родионов А. И., Клушин В. Н., Торочешников Н. С. Техника защиты окружающей среды. – М.: Химия, 1989. 519 с.

- Выгодский М. Я. Справочник по высшей математике. – М.: Химия, 1969. 621 с.

Golovanchikov A. B., Zalipaeva O. A., Merentsov N. A., Kobernik A. A. Influence of the diffusion pattern of the liquid phase flow on ion exchange in a continuously operated countercurrent apparatus 57

A. B. GOLOVANCHIKOV1, O. A. ZALIPAEVA2, N. A. MERENTSOV3, A. A. KOBERNIK4

1 Golovanchikov Aleksandr Borisovich, Doctor of Engineering, Head of «Processes and Apparatuses for Chemical and Food Production» Department, Volgograd State Technical University

28 Lenina Ave., 400005, Volgograd, Russian Federation, tel.: + 7 (8442) 24-84-40, e-mail: pahp@vstu.ru

2 Zalipaeva Ol'ga Aleksandrovna, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, «Processes and Apparatuses for Chemical and Food Production» Department, Volgograd State Technical University

28 Lenina Ave., 400005, Volgograd, Russian Federation, tel.: + 7 (961) 064-72-41, e-mail: zalipaevaolga@yandex.ru

3 Merentsov Nikolai Anatol'evich, Ph. D. (Engineering), Senior Lector, «Processes and Apparatuses for Chemical and Food Production» Department, Volgograd State Technical University

28 Lenina Ave., 400005, Volgograd, Russian Federation, tel.: + 7 (917) 837-67-38, e-mail: steeple@mail.ru

4 Kobernik Aleksandr Aleksandrovich, Ph. D. Candidate, «Processes and Apparatuses for Chemical and Food Production» Department, Volgograd State Technical University

28 Lenina Ave., 400005, Volgograd, Russian Federation, tel.: + 7 (909) 391-48-97, e-mail: aakobernikdom@yandex.ru

Physical and mathematical models of a continuously operated ion-exchange apparatus with plug flow of ionite granules and diffusion flow pattern of processed liquid are compiled. It is shown that in this case the operating line becomes curved and inverted to the direction of the equilibrium line. The algorithm of ion-exchange apparatus calculations is presented. Linear approximation of the equilibrium line was carried out that provided for obtaining a differential equation of second order which had an analytical solution. The comparative results of designing an ion-exchange apparatus with plug flow of both phases with different flow patterns are presented.

Key words: ion-exchange apparatus, plug flow, diffusion model of flow pattern, ion exchange, countercurrent, linear approximation, operating and equilibrium lines.

REFERENCES

- Levenshpil' O. Inzhenernoe oformlenie khimicheskikh protsessov [Engineering execution of chemical processes. Moscow, Khimiia Publ., 1969, 621 p.].

- Kafarov V. V. Metody kibernetiki v khimii i khimicheskoi tekhnologii [Methods of cybernetics in chemistry and chemical engineering. Moscow, Khimiia Publ., 1968, 379 p.].

- Ramm V. M. Absorbtsiia gazov [Absorption of gases. Moscow, Khimiia Publ., 1976, 655 p.].

- Golovanchikov A. B., Dul'kina N. A. Modelirovanie struktury potokov v khimicheskikh reaktorakh [Simulation of flow patterns in chemical reactors. Volgograd, Volgograd State Technical University Publ., 2009, 240 p.].

- Golovanchikov A. B., Dul'kina N. A., Aristova Iu. V. Modelirovanie gidromekhanicheskikh i teplomassoobmennykh protsessov v apparatakh i reaktorakh [Simulation of hydromechanical and heat-and-mass transfer processes in apparatuses and reactors. Volgograd, Volgograd State Technical University, 2013, 140 p.].

- Dytnerskii Iu. I. Protsessy i apparaty khimicheskoi tekhnologii: uchebnik. Ch. 2. Massoobmennye protsessy i apparaty [Processes and apparatuses in chemical engineering: textbook. Part 2. Mass-exchanging processes and apparatuses. Moscow, Khimiia Publ., 2002, 368 p.].

- Timonin A. S. Inzhenerno-ekologicheskii spravochnik [Handbook on engineering ecology. V. 2. Kaluga, N. Bochkareva Publ., 2003, 884 p.].

- Golovanchikov A. B., Dul'kina N. A., Efremov M. Iu. [Enhancing the removal of hardness and iron ions from water]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 9, pp. 58–63. (In Russian).

- Rodionov A. I., Klushin V. N., Torocheshnikov N. S. Tekhnika zashchity okruzhaiushchei sredy [Environmental protection techniques. Moscow, Khimiia Publ., 1989, 519 p.].

- Vygodskii M. Ia. Spravochnik po vysshei matematike [Higher mathematics handbook. Moscow, Khimiia Publ., 1969, 621 p.].

Высокопроизводительные центрифуги компании Hiller GmbH на водоочистных сооружениях г. Шёнау 64

Hiller GmbH high-efficiency centrifuges at Schönau wastewater treatment facilities 64

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Водоотведение: как сократить затраты на техническое обслуживание и снизить энергопотребление 66

POWER RESOURCES CONSERVATION

Wastewater disposal: the way to cut down maintenance expenditures and power consumption 66

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Алексеев М. И., Ермолин Ю. А. О некоторых тенденциях в публикациях по надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства 70

М. И. АЛЕКСЕЕВ1, Ю. А. ЕРМОЛИН2

1 Алексеев Михаил Иванович, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812) 316-72-97, e-mail: m.i.alexeev@mail.ru

2 Ермолин Юрий Александрович, доктор технических наук, профессор, Московский государственный университет путей сообщения

127994, Россия, Москва, ул. Образцова, 9, стр. 9, тел.: (495) 684-21-68, e-mail: ermolin.y@yandex.ru

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

Alekseev M. I., Ermolin Iu. A. On some trends in the publications on the integrity of water and wastewater facilities 70

M. I. ALEKSEEV1, Iu. A. ERMOLIN2

1 Alekseev Mikhail Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor, Academician of Russian Academy of Architecture and Construction Sciences, Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia str., 190005, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: + 7 (812) 316-72-97, e-mail: m.i.alexeev@mail.ru

2 Ermolin Iurii Aleksandrovich, Doctor of Engineering, Professor, Moscow State University of Railway Engineering

Build. 9, 9 Obraztsova str., 127994, Moscow, Russian Federation, tel.: + 7 (495) 684-21-68, e-mail: ermolin.y@yandex.ru