РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Пупырев Е. И. Водоснабжение и водоотведение в России: новые реалии – новые решения 4

Е. И. ПУПЫРЕВ*

* Пупырев Евгений Иванович, доктор технических наук, профессор, председатель Экспертно-технологического совета, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

119334, Россия, Москва, Ленинский проспект, 38, корпус 2, e-mail: e.pupyrev@gmail.com

RUSSIAN WATER AND WASTEWATER ASSOCIATION

Pupyrev E. I. Water supply and wastewater disposal in Russia: new realities – new solutions 4

E. I. PUPYREV*

* Pupyrev Evgenii Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor, Chairman of Expert-Technological Committee, Russian Water and Wastewater Association

Build. 2, 38 Leninskii Ave., 119334, Moscow, Russian Federation, e-mail: e.pupyrev@gmail.com

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.112.2

Алексеев В. С. Особенности использования подземных вод для водоснабжения в России 9

В. С. АЛЕКСЕЕВ*

* Алексеев Владимир Сергеевич, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник, АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Большой Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 272-47-56, e-mail: nii-vodgeo@mail.ru

Рассмотрены вопросы использования подземных вод для водоснабжения в России. Изменение системы забора подземных вод, отсутствие единой технической политики в сфере охраны подземных вод от истощения, бурение водозаборных скважин без должного контроля гидрогеологических и административных служб стали причиной ухудшения качества питьевой воды и могут в целом привести к истощению подземных водных ресурсов. Последствия этих действий частично уже проявились. Затронуты также проблемы технического обустройства водозаборных скважин, обозначены причины списания (ликвидации) скважин. Рассмотрены вопросы энергосбережения при эксплуатации водозаборных сооружений.

Ключевые слова: подземные воды, водоснабжение, водозаборные сооружения, удельный дебит скважин, энергосбережение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Зеегофер Ю. О. Природные ресурсы Московской области. – М., 2007. 87 с.

- Гуринович А. Д., Сычева Е. А. Методика оценки стоимости жизненного цикла водозаборной скважины / «Яковлевские чтения»: Сборник докладов IX научно-технической конференции. – М., МГСУ, 2014. С. 42–47.

- Ивашечкин В. В. Газоимпульсная технология восстановления пропускной способности фильтров водозаборных скважин. – М., БАТУ, 2005. 270 с.

DRINKING WATER SUPPLY

Alekseev V. S. Specific features of underground water use for water supply in Russia 9

V. S. ALEKSEEV*

* Alekseev Vladimir Sergeevich, Doctor of Engineering, Professor, Chief Research Scientist, «NII VODGEO» JSC

Build. 1, 9 Bol’shoi Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-56, e-mail: nii-vodgeo@mail.ru

The aspects of using underground water for water supply in Russia are considered. Changes in the system of underground water abstraction, the lack of uniform technical policy in the field of underground water protection from depletion, drilling of water wells without adequate control from hydrogeological and administrative services caused deterioration of drinking water quality and in general can culminate in underground water resources depletion. The consequences of these activities have already partially manifested. The problems of technical completion of water wells are touched upon, the causes of well abandonment are specified. The aspects of energy saving in water well operation are considered.

Key words: underground water, water supply, water abstraction facilities, specific well yield, energy conservation.

REFERENCES

- Zeegofer Iu. O. Prirodnye resursy Moskovskoi oblasti [Natural Resources of the Moscow Area. Moscow, 2007, 87 p.].

- Gurinovich A. D., Sycheva E. A. [Method of evaluating the cost of a water well life cycle]. «Readings from Iakovlev»: Proceedings of IX Scientific and Technical Conference. Moscow, MGSU Publ., 2014, pp. 42–47. (In Russian).

- Ivashechkin V. V. Gazoimpul'snaia tekhnologiia vosstanovleniia propusknoi sposobnosti fil'trov vodozabornykh skvazhin [Gas pulse technology of restoring the capacity of filters in water wells. Moscow, BATU Publ., 2005, 270 p.].

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 504.06

Панкова Г. А., Рублевская О. Н., Леонов Л. В. Деятельность ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по снижению негативного воздействия на окружающую среду 14

Г. А. ПАНКОВА1, О. Н. РУБЛЕВСКАЯ2, Л. В. ЛЕОНОВ3

- 1 Панкова Гаяне Агасовна, директор по развитию, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

- 191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-52-06, e-mail: Pankova_GA@vоdokanal.spb.ru

2 Рублевская Ольга Николаевна, заместитель директора по развитию, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

3 Леонов Леонид Владимирович, технолог-консультант, бюро развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 447-92-62, e-mail: Leonov_LV@vodokanal.spb.ru

Приводятся результаты работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по сокращению сброса неочищенных сточных вод в водоемы города. Рассказано об использовании на канализационных очистных сооружениях современных технологий, позволивших сократить сброс биогенных элементов с очищенными сточными водами, а также о решении проблем обработки и утилизации осадков сточных вод за счет внедрения технологии сжигания, что позволило прекратить складирование обезвоженного осадка на специальных городских полигонах. Излагаются новые и перспективные направления работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по снижению негативного воздействия на окружающую среду: учет и очистка дождевого стока; утилизация снега; решение проблемы опасных загрязнений, в частности микропластика и фармацевтических препаратов. С целью дальнейшего сокращения поступления загрязнений в водоемы-приемники (с неочищенными сточными водами) в разработанной «Схеме водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга на период до 2025 г. с учетом перспективы до 2030 года» предусматривается полное прекращение сброса без очистки общесплавных и хозяйственно-бытовых сточных вод в общесплавную и хозяйственно-бытовую систему водоотведения города до 2022 г., прекращение после 2030 г. сброса без очистки 50% поверхностного стока в раздельную дождевую систему водоотведения города (сейчас очищается лишь 2% поверхностных сточных вод). В Схеме учтена обширная информационная база данных о системах водоснабжения и водоотведения, а также документы городского планирования и схемы, подготовленные по другим направлениям инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: сточные воды, осадки сточных вод, биогенные элементы, поверхностный сток, опасные вещества, сжигание осадка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Лобанов А. А., Громов А. А., Журавлев А. Е. Опыт строительства продолжения Главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 4. С. 66–71.

- Кинебас А. К., Нефедова Е. Д., Рублевская О. Н., Панкова Г. А., Пирогов А. Г., Попова Н. И., Клименко А. И. Опыт внедрения технологии химического удаления фосфора: от лабораторных тестов до промышленной эксплуатации // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 1. С. 46–54.

- Кармазинов Ф. В., Гребенская Т. М., Панкова Г. А., Михайлов Д. М., Ломинога О. А., Ильин Ю. Н., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю. Реконструкция цеха обработки осадков сточных вод на очистных сооружениях г. Петродворца // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 12. С. 38–44.

- Ломинога О. А., Агапов Д. В., Большаков Ю. Н. Технология биологической очистки сточных вод с нитри-денитрификацией на очистных сооружениях г. Зеленогорска // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 1. С. 47–51.

- Рублевская О. Н., Колосов Д. Е., Панкова Г. А. Обоснование применения сульфата алюминия для удаления фосфора из сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 7. С. 63–68.

- Беляев А. Н., Васильев Б. В., Маскалева С. Е., Мишуков Б. Г., Соловьева Е. Д. Удаление азота и фосфора на канализационных очистных сооружениях // Водоснабжение и санитарная техника. 2008. № 9. С. 38–43.

- Крючихин Е. М., Николаев А. Н., Жильникова Н. А., Рублевская О. Н., Панкова Г. А., Рафалович Г. Н. Эффективная очистка городских сточных вод от биогенных элементов на ЦСА Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 12. С. 59–62.

- Михайлов Д. М., Синкевич Н. А., Пашковский О. Д. Создание автоматизированной системы учета атмосферных осадков // Вода Magazine. 2016. № 3 (103). С. 51.

- Пробирский М. Д., Рублевская О. Н., Ким А. Н., Иваненко И. Н. Перспективы отведения и очистки поверхностного стока в Санкт-Петербурге // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 6. С. 32–41.

- Панкова Г. А., Рублевская О. Н., Леонов Л. В. Оценка качественного состава хозяйственно-бытового стока на примере Санкт-Петербурга // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2015. № 12. С. 46–53.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Pankova G. A., Rublevskaia O. N., Leonov L. V. SUE «Vodokanal of St. Petersburg»’s activities in the field of mitigating the negative environmental impact 14

G. A. PANKOVA1, O. N. RUBLEVSKAIA2, L. V. LEONOV3

1 Pankova Gaiane Agasovna, Director for Development, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia Str., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-52-06, e-mail: Pankova_GA@vоdokanal.spb.ru

2 Rublevskaia Ol'ga Nikolaevna, Deputy Director for Development, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia Str., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

3 Leonov Leonid Vladimirovich, Process Engineer-Consultant, Bureau for Water Supply and Wastewater Disposal Systems Development, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia Str., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 447-92-62, e-mail: Leonov_LV@vodokanal.spb.ru

The results of the SUE «Vodokanal of St. Petersburg»’s activities on eliminating raw sewage discharges into the city water bodies are presented. The use of advanced technologies that provided for reducing nutrients discharge with effluents of the wastewater treatment facilities is described, as well as the solution of the problem of wastewater sludge handling and utilization by introducing incineration technology that provided for abandoning sludge storing at special municipal landfills. The new and upcoming trends of the SUE «Vodokanal of St. Petersburg»’s activities on mitigating the negative environmental impact: storm water volume metering and treatment; snow utilization; tackling the problem of hazardous pollutants, micro plastics and pharmaceuticals in particular, are laid. With the purpose of further reduction of pollutant discharges into the receiving water bodies (with raw sewage) the developed «St. Petersburg water supply and wastewater disposal development Scheme till 2025 inclusive of the 2030 prospects» envisages complete elimination of raw combined and domestic wastewater discharges into receiving water bodies before 2022; elimination after 2030 of discharge of 50% of surface runoff without treatment into the separate municipal storm sewer (at present only 2% of surface runoff passes treatment). The Scheme includes a comprehensive information database on the water supply and wastewater disposal systems as well as the urban planning documents and schemes prepared for other directions of engineering and energy complex of St. Petersburg.

Key words: wastewater, wastewater sludge, nutrients, surface runoff, hazardous substances, sludge incineration.

REFERENCES

- Lobanov A. A., Gromov A. A., Zhuravlev A. E. [The experience of constructing the extension of the main sewer in the northern part of St. Petersburg]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 4, pp. 66–71. (In Russian).

- Kinebas A. K., Nefedova E. D., Rublevskaia O. N., Pankova G. A., Pirogov A. G., Popova N. I., Klimenko A. I. [The experience of introducing the technology of chemical precipitation of phosphorus: from laboratory tests to industrial-scale operation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 1, pp. 46–54. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Grebenskaia T. M., Pankova G. A., Mikhailov D. M., Lominoga O. A., Il'in Iu. N., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu. [Upgrade of the sludge treatment facilities of the Petrodvorets wastewater treatment plant]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 12, pp. 38–44. (In Russian).

- Lominoga O. A., Agapov D. V., Bol'shakov Iu. N. [The technology of biological wastewater treatment with nitrification-denitrification at the Zelenogorsk wastewater treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 1, pp. 47–51. (In Russian).

- Rublevskaia O. N., Kolosov D. E., Pankova G. A. [Substantiating the use of aluminium sulfate for the elimination of phosphorus from wastewater]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 7, pp. 63–68. (In Russian).

- Beliaev A. N., Vasil'ev B. V., Maskaleva S. E., Mishukov B. G., Solov'eva E. D. [Removal of nitrogen and phosphorus at the wastewater treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2008, no. 9, pp. 38–43. (In Russian).

- Kriuchikhin E. M., Nikolaev A. N., Zhil'nikova N. A., Rublevskaia O. N., Pankova G. A., Rafalovich G. N. [Efficient removal of nutrients from wastewater at the Central Wastewater Treatment Facilities of St. Petersburg]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 12, pp. 59–62. (In Russian).

- Mikhailov D. M., Sinkevich N. A., Pashkovskii O. D. [Development of computerized system of atmospheric precipitation metering]. Voda Magazine, 2016, no. 3 (103), p. 51. (In Russian).

- Probirskii M. D., Rublevskaia O. N., Kim A. N., Ivanenko I. N. [Prospects of surface runoff disposal and treatment in St. Petersburg]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 6, pp. 32–41. (In Russian).

- Pankova G. A., Rublevskaia O. N., Leonov L. V. [Assessment of the qualitative composition of domestic wastewater by the example of St. Petersburg]. Vodoochistka. Vodopodgotovka. Vodosnabzhenie, 2015, no. 12, pp. 46–53. (In Russian).

УДК 628.2:677.027.623.71

Свицков С. В., Данилович Д. А., Азаров В. Н. Очистные сооружения как источник неприятного запаха: причины, характеристики и методы борьбы 24

С. В. СВИЦКОВ1, Д. А. ДАНИЛОВИЧ2, В. Н. АЗАРОВ3

1 Свицков Сергей Владимирович, директор ООО «ОКС Групп», член технической рабочей группы ТРГ-10 Бюро НДТ «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов»

121552, Россия, Москва, Ярцевская ул., 18, корп. 1, тел.: (495) 518-62-06, e-mail: info@ecolo.ru

2 Данилович Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, руководитель Центра технической политики и модернизации Ассоциации ЖКХ «Развитие», эксперт-директор журнала «НДТ», координатор технической рабочей группы ТРГ-10 Бюро НДТ «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов»

119435, Россия, Москва, Малая Пироговская ул., 13, стр. 1, БЦ «П13», тел.: (499) 558-38-32, e-mail: da_danilovich@mail.ru

3 Азаров Валерий Николаевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности в строительстве и городском хозяйстве», Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

400074, Россия, г. Волгоград, Академическая ул., 1, тел.: (8442) 96-99-07, e-mail: kaf_bgdvt@mail.ru

Наличие неприятных запахов характерно для многих очистных сооружений канализации. До настоящего времени в российской практике данная проблема решалась только путем организации санитарно-защитных зон. Образование неприятных запахов обусловлено выделением восстановленных соединений серы, азота и некоторых других органических соединений. За последний год впервые в отечественной системе нормативных документов появились руководства по определению дурнопахнущих веществ (принят ГОСТ Р) и методам снижения их выбросов от очистных сооружений поселений (соответствующий раздел включен в информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2015). Приведена информация о методах измерения запаха на очистных сооружениях. Изложены данные о выделении запаха от всех основных технологических сооружений очистки сточных вод и обработки осадка, имеющих открытые поверхности. Дана классификация этих сооружений (четыре группы) по степени выделения запахов. Приведены факторы, влияющие на интенсивность выделения запахов. Описаны основные способы, применяемые для снижения выбросов дурнопахнущих веществ от объектов водоотведения. Выполнение требований по очистке газовых выбросов и снижению запахов может быть обеспечено с помощью адсорбционной очистки и распыления реакционно-активных веществ по периметру источников выбросов.

Ключевые слова: дурнопахнущие вещества, неприятный запах, единица запаха, ольфактометр, очистка газовых выбросов, фильтрация воздуха, адсорбер PureAir, технология «Мокрый барьер».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Храменков С. В., Пахомов А. Н., Данилович Д. А., Козлов М. Н., Дорофеев А. Г., Агевнин А. Р. Методы предотвращения распространения неприятных запахов от сооружений канализации // Водоснабжение и санитарная техника. 2006. № 11, ч. 1. С. 40–47.

- Рублевская О. Н. Мероприятия по предотвращению распространения неприятных запахов на объектах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 10. С. 46–55.

- Свицков С. В. Внедрение технологии уничтожения неприятных запахов на очистных сооружениях г. Анапа // Наилучшие доступные технологии водоснабжения и водоотведения. 2015. № 4 (август). С. 36–41.

- Control of Odors and Emissions from Wastewater Treatment Plants. – Water Environment Federation, 2004.

- Frechen F.-B. Overview of olfactometric emission measurements at wastewater treatment plant // IWA Specialist Group on Odours and Volatile Emissions Newsletter. 2000. № 3 (September). P. 237–246.

- Hvitved-Jacobsen T., Vollertsen J. Odour formation in sewer networks / Odours in wastewater treatment: measurement, modelling and control. – IWA Publishing, 2001. P. 33–68.

- Gostelow P., Parsons S. A. Sewage treatment works odour measurement // Water Science & Technology. 2000. V. 41. № 6. P. 33–40.

Svitskov S. V., Danilovich D. A., Azarov V. N. Wastewater treatment facilities as a source of malodors: causes, characteristics and methods of control 24

S. V. SVITSKOV1, D. A. DANILOVICH2, V. N. AZAROV3

1 Svitskov Sergei Vladimirovich, Director, «OKS Group» LLC, Member of «Wastewater Treatment in Public Wastewater Disposal Systems» Technical Task Force TTF-10, BAT Bureau «Wastewater Treatment in Public Wastewater Disposal Systems»

Build. 1, 18 Iartsevskaia Str., 121552, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 518-62-06, e-mail: info@ecolo.ru

2 Danilovich Dmitrii Aleksandrovich, Ph. D. (Engineering), Head of Technical Policy and Modernization Centre, «Razvitie» Public Utilities Association, Expert-Director, «NDT» Journal, Coordinator of «Wastewater Treatment in Public Wastewater Disposal Systems» Technical Task Force, TTF-10, BAT Bureau «Wastewater Treatment in Public Wastewater Disposal Systems»

Build. 1, 13 BC «P13», Malaia Pirogovskaia Str., 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 558-38-32, e-mail: da_danilovich@mail.ru

3 Azarov Valerii Nikolaevich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Health and Safety in Civil Engineering and Public Utilities Department, Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering

1 Akademicheskaia Str., 400074, Volgograd, Russian Federation, tel.: +7 (8442) 96-99-07, e-mail: kaf_bgdvt@mail.ru

Odor nuisance is a typical problem of many wastewater treatment facilities. Up to the present moment this problem in Russia was solved exclusively by establishing sanitary protection zones. Malodor buildup is caused by emission of reduced compounds of sulfur, nitrogen and some other organic compounds. For the last year the guidelines for determining malodors (GOST-R was adopted) and the methods of eliminating emissions from public wastewater treatment facilities were for the first time included into the national regulations (the relative section was included into the technical information handbook on best available technologies ITS 10-2015). The information on the methods of measuring odor at the water wastewater treatment facilities is presented. The data on odor release from all the main open process wastewater and sludge treatment units is stated. The classification of these units (four groups) by the extent of odor release is presented. The factors that influence the odor strength are given. The main methods used for elimination of malodors from wastewater facilities are described. Meeting the requirements for cleaning gas emissions and eliminating odors can be ensured with the help of adsorption treatment and reaction-active substances spray-up across the area of emission sources.

Key words: malodors, odor nuisance, odor unit, olfactometer, gas emission cleaning, air filtration, PureAir adsorber, «Wet barrier» technology.

REFERENCES

- Khramenkov S. V., Pakhomov A. N., Danilovich D. A., Kozlov M. N., Dorofeev A. G., Agevnin A. R. [Methods of preventing malodor release from wastewater treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2006, no. 11, part 1, pp. 40–47. (In Russian).

- Rublevskaia O. N. [Measures on preventing malodors release from the facilities of SUE «Vodokanal of St. Petersburg»]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 10, pp. 46–55. (In Russian).

- Svitskov S. V. [Introduction of the technology of eliminating malodors at the wastewater treatment facilities of Anapa]. Nailuchshie Dostupnye Tekhnologii Vodosnabzheniia i Vodootvedeniia, 2015, no. 4 (August), pp. 36–41. (In Russian).

- Control of Odors and Emissions from Wastewater Treatment Plants. Water Environment Federation, 2004.

- Frechen F.-B. Overview of olfactometric emission measurements at wastewater treatment plant. IWA Specialist Group on Odours and Volatile Emissions Newsletter, 2000, no. 3 (September), pp. 237–246.

- Hvitved-Jacobsen T., Vollertsen J. Odour formation in sewer networks. Odours in wastewater treatment: measurement, modelling and control. IWA Publishing, 2001, pp. 33–68.

- Gostelow P., Parsons S. A. Sewage treatment works odour measurement. Water Science & Technology, 2000, v. 41, no. 6, pp. 33–40.

УДК 628.2:677.027.623.71

Богомолов М. В., Кармазинов Ф. В., Костюченко С. В. Методы удаления запахов в системах транспортировки и очистки сточных вод 33

М. В. БОГОМОЛОВ1, Ф. В. КАРМАЗИНОВ2, С. В. КОСТЮЧЕНКО3

1 Богомолов Михаил Валерьевич, заместитель генерального директора – начальник Управления канализации, АО «Мосводоканал»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 4, тел.: (499) 263-91-51, e-mail: bogomolov@mosvodokanal.ru

2 Кармазинов Феликс Владимирович, доктор технических наук, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

3 Костюченко Сергей Владимирович, кандидат физико-математических наук, председатель совета директоров, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

В настоящее время запахи рассматриваются как фактор загрязнения окружающей среды, отрицательно влияющий на человека. В городских условиях одним из основных источников запахов являются сооружения транспортировки и очистки сточных вод. Рассматриваются современные подходы к нормированию и контролю запахов на очистных сооружениях канализации. Сформулированы основные требования к методам удаления запахов. Приведен обзор наиболее применяемых методов – термических, биологических, химических (в том числе озонирование), сорбционных, фотокаталитических, электроразрядных, прямого фотолиза. Практическое использование этих методов показало, что ни один из них в отдельности не обеспечивает выполнение требований, предъявляемых к удалению запахов дурнопахнущих веществ в системах транспортировки и очистки сточных вод, поэтому необходимо применять комбинации различных методов. Приведены примеры промышленной апробации комплексного, наиболее динамично развивающегося фотосорбционно-каталитического метода.

Ключевые слова: выбросы дурнопахнущих веществ, нормирование качества атмосферного воздуха, ольфактометрия, физические и химические методы удаления дурнопахнущих веществ, фотосорбционно-каталитический метод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ультрафиолетовые технологии в современном мире: Под ред. Кармазинова Ф. В., Костюченко С. В., Кудрявцева Н. Н., Храменкова С. В. – Долгопрудный: Издательский дом Интеллект, 2012. 352 с.

- Бокова А. Обзор законодательства по запахам: Материалы конференции NOSE 2010. 22–24 сентября 2010 г. Флоренция, Италия. http://www/odours.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0053/53259.heelrj0ds4.doc (дата обращения 20.06.2016).

- Чекалов Л. В. Формула газоочистки. – Ярославль: Нюанс, 2008. 74 с.

- Николаев В. В., Бусыгина Н. В., Бусыгин И. Г. Основные процессы физической и физико-химической переработки газа. – М.: Недра, 1998. 184 с.

- http://www.ecolo.m/technology/sistemy/biofiltry-dlya-ochistki-vozduha/ (дата обращения 17.06.2016).

- Melo D. M. A., de Souza J. R., Melo M. A. F., Martinelli A. E., Cachima G. Y. B., Cunha J. D. Evoluation of the zinox and zeolite materials as adsorbents to remove H2S from natural gas // Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. 2006. V. 272. P. 32–36.

- Canela C., Alberici R. M., Jardim W. F. Gas phase destruction of H2S using TiO2/UV-VIS // Journal of Photochemistry and Photobiology, Chemistry. 1998. № 112. P. 73–80.

- Бычков В. А., Васильев М. Н., Стрижев А. Ю. Применение электропучков и импульсных разрядов для очистки дымовых газов. – М., Всесоюзный электротехнический институт, 1993. 36 с.

- Ma H., Chen P., Ruan R. H2S and NH3 removal by silent discharge plasma and ozone combo-system // Plasma Chemystry and Plasma Processing. 2001. V. 21. № 4. P. 611–624.

- Hideo Okabe. Photochemistry of small molecules. – New-York, Wiley&Sons Inc., 1978. 413 p.

Bogomolov M. V., Karmazinov F. V., Kostiuchenko S. V. Methods of odor control in the systems of wastewater transportation and treatment 33

M. V. BOGOMOLOV1, F. V. KARMAZINOV2, S. V. KOSTIUCHENKO3

1 Bogomolov Mikhail Valer'evich, Deputy General Director, Head of Wastewater Disposal Division, «Mosvodokanal» JSC

4 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-91-51, e-mail: bogomolov@mosvodokanal.ru

2 Karmazinov Feliks Vladimirovich, Doctor of Engineering, General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia Str., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

3 Kostiuchenko Sergei Vladimirovich, Ph. D. (Physics and Mathematics), Chairman of the Board of Directors, «LIT» Scientific-Production Association

44 Krasnobogatyrskaia Str., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: + 7 (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

At present odor is considered as an environmental pollution factor that produces a negative impact on human being. In the urban environment one of the main odor releasing sources are the facilities for wastewater transportation and treatment. The advanced approaches to the odor regulation and control at the wastewater treatment facilities are considered. The basic requirements to the methods of odor control are formulated. A review of the most widely used methods – thermal, biological, chemical (including ozonation), sorption, photocatalytical, electrodischarge, direct photolysis, is presented. Practical use of these methods showed that none of them used separately provided for meeting the requirements set to malodor control in the systems of wastewater transportation and treatment; therefore combinations of different methods shall be used. Examples of industrial-scale approbations of the combined most dynamically developing photosorption-catalytical method are given.

Key words: malodor emissions, atmospheric air quality regulations, olfactometry, physical and chemical methods of malodor control, photosorption-catalytical method.

REFERENCES

- Ul'trafioletovye tekhnologii v sovremennom mire [Ultraviolet technologies in the present-day world: Under the editorship of Karmazinov F. V., Kostiuchenko S. V., Kudriavtsev N. N., Khramenkov S. V. Dolgoprudnyi, Intellekt Publ., 2012, 352 p.].

- Bokova A. [Review of odor control regulations]. Proceedings of NOSE 2010 Conference. September 22–24, 2010, Florence, Italy. http://www/odours.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0053/53259.heelrj0ds4.doc (accessed 20.06.2016). (In Russian).

- Chekalov L. V. Formula gazoochistki [Gas cleaning formula. Yaroslavl, Niuans Publ., 2008, 74 p.].

- Nikolaev V. V., Busygina N. V., Busygin I. G. Osnovnye protsessy fizicheskoi i fiziko-khimicheskoi pererabotki gaza [Basic processes of physical and chemical gas processing. Moscow, Nedra Publ., 1998, 184 p.].

- http://www.ecolo.m/technology/sistemy/biofiltry-dlya-ochistki-vozduha/ (accessed 17.06.2016). (In Russian).

- Melo D. M. A., de Souza J. R., Melo M. A. F., Martinelli A. E., Cachima G. Y. B., Cunha J. D. Evoluation of the zinox and zeolite materials as adsorbents to remove H2S from natural gas. Colloids and Surfaces A. Physicochem. Eng. Aspects. 2006, v. 272, pp. 32–36.

- Canela C., Alberici R. M., Jardim W. F. Gas phase destruction of H2S using TiO2/UV-VIS. Journal of Photochemistry and Photobiology, Chemistry, 1998, no. 112, pp. 73–80.

- Bychkov V. A., Vasil'ev M. N., Strizhev A. Iu. Primenenie elektropuchkov i impul'snykh razriadov dlia ochistki dymovykh gazov [The use of electrical harnesses and pulse discharges in flue gas cleaning. Moscow, All-Union Electrotechnical Institute Publ., 1993, 36 p.].

- Ma H., Chen P., Ruan R. H2S and NH3 removal by silent discharge plasma and ozone combo-system. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2001, v. 21, no. 4, pp. 611–624.

- Hideo Okabe. Photochemistry of small molecules. New-York, Wiley&Sons Inc. Publ., 1978, 413 p.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.35:661.5

- Степанов С. В., Габидуллина Л. А., Морозова К. М., Степанов А. С., Соколова Т. В. Оценка влияния сточных вод отдельных установок нефтепереработки на процесс биологической очистки 44

С. В. Степанов1, Л. А. ГАБИДУЛЛИНА2, К. М. Морозова3, А. С. СТЕПАНОВ4, Т. В. СОКОЛОВА5

1 Степанов Сергей Валериевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

2 Габидуллина Людмила Андреевна, руководитель группы МБР, ООО ГК «Эколос»

443036, Россия, г. Самара, ул. Набережная реки Самары, 1, тел.: (846) 205-99-55, e-mail: blinkova@membrane.pro

3 Морозова Ксения Михайловна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник

E-mail: morozova06@inbox.ru

4 Степанов Александр Сергеевич, кандидат технических наук, генеральный директор ООО ГК «Эколос»

443036, Россия, г. Самара, ул. Набережная реки Самары, 1, тел.: (846) 205-99-55, e-mail: alstepanov@ecolos.ru

5 Соколова Татьяна Владимировна, инженер, ООО ГК «Эколос»

443036, Россия, г. Самара, ул. Набережная реки Самары, 1, тел.: (846) 205-99-55, e-mail: sokolova_t_v@inbox.ru

Определен состав и кинетические характеристики биохимического окисления отдельных потоков сточных вод от технологических установок нефтепереработки. Объектом исследования являлись сточные воды Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода – предприятия топливно-масляного профиля. Для оценки отдельных потоков сточных вод, отличающихся по способности к биологическому окислению, использовался кинетический метод в контактных условиях, т. е. метод регистрации изменения концентрации растворенного кислорода во времени с последующим определением скорости потребления кислорода в зависимости от концентрации субстрата или других факторов. Установлено, что значительная часть сточных вод от технологических установок нефтепереработки оказывает ингибирующее действие на процесс биологической очистки общего потока сточных вод предприятия. Экспериментальное определение констант ингибирования уравнений ферментативной кинетики представляет большой практический интерес, поскольку позволяет оценить влияние токсичного потока на скорость процесса, а самое главное – установить вид торможения. Зная вид торможения, можно определить пути снятия ингибирования, что является немаловажным при биологической очистке токсичных сточных вод. Общими способами снятия всех видов торможения при биологической очистке сточных вод нефтеперерабатывающего завода является уменьшение доли токсичного стока в общем потоке, т. е. усреднение расхода и увеличение концентрации активного ила в сооружении. Усреднение расхода и концентраций загрязнений позволит предупредить нарушение процессов биологической очистки, связанное с залповым поступлением таких сточных вод. Последнее подтверждает технологическую целесообразность применения для очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов мембранных биореакторов, позволяющих работать в условиях полного удержания активного ила в реакторе.

Ключевые слова: нефтеперерабатывающий завод, сточные воды, биологическая очистка, кинетические константы и коэффициенты, конкурентное ингибирование, неконкурентное ингибирование, торможение субстратом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Морозова К. М. Биохимическая очистка сточных вод фабрик первичной обработки шерсти: Дисс. … канд. техн. наук. – М., 1979. 231 с.

- Морозова К. М. Принципы расчета систем биологической очистки сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 1. С. 26–31.

- Степанов С. В., Стрелков А. К., Блинкова Л. А., Морозова К. М., Беляков А. В. Определение кинетических констант для процессов биохимической очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 2. С. 46–50.

WASTEWATER TREATMENT

- Stepanov S. V., Gabidullina L. A., Morozova K. M., Stepanov A. S., Sokolova T. V. Evaluation of the impact of wastewater from separate oil refining units on biological treatment process 44

S. V. STEPANOV1, L. A. GABIDULLINA2, K. M. MOROZOVA3, A. S. STEPANOV4, T. V. SOKOLOVA5

1 Stepanov Sergei Valerievich, Doctor of Engineering, Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia Str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

2 Gabidullina Liudmila Andreevna, MBR Group Leader, «Ecolos» PC LLC

1 Samara River Embankment Str., 443036, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 205-99-55, e-mail: blinkova@membrane.pro

3 Morozova Kseniia Mikhailovna, Ph. D. (Engineering), Senior Research Worker

E-mail: morozova06@inbox.ru

4 Stepanov Aleksandr Sergeevich, Ph. D. (Engineering), General Director, «Ecolos» PC LLC

1 Samara River Embankment Str., 443036, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 205-99-55, e-mail: alstepanov@ecolos.ru

5 Sokolova Tat'iana Vladimirovna, Engineer, «Ecolos» PC LLC

1 Samara River Embankment Str., 443036, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 205-99-55, e-mail: sokolova_t_v@inbox.ru

The composition and kinetic characteristics of biochemical oxidation of separate wastewater flows from oil refining process units is determined. The study subject was wastewater of the Novokuibyshevsk oil refinery – fuel and lube refiner. In order to evaluate separate wastewater flows with different biological degradability, a kinetic method under contact conditions was used, i. e. the method of recording variations in time of dissolved oxygen concentration followed by determining the oxygen uptake rate depending on the concentration of substrate or other factors. It was stated that the significant part of wastewater from oil refining process units was inhibiting the process of biological treatment of the entire wastewater flow of the refinery. The experimental determination of the inhibition constants of enzyme kinetics equations is of great practical interest because it provides for evaluating the toxic flow impact on the process rate, and what is more determining the type of inhibition. Knowing the inhibition type the ways of eliminating inhibition can be determined which is equally important in biologcal treatment of toxic wastewater. The general methods of eliminating any type of inhibition in the process of oil refinery wastewater biolological treatment is decreasing the toxic flow part in the total flow, i. e. flow rate equalization and activated sludge concentration increase in the facilities. Flow and pollution concentration equalization will prevent from the disturbance of biological treatment processes related to volleys of such wastewater. The last confirms the technological expediency of using membrane bioreactors for biological treatment of oil refinery wastewater that allow operating under the conditions of complete activated sludge retention the the reactor.

Key words: oil refinery, wastewater, biological treatment, kinetic constants and coefficients, competitive inhibition, uncompetitive inhibition, substrate inhibition.

REFERENCES

- Morozova K. M. Biokhimicheskaia ochistka stochnykh vod fabrik pervichnoi obrabotki shersti [Biochemical treatment of wastewater of a wool preparing plant: Ph. D. thesis in Engineering Science. Moscow, 1979, 231 p.].

- Morozova K. M. [Principles of calculation of biological treatment of wastewater]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 1, pp. 26–31. (In Russian).

- Stepanov S. V., Strelkov A. K., Blinkova L. A., Morozova K. M., Beliakov A. V. [Estimating kinetic constants for the process of biochemical treatment of oil refinery wastewater]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 2, pp. 46–50. (In Russian).

УДК 628.33:544.723

Николаева Л. А., Голубчиков М. А. Очистка производственных сточных вод от нефтепродуктов модифицированными сорбционными материалами на основе карбонатного шлама 51

Л. А. НИКОЛАЕВА1, М. А. ГОЛУБЧИКОВ2

1 Николаева Лариса Андреевна, кандидат химических наук, доцент кафедры «Технология воды и топлива», Казанский государственный энергетический университет

420066, Россия, г. Казань, Красносельская ул., 51, тел.: (843) 519-42-53, e-mail: larisanik16@mail.ru

2 Голубчиков Максим Алексеевич, аспирант кафедры «Технология воды и топлива», Казанский государственный энергетический университет

420066, Россия, г. Казань, Красносельская ул., 51, тел.: (843) 519-42-53, e-mail: maksga@mail.ru

Одним из эффективных методов очистки сточных вод от нефтепродуктов является адсорбция на активных углях. Этот метод позволяет обеспечить качество воды, удовлетворяющее требованиям сброса в открытые водоемы или условиям использования в замкнутых системах водного хозяйства промышленных предприятий. Приведены данные о применении твердых отходов производства в качестве сорбционных материалов для очистки сточных вод. Создание новых дешевых сорбционных материалов на основе отходов производства имеет большое научное и практическое значение. В качестве адсорбента нефтепродуктов предлагается использовать гранулированный гидрофобный сорбционный материал на основе карбонатного шлама (отхода предприятий теплоэнергетики). Изучены технологические характеристики и адсорбционная емкость полученного материала, проведен экспресс-контроль качества водной вытяжки разработанного гранулированного адсорбента на острую летальную токсичность для ракообразных вида Daphnia Magna Str. и рыб вида Poecillia Reticulata Pet. Представлена технологическая схема очистки сточных вод ПАО «Нижнекамскнефтехим». Проведен расчет адсорбционного фильтра, входящего в схему доочистки условно чистых сточных вод, с новым гидрофобным сорбционным материалом. Предложено использовать отработанный сорбент в качестве добавки в строительные дорожные грунты.

Ключевые слова: промышленные сточные воды, карбонатный шлам, адсорбция, гидрофобный сорбционный материал, адсорбционное равновесие, утилизация отработанного материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Николаева Л. А., Голубчиков М. А., Захарова С. В. Гранулированные гидрофобные адсорбенты на основе карбонатного шлама осветлителей ХВО КТЭЦ-1 для доочистки сточных вод от нефтепродуктов // Энергосбережение и водоподготовка. 2012. № 4. С. 24–30.

- Николаева Л. А., Голубчиков М. А. Исследование сорбции нефтепродуктов сточных вод электростанций модифицированным шламом осветлителей ТЭС // Теплоэнергетика. 2012. № 5. С. 59–62.

- Калицун В. И., Ласков Ю. М. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод. – М.: Стройиздат, 1995. 267 с.

Nikolaeva L. A., Golubchikov M. A. Removal of oil products from industrial wastewater with the use of modified carbonate sludge-based sorption materials 51

L. A. NIKOLAEVA1, M. A. GOLUBCHIKOV2

1 Nikolaeva Larisa Andreevna, Ph. D. (Chemistry), Assistant Professor, «Water and Fuel Technology» Department, Kazan State Power Engineering University

51 Krasnoselskaia Str., 420066, Kazan, Russian Federation, tel.: +7 (843) 519-42-53, e-mail: larisanik16@mail.ru

2 Golubchikov Maksim Alekseevich, Ph. D. Candidate, «Water and Fuel Technology» Department, Kazan State Power Engineering University

51 Krasnoselskaia Str., 420066, Kazan, Russian Federation, tel.: +7 (843) 519-42-53, e-mail: maksga@mail.ru

Activated carbon adsorption is one the efficient methods of removing oil products from wastewater. This method provides for ensuring water quality that meets the requirements to the discharges into the surface water or the conditions of using in closed-loop water supply systems at the industrial plants. The data on the use of solid waste products as sorption materials in wastewater treatment are presented. Development of new cheap waste products-based sorption materials is of big scientific and practical importance. Utilization of granulated hydrophobous carbonate sludge-based sorption material (wastes of thermal power plants) as oil products adsorbent is suggested. Process characteristics and adsorption capacity of the material received were studied; express-testing of the quality of aqueous extract of the developed granulated adsorbent on the acute lethal toxicity for Daphnia Magna Str. crustaceans and Poecillia Reticulata Pet fish was carried out. The process flow scheme of wastewater treatment at «Nizhnekamskneftekhim» OJSC is presented. The calculations of an adsorption filter retrofitted into the scheme of tertiary treatment of conventionally clean effluents with new hydrophobous sorption material were carried out. It is suggested to use the outspent sorbent as an additive to construction ground coat.

Key words: industrial wastewater, carbonate sludge, adsorption, hydrophobous sorption material, adsorption equilibrium, outspent material utilization.

REFERENCES

- Nikolaeva L. A., Golubchikov M. A., Zakharova S. V. [Granulated hydrophobous sorption adsorbents based on carbonate sludge from clarifiers of chemical water treatment facilities of Kazan Thermal Power Plant-1 for the removal of oil products from effluents]. Energosberezhenie i Vodopodgotovka, 2012, no. 4, pp. 24–30. (In Russian).

- Nikolaeva L. A., Golubchikov M. A. [Study of oil products sorption from wastewater of electric power plants with modified sludge from clarifiers at thermal power plants]. Teploenergetika, 2012, no. 5, pp. 59–62. (In Russian).

- Kalitsun V. I., Laskov Iu. M. Laboratornyi praktikum po vodootvedeniiu i ochistke stochnykh vod [Laboratory course on wastewater disposal and treatment. Moscow, Stroiizdat Publ., 1995, 267 p.].

- АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- УДК 628.14:62-531.3

- Галиуллин М. Ф., Родин Н. В., Бычков Д. А., Герасимов Д. С. Автоматизация подачи воды в водопроводную сеть г. Тюмени 59

- М. Ф. ГАЛИУЛЛИН1, Н. В. РОДИН2, Д. А. БЫЧКОВ3, Д. С. ГЕРАСИМОВ4

1 Галиуллин Мугаммир Файзуллович, генеральный директор ООО «Тюмень Водоканал»

625007, Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31, тел.: (3452) 54-09-40, e-mail: office_tmn@rosvodokanal.ru

2 Родин Николай Викторович, заместитель директора производственно-технического департамента – начальник производственно-технического отдела, ООО УК «Росводоканал»

115191, Россия, Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4, тел.: (495) 545-35-22, e-mail: rodin2@rosvodokanal.ru

3 Бычков Дмитрий Александрович, начальник центральной диспетчерской службы, ООО «Тюмень Водоканал»

625007, Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31, тел.: (3452) 54-09-40, e-mail: da.bychkov@rosvodokanal.ru

4 Герасимов Дмитрий Сергеевич, руководитель группы АСУ, ООО «Тюмень Водоканал»

625007, Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31, тел.: (3452) 54-09-40, e-mail: ds.gerasimov@rosvodokanal.ru

В 2016 г. в Тюмени запущена в промышленную эксплуатацию система автоматического управления водопроводными насосными станциями второго подъема Метелевского и Велижанского водозаборов. Впервые автоматизированы функции поддержания нормативного давления и подачи требуемого объема воды от водозаборных станций второго подъема в распределительную сеть города. Внедрение комплекса управления режимом работы насосных станций второго подъема на основе информации о давлении в диктующих точках сети в режиме реального времени позволило качественно повысить эффективность работы водопровода. Внедрение системы АСУ ТП водоснабжения позволило уменьшить колебания давления в распределительной сети города. Результатом стало снижение аварийности. Автоматизированное поддержание режима работы распределительной сети города позволило убрать излишки давления на насосных станциях, неизбежные при ручном управлении. По экспертной оценке, потенциал снижения напоров на коллекторах насосной станции второго подъема Метелевского и Велижанского водозаборов составляет 10–15%. Снижение расхода электроэнергии при использовании частотно-регулируемого электропривода будет равно снижению напоров.

Ключевые слова: водозабор, насосная станция, диктующие точки, оптимизация системы водоснабжения, мониторинг давления, частотно-регулируемый электропривод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Лезнов Б. С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных установках. – М.: ИК «Ягорба-Биоинформсервис», 1998. 180 с.

- Храменков С. В. Стратегия модернизации водопроводной сети. – М.: Стройиздат, 2005. 498 с.

- Незамаев Е. А., Бычков Д. А., Родин Н. В. Совершенствование системы управления режимом работы водопроводной сети г. Тюмени // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 6. С. 52–58.

- AUTOMATED MANAGEMENT SYSTEMS

- Galiullin M. F., Rodin N. V., Bychkov D. A., Gerasimov D. S. Automation of water supply in the Tumen distribution network 59

- M. F. GALIULLIN1, N. V. RODIN2, D. A. BYCHKOV3, D. S. GERASIMOV4

1 Galiullin Mugammir Faizullovich, General Director, «Tumen Vodokanal» LLC

31, 30 Let Pobedy Str., 625007, Tumen, Russian Federation, tel.: +7 (3452) 54-09-40, e-mail: office_tmn@rosvodokanal.ru

2 Rodin Nikolai Viktorovich, Deputy Director of the Production and Technical Department – Chief of the Production and Technical Division, «Rosvodokanal» Management Company LLC

2, build.4, Gamsonovskii Lane, Moscow, 115191, Russian Federation, tel.: +7 (495) 545-35-22, e-mail: rodin2@rosvodokanal.ru

3 Bychkov Dmitrii Aleksandrovich, Chief of the Central Control Service, «Tumen Vodokanal» LLC

31, 30 Let Pobedy Str., 625007, Tumen, Russian Federation, tel.: +7 (3452) 54-09-40, e-mail: da.bychkov@rosvodokanal.ru

4 Gerasimov Dmitrii Sergeevich, Chief of ACS Group, «Tumen Vodokanal» LLC

31, 30 Let Pobedy Str., 625007, Tumen, Russian Federation, tel.: +7 (3452) 54-09-40, e-mail: ds.gerasimov@rosvodokanal.ru

In 2016 the system of automated control of the second-lift water pumping stations of the Metelevskii and Velizhanskii water intakes was put into industrial operation. For the first time the functions of maintaining the standard operating pressure and supply of the required water amount from the second-lift pumping stations to the municipal water distribution network were automated. Introducing the complex of controlling the operation of the second-lift pumping stations on the basis of the data on the pressure in the dictating points of the network in real time mode provided for qualitatively improving the operation efficiency of the distribution network. The introduction of the automated process control system in the water supply allowed reducing pressure fluctuation in the municipal distribution network. The result was the reduction of the failure rate. Automatic maintaining the operation mode of the municipal distribution network provided for eliminating the excess pressure at the pumping stations that were unavoidable in the manual control mode. According to the expert estimates the potential of pressure reduction in the collection pipelines of the second-lift pumping stations of the Metelevskii and Velizhanskii water intakes is 10–15%. The reduction of the energy consumption with the use of a variable speed drive will be equal to the pressure reduction.

Key words: water intake, pumping station, dictating points, water supply system optimization, pressure monitoring, variable speed drive.

REFERENCES

- Leznov B. S. Energosberezhenie i reguliruemyi privod v nasosnykh ustanovkakh [Energy saving and variable speed drive in pumping units. Moscow, IK «Iagorba-Bioinformservis» Publ., 1998, 180 p.].

- Khramenkov S. V. Strategiia modernizatsii vodoprovodnoi seti [Strategy of the water distribution network upgrade. Moscow, Stroiizdat Publ., 2005, 498 p.].

- Nezamaev E. A., Bychkov D. A., Rodin N. V. [Improving the system of the water distribution network operation control in Tumen]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 6, pp. 52–58. (In Russian).

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дойч К.-Х., Котэ Б., Хан Р., Пенслер Т. Рекомендации концерна KSB по выбору трубопроводной арматуры в области перекачивания сточных вод 68

К.-Х. ДОЙЧ1, Б. КОТЭ2, Р. ХАН3, Т. ПЕНСЛЕР4

1 Карл-Хайнц Дойч, департамент технической поддержки проектов, KSB AG (г. Галле, Германия)

2 Бернд Котэ, департамент технической поддержки проектов, KSB AG (г. Галле, Германия)

3 Ральф Хан, департамент оборудования для канализационного хозяйства, KSB AG (г. Галле, Германия)

4 Томас Пенслер, департамент оборудования для канализационного хозяйства, KSB AG (г. Галле, Германия)

ADVANCED EQUIPMENT

Deutsch K.-H., Kote B., Hahn R., Pensler Th. KSB Group recommendations on the selection of pipeline fittings for wastewater pumping 68

K.-H. DEUTSCH1, B. KOTE2, R. HAHN3, Th. PENSLER4

1 Karl-Heinz Deutsch, Project Technical Support Department, KSB AG (Halle, Germany)

2 Berndt Kote, Project Technical Support Department, KSB AG (Halle, Germany)

3 Ralf Hahn, Sewerage Equipment Department, KSB AG (Halle, Germany)

4 Thomas Pensler, Sewerage Equipment Department, KSB AG (Halle, Germany)