ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 621.175.3:627.81

Игнатенко Г. К., Кузьмин В. В., Виноградов А. Ю. Микроклимат водоема-охладителя атомной электростанции и эффективность его работы 4

Г. К. ИГНАТЕНКО1, В. В. КУЗЬМИН2, А. Ю. ВИНОГРАДОВ3

1 Игнатенко Георгий Константинович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, ООО «Гидротехпроект»

199178, Россия, Санкт-Петербург, 14-я линия Васильевского острова, 97, лит. А, пом. 3-Н, тел.: (960) 518-76-49, e-mail: igkobninsk@mail.ru

2 Кузьмин Василий Васильевич, главный инженер, ООО «Гидротехпроект»

199178, Россия, Санкт-Петербург, 14-я линия Васильевского острова, 97, лит. А, пом. 3-Н, тел.: (910) 538-04-42, e-mail: vkuzmin1961@mail.ru

3 Виноградов Алексей Юрьевич, доктор технических наук, генеральный директор ООО «Гидротехпроект»

199178, Россия, Санкт-Петербург, 14-я линия Васильевского острова, 97, лит. А, пом. 3-Н, тел.: (909) 592-39-78, e-mail: gtp.vinogradov.au@yandex.ru

Представлены результаты оценки взаимодействия водоема-охладителя атомной электростанции с окружающей средой. Обосновано влияние изменений микроклимата на эффективность работы водоема-охладителя. В качестве основных показателей эффективности рассматривались тепловые потоки в окружающую среду за счет испарения, конвективного и лучистого теплообмена, а также климатические показатели: температура и влажность воздуха, скорость ветра (на высоте флюгера), общая облачность, суммарные значения среднемесячных и среднегодовых осадков, число дней с туманами. Основу анализируемой базы данных составили ряды регулярных наблюдений за 20 лет (1990–2010 годы), выбранные из технических отчетов по гидрометеорологическим наблюдениям на метеостанции Смоленск, расположенной в 144 км от Смоленской атомной электростанции, а также на метеопостах Екимовичи (7 км от САЭС) и Смоленская АЭС. Оценка показателей эффективности работы водоема-охладителя проводилась согласно методическим указаниям по технологическим расчетам АЭС (РД 153-34.2-21.144-2003). Для данного геотехнического объекта рассматривались три варианта условий, определяемые метеоданными постов САЭС, Екимовичи и Смоленск. Влияние микроклимата определяли по разности тепловых параметров потерь: сброса тепла в окружающую среду за счет испарения и конвективного теплообмена. Анализ результатов расчета сезонных тепловых режимов водоема-охладителя показал их чувствительность к изменению микроклимата и сезонным режимам, что следует учитывать при ежегодных обязательствах повышения выработки электроэнергии.

Ключевые слова: атомная электростанция, водоем-охладитель, конвективный и лучистый теплообмен, испарение, гидрометеорологические наблюдения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Подосенова О. А. Энергетика и изменение климата: только факты // Чистая энергия. 2008. № 1.

- Игнатенко Г. К., Лубенская С. Ю. Влияние изменения микроклимата на характеристики водоема-охладителя АЭС: Тезисы докладов / Научная сессия НИЯУ МИФИ, 1–6 февраля 2013 г. – М., 2013.

- Макаров И. И., Соколов А. С., Шульман С. Г. Моделирование гидротермических процессов водохранилищ-охладителей ТЭС и АЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1986. 184 с.

- Суздалева А. Л. Структура и экологическое состояние природно-техногенных систем водоемов-охладителей АЭС: Дисс. … доктора биологических наук. – М., МГУ, 2002. 449 с.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Ignatenko G. K., Kuz'min V. V., Vinogradov A. Iu. Microclimate in a heat sink of a nuclear power plant and its performance 4

G. K. IGNATENKO1, V. V. KUZ'MIN2, A. Iu. VINOGRADOV3

1 Ignatenko Georgii Konstantinovich, Ph. D. (Engineering), Senior Research Scientist, «Gidrotekhproekt» LLC

Build. A, 97 Office 3-N, 14th Line of Basil Island, 199178, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (960) 518-76-49, e-mail: igkobninsk@mail.ru

2 Kuz'min Vasilii Vasil'evich, Chief Engineer, «Gidrotekhproekt» LLC

Build. A, 97 Office 3-N, 14th Line of Basil Island, 199178, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (910) 538-04-42, e-mail: vkuzmin1961@mail.ru

3 Vinogradov Aleksei Iur'evich, Doctor of Engineering, General Director, «Gidrotekhproekt» LLC

Build. A, 97 Office 3-N, 14th Line of Basil Island, 199178, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (909) 592-39-78, e-mail: gtp.vinogradov.au@yandex.ru

The results of assessing the interaction of a heat sink at a nuclear power plant with the environment are presented. The impact of the microclimate changes on the performance of the heat sink is substantiated. Heat emissions into the environment from evaporation, convective and radiant heat fluxes as well as climatic indicators: temperature and pressure of saturated steams, wind speed (at the weather cock height), total cloud cover, aggregate values of average monthly and average annual precipitation, number of foggy days were considered as basic performance indicators. Routine observation series for 20 years (1990–2010) taken from the hydrometeorological survey technical reports at the Smolensk weather station located at the distance of 144 km from the Smolensk nuclear power plant as well at the Ekimovichi meteorological station (7 km from the Smolensk nuclear power plant) and at the meteorological station of the Smolensk nuclear power plant made the basis of the analyzed data base. The assessment of the performance indicators of the heat sink was carried out according to the nuclear power plant process design (RD 153-34.2-21.144-2003). For the given geotechnical facilities three options of the conditions determined by the meteorological data obtained at the meteorological stations of the Smolensk nuclear power plant, Ekimovichi and Smolensk were considered. The impact of the microclimate was determined by the difference in the heat loss parameters: heat release into the environment from evaporation and convective heat exchange. The analysis of the calculations of the seasonal thermal conditions of the heat sink showed their sensitivity to the microclimate changes and seasonal behavior; this fact shall be taken into consideration when undertaking commitments to increase the electric power generation.

Key words: nuclear power plant, heat sink, convective and radiant heat exchange, evaporation, hydrometeorological survey.

REFERENCES

- Podosenova O. A. [Power economy and climate change: facts only]. Zhurnal ob Al'ternativnykh Istochnikakh Polucheniia Energii, 2008, no. 1. (In Russian).

- Ignatenko G. K., Lubenskaia S. Iu. [Effect of microclimate change on the performance of a nuclear power plant heat sink: Abstracts]. Scientific session NIIAU MIFI, February 1–6, 2013. Moscow, 2013. (In Russian).

- Makarov I. I., Sokolov A. S., Shul'man S. G. Modelirovanie gidrotermicheskikh protsessov vodokhranilishch-okhladitelei TES i AES [Simulation of hydrothermal processes in cooling water reservoirs of thermal and nuclear power plants. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1986, 184 p.].

- Suzdaleva A. L. Struktura i ekologicheskoe sostoianie prirodno-tekhnogennykh sistem vodoemov-okhladitelei AES [Design and ecological conditions of natural-anthropogenic cooling water facilities of nuclear power plants. Thesis for the Doctor’s degree in Biology. Moscow, MGU Publ., 2002, 449 p.].

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДОИСТОЧНИКОВ

УДК 556.551:504.5

Медянкина М. В., Соколова С. А., Оганесова Е. В., Тригуб А. Г., Дмитриева Е. С. О проблемах установления нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения 12

М. В. МЕДЯНКИНА1, С. А. СОКОЛОВА2, Е. В. ОГАНЕСОВА3, А. Г. ТРИГУБ4, Е. С. ДМИТРИЕВА5

1 Медянкина Мария Владимировна, кандидат биологических наук, доцент, заведующая лабораторией эколого-токсикологических исследований, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии

107140, Россия, Москва, Верхняя Красносельская ул., 17, тел.: (499) 264-90-98, e-mail: 79263841762@ya.ru

2 Соколова Софья Александровна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории эколого-токсикологических исследований, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии

107140, Россия, Москва, Верхняя Красносельская ул., 17, тел.: (499) 763-20-98, e-mail: sokolova@vniro.ru

3 Оганесова Елена Викторовна, научный сотрудник лаборатории эколого-токсикологических исследований, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии

107140, Россия, Москва, Верхняя Красносельская ул., 17, тел.: (499) 264-90-98, e-mail: toxic_fish@mail.ru

4 Тригуб Анатолий Григорьевич, инженер лаборатории эколого-токсикологических исследований, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии

107140, Россия, Москва, Верхняя Красносельская ул., 17, тел.: (499) 763-20-98, e-mail: morflot931@gmail.com

5 Дмитриева Екатерина Сергеевна, научный сотрудник лаборатории эколого-токсикологических исследований, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии

107140, Россия, Москва, Верхняя Красносельская ул., 17, тел.: (499) 763-20-98, e-mail: katklim18@gmail.com

Проанализированы актуальные проблемы установления нормативов загрязняющих веществ для воды водных объектов рыбохозяйственного значения. Показаны основные цели нормирования качества водной среды в Российской Федерации. Дана подробная сравнительная характеристика санитарно-гигиенических (ПДКсан) и рыбохозяйственных (ПДКрх) нормативов, показаны сходства и различия в установлении данных нормативов. При разработке рыбохозяйственных и санитарно-гигиенических нормативов учитываются: пороговая концентрация (минимальная концентрация, оказывающая негативное воздействие как на качество среды обитания организма, так и на сам организм); минимальная недействующая концентрация (минимальная концентрация, не оказывающая воздействие на среду обитания и организм на протяжении всей жизни). Экспериментальное обоснование ПДКрх представляет собой целую систему комплексных (токсикологических, гидрохимических, органолептических и др.) испытаний химического вещества с использованием представителей всех групп гидробионтов (от бактерий до рыб), включая продуценты, консументы, редуценты, а также разные жизненные формы водных организмов (планктон, нектон, бентос). Значение ПДК загрязняющего вещества – минимальная недействующая концентрация для одного из звеньев трофического уровня (лимитирующим звеном могут оказаться организмы планктона, нектона, бентоса, рыбы, а также гидрохимические и органолептические показатели воды). ПДКсан обеспечивают качество воды, безопасное для жизнедеятельности человека, ПДКрх являются единственными природоохранными нормативами, обеспечивающими сохранение экосистем водных объектов рыбохозяйственного значения. Отдельно рассмотрен вопрос целесообразности, необходимости и востребованности установления региональных нормативов, учитывающих реальную сложившуюся ситуацию в конкретных водных объектах.

Ключевые слова: водный объект, загрязняющие вещества, рыбохозяйственные и санитарно-гигиенические нормативы, тест-объект, лимитирующее звено, региональное нормирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вопросы экологического нормирования и разработка системы оценки состояния водоемов: Материалы Объединенного пленума Научного совета Отделения биологических наук РАН по гидробиологии и ихтиологии, Гидробиологического общества при РАН и Межведомственной ихтиологической комиссии / Ответственные редакторы Д. С. Павлов, Г. С. Розенберг, М. И. Шатуновский. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. 196 с.

- Методические указания по разработке нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения / Под ред. С. А. Соколовой. – М.: Издательство ВНИРО, 2011. 201 с.

- Тригуб А. Г., Дмитриева Е. С. Нормирование загрязняющих веществ для сохранения водных биологических ресурсов и качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения // Труды IV Балтийского морского форума. Международная конференция «Водные биоресурсы, аквакультура и экология водоемов» / Калининградский государственный технический университет. – Калининград, 2016. С. 228–230.

- Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. – М.: Издательство ВНИРО, 2011. 257 с.

- Дмитриева Е. C., Тригуб А. Г. Нормирование загрязняющих веществ для сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания // Труды Международной конференции «Биодиагностика и оценка качества природной среды: подходы, методы, критерии и эталоны сравнения в экотоксикологии» / МГУ, 25–28 октября 2016 г. – М.: ГЕОС, 2016. С. 335–336.

WATER SOURCES QUALITY MONITORING

Mediankina M. V., Sokolova S. A., Oganesova E. V., Trigub A. G., Dmitrieva E. S. On the problem of establishing the standards of the water quality in fishery waters 12

M. V. MEDIANKINA1, S. A. SOKOLOVA2, E. V. OGANESOVA3, A. G. TRIGUB4, E. S. DMITRIEVA5

1 Mediankina Mariia Vladimirovna, Ph. D. (Biology), Associate Professor, Head of Laboratory of Ecology and Toxicology Research, Russian Federation Research Institute of Fishery and Oceanography

17 Verkhniaia Krasnosel’skaia St., 107140, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 264-90-98, e-mail: 79263841762@ya.ru

2 Sokolova Sof'ia Aleksandrovna, Ph. D. (Biology), Senior Research Scientist, Laboratory of Ecology and Toxicology Research, Russian Federation Research Institute of Fishery and Oceanography

17 Verkhniaia Krasnosel’skaia St., 107140, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 763-20-98, e-mail: sokolova@vniro.ru

3 Oganesova Elena Viktorovna, Research Scientist, Laboratory of Ecology and Toxicology Research, Russian Federation Research Institute of Fishery and Oceanography

17 Verkhniaia Krasnosel’skaia St., 107140, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 264-90-98, e-mail: toxic_fish@mail.ru

4 Trigub Anatolii Grigor'evich, Engineer, Laboratory of Ecology and Toxicology Research, Russian Federation Research Institute of Fishery and Oceanography

17 Verkhniaia Krasnosel’skaia St., 107140, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 763-20-98, e-mail: morflot931@gmail.com

5 Dmitrieva Ekaterina Sergeevna, Research Scientist, Laboratory of Ecology and Toxicology Research, Russian Federation Research Institute of Fishery and Oceanography

17 Verkhniaia Krasnosel’skaia St., 107140, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 763-20-98, e-mail: katklim18@gmail.com

Current problems of establishing pollution limits for fishery waters have been considered. The core objectives of regulating the quality of water bodies in the Russian Federation are highlighted. A detailed comparative description of sanitary-hygienic (MPCsan) and fishery waters (MPCfishery) water quality standards is presented; the similarities and differences in establishing the given standards are shown. In the process of developing fishery and sanitary-hygienic standards the following issues are considered: the threshold concentration (the lowest concentration that produces an adverse effect both on the quality of habitat of an organism and on the organism itself); the lowest no observed adverse effect concentration (the lowest concentration that does not affect the habitat and organism throughout the life). The experimental validation of MPCfishery is an overall system of comprehensive (toxicological, hydrochemical, organoleptic etc.) tests of the chemical agent using the representatives of all aquatic organisms groups (from bacteria to fish) including producers, consumers, decomposers and various life-forms of aquatic organisms (plankton, nekton, benthos). The MPC value of a pollutant is the lowest no observed adverse effect concentration for one of the trophic level links (plankton, nekton, benthos organisms, fish as well as hydrochemical and organoleptic water quality parameters can be limiting links). MPCssan ensure water quality safe for human life and activities, MPCsfishery are the only environmental requirements that ensure the conservation of ecosystems of fishery waters. The expediency, need and demand for establishing regional regulations in the light of the actual situation in certain water bodies has been considered separately.

Key words: water body, pollutants, fishery and sanitary-hygienic standards, test-object, limiting link, regional regulation.

REFERENCES

- [Issues of environmental regulations and development of the system of water body conditions assessment]. Proceedings of the Joint Plenary Session of the Academic Council of the RAS Biological Sciences Department of Hydrobiology and Ichthyology, Hydrobiological Society affiliated with RAS and Interdepartmental Ichthyology Commission. Responsible editors D. S. Pavlov, G. S. Rozenberg, M. I. Shatunovskii. Moscow, KMK Scientific Publications Partnership, 2011, 196 p. (In Russian).

- Metodicheskie ukazaniia po razrabotke normativov kachestva vody vodnykh ob"ektov rybokhoziaistvennogo znacheniia, v tom chisle normativov predel'no dopustimykh kontsentratsii vrednykh veshchestv v vodakh vodnykh ob"ektov rybokhoziaistvennogo znacheniia [Guidelines for the development of fishery water quality regulations including maximum permissible concentrations of pollutants in fishery waters. Under the editorship of S. A. Sokolova. Moscow, VNIRO Publ., 2011, 201 p.].

- Trigub A. G., Dmitrieva E. S. [Pollution regulation for the conservation of water biological resources and water quality in fishery water bodies]. Proceedings of IV Baltic Sea Forum «Water bioresources, aquaculture and water body ecology» International Conference. Kaliningrad State Technical University. Kaliningrad, 2016, pp. 228–230. (In Russian).

- Normativy kachestva vody vodnykh ob"ektov rybokhoziaistvennogo znacheniia, v tom chisle normativov predel'no dopustimykh kontsentratsii vrednykh veshchestv v vodakh vodnykh ob"ektov rybokhoziaistvennogo znacheniia [Water quality standards for fishery waters including maximum permissible concentrations of pollutants in fishery waters. Moscow, VNIRO Publ., 2011, 257 p.].

- Dmitrieva E. C., Trigub A. G. [Regulation of pollutants for the conservation of water biological resources and habitat]. Proceedings of «Biodiagnostics and assessment of environmental quality: approaches, methods, criteria and comparison standards in ecotoxicology» International Conference. Moscow State University, October 25–28, 2016. Moscow, GEOS Publ., 2016, pp. 335–336. (In Russian).

ВОДОЗАБОРЫ

УДК 628.112.2

Цымбалов А. А. Межремонтный период регенерации водозаборных скважин 20

А. А. ЦЫМБАЛОВ*

* Цымбалов Александр Алексеевич, кандидат технических наук, генеральный директор ООО ГК «Архимед»

410028, Россия, г. Саратов, Рабочая ул., 10, офис 1, тел.: (937) 818-19-58, е-mail: arhimed64@mail.ru

Ежегодное строительство новых водозаборных скважин, эксплуатация вновь пробуренных и поддержание нормального состояния скважин, построенных еще в период СССР, требуют организации технического обслуживания этого фонда на современном уровне. Поэтому разработка новых методов ремонта скважин в России является актуальной задачей. На основе регионального опыта показано, что поддержание дебита скважины в процессе эксплуатации возможно на основе плановых ремонтных работ. Основным фактором для проведения ремонтно-восстановительных работ является кольматация фильтровой части скважины, которая нарушает водообеспеченность и снижает ее дебит. Для поддержания проектной производительности следует либо создать новый источник, либо выполнять специальные ремонтно-технологические операции по восстановлению прежней работоспособности. Затраты на восстановление скважины составляют 25–30% от стоимости организации нового водозабора. Правильный выбор метода ремонта и межремонтного периода ремонтно-восстановительных работ влияет на долговечность и жизненный цикл скважины. Исходя из региональной практики сформулированы подходы к решению проблемы декольматации. Рекомендованы межремонтные сроки для методов регенерации закольматированных скважин.

Ключевые слова: водозаборная скважина, методы регенерации, ремонтно-восстановительные работы, межремонтный период, кольматация, жизненный цикл скважины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Цымбалов А. А. О прочностных особенностях кольматанта водозаборных скважин и деструктивных методах воздействия // Водоснабжение, водоотведение, экологическая безопасность строительства и городского хозяйства: Сборник научных трудов НПО ВОДГЕО. Вып. 17. – М.: Издательство ДАР/ВОДГЕО, 2015. С. 110–112.

- Цымбалов А. А. Регенерация подземных источников при проведении восстановительных работ после чрезвычайных ситуаций // Анализ, прогноз и управление природными рисками в современном мире: Сборник научных трудов РАН, ИГЭ РАН, ВНИИ ГОЧС (ФЦ). В 2-х томах. Т. 2. – М.: РУДН, 2015. С. 415–419.

- Верстов В. В., Копанский А. Г. Пути совершенствования технологических решений устройства водозаборных скважин, пробуренных на мелкозернистые и пылеватые пески // Вестник гражданских инженеров. 2013. № 2 (37). С. 104–109.

- Морозов Э. А., Стецюк А. В. Справочник по эксплуатации и ремонту водозаборных скважин. – Киев: Будiвельник, 1984. 96 с.

- Цымбалов А. А. Результаты исследований структуры кольматационных отложений в водозаборных скважинах / Геологические науки: Сборник научных трудов СГУ и НВ НИИГГ. – Саратов: Издательство СО ЕАГО, 2014. С. 79–81.

- Алексеев В. С., Мартинцов С. Н. К оценке жизненного цикла скважин на действующих водозаборах // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 2. С. 16–24.

- Цымбалов А. А. Объяснение физических явлений и процессов декольматации околоскважинной зоны с применением математического моделирования // Приложение математики в экономических и технических исследованиях. Т. 1. № 7. – Магнитогорск: Издательство МГТУ, 2017. С. 199–204.

- Цымбалов А. А. Рекомендации в устранении и предотвращении пескования водозаборных скважин // Новые идеи в науках о Земле: Сборник научных трудов РГГРУ. В 2-х томах. Т. 1. – М., МГРИ-РГГРУ, 2017. С. 494–495.

- Tsymbalov A. A. Role of seismohydrogeologic effects in solution of problems on borehole area dekolmatation: Aftereffekt. Part II // Seismological Conference (TASECO–2016). – Tashkent: Muxammad Poligraf, 2016. Р. 606–609.

- Ловля С. А. Взрывные работы в водозаборных скважинах. – М.: Недра, 1970. 120 с.

- Романенко В. А., Вольницкая Э. М. Электрофизические способы восстановления производительности водозаборных скважин. – М.: Недра, 1986. 112 с.

- Цымбалов А. А. Новые возможности метода очистки водозаборных скважин с импульсной активизацией призабойной зоны // Озон и другие экологически чистые окислители. Наука и технологии: Сборник научных трудов МГУ. – М.: Макспресс, 2016. С. 135–145.

- Гребенников В. Т., Шакурова В. И. Реагентное освоение скважин сельскохозяйственного водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 1991. № 9. С. 19–20.

- Шейко А. М., Ивашечкин В. В., Холодинская Н. В., Макарова Э. А. Анализ долговечности водозаборных скважин г. Минска // Вестник БНТУ. 2006. № 1. С. 27–31.

- Омельянюк М. В. Технологии ремонта и восстановления водозаборных скважин // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 3. С. 25–31.

- Цымбалов А. А. Метод наилучших доступных технологий в регенерации закольматированных водозаборных скважин: Материалы Ежегодной научной конференции «Сергеевские чтения». Вып. 19. – М., РУДН. 2017. С. 434–439.

- Сердюк Н. И. Совершенствование технологии кавитационного декольматажа фильтровой области гидрогеологических скважин: Дисс. ... доктора технических наук. – М., Московская государственная геологоразведочная академия имени С. Орджоникидзе, 2017. 294 с.

WATER INTAKES

Tsymbalov A. A. Overhaul period of water well rehabilitation 20

A. A. TSYMBALOV*

* Tsymbalov Aleksandr Alekseevich, Ph. D. (Engineering), General Director, «Arkhimed» Public Company LLC

Office 1, 10 Rabochaia St., 410028, Saratov, Russian Federation, tel.: +7 (937) 818-19-58, е-mail: arhimed64@mail.ru

Annual construction of water wells, operation and maintenance of newly step-out wells built as back as in the Soviet era demands arranging up-to-date engineering service of these assets. Therefore, the development of advanced methods of well repair in Russia has been a critical task. Based on the regional experience it is shown that maintaining the well flow rate in the process of operation is provided by routine maintenance works. The main factor for repair and maintenance works is incrustation of the filtering well part that affects the safe yield and reduces the well flow rate. In order to maintain the design capacity a new source shall be developed or special repair works shall be carried out to restore the original capacity. The well recovery expenditures can make 25–30% of the cost of a new water intake construction. The right choice of the repair method and overhaul period determines the service time and life cycle of the well. On the basis of the regional practice the approaches to solving the well decolmatation problem are formulated. The overhaul period for the rehabilitation of colmatated wells are recommended.

Key words: water well, rehabilitation methods, repair and recovery activities, overhaul period, colmatation, well life cycle.

REFERENCES

- Tsymbalov A. A. [On mechanical strength characteristics of water well colmatant and destructive impact methods]. Vodosnabzhenie, Vodootvedenie, Ekologicheskaia Bezopasnost' Stroitel'stva i Gorodskogo Khoziaistva, Collection of NPO VODGEO research papers, issue 17. Moscow, DAR/VODGEO Publ., 2015, pp. 110–112. (In Russian).

- Tsymbalov A. A. [Regeneration of underground sources during rehabilitation works after emergency situations]. Analiz, Prognoz i Upravlenie Prirodnymi Riskami v Sovremennom Mire, Collection of RAN, IGE RAN, VNII GOCHS (FTS) research papers. In 2 volumes. v. 2, Moscow, RUDN Publ., 2015, pp. 415–419. (In Russian).

- Verstov V. V., Kopanskii A. G. [Ways to improve the technological solutions of well construction drilled in fine-grain sand and sandy silt]. Vestnik Grazhdanskikh Inzhenerov, 2013, no. 2 (37), pp. 104–109. (In Russian).

- Morozov E. A., Stetsiuk A. V. Spravochnik po ekspluatatsii i remontu vodozabornykh skvazhin [Guide to the operation and repair of water wells. Kiev, Budivel’nik Publ., 1984, 96 p.].

- Tsymbalov A. A. [Results of studying colmatation deposits in water wells]. Geologicheskie Nauki, Collection of SGU and NV NIIGG research papers. Saratov, SO EAGO Publ., 2014, pp. 79–81. (In Russian).

- Alekseev V. S., Martintsov S. N. [On the evaluation of the life cycle of the wells operating at the existing water intakes]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 2, pp. 16–24. (In Russian).

- Tsymbalov A. A. [Explanation of the physical phenomena and decolmatation of the well environment with the use of mathematical modeling]. Prilozhenie Matematiki v Ekonomicheskikh i Tekhnicheskikh Issledovaniiakh, v. 1, no. 7. Magnitogorsk, MGTU Publ., 2017, pp. 199–204. (In Russian).

- Tsymbalov A. A. [Recommendations on the elimination and prevention of water well sanding]. Novye Idei v Naukakh o Zemle, Collection of RGGRU research papers, in 2 volumes, v. 1. Moscow, MGRI-RGGRU Publ., 2017, pp. 494–495. (In Russian).

- Tsymbalov A. A. Role of seismohydrogeologic effects in solution of problems on borehole area dekolmatation. Aftereffekt. Part II. Seismological Conference (TASECO–2016). Tashkent, Muxammad Poligraf Publ., 2016, pp. 606–609.

- Lovlia S. A. Vzryvnye raboty v vodozabornykh skvazhinakh [Explosive works in water wells. Moscow, Nedra Publ., 1970, 120 p.].

- Romanenko V. A., Vol'nitskaia E. M. Elektrofizicheskie sposoby vosstanovleniia proizvoditel'nosti vodozabornykh skvazhin [Electrophysical methods of restoring the capacity of water wells. Moscow, Nedra Publ., 1986, 112 p.].

- Tsymbalov A. A. [Added functionality of the method of water well cleaning with impulse activation of the wellbottom band]. Ozon i Drugie Ekologicheski Chistye Okisliteli. Nauka i Tekhnologii, Collection of MGU research papers. Moscow, Makspress Publ., 2016, pp. 135–145. (In Russian).

- Grebennikov V. T., Shakurova V. I. [Chemical treatment of agricultural water supply wells]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1991, no. 9, pp. 19–20. (In Russian).

- Sheiko A. M., Ivashechkin V. V., Kholodinskaia N. V., Makarova E. A. [Analysis of the Minsk water wells life]. Vestnik BNTU, 2006, no. 1, pp. 27–31. (In Russian).

- Omel'ianiuk M. V. [The technologies of water well repair and rehabilitation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 3, pp. 25–31. (In Russian).

- Tsymbalov A. A. [Method from Best Available Techniques of the rehabilitation of colmatated water wells]. Proceedings of the Annual Scientific Conference «Readings from Sergeev». Moscow, RUDN Publ., 2017, issue 19, pp. 434–439. (In Russian).

- Serdiuk N. I. Sovershenstvovanie tekhnologii kavitatsionnogo dekol'matazha fil'trovoi oblasti gidrogeologicheskikh skvazhin [Improvement of the technology of cavitational decolmatage of the filtrating part of hydrogeological wells. Thesis for the Doctor’s degree in Engineering. Moscow, Moskovskaia gosudarstvennaia geologorazvedochnaia akademiia imeni S. Ordzhonikidze Publ., 2017, 294 p.].

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.35

Швецов В. Н. О критике методики НИИ ВОДГЕО по расчету сооружений биологической очистки сточных вод с удалением биогенных элементов 26

В. Н. ШВЕЦОВ*

* Швецов Валерий Николаевич, доктор технических наук, заведующий Экспертно-консультационным центром, АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 3, тел.: (499) 245-96-33, e-mail: post@vstmag.ru

Приведен анализ критических замечаний, опубликованных в статье кандидата технических наук Д. А. Даниловича и инженера А. Н. Эпова «Сравнительный анализ методик расчета сооружений биологической очистки сточных вод с удалением азота», где оппоненты утверждают следуюшее: методика НИИ ВОДГЕО является «ручной» и упрощенной, не относится к математическим моделям; параметр удельная скорость нитрификации неприменим для расчетов; отсутствует учет влияния температуры и других факторов; «упрощенные» уравнения ферментативной кинетики неприменимы к процессам нитри-денитрификации ввиду недопустимых искажений, вызванных влиянием факторов, которые эти уравнения не учитывают; возраст ила определяет качество очищенной воды независимо от содержания загрязнений в поступающей сточной воде; при расчете прироста ила необходимо использовать возраст ила; остаточная концентрация вещества (в очищенной воде) не зависит от его исходной концентрации; расчет аэротенков необходимо проводить на основе возраста ила. На основе детального анализа тезисов и утверждений оппонентов показана их ошибочность и бездоказательность. Доказано, что ни одного существенного факта, порочащего методику НИИ ВОДГЕО, в статье не приведено, а выводы авторов не обоснованы и надуманы. Сделано заключение, что наличие надежного и проверенного национального метода расчета обеспечит контроль за необоснованным использованием неадекватных, непроверенных методов расчета, исключит неоправданное завышение стоимости строительства и реконструкции, бесконтрольное привлечение непроверенных иностранных разработок в проекты, снизит уровень коррупции в этой области, позволит грамотно реализовать разрабатываемые наилучшие доступные технологии в отечественную практику. Отмечается, что сих пор метод расчета, заложенный в СНиП 2.04.03-85, является единственной возможностью для специалистов рассчитывать и контролировать сооружения биологической очистки городских и производственных сточных вод. Поэтому совершенствование и актуализация универсального, научно обоснованного и проверенного на практике отечественного метода расчета сооружений биологической очистки городских и производственных сточных вод в части удаления биогенных элементов является актуальной и неотложной задачей. Обращено внимание на необходимость срочного восстановления компетенций специалистов, возрождения российской научной школы на основе огромного научного и практического задела, созданного нашими предшественниками.

Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка, удаление биогенных элементов, нитрификация, денитрификация, возраст активного ила, расчет сооружений.

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Данилович Д. А., Эпов А. Н. Сравнительный анализ методик расчета сооружений биологической очистки сточных вод с удалением азота // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2017. № 4. С. 28–40.

- Швецов В. Н., Морозова К. М. Расчет сооружений биологической очистки сточных вод с удалением биогенных элементов // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 11. С. 42–47.

- Standard ATV-DVWK-A 131E. Dimensions of Single-Stage Activated Sludge Plants, 2000.

- Яковлев С. В., Скирдов И. В., Швецов В. Н., Бондарев А. А., Андрианов Ю. Н. Биологическая очистка производственных сточных вод: Процессы, аппараты и сооружения. – М.: Стройиздат, 1985. 208 с.

- Морозова К. М., Степанов С. В., Степанов А. С., Соколова Т. В., Солкина О. С., Жукова М. А. Биологическая очистка сточных вод предприятий молочной промышленности в мембранном биореакторе (часть 2) // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 2. С. 60–65.

- Степанов С. В., Стрелков А. К., Швецов В. Н., Морозова К. М. Биологическая очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов: Научное издание. – М.: Издательство АСВ, 2017. 202 с.

- Баженов В. И., Эпов А. Н., Носкова И. А. Использование комплексов имитационного моделирования для технологий очистки сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 2. С. 62–71.

- Морозова К. М. Принципы расчета систем биологической очистки сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 1. С. 26–31.

- Швецов В. Н., Морозова К. М., Домнин К. В., Архипова Е. Е. Расчет сооружений биологической очистки сточных вод по схеме нитри-денитрификации // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 7. С. 53–58.

- Хенце М. Очистка сточных вод. Биологические и химические процессы. – М.: Мир, 2004. 471 с.

- 8-я Научно-практическая конференция «Экологическая безопасность водопользования» // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 9. С. 62–63.

- WASTEWATER TREATMENT

Shvetsov V. N. On the criticism of the NII VODGEO method of designing biological wastewater treatment facilities with nutrients removal 26

V. N. SHVETSOV*

* Shvetsov Valerii Nikolaevich, Doctor of Engineering, Head of Competency Centre, «NII VODGEO» JSC

Build. 3, 9 B. Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 245-96-33, e-mail: post@vstmag.ru

The analysis of the critical notes published in the article by D. A. Danilovich and A. N. Epov «Comparative analysis of the methods of designing biological wastewater treatment facilities with nitrogen removal» in which the opponents make the following arguments: the NII VODGEO method is «manual» and simplified, cannot be considered as mathematical model; the specific nitrification rate parameter cannot be used in calculations; the effect of temperature and other factors are not taken into account; «simplified» equations of enzyme kinetics cannot be used for nitrification-denitrification processes because of the inadmissible distortions under the impact of factors that these equations do not take into account; sludge age is determined by the effluent quality regardless of the pollutant concentration in the incoming wastewater; in sludge growth calculations sludge age shall be used; the residual concentration of a substance (in effluent) does not depend on its initial concentration; aeration tank calculations shall be based on sludge age is presented. Based on the detailed analysis of the comments and statements of the opponents their inconsistency and lack of proof is shown. It is proved that not a single substantial fact damaging the NII VODGEO method has been mentioned in the article, and the conclusions made by the authors are unfounded and unsubstantiated. The conclusion is made that the availability of a reliable and approved national calculation method will provide for restricting the unsubstantiated use of inadequate, untested calculation methods; eliminating unjustified construction and upgrade overpricing, uncontrolled engaging of untested foreign inventions in the projects; reducing the level of corruption in this field; implementing correctly the developed best available technologies in domestic practice. It is noted that up to now the calculation method included in SNiP 2.04.03-85 has been the only opportunity for the experts to design and control the facilities for municipal and industrial wastewater biological treatment. Consequently, improving and updating a universal, scientifically grounded and field-proven domestic method of designing the facilities for municipal and industrial wastewater biological treatment with regard to the nutrients removal has been a crucial and pending task. The attention is called to the need of urgent restoration of the expert competency, the revival of the Russian scholarly traditions on the basis of the immense scientific and practical capacity established by our predecessors.

Key words: wastewater, biological treatment, nutrients removal, nitrification, denitrification, sludge age, facilities design.

- REFERENCES

- Danilovich D. A., Epov A. N. [Comparative analysis of the methods of designing biological wastewater treatment facilities with nitrogen removal]. Vodoochistka. Vodopodgotovka. Vodosnabzhenie, 2017, no. 4, pp. 28–40. (In Russian).

- Shvetsov V. N., Morozova K. M. [Procedure of designing wastewater biological treatment facilities with nutrients removal]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 11, pp. 42–47. (In Russian).

- Standard ATV-DVWK-A 131E. Dimensions of Single-Stage Activated Sludge Plants, 2000.

- Iakovlev S. V., Skirdov I. V., Shvetsov V. N., Bondarev A. A., Andrianov Iu. N. Biologicheskaia ochistka proizvodstvennykh stochnykh vod: Protsessy, apparaty i sooruzheniia [Biological treatment of industrial wastewater: Processes, apparatus and facilities. Moscow, Stroiizdat Publ., 1985, 208 p.].

- Morozova K. M., Stepanov S. V., Stepanov A. S., Sokolova T. V., Solkina O. S., Zhukova M. A. [Biological treatment of dairy industry wastewater in a membrane bioreactor (part 2)]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, no. 2, pp. 60–65. (In Russian).

- Stepanov S. V., Strelkov A. K., Shvetsov V. N., Morozova K. M. Biologicheskaia ochistka stochnykh vod neftepererabatyvaiushchikh zavodov: Nauchnoe izdanie [Biological treatment of refinery wastewater: Scientific publication. Moscow, ASV Publ., 2017, 202 p.].

- Bazhenov V. I., Epov A. N., Noskova I. A. [The use of simulation modeling packages for wastewater treatment technologies]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 2, pp. 62–71. (In Russian).

- Morozova K. M. [Principle of calculation of biological wastewater treatment systems]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 1, pp. 26–31. (In Russian).

- Shvetsov V. N., Morozova K. M., Domnin K. V., Arkhipova E. E. [Designing nitrification-denitrification retrofit at the biological treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 7, pp. 53–58. (In Russian).

- Henze M. Ochistka stochnykh vod. Biologicheskie i khimicheskie protsessy [Wastewater treatment. Biological and chemical processes. Moscow, Mir Publ., 2004, 471 p.].

- [8th Scientific and Practical Conference «Environmental Safety of Water Use»]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2017, no. 9, pp. 62–63. (In Russian).

УДК 628.54

Сазонов Д. В. Влияние типа насоса на параметры пневмогидравлической системы аэрации во флотационных аппаратах 40

Д. В. САЗОНОВ*

* Сазонов Дмитрий Васильевич, старший преподаватель кафедры «Экология и промышленная безопасность», Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

105005, Россия, Москва, 2-я Бауманская ул., 5, стр. 1, тел.: (499) 263-68-93, e-mail: sazonov-d@bmstu.ru

Одним из эффективных способов очистки воды является флотация. Основа флотационной очистки – мелкие пузырьки газа, которые создаются разными способами, в частности пневмогидравлическим. Рассмотрен случай, когда воздух подается перед насосом и далее водовоздушная смесь проходит через аэратор, а воздух дробится на мелкие пузырьки. Возможность работы в присутствии воздуха определяет выбор самовсасывающих насосов (центробежных и вихревых). Проведены эксперименты по определению двух важнейших параметров аэрации: скорости барботирования и среднего размера генерируемых пузырьков воздуха, определяющих эффективность флотационной очистки воды. На основе полученных данных показано, что в большинстве случаев преимущество имеют центробежные насосы: значительная часть воздуха, поступившая в них, диспергируется на выходе из аэратора до пузырьков диаметром 30–100 мкм, а в случае использования вихревого насоса в основном выделяются пузырьки воздуха размером свыше 200 мкм, что малоэффективно для флотационной очистки воды. Указано, что для некоторых сточных вод рациональным может быть применение вихревых самовсасывающих насосов.

Ключевые слова: очистка воды, пневмогидравлическая флотация, система аэрации, интенсивность аэрации, размер пузырьков воздуха, центробежный насос.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ксенофонтов Б. С. Флотационная обработка воды, отходов и почвы. – М.: Новые технологии, 2010. 272 с.

- Ксенофонтов Б. С., Козодаев А. С., Таранов Р. А., Иванов М. В., Петрова Е. В., Виноградов М. С., Воропаева А. А. Разработка и применение флотокомбайнов для очистки сточных вод // Безопасность жизнедеятельности. 2014. № 7. С. 21–25.

- Пат. 132434, РФ. МПК C02F 1/24. Флотоотстойник / Ксенофонтов Б. С., Петрова Е. В. // Изобретения. Полезные модели. 2013. № 26.

- Painmanakul P., Sastaravet P., Lersjintanakarn S., Khaodhiar S. Effect of bubble hydrodynamic and chemical dosage on treatment of oily wastewater by Induced Air Flotation (IAF) Process // Chemical Engineering Research and Design. 2010. № 5–6. V. 88. P. 693–702.

- Москвичева Е. В., Москвичева А. В., Игнаткина Д. О., Сидякин П. А., Щитов Д. В. Кинетическая модель флотации с использованием смешанного реагента на основе отхода производства // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Строительство и архитектура. 2015. Вып. 40 (59). С. 45–57.

- Liu S., Wang Q., Sun T., Wu C., Shi Y. The effect of different types of micro-bubbles on the performance of the coagulation flotation process for coke waste-water // Journal of Chemical Technology & Biotechnology. 2012. № 87. P. 206–215.

- Eskin A. A., Zakharov G. A., Tkach N. S., Tsygankova K. V. Intensification dissolved air flotation treatment of oil-containing wastewater // Modern Applied Science. 2015. V. 9. Issue 5. P. 114–124.

- Петрунин А. А. Совершенствование технологии флотационной очистки нефтесодержащих производственных сточных вод с использованием роторно-диспергирующего устройства: Дисс. … канд. техн. наук. – Пенза, 2016. 161 с.

- Воронов Ю. В., Казаков В. Д., Толстой М. Ю. Струйная аэрация: Научное издание. – М.: Издательство АСВ, 2007. 216 с.

- Ксенофонтов Б. С., Антонова Е. С. Интенсификация флотационной очистки промышленных сточных вод с использованием комбинированной системы аэрации, включающей эжекторы и диспергаторы // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2016. № 9. С. 32–36.

- Zhang W. The effects of frothers and particles on the characteristics of pulp and froth properties in flotation: A Critical Review // Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering. 2016. № 4. P. 251–269.

Sazonov D. V. Influence of the pump type on the parameters of the pneumatic-hydraulic aeration system in flotation apparatus 40

D. V. SAZONOV*

* Sazonov Dmitrii Vasil'evich, Senior Lector, «Environmental protection and industrial safety» Department, Bauman Moscow State Technical University

Build. 1, 5, 2nd Baumanskaia St., 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-68-93, e-mail: sazonov-d@bmstu.ru

Flotation has been one of the efficient water treatment technologies. Flotation treatment is based on small gas bubbles generated by different methods, pneumatic-hydraulic, in particular. A case is considered of air feeding before the pump and subsequent water-air mixture passing through the aerator, and air being broken to small bubbles. Possible operation in the presence of air determines the choice of self-priming pumps (centrifugal and vortex). Experiments were carried out on determining two of the most important aeration parameters: bubbling rate and average size of generated air bubbles that determine the efficiency of water flotation treatment. Based on the data obtained it is shown that in most cases centrifugal pumps have the advantages: considerable part of the air entering the pumps is dispersed at the outlet of the aerator to 30–100 μm bubbles; whereas in case a vortex pump is used air bubbles of more than 200 μm size are generated which is ineffective for water flotation. It is stated that for some wastewater types the use of vortex self-priming pumps can be more reasonable.

Key words: water treatment, pneumatic-hydraulic flotation, aeration system, aeration intensity, air bubble size, centrifugal pump.

REFERENCES

- Ksenofontov B. S. Flotatsionnaia obrabotka vody, otkhodov i pochvy [Water, wastes and soil treatment by flotation. Moscow, Novye Tekhnologii Publ., 2010, 272 p.].

- Ksenofontov B. S., Kozodaev A. S., Taranov R. A., Ivanov M. V., Petrova E. V., Vinogradov M. S., Voropaeva A. A. [Development and use of flotocombines for wastewater treatment]. Bezopasnost' Zhiznedeiatel'nosti, 2014, no. 7, pp. 21–25. (In Russian).

- Ksenofontov B. S., Petrova E. V. [Pat. 132434, RF. IPC C02F 1/24. Flotosettler]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2013, no. 26. (In Russian).

- Painmanakul P., Sastaravet P., Lersjintanakarn S., Khaodhiar S. Effect of bubble hydrodynamic and chemical dosage on treatment of oily wastewater by Induced Air Flotation (IAF) Process. Chemical Engineering Research and Design, 2010, no. 5–6, v. 88, pp. 693–702.

- Moskvicheva E. V., Moskvicheva A. V., Ignatkina D. O., Sidiakin P. A., Shchitov D. V. [Kinetic model of flotation with the use of mixed chemical based on industrial wastes]. Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Arkhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta. Stroitel'stvo i Arkhitektura, 2015, issue 40 (59), pp. 45–57. (In Russian).

- Liu S., Wang Q., Sun T., Wu C., Shi Y. The effect of different types of micro-bubbles on the performance of the coagulation flotation process for coke waste-water. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 2012, no. 87, pp. 206–215.

- Eskin A. A., Zakharov G. A., Tkach N. S., Tsygankova K. V. Intensification dissolved air flotation treatment of oil-containing wastewater. Modern Applied Science, 2015, v. 9, issue 5, pp. 114–124.

- Petrunin A. A. Sovershenstvovanie tekhnologii flotatsionnoi ochistki neftesoderzhashchikh proizvodstvennykh stochnykh vod s ispol'zovaniem rotorno-dispergiruiushchego ustroistva [Improvement of the technology of industrial oily wastewater flotation treatment with the use of a rotary dispersing device. Ph. D. thesis in Engineering Science. Penza, 2016, 161 p.].

- Voronov Iu. V., Kazakov V. D., Tolstoi M. Iu. Struinaia aeratsiia: Nauchnoe izdanie [Jet aeration: Scientific publication. Moscow, ASV Publ., 2007, 216 p.].

- Ksenofontov B. S., Antonova E. S. [Enhancement of industrial wastewater flotation treatment with the use of a combined aeration system including ejectors and dispensers]. Vodoochistka. Vodopodgotovka. Vodosnabzhenie, 2016, no. 9, pp. 32–36.

- Zhang W. The effects of frothers and particles on the characteristics of pulp and froth properties in flotation: A Critical Review. Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering, 2016, no. 4, pp. 251–269.

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.336.4

Смирнов А. В., Зинченко Д. Б., Бадулин Р. В. Типовые технические решения для цеха механического обезвоживания осадков сточных вод 46

А. В. СМИРНОВ1, Д. Б. ЗИНЧЕНКО2, Р. В. БАДУЛИН3

1 Смирнов Александр Владимирович, заместитель начальника технологического отдела, АО «МАЙ ПРОЕКТ»

115054, Россия, Москва, Б. Строченовский пер., 7, тел.: (495) 981-98-80, доб. 277, e-mail: smirnovav@myproject.msk.ru

2 Зинченко Дарья Борисовна, ведущий инженер-технолог технического отдела, АО «МАЙ ПРОЕКТ»

115054, Россия, Москва, Б. Строченовский пер., 7, тел.: (495) 981-98-80, доб. 270, e-mail: dasha@myproject.msk.ru

3 Бадулин Роман Владимирович, менеджер проектов, АО «МАЙ ПРОЕКТ»

115054, Россия, Москва, Б. Строченовский пер., 7, тел.: (495) 981-98-80, доб. 232, e-mail: badulin@myproject.msk.ru

Представлен пример комплексного типового решения строительства цеха механического обезвоживания осадков сточных вод на базе фильтр-прессов для очистных сооружений канализации. Выбор метода обработки осадка сточных вод является сложной инженерной задачей, требующей проведения соответствующих изысканий и опытов на моделируемых или действующих очистных сооружениях. При этом необходимо учитывать и определять водоотдающие свойства осадков, вид обезвоживающего оборудования, его стоимость и технологию последующей обработки с учетом условий утилизации обработанных осадков. Показаны преимущества нового строительства в сравнении с реконструкцией существующих зданий, сетей, оборудования. Представлены два типовых проекта – с использованием двух и трех фильтр-прессов. Разработанные технические решения сокращают сроки проектирования и его стоимость. Типовые проекты выполнены с помощью современных средств 3D-проектирования, что даже на этапе проекта позволяет визуализировать здание, оборудование и коммуникации будущего цеха механического обезвоживания осадков сточных вод.

Ключевые слова: сточные воды, очистные сооружения канализации, механическое обезвоживание осадков, фильтр-пресс, центрифуга, типовой проект, 3D-проектирование.

WASTEWATER SLUDGE TREATMENT

Smirnov A. V., Zinchenko D. B., Badulin R. V. Typical engineering solutions of a wastewater sludge mechanical dewatering plant 46

A. V. SMIRNOV1, D. B. ZINCHENKO2, R. V. BADULIN3

1 Smirnov Aleksandr Vladimirovich, Deputy Chief, Process Department, «MY PROJECT» JSC

7 B. Strochenovskii Lane, 115054, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 981-98-80, ext. 277, e-mail: smirnovav@myproject.msk.ru

2 Zinchenko Dar'ia Borisovna, Leading Process Engineer, Technical Department, «MY PROJECT» JSC

7 B. Strochenovskii Lane, 115054, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 981-98-80, ext. 270, e-mail: dasha@myproject.msk.ru

3 Badulin Roman Vladimirovich, Project Manager, «MY PROJECT» JSC

7 B. Strochenovskii Lane, 115054, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 981-98-80, ext. 232, e-mail: badulin@myproject.msk.ru

An illustration of a comprehensive typical solution is presented for the construction of a wastewater sludge mechanical dewatering plant based on filter press use for wastewater treatment facilities. Choosing the method of wastewater sludge treatment has been a complicated engineering task that demands special research and experiments at simulated or operating wastewater treatment facilities. Herewith the sludge dewatering properties, dewatering equipment type and cost, as well as the technology of the subsequent sludge handling with account of sludge utilization shall be taken into consideration and specified. The advantages of new construction compared to the upgrade of the existing buildings, networks, equipment are shown. Two of the typical projects are presented – with the use of two and three filter presses. The developed engineering solutions provide for the shortened timescales of project design and cost. The typical projects have been executed with the use of advanced 3D-designing tools that provide for the visualization of the building, equipment and utility systems already at the design stage of the future wastewater sludge mechanical dewatering plant.

Key words: wastewater, wastewater treatment facilities, sludge mechanical dewatering, filter press, centrifuge, typical project, 3D-desinging.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА-ПРАКТИКА

УДК 628.1/2:628.147.2

Калмыков А. А. Сетевое хозяйство коммунального комплекса: опыт эксплуатации и практические предложения по развитию 52

А. А. КАЛМЫКОВ*

* Калмыков Андрей Анатольевич, кандидат технических наук, ведущий специалист, НПФ «Эко-Прометей»

Тел.: (905) 035-76-24, e-mail: 1kaa1974vk@mail.ru

Системы водоснабжения и водоотведения большинства крупных городов России уже более ста лет обеспечивают доставку воды в дома и осуществляют централизованный отвод и очистку стоков, что является одним из самых значимых благ цивилизации. В настоящее время важно оценить ситуацию с надежностью водоснабжения с учетом накопленного опыта, в том числе по преодолению негативных тенденций, отражающих различные процессы, происходившие в отрасли, и определить вектор ее развития. Представлена попытка обобщения опыта эксплуатации водопроводных сетей и оценки нынешнего состояния производственных отношений и форм ведения водопроводно-канализационного хозяйства, а также перспектив развития сетевого хозяйства как части всей отрасли. Очевидность назревших проблем и их структурный анализ на примере решения прикладных задач по снижению аварийности на сетях показывают необходимость формирования концепции развития отрасли. Только широкое обсуждение и вовлечение всех заинтересованных сторон – бизнеса, научного сообщества, руководителей коммунальных предприятий, региональных и федеральных чиновников – позволит решить те проблемы в отрасли, которые особенно обострились в последнее время, и от которых страдают в первую очередь жители регионов России.

Ключевые слова: надежность сетей водоснабжения и канализации, снижение аварийности, концессионное соглашение, концепция развития водопроводно-канализационного хозяйства.

PRACTITIONER OPINION

Kalmykov A. A. Utilities network systems: operation experience and practical proposals on development 52

A. A. KALMYKOV*

* Kalmykov Andrei Anatol'evich, Ph. D. (Engineering), Leading Specialist, «ECO-Prometei» SPC

Tel.: +7 (905) 035-76-24, e-mail: 1kaa1974vk@mail.ru

Water supply and wastewater disposal systems in the most of the big Russian cities for more than hundred years already have been providing for public water supply and wastewater disposal and treatment which are one of the most significant blessings of civilization. At present assessing the situation with the water supply safety and determining the vector of development with account of the gained experience including overcoming negative trends that reflect different processes in the branch have been tasks of primary importance. The attempt to summarize the experience of operating water distribution networks and evaluate the current state of the industrial relations and water and wastewater services maintenance forms as well as of the prospects for the development of network systems as part of the whole branch is presented. The apparentness of the pending problems and their structural analysis using the example of solving the applied problems of reducing network accidents show the need to formulate the concept of the branch development. Only the extensive discussion and engagement of all the stake holders – business, scientific community, managers of public utilities, regional and federal officials will provide for solving the problems in the branch that have become more acute lately and that have made the residents of the Russian regions suffer most notably.

Key words: reliability of water and wastewater network, reducing accidents, concession agreement, concept of water and wastewater utilities development.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Погружные насосы «сухой» установки для бесперебойной работы КНС 59

ADVANCED TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT

Submersible pumps for dry installation for interrupted operation of a wastewater pumping station 59