Аналитическому центру «РОСА» – 25 лет 4

The 25th Anniversary of the «Rossa» Anaytical Centre 4

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 663.64

Чеснокова С. М., Подолец А. А., Савельев О. В. Оценка макро- и микроэлементного состава бутилированных вод и водопроводной воды г. Владимира 6

С. М. ЧЕСНОКОВА1, А. А. ПОДОЛЕЦ2, О. В. САВЕЛЬЕВ3

1 Чеснокова Светлана Михайловна, кандидат химических наук, профессор, Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых

600000, Россия, г. Владимир, ул. Горького, 87, тел.: (904) 654-74-66, e-mail: chesnokova.chemist@mail.ru

2 Подолец Алексей Александрович, инженер второй категории, Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых

600000, Россия, г. Владимир, ул. Горького, 87, тел.: (920) 627-90-07, e-mail: aleksei_podolec@mail. ru

3 Савельев Олег Владимирович, кандидат биологических наук, старший преподаватель, Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых

600000, Россия, г. Владимир, ул. Горького, 87, тел.: (904) 253-31-59, e-mail: olegator86@bk.ru

Изучен ассортимент бутилированных вод, реализуемых в торговой сети г. Владимира. Установлено, что большая часть продукции представлена искусственными водами, приготовленными из водопроводной воды путем ее обессоливания и последующей минерализации. Технические условия на эти воды начинаются с цифр 0131. Технические условия вод из природных источников начинаются с цифр 9185. Приведен анализ макро- и микроэлементного состава бутилированных вод и водопроводной воды г. Владимира с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель 104Т», а также оценка их физиологической полноценности по соответствию концентраций важнейших макро- и микроэлементов нормативам (СанПиН 2.1.4.1116-02). Методом биотестирования с использованием пресноводных рачков Daphnia magna Sr. выявлены марки бутилированных вод, содержащих опасные для здоровья детей консерванты (соли серебра и антибиотики).

Ключевые слова: бутилированная вода, водопроводная вода, макро- и микроэлементы, физиологическая полноценность, опасность для здоровья, биотестирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аксенов С. И. Вода и ее роль в регуляции биологических процессов. – М.: Наука, 1990. 120 с.

- Ревич Б. А., Авалиани С. А., Тихонова Г. И. Экологическая эпидемиология / Под редакцией Ревича Б. А. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 384 с.

- Егорова Н. А., Букшук А. Н., Красовский Г. Н. Гигиеническая оценка продуктов хлорирования питьевой воды с учетом множественности путей поступления в организм // Гигиена и санитария. 2013. № 2. С. 18–23.

- Булатов В. П., Иванов А. В., Рылова Н. В. Влияние длительного употребления питьевой воды неблагоприятного минерального состава // Педиатрия. 2004. № 1. С. 71–75.

- Иванов А. В., Тафеева Е. А., Давлетова Н. Х. Современные представления о влиянии качества питьевой воды на состояние здоровья населения // Вода: химия и экология. 2012. № 3. С. 48–53.

- Показатели физиологической полноценности воды // Экологический вестник России. 2002. № 7. С. 56.

- Колизек Ф. Последствия для здоровья, возникающие при употреблении деминерализованной питьевой воды / Всемирная организация здравоохранения. Нутриенты в питьевой воде. http://textarchive.ru/c-1704457.html (дата обращения 30.03.2018).

- Жмур Н. С. Государственный производственный контроль токсичности вод методом биотестирования в России. – М.: Международный дом сотрудничества, 1997. 117 с.

- Лутай Г. Ф. Химический состав воды и здоровье населения // Гигиена и санитария. 1992. № 1. С. 13–15.

- Скальный А. В. Микроэлементы: бодрость, здоровье, долголетие. – М.: Эксмо, 2010. 288 с.

- Музалевская Л. С., Лобковский А. Г., Кукарина Н. И. Заболеваемость желчекаменной, почечнокаменной болезнями, остеоартрозами и солевыми артритами в зависимости от жесткости питьевой воды // Гигиена и санитария. 1993. № 12. С. 17–20.

- Скударнов С. Е., Курпатов С. В. Неинфекционная заболеваемость населения и риски для здоровья в связи с качеством питьевой воды // Гигиена и санитария. 2011. № 6. С. 30–32.

- Краснова Т. А., Амелин В. Г. Идентификация и определение антибиотиков в питьевой воде методами масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией // Вода: химия и экология. 2013. № 11. С. 81–87.

- Баренбойм Г. М., Чиганова М. А. Загрязнение поверхностных и сточных вод лекарственными препаратами // Вода: химия и экология. 2012. № 10. С. 40–46.

- Справочник практического врача / Под редакцией академика АМН СССР Воробьева А. И. Т. 1. – М.: Медицина, 1992. 432 с.

DRINKING WATER SUPPLY

Chesnokova S. M., Podolets A. A., Savel'ev O. V. Estimation of macro- and micro composition of bottled water and tap water in the city of Vladimir 6

S. M. CHESNOKOVA1, A. A. PODOLETS2, O. V. SAVEL'EV3

1 Chesnokova Svetlana Mikhailovna, Ph. D. (Chemistry), Professor, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs

87 Gor’kogo St., 600000, Vladimir, Russian Federation, tel.: +7 (904) 654-74-66, e-mail: chesnokova.chemist@mail.ru

2 Podolets Aleksei Aleksandrovich, Second Rank Engineer, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs

87 Gor’kogo St., 600000, Vladimir, Russian Federation, tel.: +7 (920) 627-90-07, e-mail: aleksei_podolec@mail. ru.

3 Savel'ev Oleg Vladimirovich, Ph. D. (Biology), Senior Lecturer, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs

87 Gor’kogo St., 600000, Vladimir, Russian Federation, tel.: +7 (904) 253-31-59, e-mail: olegator86@bk.ru

The assortment of bottled water sold in the distributive network of Vladimir was studied. It was stated that most of the trademarks were artificial water prepared from tap water by desalination and subsequent mineralization. The specifications for these water trademarks begin from 0131. The specifications for water from natural sources begin from 9185. The analysis of the macro-and micro composition of the bottled water and tap water samples in the city of Vladimir carried out with the use of «Kapel’104T» capillary electrophoresis system is presented alongside with the estimation of their physiologic usefulness in relation to the concentrations of the most important macro-and micro elements meeting the regulations (Sanitary Rules and Regulations 2.1.4.1116-02). The method of biotesting with the use of Daphnia magna Sr. provided for determining the trademarks of bottled water that contained preserving agents dangerous for children’s health (silver salts and antibiotics).

Key words: bottled water, tap water, macro- and micro elements, physiologic usefulness, health hazard, biotesting.

REFERENCES

- Aksenov S. I. Voda i ee rol' v reguliatsii biologicheskikh protsessov [Water and its role in regulating biologic processes. Moscow, Nauka Publ., 1990, 120 p.].

- Revich B. A., Avaliani S. A., Tikhonova G. I. Ekologicheskaia epidemiologiia [Environmental epidemiology. Under the editorship of Revich B. A. Moscow, «Akademiia» Publ., 2004, 384 p.].

- Egorova N. A., Bukshuk A. N., Krasovskii G. N. [Hygienic estimation of drinking water chlorination products with account of the multiplicity of intake routes]. Gigiena i Sanitariia, 2013, no. 2, pp. 18–23. (In Russian).

- Bulatov V. P., Ivanov A. V., Rylova N. V. [The effect of durable consumption of drinking water with unfavorable mineral composition]. Pediatriia, 2004, no. 1, pp. 71–75. (In Russian).

- Ivanov A. V., Tafeeva E. A., Davletova N. Kh. [A contemporary view of the effect of drinking water quality on the public health]. Voda: Khimiia i Ekologiia, 2012, no. 3, pp. 48–53. (In Russian).

- [Indicators of the physiologic usefulness of water]. Ekologicheskii Vestnik Rossii, 2002, no. 7, pp. 56. (In Russian).

- Kolizek F. [Health effects appearing at consumption of demineralized drinking water]. World Health Organization. Nutrients in drinking water. http://textarchive.ru/c-1704457.html (accessed 30.03.2018). (In Russian).

- Zhmur N. S. Gosudarstvennyi proizvodstvennyi kontrol' toksichnosti vod metodom biotestirovaniia v Rossii [State industrial control of water toxicity by biotesting method in Russia. Moscow, Mezhdunarodnyi Dom Sotrudnichestva Publ., 1997, 117 p.].

- Lutai G. F. [Chemical composition of water and public health]. Gigiena i Sanitariia, 1992, no. 1, pp. 13–15. (In Russian).

- Skal'nyi A. V. Mikroelementy: bodrost', zdorov'e, dolgoletie [Microelements: vivacity, health, longevity. Moscow, Eksmo Publ., 2010, 288 p.].

- Muzalevskaia L. S., Lobkovskii A. G., Kukarina N. I. [Cholelithiasis, nephrolithiatis, osteoarthrosis and salt arthritis sick rate depending on drinking water hardness]. Gigiena i Sanitariia, 1993, no. 12, pp. 17–20. (In Russian).

- Skudarnov S. E., Kurpatov S. V. [Noncommunicable disease sick rate and health risks related to the drinking water quality]. Gigiena i Sanitariia, 2011, no. 6, pp. 30–32. (In Russian).

- Krasnova T. A., Amelin V. G. [Identification and determination of antibiotics in drinking water by mass-spectrometry methods with matrix-assisted laser desorption/ionization]. Voda: Khimiia i Ekologiia, 2013, no. 11, pp. 81–87. (In Russian).

- Barenboim G. M., Chiganova M. A. [Pollution of surface and waste water with pharmaceuticals]. Voda: Khimiia i Ekologiia, 2012, no. 10, pp. 40–46. (In Russian).

- Spravochnik prakticheskogo vracha [Practicing physician guidebook. Under the editorship of Vorob’ev A. I., Academician of USSR Academy of Medical Sciences. Moscow, Meditsina Publ., 1992, 432 p.].

ВОДООЧИСТКА

УДК 628.161.2:66.081

Чернышев П. И., Кручинина Н. Е., Панфилов В. А., Кузин Е. Н. Использование адсорбента-катионита АТМ-1 в процессах удаления металлов из природных и сточных вод 14

П. И. ЧЕРНЫШЕВ1, Н. Е. КРУЧИНИНА2, В. А. ПАНФИЛОВ3, Е. Н. КУЗИН4

1 Чернышев Павел Иванович, инженер-технолог, ООО «МЭС»

115114, Россия, Москва, Летниковская ул., 10, стр. 2, тел.: (495) 639-93-63, доб. 2211, е-mail: pchernishev89@mail.ru

2 Кручинина Наталия Евгеньевна, доктор технических наук, декан факультета биотехнологии и промышленной экологии, заведующая кафедрой промышленной экологии, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева

125047, Россия, Москва, Миусская площадь, 9, тел.: (499) 973-09-78, e-mail: krutch@muctr.ru

3 Панфилов Вячеслав Александрович, генеральный директор ООО «МЭС»

115114, Россия, Москва, Летниковская ул., 10, стр. 2, тел.: (495) 639-93-63, доб. 2206, е-mail: panfil@fsystem.ru

4 Кузин Евгений Николаевич, кандидат технических наук, заведующий лабораторией промышленной экологии, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева

125047, Россия, Москва, Миусская площадь, 9, тел.: (495) 495-21-71, доб. 5106, е-mail: e.n.kuzin@mail.ru

Отмечается актуальность задачи поиска и получения новых сорбентов на основе дешевого и многотоннажного сырья для использования в процессах водоподготовки и очистки сточных вод. Обоснована перспективность получения сорбента на основе отходов производства огнеупоров АО «Огнеупоры» – синтетического брусита. Приведены физико-химические свойства гранулированного комплексного минерального продукта АТМ-1, а также статическая и расчетная динамическая емкость образцов ионообменного сорбента АТМ-1 по отношению к ионам некоторых тяжелых металлов – железа, меди, никеля, кадмия хрома (VI), вольфрама (VI). Представлены результаты укрупненных опытно-промышленных испытаний материала в качестве загрузки фильтра в процессах обезжелезивания и деманганации природной воды, а также результаты лабораторных исследований по очистке образцов гальванических стоков. Лабораторные исследования, выполненные в статических условиях, показали эффективность снижения содержания ионов тяжелых металлов в образцах промывных сточных вод гальванических производств при их обработке с использованием сорбента АТМ-1. Высказывается предположение, что удаление ионов кадмия, меди, никеля, цинка, железа, марганца обусловлено как явлениями ионного обмена, так и хемосорбции. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о высокой сорбционной емкости образцов сорбентов АТМ-1 по отношению к ионам тяжелых металлов. Использование отходов брусита является одним из способов удаления ионов металлов в процессах водоочистки и водоподготовки. Отмечается, что получение товарного АТМ-1 позволит решить проблемы утилизации отходов производства огнеупоров и снизить стоимость продукта.

Ключевые слова: природные и сточные воды, водоочистка, тяжелые металлы, ионный обмен, сорбент, брусит.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Воронов Ю. В., Яковлев С. В. Водоотведение и очистка сточных вод: Учебник для вузов. – М.: Издательство АСВ, 2006. 704 с.

- Кручинина Н. Е., Кузин Е. Н., Азопков С. В., Чечиков И. А., Петрухин Д. Ю. Модификация титанового коагулянта сульфатным способом // Экология и промышленность России. 2017. № 21 (2). С. 24–27.

# Родионов А. И., Клушин В. Н., Систер В. Г. Технологические процессы экологической безопасности. – Калуга: Издательство Н. Ф. Бочкаревой, 2007. 800 с.

- Бобылева С. А. Сорбционная очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов с применением брусита: Дисс. … канд. техн. наук. – Новосибирск, 2005. 156 с.

- Бочкарев Г. Р., Пушкарев Г. И., Бобылева С. А. Влияние некоторых физико-химических и технологических факторов на сорбционную емкость брусита // Известия вузов. Строительство. 2003. № 9. С. 113–116.

- Бочкарев Г. Р., Пушкарева Г. И., Коваленко К. А. Сорбционная очистка водных сред от мышьяка с использованием природного и модифицированного брусита // Известия вузов. Строительство. 2011. № 6. С. 59–64.

- Кельцев Н. В. Основы адсорбционной техники. – М.: Химия, 1984. 592 с.

WATER TREATMENT

Chernyshev P. I., Kruchinina N. E., Panfilov V. A., Kuzin E. N. The use of ATM-1 adsorbent-cationite in the processes of removing metals from natural and waste water 14

P. I. CHERNYSHEV1, N. E. KRUCHININA2, V. A. PANFILOV3, E. N. KUZIN4

1 Chernyshev Pavel Ivanovich, Process Engineer, «MES» LLC

Build. 2, 10 Letnikovskaia St., 115114, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 639-93-63, ext. 2211, е-mail: pchernishev89@mail.ru

2 Kruchinina Nataliia Evgen'evna, Doctor of Engineering, Dean of Faculty of Biotechnology and Industrial Ecology, Head of Industrial Ecology Department, Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia

9 Miusskaia Sq., 125047, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 973-09-78, e-mail: krutch@muctr.ru

3 Panfilov Viacheslav Aleksandrovich, General Director, «MES» LLC

Build. 2, 10 Letnikovskaia St., 115114, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 639-93-63, ext. 2206, е-mail: panfil@fsystem.ru

4 Kuzin Evgenii Nikolaevich, Ph. D. (Engineering), Head of Industrial Ecology Laboratory, Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia

9 Miusskaia Sq., 125047, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 495-21-71, ext. 5106, е-mail: e.n.kuzin@mail.ru

The relevancy of the task of searching and obtaining new sorbents based on cheap and high production volume raw materials to be used in water and wastewater treatment is noted. The prospects of obtaining sorbent based on «Ogneupory» JSC refractory processing wastes – synthetic brucite is substantiated. The physical and chemical properties of ATM-1 mixed mineral product are given as well as the static and calculated dynamic capacitance of ATM-1 ion-exchange sorbent samples in relation to ions of some heavy metals – iron, copper, nickel, cadmium, chromium (VI), tungsten (VI). The results of the consolidated pilot studies of the material as filter media in the process of iron removal and demanganation of natural water are presented alongside with the results of the laboratory studies of plating waste treatment. The laboratory studies carried out under static conditions showed the efficiency of reducing the concentration of heavy metal concentrations in the samples of wash water of electroplating industry if treated with ATM-1 sorbent. It is assumed that the removal of cadmium, copper, nickel, zinc, iron, manganese ions is caused by both ion exchange phenomena and chemisorption. The results of the undertaken studies speak for the high sorption capacitance of ATM-1 sorbent samples in relation to heavy metal ions. The use of brucite wastes is one of the methods of removing metal ions from water and wastewater. It is noted that obtaining commercial ATM-1 will help to solve the problem of refractory processing wastes utilization and reduce the cost of the product.

Key words: natural and waste water, water treatment, heavy metals, ion exchange, sorbent, brucite.

REFERENCES

- Voronov Iu. V., Iakovlev S. V. Vodootvedenie i ochistka stochnykh vod [Wastewater disposal and treatment. College textbook. Moscow, ASV Publ., 2006, 704 p.].

- Kruchinina N. E., Kuzin E. N., Azopkov S. V., Chechikov I. A., Petrukhin D. Iu. [Modification of titanium coagulant by sulfate process]. Ekologiia i Promyshlennost' Rossii, 2017, no. 21 (2), pp. 24–27. (In Russian).

# Rodionov A. I., Klushin V. N., Sister V. G. Tekhnologicheskie protsessy ekologicheskoi bezopasnosti [Engineering processes of environmental safety. Kaluga: N. F. Bochkareva Publ., 2007, 800 p.].

- Bobyleva S. A. Sorbtsionnaia ochistka stochnykh vod ot ionov tiazhelykh metallov s primeneniem brusita [Heavy metal ions removal from wastewater by sorption with the use of brucite. Ph. D. thesis in Engineering Science. Novosibirsk, 2005, 156 p.].

- Bochkarev G. R., Pushkarev G. I., Bobyleva S. A. [Impact of some physical, chemical and technology factors on the brucite sorption capacitance]. Izvestiia Vuzov. Stroitel'stvo, 2003, no. 9, pp. 113–116. (In Russian).

- Bochkarev G. R., Pushkareva G. I., Kovalenko K. A. [Arsenic removal from aqueous media by sorption with the use of natural and modified brucite]. Izvestiia Vuzov. Stroitel'stvo, 2011, no. 6, pp. 59–64. (In Russian).

- Kel'tsev N. V. Osnovy adsorbtsionnoi tekhniki [Fundamentals of adsorption technology. Moscow, Khimiia Publ., 1984, 592 p.].

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

УДК 628.144

Лукьянчук М. Ю., Хямяляйнен М. М., Смирнова С. В., Юдин М. Ю. Пример использования гидравлических моделей в работе водоканала 20

М. Ю. ЛУКЬЯНЧУК1, М. М. ХЯМЯЛЯЙНЕН2, С. В. СМИРНОВА3, М. Ю. ЮДИН4

1 Лукьянчук Максим Юрьевич, директор филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Манчестерская ул., 1, тел.: (812) 294-22-16, e-mail: Lukyanchuk_MY@vodokanal.spb.ru

2 Хямяляйнен Михаил Михайлович, кандидат технических наук, директор департамента схем водоснабжения и водоотведения и гидравлического моделирования, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-53-37, e-mail: Hamalainen_MM@vodokanal.spb.ru

3 Смирнова Светлана Владимировна, заместитель директора департамента схем водоснабжения и водоотведения и гидравлического моделирования, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-53-37, e-mail: Smirnova_SV@vodokanal.spb.ru

4 Юдин Михаил Юрьевич, начальник отдела перспективного проектирования систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Ленгипроинжпроект»

196105, Россия, Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., 52, тел.: (812) 600-21-56, e-mail: yudin@lgip.spb.ru

На предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства гидравлические модели применяются для решения различных задач по улучшению режимов работы водопроводной сети. Специалисты-практики постоянно ищут возможности применения моделей для повседневных нужд предприятий и их технического исполнения с использованием программного обеспечения. Современное программное обеспечение содержит достаточное количество стандартных функций, позволяющих решать повседневные задачи эксплуатации водопроводной сети, управления их работой и развития системы водоснабжения. Приведен пример моделирования отключения участка водовода с последовательным переключением задвижек, показан способ формирования исходных данных и представления результатов моделирования. В рассмотренном примере при выполнении работ, согласно регламенту, свободный напор изменяется на незначительную величину. Во время отключения участка водовода будет производиться мониторинг напоров в контрольных точках зоны давления, а также дополнительно в кварталах, где по результатам моделирования ожидается снижение напоров. При необходимости снижение напора в сети может быть компенсировано увеличением выходного напора насосной станции. Изменение направления потоков в незначительной степени затронет несколько участков сети, которые могут быть дополнительно промыты перед началом отключения. Выполнение регламента отключения участка водовода вместе с рекомендациями по результатам гидравлического моделирования позволяет провести отключение без нарушения водоснабжения абонентов.

Ключевые слова: водоснабжение, водопроводная сеть, гидравлическая модель, гидравлический расчет, моделирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Махнев П. П., Юдин М. Ю., Хямяляйнен М. М., Пиленкова Е. Е. Модель системы подачи воды Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2004. № 8, ч. 2, с. 28–29.

- Хямяляйнен М. М., Смирнова С. В., Юдин М. Ю. Комплексные гидравлические расчеты системы подачи воды Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2006. № 9, ч. 1. С. 22–24.

- Скочило Д. Б., Кантор Л. И., Хатыпов А. Ф. Гидравлическое моделирование как основа управления развитием и эксплуатацией системы подачи и распределения воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2008. № 3, ч. 2. С. 19–23.

- Беляев Н. Н., Сукачева И. Н., Радецкий М. Ю. Практика проведения гидравлических расчетов на примере системы водоснабжения правобережной части г. Новосибирска // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 2. С. 14–17.

- Мельник Е. А., Хямяляйнен М. М., Смирнова С. В., Юдин М. Ю. Гидравлическая модель в системе управления водопроводной сетью Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 3. С. 20–23.

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

Luk'ianchuk M. Iu., Hamalainen M. M., Smirnova S. V., Iudin M. Iu. Hydraulic model use-case in the operation of a water and wastewater services utility 20

## M. Iu. LUK'IANCHUK1, M. M. HAMALAINEN2, S. V. SMIRNOVA3, M. Iu. IUDIN4

1 Luk'ianchuk Maksim Iur'evich, Director, Water Supply Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Manchesterskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel..: +7 (812) 294-22-16, e-mail: Lukyanchuk_MY@vodokanal.spb.ru

## 2 Hamalainen Mikhail Mikhailovich, Ph. D. (Engineering), Director, Department of Water Supply and Wastewater Disposal and Hydraulic Modeling, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-53-37, e-mail: Hamalainen_MM@vodokanal.spb.ru

3 Smirnova Svetlana Vladimirovna, Deputy Director, Department of Water Supply and Wastewater Disposal and Hydraulic Modeling, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-53-37, e-mail: Smirnova_SV@vodokanal.spb.ru

4 Iudin Mikhail Iur'evich, Chief of the Department of Advanced Designing of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Lengiproinzhproekt»

52 Kuznetsovskaia St., 196105, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 600-21-56, e-mail: yudin@lgip.spb.ru

Hydraulic models are used at the water and wastewater services utilities for addressing different tasks related to improving the operation of water distribution networks. Practitioners have been continuously looking for possible ways of using the models for daily needs of the utilities and their technical execution with the use of software. The advanced software includes an adequate number of functions that ensure completing routine tasks of water distribution network operation, management and development. An example of modeling a fault pipeline section shutoff with sequential valve shifting is presented; a method of basic data generation and presentation of the modeling results is shown. In the viewed example during the routine work execution the hydraulic head is slightly changed. During the pipeline section cutoff pressure monitoring in the control points of the pressure zone and additionally in the sections where pressure reduction is expected based on the results of modeling is carried out. In appropriate cases pressure reduction in the network can be balanced by increasing the output pressure of the pumping station. Changing flow directions will influence to a small extent separate network sections that could be additionally flushed before the cutoff. Following the pipeline cutoff procedure together with the recommendations based on the results of hydraulic modeling provides for eliminating the disruption of water supply to the customers.

Key words: water supply, water distribution network, hydraulic model, hydraulic calculation, modeling.

REFERENCES

- Makhnev P. P., Iudin M. Iu., Hamalainen M. M., Pilenkova E. E. [Water supply model in Saint-Petersburg]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2004, no. 8, part 2, pp. 28–29. (In Russian).

- Hamalainen M. M., Smirnova S. V., Iudin M. Iu. [Comprehensive hydraulic calculations of the water supply system in Saint-Petersburg]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2006, no. 9, part 1, pp. 22–24. (In Russian).

- Skochilo D. B., Kantor L. I., Khatypov A. F. [Hydraulic modelling as a base of control over the development and operation of water supply and distribution system]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2008, no. 3, part 2, pp. 19–23. (In Russian).

- Beliaev N. N., Sukacheva I. N., Radetskii M. Iu. [Practice of carrying out hydraulic calculations by the example of the water supply system of the right-bank part of Novosibirsk]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 2, pp. 14–17. (In Russian).

- Mel'nik E. A., Hamalainen M. M., Smirnova S. V., Iudin M. Iu. [Hydraulic model in the water distribution network in the city of Saint-Petersburg]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 3, pp. 20–23. (In Russian).

- ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

- УДК 628.32/34

- Галкин Ю. А. Технологическая система очистки сточных вод производственно-дождевой канализации 27

Ю. А. ГАЛКИН*

* Галкин Юрий Анатольевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водное хозяйство и технология воды», Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; генеральный директор ООО «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ»

620075, Россия, г. Екатеринбург, Первомайская ул., 15, оф. 900, тел.: (343) 283-01-04, e-mail: mail@eco-project.ru

На основе принципа динамического регулирования в ООО «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ» разработана технологическая система «станция динамического регулирования – отстойник-флокулятор «ЭП ОФ». Система предназначена для использования в качестве основы при разработке очистных сооружений производственно-дождевой канализации в усложненных условиях – при непрерывном притоке производственных сточных вод и нестационарных значениях расхода, концентрации компонентов и температуры. Основанные на ней сооружения обладают высокой эффективностью по извлечению широкого спектра загрязняющих компонентов, находящихся в разном фазово-дисперсном состоянии, упрощенной технологией обработки воды и отходов, гибкой и компактной компоновочной структурой, высокими технико-экономическими показателями. Разработанная технологическая система используется при проектировании, строительстве и эксплуатации очистных сооружений в крупных городах, на предприятиях машиностроения, металлургии и других отраслей народного хозяйства. При создании отстойников-флокуляторов «ЭП ОФ» были выполнены лабораторные, опытно-промышленные и промышленные испытания, проанализирован негативный и позитивный опыт эксплуатации разных модификаций аппаратов, оптимизированы конструктивные и режимные параметры компьютерным моделированием с использованием программы FlowVision. Аппараты имеют варианты конструкции, связанные с особенностями технологических процессов, в которых они применяются.

Ключевые слова: производственно-дождевая канализация, очистные сооружения, принцип динамического регулирования, система «станция динамического регулирования – отстойник-флокулятор «ЭП ОФ».

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кичигин В. И., Быкова П. Г. Исследование физико-химических характеристик поверхностного стока населенных пунктов // Водоснабжение и санитарная техника. 2002. № 11. С. 28–32.

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. – М., Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 2015. 146 с.

- Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов: Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2015. – М., Бюро НДТ, 2015. 377 с.

- Научное обоснование и разработка технологий очистки сточных вод городов и предприятий промышленности и сельского хозяйства, соответствующих современным экологическим требованиям. – М., ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2003. 133 с.

- Гандурина Л. В., Буцева Л. Н., Штондина В. С. Очистка поверхностных сточных вод органическими коагулянтами и флокулянтами // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 1. С. 31–35.

- Швецов В. Н., Верещагина Л. М. Очистка поверхностного стока с территории городов и промышленных предприятий // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 6. С. 8–12.

- Верещагина Л. М., Швецов В. Н. Разъяснение отдельных положений Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 1. С. 50–57.

- Верещагина Л. М., Меншутин Ю. А., Швецов В. Н. Опыт применения «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 2. С. 53–59.

- Меншутин Ю. А., Фомичева Е. В., Верещагина Л. М., Куранов Н. П. Основные критерии выбора систем очистки поверхностного стока // Экология производства. 2014. № 2. С. 73–79.

- Гордин И. В. Технологические системы водообработки: Динамическая оптимизация. – Л.: Химия, 1987. 264 с.

- Галкин Ю. А. Технологическая модель сложных систем водного хозяйства промышленных предприятий и комплексов // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 6. С. 27–31.

- Пат. 2353733, РФ. МПК E03F 5/10 G05D 7/01 B01D 21/02. Резервуар для регулирования расхода неравномерно поступающей загрязненной воды / Галкин Ю. А. // Изобретения. Полезные модели. 2009. № 12.

- Галкин Ю. А. Разработка и результаты применения отстойников-флокуляторов для очистки оборотной воды металлургических заводов России и Украины // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 2. С. 5–9.

- Галкин Ю. А., Уласовец Е. А., Обадин Д. Н., Ермаков Д. В. Отстойники-флокуляторы «ЭП ОФ» в технологиях водоподготовки из поверхностных и подземных источников // Наилучшие доступные технологии водоснабжения и водоотведения. 2016. № 6. С. 20–28.

- Галкин Ю. А. Технология глубокой очистки оборотной воды машин непрерывного литья заготовки, станов горячей прокатки и термоотделов // Водоснабжение и канализация. 2014. № 1–2. С. 34–40.

- Фрог Б. Н., Левченко А. П. Водоподготовка: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2006. 656 с.

- Феофанов Ю. А., Хиршиева И. В. Особенности коагулирования маломутных цветных вод с применением добавок-утяжелителей // Вода и экология. 2014. № 4. С. 3–9.

- Лейчкис И. М. Фильтрование с применением вспомогательных веществ. – Киев: Техника, 1975. 192 с.

- Уласовец Е. А. Разработка технологии очистки поверхностных сточных вод: Дисс. ... канд. техн. наук. – Екатеринбург, УГЛТА, 2000. 219 с.

- Свиридов А. В. Коагуляционная очистка маломутных цветных вод с использованием коллоидного модифицированного монтмориллонита: Дисс. … канд. техн. наук. – Екатеринбург, УГЛТА, 2000. 203 с.

- WASTEWATER TREATMENT

- Galkin Iu. A. Process system of industrial runoff treatment 27

Iu. A. GALKIN*

* Galkin Iurii Anatol'evich, Doctor of Engineering, Professor, «Water Industry and Water Technology» Department, Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin; General Director, «ECO-PROJECT» Research and Development Company» LLC

Office 900, 15 Pervomaiskaia St., 620075, Ekaterinburg, Russian Federation, tel.: +7 (343) 283-01-04, e-mail: mail@eco-project.ru

Based on the principle of dynamic control «ECO-PROJECT» Research and Development Company» LLC developed a process system of «dynamic control unit – «EP OF» settling tank-flocculator. The system is to be used as a basis in designing industrial runoff treatment facilities operating in complex environment – at continuous industrial wastewater inflow and unsteady values of flow, component concentrations and temperature. The facilities based on this system are highly efficient in eliminating a wide range of pollutants in phase dispersed state; use simplified water and waste treatment technology; have a flexible and compact component structure and high technical and economic characteristics. The designed process system is used in design, construction and operation of the treatment facilities in big cities, at the machine building plants, iron and steel plants and other industrial enterprises. In the process of developing «EP OF» settling tank-flocculators laboratory, pilot and full-scale tests were carried out; the negative experience and best practices of operating different modifications of the device were analyzed; the design and operating parameters were optimized by computer modeling with the use of FlowVision software. The devices have different designs related to the specific technical processes where they are used.

Key words: industrial runoff drainage system, treatment facilities, principle of dynamic control, system of «dynamic control unit – «EP OF» sedimentation tank-flocculator.

- REFERENCES

- Kichigin V. I., Bykova P. G. [Study of physical and chemical characteristics of surface runoff from settlements]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2002, no. 11, pp. 28–32. (In Russian).

- Rekomendatsii po raschetu sistem sbora, otvedeniia i ochistki poverkhnostnogo stoka selitebnykh territorii, ploshchadok predpriiatii i opredeleniiu uslovii vypuska ego v vodnye ob"ekty [Recommendations for designing the systems of surface runoff from residential areas and industrial sites collection, disposal and treatment; and determining the conditions for its discharge into the water bodies. Moscow, Ministerstvo Stroitel'stva i Zhilishchno-Kommunal'nogo Khoziaistva RF Publ., 2015, 146 p.].

- Ochistka stochnykh vod s ispol'zovaniem tsentralizovannykh sistem vodootvedeniia poselenii, gorodskikh okrugov. Informatsionno-tekhnicheskii spravochnik po nailuchshim dostupnym tekhnologiiam ITS 10-2015. [Wastewater treatment with the use of public wastewater disposal systems of settlements, municipal districts: Information and technical reference book for best available techniques ITS 10-2015. Moscow, Biuro NDT Publ., 2015, 377 p.].

- Nauchnoe obosnovanie i razrabotka tekhnologii ochistki stochnykh vod gorodov i predpriiatii promyshlennosti i sel'skogo khoziaistva, sootvetstvuiushchikh sovremennym ekologicheskim trebovaniiam [Scientific substantiation and development of technologies of wastewater treatment from cities, industrial and agricultural enterprises that meet the current environmental requirements. Moscow, FGUP «NII VODGEO» Publ., 2003, 133 p.].

- Gandurina L. V., Butseva L. N., Shtondina V. S. [Surface runoff treatment with organic coagulants and flocculants]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 1, pp. 31–35. (In Russian).

- Shvetsov V. N., Vereshchagina L. M. [Surface runoff treatment from municipal and industrial areas]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 6, pp. 8–12. (In Russian).

- Vereshchagina L. M., Shvetsov V. N. [Explanation of separate provisions of the Recommendations for designing the systems of surface runoff from residential areas and industrial sites collection, disposal and treatment]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 1, pp. 50–57. (In Russian).

- Vereshchagina L. M., Menshutin Iu. A., Shvetsov V. N. [The experience of using «Recommendations for designing the systems of surface runoff from residential areas and industrial sites collection, disposal and treatment; and determining the conditions for its discharge into the water bodies»]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 2. pp. 53–59. (In Russian).

- Menshutin Iu. A., Fomicheva E. V., Vereshchagina L. M., Kuranov N. P. [Basic criteria of selecting surface runoff treatment systems]. Ekologiia Proizvodstva, 2014, no. 2, pp. 73–79. (In Russian).

- Gordin I. V. Tekhnologicheskie sistemy vodoobrabotki: Dinamicheskaia optimizatsiia [Water treatment process systems: Dynamic optimization. Leningrad, Khimiia Publ., 1987, 264 p.].

- Galkin Iu. A. [Technological model of compound systems of water management at industrial enterprises and complexes]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 6, pp. 27–31. (In Russian).

- Galkin Iu. A. [Pat. 2353733, RF. MPC E03F 5/10 G05D 7/01 B01D 21/02. Tank for regulating the flow of irregularly incoming polluted water]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2009, no. 12. (In Russian).

- Galkin Iu. A. [Development and use of settling tank-flocculators for treatment of recirculated water at metallurgical works of Russia and Ukraine]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 2, pp. 5–9. (In Russian).

- Galkin Iu. A., Ulasovets E. A., Obadin D. N., Ermakov D. V. [«EP OF» settling tank-flocculators in the technologies of water treatment from surface and underground sources]. Nailuchshie Dostupnye Tekhnologii Vodosnabzheniia i Vodootvedeniia, 2016, no. 6, pp. 20–28. (In Russian).

- Galkin Iu. A. [Technology of advanced treatment of recycling water from continuous casting machines, hot-rolling mills and heat-treatment department]. Vodosnabzhenie i Kanalizatsiia, 2014, no. 1–2, pp. 34–40. (In Russian).

- Frog B. N., Levchenko A. P. Vodopodgotovka [Water treatment. Study guide. Moscow, ASV Publ., 2006, 656 p.].

- Feofanov Iu. A., Khirshieva I. V. [Specific features of low-turbid colored water coagulation with the use of weighting agents]. Voda i Ekologiia, 2014, no. 4, pp. 3–9. (In Russian).

- Leichkis I. M. Fil'trovanie s primeneniem vspomogatel'nykh veshchestv [Filtration with the use of auxiliary materials. Kiev, Tekhnika Publ., 1975, 192 p.].

- Ulasovets E. A. Razrabotka tekhnologii ochistki poverkhnostnykh stochnykh vod [Development of surface runoff treatment technology. Ph. D. thesis in Engineering Science. Ekaterinburg, UGLTA Publ., 2000, 219 p.].

- Sviridov A. V. Koaguliatsionnaia ochistka malomutnykh tsvetnykh vod s ispol'zovaniem kolloidnogo modifitsirovannogo montmorillonita [Coagulation treatment of low-turbid colored water with the use of colloid modified montmorillonite. Ph. D. thesis in Engineering Science. Ekaterinburg, UGLTA Publ., 2000, 203 p.].

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 628.312:628.336.3

Варюшина Г. П., Примин О. Г. Опыт эксплуатации комплексов очистных сооружений поверхностных стоков и рекомендации по совершенствованию технологии обработки осадка 39

Г. П. ВАРЮШИНА1, О. Г. ПРИМИН2

1 Варюшина Галина Петровна, кандидат технических наук, доцент, заведующая лабораторией, АО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22 , тел.: (495) 261-53-84, е-mail: post@mvkniipr.ru

2 Примин Олег Григорьевич, доктор технических наук, профессор, заместитель генерального директора, АО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 956-93-00, e-mail: primin@mvkniipr.ru

Приводятся данные о механических и физико-химических свойствах осадков поверхностных сточных вод, формирующихся на селитебных и промышленных площадках и автомобильных дорогах. Наблюдения за процессами естественного просушивания осадка на песковой обезвоживающей площадке комплекса очистных сооружений показывают, что осадок характеризуется низкими влагоотдающими свойствами (не менее 89–94%), а это обусловливает необходимость усовершенствования технологии его обработки. В результате химико-аналитических исследований состава шламов поверхностных стоков установлено, что к IV классу опасности (малоопасные) относятся осадки с территорий промышленных предприятий в жилой застройке и промышленной зоне, жилых застроек на селитебной территории и с лесопарковой зоной, а также зон отдыха с природным заказником. Осадки с территорий Московской кольцевой автодороги, автозаправочной станции и автопарковки у торгово-развлекательного комплекса относятся к III классу опасности (умеренно опасные). Результаты лабораторных исследований показали, что с помощью высокомолекулярных полиэлектролитов происходит уплотнение осадка и эффективное его обезвоживание методом центрифугирования до влажности 74–82%. Представлены расчетные данные по удельным объемам осадков (влажность 98–99%), образующихся в накопительных емкостях, а также данные по удельному количеству обезвоженного осадка (влажность 89–94 %), образующегося с площади водосбора 1 га в год для различных видов площадей водосбора. Рекомендуется при проектировании очистных сооружений поверхностных сточных вод не предусматривать вывоз обводненного осадка влажностью 98–99% автотранспортом (илососами) как дорогостоящего и неэффективного способа, а производить обезвоживание шлама непосредственно на площадке очистного комплекса с помощью механического оборудования (вакуум-фильтры, фильтр-прессы, центрифуги, геотубы) в стационарном или мобильном исполнении.

Ключевые слова: поверхностные сточные воды, очистные сооружения, площадь водосбора, осадок, обезвоживающие аппараты.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Variushina G. P., Primin O. G. The experience of operating surface runoff treatment facilities and the guidelines for the improvement of sludge treatment technology 39

G. P. VARIUSHINA1, O. G. PRIMIN2

1 Variushina Galina Petrovna, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Chief of the Laboratory, «MosvodokanalNIIproject» JSC

22 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 261-53-84, е-mail: post@mvkniipr.ru

2 Primin Oleg Grigor'evich, Doctor of Engineering, Professor, Deputy General Director, «MosvodokanalNIIproject» JSC

22 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 956-93-00, e-mail: primin@mvkniipr.ru

The data on the mechanical and physical properties of surface runoff sludge generated on the lands allotted for settlement and highways is presented. The observations of the processes of natural sludge drying on the sand sludge dewatering beds at the treatment facilities show that the sludge is characterized by low dewatering properties (more than 89–94%), and this fact stipulates the demand for the improvement of the sludge treatment technology. As a result of the chemical and analytical studies of the surface runoff sludge composition it was stated that the sludge from industrial sites located in the residential districts and industrial areas, from residential constructions on the lands allocated for settlement with parklands as well as from the recreation areas with nature-sanctuaries could be attributed to class IV of hazard (low-hazard). Sludge from the territory of the Moscow Ring Road, gasoline stations, and parking lots at the shopping malls could be attributed to class III of hazard (moderately hazardous). The results of the laboratory studies showed that the use of high molecular polyelectrolytes provided for sludge thickening and efficient dewatering by centrifuging to 74–82% moisture content. The design data on the sludge specific volume (98–99% moisture content) generated in storage tanks is presented as well as the data on the specific volume of dewatered sludge (89–94 % moisture content) generated annually on 1 ha catchment area for different types of catchment areas. It is recommended during the design process not to remove water charged sludge with a moisture content of 98–99% by trucks (sludge pumps) as an expensive and ineffective method, but to dewater sludge directly at the treatment facilities with the use of stationary or mobile mechanical equipment (vacuum-filters, filter-presses, centrifuges, geotubes).

Key words: surface runoff, treatment facilities, catchment area, sludge, dewatering equipment.

- ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- УДК 628.112.24:621.65.05

- Галиуллин М. Ф., Максимов А. А., Родин Н. В., Бычков Д. А., Герасимов Д. С., Ионов А. Н. Внедрение системы вакуумирования для повышения эффективности работы насосных станций системы водоснабжения г. Тюмени 47

- М. Ф. ГАЛИУЛЛИН1, А. А. МАКСИМОВ2, Н. В. РОДИН3, Д. А. БЫЧКОВ4, Д. С. ГЕРАСИМОВ5, А. Н. ИОНОВ6

1 Галиуллин Мугаммир Файзуллович, генеральный директор ООО «Тюмень Водоканал»

625007, Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, тел.: (3452) 54-09-40, e-mail: office_tmn@rosvodokanal.ru

2 Максимов Андрей Анатольевич, главный инженер, ООО «Тюмень Водоканал»

625007, Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, тел.: (3452) 54-09-40, e-mail: office_tmn@rosvodokanal.ru

3 Родин Николай Викторович, заместитель директора производственно-технического департамента – начальник производственно-технического отдела, ООО УК «Росводоканал»

115191, Россия, Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 7, тел.: (495) 545-35-22, e-mail: rodin2@rosvodokanal.ru

4 Бычков Дмитрий Александрович, начальник центральной диспетчерской службы, ООО «Тюмень Водоканал»

625007, Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31, тел.: (3452) 54-09-40, e-mail: da.bychkov@rosvodokanal.ru

5 Герасимов Дмитрий Сергеевич, руководитель группы АСУ, ООО «Тюмень Водоканал»

625007, Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31, тел.: (3452) 54-09-40, e-mail: ds.gerasimov@rosvodokanal.ru

6 Ионов Александр Николаевич, менеджер проектов, ОАО «НПО «Санкт-Петербургская электротехническая компания»

196603, Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Парковая ул., 56, лит. А, тел.: (921) 747-34-79, e-mail: ionov@energy.spb.ru

Насосные станции второго подъема являются частью комплекса водоочистных сооружений и обеспечивают подачу питьевой воды в распределительную водопроводную сеть города. Забор осуществляется из резервуаров чистой воды. Это, как правило, заглубленные железобетонные сооружения. Для устойчивого функционирования системы «резервуар чистой воды – насос» обязательным условием является грамотное управление уровнями воды в резервуарах при работе насосов во всем диапазоне подачи воды в город. Под влиянием объективных и субъективных факторов функционирование этого звена технологической схемы может быть или недостаточно надежным для обеспечения бесперебойной подачи в город, или недостаточно эффективным для процесса очистки воды и с точки зрения расхода электроэнергии. Подобная ситуация наблюдается в г. Тюмени, причем в разной степени это касается двух водозаборов – Метелевского и Велижанского. Вероятно, данная проблема не является уникальной для Тюмени, она может проявляться и в других городах. На основе опыта Тюмени показано, как за счет изменения режима работы насосной станции первого подъема удалось сократить потребление электроэнергии на 5,6% при обеспечении надежной подачи воды в город, а также снизить число выездов бригад на скважины. Полученные результаты проведенных мероприятий предполагают дальнейшее повышение надежности и эффективности работы водопроводной сети. При этом необходимо разработать алгоритм оптимального режима насосной станции первого подъема (с заменой насоса) и очистных сооружений, а также автоматизировать процесс.

Ключевые слова: водозаборные сооружения, насосная станция второго подъема, система вакуумирования, вакуумный насос, резервуар чистой воды, оптимизация режима работы насосных станций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Незамаев Е. А., Бычков Д. А., Родин Н. В. Совершенствование системы управления режимом работы водопроводной сети г. Тюмени // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 6. С. 52–58.

- Галиуллин М. Ф., Родин Н. В., Бычков Д. А., Герасимов Д. С. Автоматизация подачи воды в водопроводную сеть Тюмени // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 7. С. 59–67.

- Лезнов Б. С., Воробьев С. В. Работа центробежных насосов с переменной частотой вращения // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 11. С. 44–49.

- ENERGY CONSERVATION

- Galiullin M. F., Maksimov A. A., Rodin N. V., Bychkov D. A., Gerasimov D. S., Ionov A. N. Introducing degassing systems to improve the operation efficiency of water pumping stations in Tumen 47

- M. F. GALIULLIN1, A. A. MAKSIMOV2, N. V. RODIN3, D. A. BYCHKOV4, D. S. GERASIMOV5, A. N. IONOV6

1 Galiullin Mugammir Faizullovich, General Director, «Tumen Vodokanal» LLC

Build. 10, 38, 30 Let Pobedy St., 625007, Tumen, Russian Federation, tel.: +7 (3452) 54-09-40, e-mail: office_tmn@rosvodokanal.ru

2 Maksimov Andrei Anatol'evich, Chief Engineer, «Tumen Vodokanal» LLC

Build. 10, 38, 30 Let Pobedy St., 625007, Tumen, Russian Federation, tel.: +7 (3452) 54-09-40, e-mail: office_tmn@rosvodokanal.ru

3 Rodin Nikolai Viktorovich, Deputy Director, Operation and Technical Department, «Rosvodokanal» Managing Company LLC

Build. 7, 2 Gamsonovskii Lane, 115191, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 545-35-22, e-mail: rodin2@rosvodokanal.ru

4 Bychkov Dmitrii Aleksandrovich, Chief of the Central Control Unit, «Tumen Vodokanal» LLC

31, 30 Let Pobedy St., 625007, Tumen, Russian Federation, tel.: +7 (3452) 54-09-40, e-mail: da.bychkov@rosvodokanal.ru

5 Gerasimov Dmitrii Sergeevich, Chief of the Computer-Assisted Management Group, «Tumen Vodokanal» LLC

31, 30 Let Pobedy St., 625007, Tumen, Russian Federation, tel.: +7 (3452) 54-09-40, e-mail: ds.gerasimov@rosvodokanal.ru

6 Ionov Aleksandr Nikolaevich, Project Manager, «Saint-Petersburg Electrical Engineering Company» SPA» OJSC

Build. A, 56 Parkovaia St., 196603, Pushkin, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (921) 747-34-79, e-mail: ionov@energy.spb.ru

Second elevation pumping stations are an integral part of the water treatment facilities and supply drinking water to the municipal water distribution network. Water is pumped out of the service reservoirs. As a rule they are buried reinforced-concrete facilities. To provide for the sustainable operation of the «service reservoir-pump» system the competent management of the water levels in the reservoirs is an essential condition during pump operating at any water supply range. Affected by the objective and judgmental factors the operation of this part of the process scheme can be either insufficiently reliable to ensure continuous water supply to the city, or insufficiently efficient for the water treatment process in relation to the energy consumption. The similar situation can be observed in Tumen; to different extents it is related to two water intakes – Metelevskii and Velizhanskii. Possibly this problem is not exceptional for Tumen; it may be observed in other cities. Based on the Tumen experience it is shown that changing the operation mode of the pumping station supplying water to the city provides for reducing the energy consumption by 5.6% and the number of emergency team visits to the wells. The results of the conducted measures assume further improvement of the reliability and efficiency of the water distribution network operation. Furthermore, it is essential to develop an algorithm of the optimal operation of the first elevation pumping station (with pump replacement) and treatment facilities, and to computerize the process.

Key words: water intake facilities, second elevation pumping station, degassing system, vacuum pump, service reservoir, optimization of the pumping stations operation.

REFERENCES

- Nezamaev E. A., Bychkov D. A., Rodin N. V. [Improving the system of the water distribution network operation control in Tumen]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 6, pp. 52–58. (In Russian).

- Galiullin M. F., Rodin N. V., Bychkov D. A., Gerasimov D. S. [Automation of water supply in the Tumen water distribution network]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 7, pp. 59–67. (In Russian).

- Leznov B. S., Vorob'ev S. V. [The operation of centrifugal pumps with variable speed]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 11, pp. 44–49. (In Russian).

## ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

## УДК 628.147.22

## Маслов Е. Б., Глазков Д. В. Способ центробежного формования цементно-песчаной облицовки в стальных водопроводных трубах 54

## Е. Б. МАСЛОВ1, Д. В. ГЛАЗКОВ2

1 Маслов Евгений Борисович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительная механика», Сибирский государственный университет путей сообщения

630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, тел.: (383) 328-02-43, e-mail: maslov@ngs.ru

2 Глазков Дмитрий Владимирович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Гидравлика, водоснабжение, водные ресурсы и экология», Сибирский государственный университет путей сообщения

630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, тел.: (383) 328-04-06, e-mail: gdv@myttk.ru

Приведены результаты экспериментальных исследований по определению оптимального состава цементно-песчаного покрытия и режимов его нанесения на внутреннюю поверхность труб систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Изучено внутреннее сцепление цементно-песчаных смесей в зависимости от их водосодержания, на основании чего подобрано водоцементное соотношение, а также оптимальное значение скорости вращения труб при формовании покрытия. Выполнены испытания различных цементсодержащих составов, устойчивых к оплыванию и создающих качественное защитное антикоррозионное покрытие. Предложены технологические операции способа центробежного формования покрытия на основе смесей подвижной консистенции, приведено теоретическое обоснование реализации способа. Проведенные исследования показали, что введение в состав цементно-песчаной смеси комплексной минерально-химической добавки (в количестве около 3% от массы цемента) позволило в значительной степени улучшить эксплуатационные свойства облицовки, почти вдвое повысить прочность и водонепроницаемость, снизить водопотребность смеси. Данная добавка не токсична, не изменяет токсико-гигиенических характеристик готового продукта, а затвердевший раствор не выделяет вредных веществ, опасных для здоровья человека.

Ключевые слова: защита стальных труб от коррозии, цементно-песчаное покрытие, внутреннее сцепление цементных смесей, центробежное формование покрытия, состав цементно-песчаной композиции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Маслов Е. Б. Применение способа сухого формования для устройства внутренней цементно-песчаной облицовки в стальных трубах // Механизация строительства. 2016. № 4. С. 12–15.

- Ахвердов И. Н. Железобетонные напорные центрифугированные трубы. – М.: Стройиздат, 1967. 164 с.

PIPELINE SYSTEMS

## УДК 628.147.22

## Maslov E. B., Glazkov D. V. Method of formation of centrifugal cement-sand coating in steel water pipes 54

## E. B. MASLOV1, D. V. GLAZKOV2

1 Maslov Evgenii Borisovich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Structural Mechanics» Department, Siberian State Transport University

191 Dusi Koval’chuk St., 630049, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 328-02-43, e-mail: maslov@ngs.ru

2 Glazkov Dmitrii Vladimirovich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Head of «Hydraulics, Water Supply, Water Resources and Ecology» Department, Siberian State Transport University

191 Dusi Koval’chuk St., 630049, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 328-04-06, e-mail: gdv@myttk.ru

The results of the experimental studies of determining the optimal composition of cement-sand coating and the procedure of its formation on the interior face of water pipes are presented. The internal cohesion of cement-sand mixture depending on its water content was studied; based on the research results the water-cement ratio and the optimal speed of pipe spinning in the process of coating formation were selected. Different cement-containing compositions resistant to dulling and ensuring adequate protective anticorrosive coating were tested. The process operations of the centrifugal coating formation based on the mixtures with flexible consistency are proposed; the method implementation is theoretically substantiated. The executed studies showed that introducing complexed mineral-chemical additive (in the amount of approximately 3% of the cement mass) into cement-sand mixture provided for improving significantly the operational properties of the coating, almost doubling the strength and waterproofing capacity, and reducing the water demand of the mixture. This additive is not toxic; it does not change the toxico-hygienic characteristics of the final product; and the mortar stone does not release substances hazardous to health.

Key words: protection of steel pipes from corrosion, cement-sand coating, cohesion of cement-sand mixtures, centrifugal coating formation, cement-sand composition.

REFERENCES

- Maslov E. B. [The use of dry spinning method for cement-sand coating in steel pipes]. Mekhanizatsiia Stroitel'stva, 2016, no. 4, pp. 12–15. (In Russian).

- Akhverdov I. N. Zhelezobetonnye napornye tsentrifugirovannye truby [Reinforced concrete pressure centrifuged pipes. Moscow, Stroiizdat Publ., 1967, 164 p.].

ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ

УДК 628.112.24:622.245.71

Опрышко Б. А., Швецов В. А., Лях А. П., Белавина О. А. Новая конструкция оголовка наблюдательной самоизливающейся скважины 58

Б. А. ОПРЫШКО1, В. А. ШВЕЦОВ2, А. П. ЛЯХ3, О. А. БЕЛАВИНА4

1 Опрышко Борис Алексеевич, главный технолог Дирекции водоснабжения, Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»

683009, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, 3/1, тел.: (914) 624-85-01, e-mail: BAOpryshko@pkvoda.ru

2 Швецов Владимир Алексеевич, доктор химических наук, доцент, профессор кафедры электрооборудования и радиооборудования судов, Камчатский государственный технический университет

683003, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, Ключевская ул., 35, тел.: (4152) 300-877, e-mail: oni@kamchatgtu.ru

3 Лях Артем Павлович, инженер по охране окружающей среды первой категории, Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»

683009, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, 3/1, тел.: (914) 624-85-01, e-mail: BAOpryshko@pkvoda.ru

4 Белавина Ольга Александровна, научный сотрудник отдела науки и инноваций, Камчатский государственный технический университет

683003, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, Ключевская ул., 35, тел.: (4152) 300-877, e-mail: oni@kamchatgtu.ru

Предложена новая конструкция оголовка для самоизливающейся скважины месторождений подземных вод. Показано, что внедрение оголовка позволяет ликвидировать изливы подземных вод из аварийных скважин, предотвратить заболачивание, деградацию и опустынивание почв на обширных территориях. Применение оголовка обеспечивает проведение непрерывного гидрогеологического мониторинга с использованием погружных автономных датчиков и регистраторов на самоизливающихся скважинах при различных климатических условиях на неохраняемых территориях.

Ключевые слова: месторождение подземных вод, наблюдательная скважина, гидрогеологический мониторинг, оголовок, обсадная труба.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Лебедев А. В., Семенов С. М., Чалидзе Ю. Б. Организация и производство наблюдений за режимом уровня, напора и дебита подземных вод (методические рекомендации). – М.: МинГео СССР, 1985. 42 с.

- Пат. 133189, РФ. U1 МПК Е21В 33/068. Оголовок наблюдательной самоизливающейся скважины / Опрышко Б. А., Швецов В. А., Белавина О. А. // Изобретения. Полезные модели. 2013. № 28.

- Пат. 145347, РФ. U1 МПК Е21В 33/03. Оголовок наблюдательной самоизливающейся скважины / Опрышко Б. А., Швецов В. А., Петренко О. Е., Белавина О. А., Коростылев Д. В. // Изобретения. Полезные модели. 2014. № 26.

- Пат. 164052, РФ. U1 МПК Е21В 33/068. Оголовок наблюдательной самоизливающейся скважины / Опрышко Б. А., Швецов В. А., Лях А. П., Опрышко А. Б., Белавина О. А. // Изобретения. Полезные модели. 2016. № 23.

PRACTICAL NOTES

Opryshko B. A., Shvetsov V. A., Liakh A. P., Belavina O. A. A new design of an observation blowing well head 58

B. A. OPRYSHKO1, V. A. SHVETSOV2, A. P. LIAKH3, O. A. BELAVINA4

1 Opryshko Boris Alekseevich, Chief Process Engineer, Water Supply Directorate, «Kamchatka Vodokanal» Regional State Unitary Enterprise

3/1 Tsiolkovskogo Ave., 683009, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russian Federation, tel.: +7 (914) 624-85-01, e-mail: BAOpryshko@pkvoda.ru

2 Shvetsov Vladimir Alekseevich, Doctor of Chemistry, Associate Professor, Department of Electrical and Radio Facilities for Ships, Kamchatka State Technical University

35 Kliuchevskaia St., 683003, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russian Federation, tel.: +7 (4152) 300-877, e-mail: oni@kamchatgtu.ru

3 Liakh Artem Pavlovich, First Rank Environmental Engineer, «Kamchatka Vodokanal» Regional State Unitary Enterprise

3/1 Tsiolkovskogo Ave., 683009, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russian Federation, tel.: +7 (914) 624-85-01, e-mail: BAOpryshko@pkvoda.ru

4 Belavina Ol'ga Aleksandrovna, Research Scientist, Science and Innovations Department, Kamchatka State Technical University

35 Kliuchevskaia St., 683003, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russian Federation, tel.: +7 (4152) 300-877, e-mail: oni@kamchatgtu.ru

A new design of a blowing well head of underground water deposits is proposed. It is demonstrated that retrofitting the well head provides for the elimination of underground water spills from emergency wells; prevention of bog soils genesis, soil degradation and desertification on vast areas. The use of the well head ensures continuous hydrogeologic monitoring with the use of submersible stand-off sensors and recorders in blowing wells in different climate conditions on unguarded territories.

Key words: underground water deposits, observation well, hydrogeologic monitoring, well head, well tube.

REFERENCES

- Lebedev A. V., Semenov S. M., Chalidze Iu. B. Organizatsiia i proizvodstvo nabliudenii za rezhimom urovnia, napora i debita podzemnykh vod (metodicheskie rekomendatsii) [Arrangement and performance of observations over the level mode, pressure and underground water yield (recommended practice). Moscow, MinGeo SSSR Publ., 1985, 42 p.].

- Opryshko B. A., Shvetsov V. A., Belavina O. A. [Pat. 133189, RF. U1 MPC Е21В 33/068. Observation blowing well head]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2013, no. 28. (In Russian).

- Opryshko B. A., Shvetsov V. A., Petrenko O. E., Belavina O. A., Korostylev D. V. [Pat. 145347, RF. U1 MPC Е21В 33/03. Observation blowing well head]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2014, no. 26. (In Russian).

- Opryshko B. A., Shvetsov V. A., Liakh A. P., Opryshko A. B., Belavina O. A. [Pat. 164052, RF. U1 MPC Е21В 33/068. Observation blowing well head]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2016, no. 23. (In Russian).