МУП Г. НОВОСИБИРСКА «ГОРВОДОКАНАЛ» – 90 ЛЕТ

Стремление к развитию неизбежно приводит к успеху 4

Ю. Н. ПОХИЛ*

* Похил Юрий Николаевич, директор МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

MUE «GORVODOKANAL» OF NOVOSIBIRSK – 90TH ANNIVERSARY

Striving for development inevitable leads to success 4

Iu. N. POKHIL*

* Pokhil Iurii Nikolaevich, Director, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revoliutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.16.065.2-926:628.16.094.413.094.3

Оптимизация процессов хлопьеобразования и хлораммонизации на станциях подготовки питьевой воды г. Новосибирска 10

Ю. Н. ПОХИЛ1, Ю. Г. БАГАЕВ2, В. В. МАМАЕВ3, В. Н. НОВОШИНЦЕВ4, И. В. ВАЛУЙСКИХ5, В. А. ЖАГИН6, В. В. БОЛДЫРЕВ7, А. Н. ШОКОЛОВ8, Т. В. БЕЛОУСОВА9, В. П. СМИРНОВ10

1 Похил Юрий Николаевич, директор МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

2 Багаев Юрий Георгиевич, главный инженер, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

3 Мамаев Владимир Васильевич, заместитель главного инженера, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

4 Новошинцев Владимир Николаевич, главный технолог, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

5 Валуйских Игорь Васильевич, заместитель главного технолога, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

6 Жагин Виктор Александрович, начальник НФС-1, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

7 Болдырев Вячеслав Викторович, ведущий инженер-технолог НФС-1, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

8 Шоколов Александр Николаевич, начальник НФС-5, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

9 Белоусова Тамара Владимировна, начальник Центральной химико-бактериологической лаборатории водопровода, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

10 Смирнов Василий Павлович, директор ООО «Полимеры»

630060, Россия, г. Новосибирск, Экваторная ул., 1, тел.: (383) 333-51-97, e-mail: smirnov@sibmail.ru

Представлены результаты длительных исследований по совершенствованию конструктивных и режимных параметров работы насосно-фильтровальных станций г. Новосибирска. Приведены схемы разработанных процессов и технических средств для интенсификации обеззараживания и хлопьеобразования. Представлены результаты исследований по совершенствованию процессов смешения и хлопьеобразования, реализация которых позволила снизить расход коагулянта более чем на 50% без ухудшения качества очищаемой воды, добиться осаждения основной массы осадка в камерах хлопьеобразования и в начале отстойников, соответственно уменьшить грязевую нагрузку на фильтры и расход воды на их промывку. На основе результатов исследований по совершенствованию технологии хлораммонизации разработан предсказуемый и хорошо управляемый процесс с гарантированным снижением концентрации хлорорганических соединений в пределах норм ПДК, а также исключением хлораминов с высшей степенью окисления и нитрификации. Процесс обеспечивает снижение вторичного загрязнения очищаемой воды и бактериологического и гидробиологического загрязнения сооружений водоподготовки.

Ключевые слова: водоподготовка, смешение, интенсификация, хлопьеобразование, обеззараживание, хлораммонизация, стехиометрический расчет.

DRINKING WATER SUPPLY

Optimization of flocculation and chlorammoniation processes at the water treatment facilities of the city of Novosibirsk 10

Iu. N. POKHIL1, Iu. G. BAGAEV2, V. V. MAMAEV3, V. N. NOVOSHINTSEV4, I. V. VALUISKIKH5, V. A. ZHAGIN6, V. V. BOLDYREV7, A. N. SHOKOLOV8, T. V. BELOUSOVA9, V. P. SMIRNOV10

1 Pokhil Iurii Nikolaevich, Director, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

2 Bagaev Iurii Georgievich, Chief Engineer, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

3 Mamaev Vladimir Vasil’evich, Deputy Chief Engineer, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

4 Novoshintsev Vladimir Nikolaevich, Chief Process Engineer, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

5 Valuiskikh Igor’ Vasil’evich, Deputy Chief Process Engineer, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

6 Zhagin Viktor Aleksandrovich, Chief of Pumping Filtration Station-1, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

7 Boldyrev Viacheslav Viktorovich, Leading Process Engineer, Pumping Filtration Station-1, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

8 Shokolov Aleksandr Nikolaevich, Chief of Pumping Filtration Station-5, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

9 Belousova Tamara Vladimirovna, Chief of the Central Chemical and Bacteriological Laboratory of the Water Supply System, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

10 Smirnov Vasilii Pavlovich, Director, «Polimery» LLC

1 Ekvatornaia St., 630060, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 333-51-97, e-mail: smirnov@sibmail.ru

The results of long-term studies to improve the design and operating parameters of the pumping-filtration stations in Novosibirsk are presented. The schemes of the developed processes and technical means for the enhancement of disinfection and flocculation are given. The results of research on improving the processes of mixing and flocculation to provide for reducing the consumption of coagulant by more than 50% without water quality degradation achieving precipitation of the major sludge amount in the flotation chambers and at the entry of the sedimentation tanks, respectively, reducing the pollution load on filters and water consumption for their backwash. Based on the results of the research on the improvement of the technology of chlorammoniation a predictable and well-controlled process has been developed with a guaranteed decrease in the concentration of chlororganic compounds within the limits of the MPCs as well as the elimination of chloramines with the highest degree of oxidation and nitrification. The process ensures the reduction of secondary water pollution and bacteriological and hydrobiological pollution of the water treatment facilities.

Key words: water treatment, mixing, enhancement, flocculation, disinfection, chlorammoniation, stoichiometric calculation.

УДК 628.161.2/.3

Очистка высокоцветных маломутных вод в г. Куйбышеве Новосибирской области 18

Ю. Н. ПОХИЛ1, Н. В. ОСКОЛКОВ2, Б. А. БОГДАНОВ3, В. В. МАМАЕВ4, Н. Д. АРТЕМЕНОК5, М. Л. БОРОВКОВ6

1 Похил Юрий Николаевич, директор МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

2 Осколков Николай Васильевич, генеральный директор ООО «Сибресурс»

630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53, тел.: (383) 344-23-01, e-mail: public@sibres.ru

3 Богданов Борис Анатольевич, начальник отдела водоподготовки, ООО «Сибресурс»

630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53, тел.: (383) 344-23-01, e-mail: public@sibres.ru

4 Мамаев Владимир Васильевич, заместитель главного инженера, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-74-09, e-mail: skovalenko@gorvodokanal.com

5 Артеменок Николай Дмитриевич, доктор технических наук, профессор, Сибирский государственный университет путей сообщения

630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, тел.: (913) 986-59-82, e-mail: water@stu.ru

6 Боровков Михаил Леонидович, начальник насосно-фильтровальной станции г. Куйбышева

632383, Россия, Новосибирская область, г. Куйбышев, Красноармейская ул., 109, тел.: (913) 744-46-89

# Питьевая вода является существенным фактором формирования здоровья населения и уровня жизни. Качество воды является одной из приоритетных задач в деятельности государственной санитарно-эпидемиологической службы и муниципальных органов власти. Рассмотрены причины неудовлетворительной очистки поверхностных высокоцветных маломутных вод на технологических сооружениях водоподготовки. Разработана новая технологическая схема двухступенчатой очистки воды на площадке насосно-фильтровальной станции г. Куйбышева Новосибирской области, обеспечивающая требуемое качество очистки воды при проектной производительности. Выполнен полный комплекс пусконаладочных работ с определением технологических параметров сооружений и разработкой необходимой документации (технологический регламент, технологические карты, режимные указания, инструкции по эксплуатации). Четкая организация работ, привлечение квалифицированных специалистов, внедрение эффективных методов, технологий и реагентов позволили решить задачу по доведению качества очистки воды реки Омь до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по всем показателям. Представлен опыт решения проблем очистки высокоцветных маломутных вод реки Омь в г. Куйбышеве Новосибирской области.

Ключевые слова: поверхностный источник водоснабжения, подземный источник водоснабжения, цветность, водоподготовка, реагент, хлорорганические соединения, горизонтальный отстойник.

DRINKING WATER SUPPLY

Purification of high-color low turbid water in the city of Kuibyshev, Novosibirsk Region 18

Iu. N. POKHIL1, N. V. OSKOLKOV2, B. A. BOGDANOV3, V. V. MAMAEV4, N. D. ARTEMENOK5, M. L. BOROVKOV6

1 Pokhil Iurii Nikolaevich, Director, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

2 Oskolkov Nikolai Vasil’evich, General Director, «Sibresurs» LLC

53 Sibiriakov-Gvardeitsev St., 630088, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 344-23-01, e-mail: public@sibres.ru

3 Bogdanov Boris Anatol’evich, Chief of Water Treatment Department, «Sibresurs» LLC

53 Sibiriakov-Gvardeitsev St., 630088, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 344-23-01, e-mail: public@sibres.ru

4 Mamaev Vladimir Vasil’evich, Deputy Chief Engineer, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-74-09, e-mail: skovalenko@gorvodokanal.com

5 Artemenok Nikolai Dmitrievich, Doctor of Engineering, Professor, Siberian State Transport University

191 Dusi Kovalchuk St., 630049, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (913) 986-59-82, e-mail: water@stu.ru

6 Borovkov Mikhail Leonidovich, Chief of the Pumping Filtration Station of Kuibyshev

109 Krasnoarmeiskaia St., 632383, Kuibyshev, Novosibirsk Region, Russian Federation, tel.: +7 (913) 744-46-89

Drinking water has been an essential factor in shaping public health and living standards. Water quality is one of the priorities in the activities of the state sanitary and epidemiological service and municipal authorities. The reasons for the unsatisfactory purification of surface high-color low-turbid water at the water treatment facilities are considered. A new process flow scheme of two-stage water purification at the pumping station site of the city of Kuibyshev, Novosibirsk Region, providing the required quality of water with a design capacity has been developed. A full range of commissioning works was carried out with the determination of the process parameters of the facilities and development of the required documentation (standard operating procedures, flow charts, monitoring instructions, operating instructions). The clear organizational management, involvement of qualified specialists, introduction of effective methods, technologies and chemicals provided for solving the problem of bringing the quality of water purification of the Om River to the requirements of SanPiN 2.1.4.1074-01 «Drinking water. Hygienic requirements for water quality in public drinking water supply systems. Quality control. Hygienic requirements for ensuring the safety of hot water supply systems» in all parameters. The experience of solving the problems of purification of high-color low-turbid water of the Om River in the city of Kuibyshev, Novosibirsk Region is presented.

Key words: surface water supply source, ground water source, color, water purification, chemical, chlororganic compounds, horizontal sedimentation tank.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 628.31:502.1

Особенности перехода на технологическое нормирование централизованных систем водоотведения 26

Ю. Г. БАГАЕВ1, Т. М. ГУНДЫРЕВА2, Р. В. ШИПУЛИН3

1 Багаев Юрий Георгиевич, главный инженер, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

2 Гундырева Татьяна Михайловна, заместитель начальника службы канализации, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

3 Шипулин Роман Владимирович, начальник отдела промышленной безопасности и охраны окружающей среды, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

Приводятся результаты анализа предлагаемых к утверждению нормативных правовых актов в развитие законодательства о технологическом нормировании централизованных систем водоотведения. Рассматриваются положительные и отрицательные стороны новой системы нормирования. Обосновывается необходимость пересмотра предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ при сбросе очищенных вод в водный объект. Проблема чрезмерных, много лет действующих ранее в стране экологических требований к сбросам сточных вод не утратила актуальности и в 2019 г. Допустимые нормативы по концентрации веществ для сброса в водные объекты остались в среднем в два раза жестче, чем в европейских странах. Цель работы заключалась в обосновании предложений для внесения изменений в утвержденные и разрабатываемые нормативные правовые акты. Для достижения поставленной цели было проанализировано отечественное и европейское законодательство, регулирующее технологическое нормирование, проведено их сравнение. Существующая система деления водных объектов на категории неоправданно усложнена и имеет явный перекос (до 95%) в сторону рыбохозяйственного назначения и нормативов, в связи с чем предлагается утвердить три категории водоемов для установления нормативов сброса централизованных систем водоотведения: высшая рыбохозяйственная, первая рыбохозяйственная, коммунально-бытовая с критериями оценки по существующей методологии.

Ключевые слова: технологическое нормирование, централизованные системы водоотведения, норматив сброса в водоем, наилучшие доступные технологии, категории водных объектов.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Specific features of the transition to the process regulation of public wastewater disposal systems 26

Iu. G. BAGAEV1, T. M. GUNDYREVA2, R. V. SHIPULIN3

1 Bagaev Iurii Georgievich, Chief Engineer, MUE «Gorvodokanal@ of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

2 Gundyreva Tat’iana Mikhailovna, Deputy Chief of Sewer Operation Service, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

3 Shipulin Roman Vladimirovich, Chief of the Industrial Safety and Environmental Protection Department, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

The results of the analysis of proposed laws and regulations in furtherance of the legislation on process regulation of public wastewater disposal systems are presented. Pros and cons of the new regulation system are considered. The necessity of revising the maximum permissible concentrations of pollutants in effluent discharged into a water body is substantiated. The problem of excessive environmental requirements to effluent discharges that had been in power for many years in the country did not lose relevance in 2019. Permissible concentrations of substances discharged into water bodies remained on average two times tighter than in European countries. The purpose of the work was to substantiate proposals for amending approved and developing regulatory legal acts. To achieve this goal domestic and European legislation related to the process regulation was analyzed and compared. The existing system of dividing water bodies into categories is unnecessarily complicated and has an obvious imbalance (up to 95%) towards fisheries and standards; therefore it is proposed to approve three categories of water bodies to establish standards for the discharge of effluents from public wastewater disposal systems: premium fisheries category, primary fisheries category, public household category with evaluation criteria according to the existing methodology.

Key words: process regulation, public wastewater disposal systems, standard for discharge into a water body, best available techniques, water body categories.

УДК 628.166

Применение УФ-обеззараживания в системах водоснабжения и водоотведения г. Новосибирска 32

Ю. Н. ПОХИЛ1, В. Н. НОВОШИНЦЕВ2, А. Р. КАМАЛЕТДИНОВ3, С. В. КОСТЮЧЕНКО4, А. А. ТКАЧЕВ5, А. Д. СМИРНОВ6

1 Похил Юрий Николаевич, директор МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

2 Новошинцев Владимир Николаевич, главный технолог, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

3 Камалетдинов Алексей Рашидович, начальник службы канализации, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-26-92, e-mail: 2102692@mail.ru

4 Костюченко Сергей Владимирович, кандидат физико-математических наук, председатель совета директоров, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: npo@npo.lit.ru

5 Ткачев Андрей Анатольевич, заместитель генерального директора по технологии, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: tkachev@npo.lit.ru

6 Смирнов Александр Дмитриевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник, ЭКЦ «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 272-47-58, e-mail: nii-vodgeo@mail.ru

Водоканал г. Новосибирска одним из первых предприятий водопроводно-канализационного хозяйства крупных городов России полностью перешел на обеззараживание питьевой воды и сточных вод ультрафиолетом. Современные мультибарьерные технологии подготовки питьевой воды (совместное применение УФ-обеззараживания и хлорирования) позволили получать безопасную питьевую воду высокого качества. УФ-станции, внедренные на насосно-фильтровальных станциях (НФС-1 и НФС-5) города, обеспечивают надежное обеззараживание фильтрованной очищенной воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01, выполняют барьерную роль в отношении патогенных микроорганизмов бактериальной, вирусной и паразитарной природы. УФ-оборудование, установленное на городских очистных сооружениях канализации общей производительностью 600 тыс. м3/сут, обеспечивает требуемую степень обеззараживания в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 (доза облучения не менее 40 мДж/см2). Станция УФ-обеззараживания, построенная на базе оборудования лоткового вертикального типа производства НПО «ЛИТ», установлена в трех бетонных проточных каналах. Для повышения энергоэффективности станции УФ-обеззараживания, работа которой сопряжена с неравномерно поступающим объемом стоков в течение суток, реализована система регулирования мощности УФ-излучения по сигналам с внешнего расходомера и тауметра, измеряющего коэффициент пропускания УФ-излучения. Обеззараживание ультрафиолетом очищенных сточных вод не наносит вреда реке Оби. Применяемое на протяжении нескольких лет УФ-обеззараживание сточных вод и в настоящее время является наилучшей доступной технологией.

Ключевые слова: ультрафиолет, обеззараживание, питьевая вода, сточные воды, наилучшие доступные технологии, мультибарьерные технологии, хлорирование.

Use of UV-disinfection in water supply and wastewater disposal systems of Novosibirsk 32

Iu. N. POKHIL1, V. N. NOVOSHINTSEV2, A. R. KAMALETDINOV3, S. V. KOSTIUCHENKO4, A. A. TKACHEV5, A. D. SMIRNOV6

1 Pokhil Iurii Nikolaevich, Director, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

2 Novoshintsev Vladimir Nikolaevich, Chief Process Engineer, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

3 Kamaletdinov Aleksei Rashidovich, Chief of Wastewater Disposal Service, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-26-92, e-mail: 2102692@mail.ru

4 Kostiuchenko Sergei Vladimirovich, Ph. D. (Physics and Mathematics), Chairman of Board of Directors, «LIT» SPA

44 Krasnobogatyrskaia St., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: npo@npo.lit.ru

5 Tkachev Andrei Anatol’evich, Deputy General Director for Technology, «LIT» SPA

44 Krasnobogatyrskaia St., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: tkachev@npo.lit.ru

6 Smirnov Aleksandr Dmitrievich, Doctor of Engineering, Chief Research Worker, «NII VODGEO» SPO

Build. 1, 9 B. Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-58, e-mail: nii-vodgeo@mail.ru

Vodokanal of the city of Novosibirsk has been one of the first water and wastewater utilities in large Russian cities to completely switch to the disinfection of drinking water and wastewater with ultraviolet irradiation. Advanced multi-barrier technologies for the preparation of drinking water (combined use of UV disinfection and chlorination) provided for obtaining safe drinking water of high quality. UV units introduced at the pumping-filtration stations (PFS-1 and PFS-5) of the city provide for the reliable disinfection of filtered purified water up to the requirements of SanPiN 2.1.4.1074-01-01, perform a barrier role against pathogenic microorganisms of bacterial, viral and parasitic nature. UV equipment installed at the municipal wastewater treatment facilities with a total capacity of 600 thousand m3/day ensures the required degree of disinfection in accordance with SanPiN 2.1.5.980-00 (radiation dose not less than 40 mJ/cm2). The UV-disinfection station built on the basis of tray-type vertical type equipment manufactured by «LIT» SPA is installed in three concrete flow channels. To improve the energy efficiency of the UV disinfection station operating under the conditions of uneven incoming wastewater flow during the day a system for the UV irradiation rate control by signals from an external flow meter and a tau meter measuring the UV transmittance was retrofitted. Ultraviolet disinfection of effluent does not affect the Ob River. Used for several years UV disinfection of wastewater and up to now is the best available technology.

Key words: ultraviolet irradiation, disinfection, drinking water, wastewater, best available technologies, multi-barrier technologies, chlorination.

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

УДК 628.14:62-531.3

Повышение эффективности работы системы водоснабжения г. Новосибирска 38

Е. В. СПИРИН1, М. Ю. РАДЕЦКИЙ2, С. В. ЛОБЫНЦЕВ3, П. И. АНДРИЯНЕЦ4

1 Спирин Евгений Викторович, начальник службы водоснабжения, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 290-74-44, e-mail: gorvoda@mail.ru

2 Радецкий Михаил Юрьевич, заместитель начальника службы водоснабжения, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 290-74-44, e-mail: gorvoda@mail.ru

3 Лобынцев Сергей Васильевич, руководитель группы учета воды службы информационной поддержки, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 290-73-32, e-mail: gorvoda@mail.ru

4 Андриянец Петр Иванович, генеральный директор ООО «Орион-Аква»

630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Писарева, 53, тел.: (383) 224-56-89, e-mail: info@orion-aqua.com

В г. Новосибирске за последние 20 лет реализован комплекс мероприятий с использованием оборудования и технологий, позволивших значительно повысить надежность и эффективность работы системы водоснабжения. Сети и сооружения системы водоснабжения, запроектированные и построенные в 1960–1980-х годах, имеют большой резерв для модернизации, позволяющей существенно повысить эффективность их работы, снизить эксплуатационные расходы и повысить качество водоснабжения. В результате проведенных мероприятий предприятие не только осуществляет водоснабжение на высоком уровне в условиях ограниченных финансовых ресурсов, но и обеспечивает развитие города.

Ключевые слова: система водоснабжения, энергоэффективность, частотный преобразователь, удаленная диктующая точка, регулирующий (редукционный) клапан, мониторинг водопотребления.

POWER RESOURCES CONSERVATION

Improving the operation of the Novosibirsk water supply system 38

E. V. SPIRIN1, M. Iu. RADETSKII2, S. V. LOBYNTSEV3, P. I. ANDRIIANETS4

1 Spirin Evegenii Viktorovich, Chief of the Water Supply Service, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 290-74-44, e-mail: gorvoda@mail.ru

2 Radetskii Mikhail Iur’evich, Deputy Chief of the Water Supply Service, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 290-74-44, e-mail: gorvoda@mail.ru

3 Lobyntsev Sergei Vasil’evich, Water Metering Group Leader, Information Support Service, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 290-73-32, e-mail: gorvoda@mail.ru

4 Andriianets Petr Ivanovich, General Director, «Orion-Aqua» LLC

53 Pisareva St., 630005, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 224-56-89, e-mail: info@orion-aqua.com

In Novosibirsk over the past 20 years a set of measures has been implemented using equipment and technologies that have significantly improved the reliability and efficiency of the water supply system. Networks and facilities of the water supply system designed and built in the 1960–1980-ies have a large reserve for upgrade that will allow significantly improving their efficiency, reducing operating costs and improving the quality of water supply. As a result of the measures taken the company not only provides for the high-level water supply in the context of limited financial resources but also ensures the development of the city.

Key words: water supply system, energy efficiency, variable speed drive, most remote point, regulating (pressure reducing) valve, water consumption monitoring.

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

УДК 628.144:006.015.7

Оптимизация подачи и распределения воды в системе водоснабжения городов 44

А. Б. ДАВЫДОВ1, А. И. БИВАЛЬКЕВИЧ2

1 Давыдов Александр Борисович, ведущий инженер, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 223-86-47, e-mail: gorvoda@mail.ru

2 Бивалькевич Александр Илларионович, технический директор, ООО «Сибводоканал-Сервис»

630049, Россия, г. Новосибирск, Линейная ул., 29, помещение 1, тел.: (383) 218-21-79, e-mail: sibvodokanal-servis@mail.ru

Надежность водопроводной сети любого города и населенного пункта является одним из основных факторов, обеспечивающих надежность системы водоснабжения в целом. При разработке проектов реконструкции систем подачи и распределения воды должна быть получена реальная картина состояния движения потоков воды в трубопроводах с установившимися потерями. На основании этих данных можно отрегулировать напоры в зонах с низкими геодезическими отметками путем установки сетевых регуляторов давления. Их использование позволяет повысить эффективность и надежность системы водоснабжения за счет снижения аварийности в зонах пониженного и стабилизированного давления, а также за счет снижения статической и динамической нагрузки на трубопроводы. Степень надежности системы подачи и распределения воды зависит не только от оптимальности принимаемых решений на стадии ее проектирования и строительства, но и от комплекса мероприятий по эксплуатации сооружений. Сокращение эксплуатационных расходов достигается за счет оптимизации режимов работы и сохранения технических и энергетических параметров сооружений, которые изменяются по мере износа, старения, снижения пропускной способности системы подачи и распределения воды.

Ключевые слова: система подачи и распределения воды, оптимизация, надежность, кратность водообмена, границы зонирования.

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

Optimization of water supply and distribution in the municipal water supply system 44

F. B. DAVYDOV1, A. I. BIVAL’KEVICH2

1 Davydov Aleksandr Borisovich, Leading Engineer, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 223-86-47, e-mail: gorvoda@mail.ru

2 Bival’kevich Aleksandr Illarionovich, Technical Director, «Sibvodokanal-Servis» LLC

Office 1, 29 Lineinaia St., 630049, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 218-21-79, e-mail: sibvodokanal-servis@mail.ru

The integrity of the water distribution system of any city or community has been one of the main factors that provide for the reliability of the entire water supply system. When developing projects for the upgrade of water supply and distribution systems an actual state of movement of water flows in pipelines with steady losses should be obtained. Based on this data the water head in areas with low geodetic marks can be adjusted by installing network pressure regulators. Their use allows increasing the efficiency and integrity of the water supply system by reducing the failure rate in the areas of low and stabilized pressure as well as by reducing the static and dynamic load on the pipelines. The degree of reliability of the water supply and distribution system depends not only on the optimality of the decisions made at the design and construction stages but also on the set of measures for the operation of the facilities. Reduction of operating costs is achieved by optimizing operating modes and maintaining the technical and energy parameters of the structures that change with wear, aging, reducing the throughput capacity of the water supply and distribution system.

Key words: water supply and distribution system, optimization, integrity, water exchange rate, zoning boundaries.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.315.2

Влияние природно-климатических факторов на эффективность работы открытых очистных сооружений канализации 48

Г. Т. АМБРОСОВА1, А. В. КРУГЛИКОВА2, Р. Ш. МАНСУРОВ3, Т. А. РАФАЛЬСКАЯ4, С. Л. ТИМОФЕЕВ5

1 Амбросова Галина Тарасовна, кандидат технических наук, профессор кафедры «Водоснабжения и водоотведения», Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113,  тел.: (913) 933-59-45, e-mail: galina-ambrosova@yandex.ru

2 Кругликова Анастасия Валерьевна, аспирант кафедры «Водоснабжения и водоотведения», Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, тел.: (913) 004-04-72, e-mail: nastikrug@mail.ru

3 Мансуров Рустам Шамильевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция», Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, тел.: (383) 266-38-21, e-mail: rmansurov@inbox.ru

4 Рафальская Татьяна Анатольевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция», Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, тел.: (913) 982-55-76, e-mail: rafalskaya.ta@yandex.ru

5 Тимофеев Сергей Леонидович, начальник цеха очистных сооружений канализации, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 293-08-59, e-mail: gorvoda@mail.ru

Рассматривается проблема, связанная с влиянием природно-климатических факторов на эффективность очистки сточной жидкости в открытых очистных сооружениях канализации. Приводится анализ методик расчета основных сооружений механической (первичные отстойники) и биологической (аэротенки и вторичные отстойники) очистки городских стоков. Указывается, что на стадии проектирования комплексов важно правильно рассчитать температуру сточной жидкости, поступающей на очистку. Многолетняя практика эксплуатации городских очистных сооружений показала, что при длительном нахождении в открытых сооружениях сточная жидкость может охлаждаться в холодный период года и нагреваться в теплый примерно на 1,5–6 °С. Это негативно влияет в первом случае на процессы осаждения взвешенных частиц в отстойниках и окисления органических веществ в аэротенках, а во втором – на насыщение иловой смеси в аэротенках кислородом, в результате чего снижается степень очистки. Цель работы заключалась в разработке рекомендаций, позволяющих на стадии проектирования очистных сооружений канализации правильно рассчитать температуру сточной жидкости в открытых сооружениях для конкретного объекта, имеющего специфические природно-климатические условия. Для достижения поставленной цели проанализированы данные лабораторно-производственного контроля функционирующих комплексов очистки сточных вод. Сделан теоретический анализ применяемых в настоящее время методик расчета очистных сооружений канализации, проведены исследования на действующих объектах. Изучены математические модели, широко применяемые в теплотехнике, для определения потерь тепла с открытой поверхности и через ограждающие конструкции сооружений, а также поступления тепла солнечной энергии и экзотермических реакций.

Ключевые слова: очистные сооружения канализации, аэротенк, первичные и вторичные отстойники, температура сточной жидкости, охлаждение, нагревание, испарение, конвективный теплообмен.

WASTEWATER TREATMENT

Impact of natural and climatic factors on the efficiency of open wastewater treatment facilities operation 48

G. T. AMBROSOVA1, A. V. KRUGLIKOVA2, R. Sh. MANSUROV3, T A. RAFAL’SKAIA4, S. L. TIMOFEEV5

1 Ambrosova Galina Tarasovna, Ph. D. (Engineering), Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia St., 630008, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (913) 933-59-45, e-mail: galina-ambrosova@yandex.ru

2 Kruglikova Anastaciia Valer’evna, Post Graduate Student, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia St., 630008, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (913) 004-04-72, e-mail: nastikrug@mail.ru

3 Mansurov Rustam Shamil’evich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Heat and Gas Supply and Ventilation», Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia St., 630008, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 266-38-21, e-mail: rmansurov@inbox.ru

4 Rafal’skaia Tat’iana Anatol’evna, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Heat and Gas Supply and Ventilation», Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia St., 630008, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (913) 982-55-76, e-mail: rafalskaya.ta@yandex.ru

5 Timofeev Sergei Leonidovich, Chief of Wastewater Treatment Facilities, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revoliutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 293-08-59, e-mail: gorvoda@mail.ru

The problem associated with the impact of natural and climatic factors on the efficiency of wastewater treatment in open treatment facilities is considered. The analysis of methods for calculating the basic units for mechanical treatment (primary settling tanks) and biological treatment (aeration tanks and secondary settling tanks) of municipal wastewater is presented. It is indicated that at the design stage of the complexes it is important to calculate correctly the temperature of the incoming wastewater. The long-term practice of operating municipal wastewater treatment facilities has shown that with a long retention time in open facilities waste liquid can be cooled during the cold period of the year and heat up to about 1.5–6 °C during the warm one. In the first case this negatively affects the processes of sedimentation of suspended solids in settling tanks and oxidation of organic substances in aeration tanks; whereas in the second case this negatively affects the saturation of mixed liquor in aeration tanks with oxygen resulting in a reduced treatment level. The purpose of the work was to develop recommendations that allow at the design stage of wastewater treatment facilities to correctly calculate the temperature of waste liquid in open structures for a certain project that has specific climatic conditions. To achieve this goal the data of laboratory and in-process control of the operating wastewater treatment complexes were analyzed. A theoretical analysis of the currently used methods for designing wastewater treatment facilities has been made; research has been carried out at the operating facilities. Mathematical models widely used in heat engineering have been studied to determine heat losses from the open surface and through enclosing structures as well as the heat input from solar energy and exothermic reactions.

Key words: wastewater treatment facilities, aeration tank, primary and secondary settling tanks, wastewater temperature, cooling, heating, evaporation, convection heat exchange.

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.35

Повышение эффективности работы очистных сооружений канализации при реагентной очистке возвратных потоков от фосфора 60

Е. Н. МАТЮШЕНКО1, Т. М. ГУНДЫРЕВА2

1 Матюшенко Евгений Николаевич, старший преподаватель, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, тел.: (383) 266-39-70, e-mail: ematyushenko1991@mail.ru

2 Гундырева Татьяна Михайловна, ведущий инженер службы канализации, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-26-62, e-mail: tgundyreva@gorvodokanal.com

Изложены проблемы, связанные с эвтрофированием водоемов при сбросе в них очищенных стоков, содержащих фосфор в остаточных концентрациях. Приведены причины наиболее интенсивного выделения фосфора в дренажные внутриплощадочные стоки в ходе обработки осадков. Установлено, что сброс данных стоков в «голову» очистных сооружений канализации приводит к увеличению нагрузки по биогенным элементам (азоту и фосфору), взвешенным веществам, ХПК. Приводятся результаты экспериментальных исследований по подбору оптимального типа и дозы реагента для удаления фосфатов из возвратных потоков, образующихся в результате обработки осадков городских сточных вод. Цель исследований – поиск способов удаления фосфора, позволяющих исключить прирост концентрации его в приемной камере, который наблюдается в результате сброса возвратных потоков от сооружений обработки осадков, и обеспечить очистку сточных вод внутриплощадочной канализации очистных сооружений при минимальных строительных и эксплуатационных затратах, а также получить осадок, пригодный для повторного использования. Предложена технологическая схема очистки сточных вод внутриплощадочной канализации очистных сооружений г. Новосибирска от биогенных элементов. В результате получается осадок, который после стабилизации и обезвреживания может использоваться в качестве органоминерального удобрения для технических культур.

Ключевые слова: сточные воды, биогенные элементы, фосфор, реагент, очистные сооружения канализации, фугат, фильтрат, иловая вода, внутриплощадочная канализация.

WASTEWATER SLUDGE HANDLING

Improving the efficiency of wastewater treatment facilities with chemical phosphorus removal from reject water 60

E. N. MATIUSHENKO1, T. M. GUNDYREVA2

1 Matiushenko Evgenii Nikolaevich, Senior Lecturer, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia St., 630008, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 266-39-70, e-mail: ematyushenko1991@mail.ru

2 Gundyreva Tat’iana Mikhailovna, Leading Engineer, Sewer Operation Service, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revoliutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-26-62, e-mail: tgundyreva@gorvodokanal.com

The problems associated with the eutrophication of water bodies receiving effluents containing phosphorus in residual concentrations are described. The reasons for the most intensive phosphorus release into the intrasite sewage system during sludge processing are given. It has been established that the discharge of this wastewater into the head structures of wastewater treatment facilities leads to an increase in the nutrients loading (nitrogen and phosphorus), suspended solids, COD. The results of experimental studies on the selection of the optimal type and dosage of the chemical for the removal of phosphates from reject water generated during municipal wastewater sludge treatment are given. The purpose of the research is to find ways to remove phosphorus to eliminate the increase in phosphorus concentration in the receiving chamber observed as a result of reject water discharge from the sludge treatment facilities, and to ensure the wastewater treatment of the intrasite sewage system of the treatment facilities with minimal construction and operating costs as well as to produce reusable sludge. A process flow scheme of the nutrients removal from the wastewater of intrasite sewage system of the treatment facilities of Novosibirsk is proposed. The process provides for the sludge that after stabilization and decontamination can be used as organic fertilizer for industrial crops.

Key words: wastewater, nutrients, phosphorus, chemical, wastewater treatment facilities, centrate, filtrate, sludge water, intrasite sewage system.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 628.32:628.221

Очистка ливневых вод с территории промышленных предприятий 68

Ю. Л. СКОЛУБОВИЧ1, Е. Л. ВОЙТОВ2, А. А. ЦЫБА3, Д. В. БАЛЧУГОВ4, А. Р. КАМАЛЕТДИНОВ5

1 Сколубович Юрий Леонидович, доктор технических наук, профессор, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, тел.: (383) 266-41-25, e-mail: rector@sibstrin.ru

2 Войтов Евгений Леонидович, доктор технических наук, профессор, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, тел.: (383) 266-39-70, e-mail: viv@sibstrin.ru

3 Цыба Анна Александровна, аспирант кафедры водоснабжения и водоотведения, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, тел.: (383) 266-39-70, e-mail: viv@sibstrin.ru

4 Балчугов Денис Валерьевич, начальник управления научно-исследовательских работ, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, тел.: (383) 266-28-39, e-mail: bal@sibstrin.ru

5 Камалетдинов Алексей Рашидович, начальник службы канализации, МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-26-92, e-mail: 2102692@mail.ru

Рассмотрено состояние систем водоотведения поверхностных сточных вод в России. Во многих городах системы отведения атмосферных осадков находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, так как практически не подвергались модернизации. Во время интенсивного выпадения атмосферных осадков и обильного снеготаяния дождевые и талые воды скапливаются на территории промышленных предприятий. Вместе с тем очистка поверхностных сточных вод осложняется вследствие увеличения объемов стоков и физического износа очистных сооружений. В результате в водоемы без очистки поступают поверхностные сточные воды, содержащие взвешенные вещества, нефтепродукты и другие примеси, что оказывает негативное воздействие на экосистему водоемов. Приведена характеристика состава поверхностных сточных вод промышленных предприятий на примере углеобогатительной фабрики г. Новосибирска. Рассмотрены способы их очистки. С целью сокращения вредного воздействия поверхностных сточных вод на водные объекты в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете (Сибстрин) разработана технология очистки ливневых сточных вод, которая позволяет обеспечить их сброс в открытые водоемы или использование в оборотном техническом водоснабжении предприятий.

Ключевые слова: поверхностные сточные воды, очистка ливневого стока, взвешенные вещества, нефтепродукты, водоем.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Purification of storm water from the territories of industrial enterprises 68

Iu. L. SKOLUBOVICH1, E. L. VOITOV2, A. A. TSYBA3, D. V. BALCHUGOV4, A. R. KAMALETDINOV5

1 Skolubovich Iurii Leonidovich, Doctor of Engineering, Professor, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia St., 630008, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 266-41-25, e-mail: rector@sibstrin.ru

2 Voitov Evgenii Leonidovich, Doctor of Engineering, Professor, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia St., 630008, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 266-39-70, e-mail: viv@sibstrin.ru

3 Tsyba Anna Aleksandrovna, Postgraduate Student of Chair for Water Supply and Wastewater Disposal, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia St., 630008, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 266-39-70, e-mail: viv@sibstrin.ru

4 Balchugov Denis Valer’evich, Head of R&D Works Department, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia St., 630008, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 266-28-39, e-mail: bal@sibstrin.ru

5 Kamaletdinov Aleksei Rashidovich, Head of Sewerage Operation Service, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revoliutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-26-92, e-mail: 2102692@mail.ru

The state of surface runoff disposal systems in Russia has been considered. In many cities the systems of atmospheric precipitation removal are in an extremely unsatisfactory condition since they have hardly undergone any upgrade. During intensive precipitation and heavy snowmelt rain and melt water accumulate on the territory of industrial enterprises. At the same time the treatment of surface runoff is complicated by the increase in volumes of wastewater and the physical deterioration of treatment facilities. As a result surface runoff containing suspended solids, oil products and other pollutants enters water bodies without treatment producing a negative impact on the ecosystem of water bodies. The characteristic of the composition of surface runoff of industrial enterprises is given on the example of a coal preparation plant in the city of Novosibirsk. Methods of treatment are considered. In order to reduce the harmful effects of surface runoff on water bodies at the Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin) storm water treatment technology has been developed that provides for the effluent discharge into open water bodies or usage in recirculating water supply of enterprises.

Key words: surface runoff, storm water treatment, suspended solids, oil products, water body.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 628.1/.2:681.32

Цифровой водоканал г. Новосибирска – гарантия эффективности 75

Ю. Н. ПОХИЛ1, П. И. АНДРИЯНЕЦ2, А. П. АНДРИЯНЕЦ3

1 Похил Юрий Николаевич, директор МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

2 Андриянец Петр Иванович, генеральный директор ООО НПО «Орион»

630005, Россия, Новосибирск, ул. Писарева, 53, тел.: (383) 224-56-89, e-mail: orion-aqua@mail.ru

3 Андриянец Антон Петрович, генеральный директор ООО ПО «Орион-Аква»

630005, Россия, Новосибирск, ул. Писарева, 53, тел.: (383) 224-13-88, e-mail: support@orion-aqua.com

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» более 20 лет создает и постоянно совершенствует автоматизированную систему управления технологическим процессом в ходе эксплуатации. Первые АСУ ТП создавались по классической схеме. Эволюция АСУ ТП – это процесс перехода от автоматизированного режима к интеллектуальному автоматическому. Основой интеллектуальности служат программные средства, обеспечивающие обработку информации, поступающей от цифровых датчиков. Для обеспечения надежности и достижения высокой эффективности работы автоматические системы создаются на базе концепции системного и комплексного подходов, адаптированных к задачам разработки проектов и внедрения локальных систем автоматического управления технологическим процессом систем водоочистки, водоснабжения, водоотведения. Системный подход обеспечивает повышение интеллекта локальной и общей системы автоматического управления технологическим процессом, а также квалификации и ответственности персонала.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровой водоканал, автоматизация систем управления технологическими процессами, автоматический режим управления, программное обеспечение.

AUTOMATED AND INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS

Digital Vodokanal of Novosibirsk – guarantee of effeciency 75

Iu. N. POKHIL1, P. I. ANDRIIANETS2, A. P. ANDRIIANETS3

1 Pokhil Iurii Nikolaevich, Director, MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk

5 Revolutsii St., 630099, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

2 Andriianets Petr Ivanovich, General Director, «Orion» SPA LLC

53 Pisareva St., 630005, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 224-56-89, e-mail: orion-aqua@mail.ru

3 Andriianets Anton Petrovich, General Director, «Orion-Aqua» PA LLC

53 Pisareva St., 630005, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 224-13-88, e-mail: support@orion-aqua.com

More than 20 years MUE «Gorvodokanal» of Novosibirsk has been developing and constantly improving the automated process control system during operation. The first process control systems were developed following the classical scheme. The evolution of automated process control systems is the process of transition from automated mode to intelligent automated mode. The basis of intellectuality is software tools that provide for processing information from digital sensors. To ensure reliability and achieve high performance the developed automated systems are based on systemic and integrated approach adapted to the tasks of designing projects and introducing local automated process control systems for water purification, water supply and wastewater disposal systems. The systemic approach provides for improving the intelligence of the local and general system of automated process control as well as staff qualifications and responsibility.

Key words: digital economy, digital vodokanal, automation of process control systems, automated control mode, software.