ОБСУЖДАЕМ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

DOI 10.35776/VST.2021.12.01

УДК 006.3:628.3:504.064

Рублевская О. Н., Алексеева И. В., Лысова Т. И., Цветкова Е. А. Проблемы предприятий водопроводно-канализационного хозяйства при технологическом нормировании и организации производственного экологического контроля 4

О. Н. Рублевская1, И. В. Алексеева2, Т. И. Лысова3, Е. А. Цветкова4

1 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Алексеева Ирина Викторовна, директор Департамента природопользования, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-44-52, e-mail: Alekseeva_IV@vodokanal.spb.ru

3 Лысова Татьяна Иосифовна, ведущий специалист первой категории, Департамент анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-44-52, e-mail: Lisova_TI@vodokanal.spb.ru

4 Цветкова Екатерина Александровна, магистр, научный сотрудник, НИИ «Центр экологической промышленной политики»

115054, Россия, Москва, Стремянный пер., 38, тел.: +7 (495) 240-00-00, доб. 1710, е-mail: e.tsvetkova@eipc.center

Приведены требования природоохранного законодательства при переходе к технологическому нормированию на основе технологических показателей наилучших доступных технологий, организации производственного экологического контроля, в том числе систем автоматического контроля сбросов и выбросов загрязняющих веществ. Представлен анализ нормативных правовых актов природоохранного законодательства, а также ряд проблем, возникающих при реализации требований этих актов при внедрении наилучших доступных технологий и организации производственного экологического контроля на объектах водоотведения предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. Проблемы представлены в отношении следующих факторов: невозможности или избыточности  проведения инвентаризации сбросов по ряду загрязняющих веществ; недостаточности предельного срока 7 лет для реализации программ повышения экологической эффективности и планов мероприятий по охране окружающей среды при наличии нескольких объектов I и II категорий негативного воздействия на окружающую среду; избыточности требований установления технологических нормативов сбросов на уровне «от достигнутого»; противоречий нормативных актов, затрудняющих внедрение систем автоматического контроля. В статье использованы: опыт строительства и реконструкции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» очистных сооружений централизованных систем водоотведения; практика производственного экологического контроля, а также результаты взаимодействия отраслевого сообщества организаций водопроводно-канализационного хозяйства; выводы, полученные при актуализации в 2021 г. ИТС 22.1-2016 «Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения». Предлагаются пути решения проблем.

Ключевые слова: наилучшая доступная технология, программа производственного экологического контроля, система автоматического контроля, критерии отнесения объектов к категории негативного воздействия на окружающую среду, инвентаризация сбросов в окружающую среду, централизованная система водоотведения, организация водопроводно-канализационного хозяйства.

DISCUSSING REGULATORY DOCUMENTS

Rublevskaia O. N., Alekseeva I. V., Lysova T. I., Tsvetkova E. A. Problems of water and wastewater utilities with technological regulation and introduction of industrial environmental control 4

O. N. Rublevskaia1, I. V. Alekseeva2, T. I. Lysova3, E. A. Tsvetkova4

1 Rublevskaia Ol’ga, Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Alekseeva Irina, Director of Environmental Management Department, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-44-52, e-mail: Alekseeva_IV@vodokanal.spb.ru

3 Lysova Tat’iana, First Rank Leading Specialist of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-44-52, e-mail: Lisova_TI@vodokanal.spb.ru

4 Tsvetkova Ekaterina, Master, Research Fellow, «Center for Environmental Industrial Policy» Research Institute

38 Stremiannyi Lane, 115054, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 240-00-00, ext. 1710, е-mail: e.tsvetkova@eipc.center

The requirements of the environmental legislation in the process of transition to technological regulation based on the process parameters of the best available technologies, the introduction of the industrial environmental control including systems for automatic control of pollution discharges and emissions, are given. An analysis of the regulations of the environmental legislation is presented, as well as a number of problems arising in the implementation of the requirements of these regulations in the introduction of the best available technologies and industrial environmental control at the wastewater facilities of water and wastewater utilities are described. Problems are highlighted in relation to the following factors: impossibility or redundancy of conducting an inventory of discharges for a number of pollutants; inadequacy of the 7-year deadline for the implementation of the programs for improving the environmental efficiency and plans of action for environmental protection in presence of several objects of the I and II categories of the negative environmental impact; redundancy of the requirements for establishing technological regulations for discharges at the level «from the achieved»; contradictions in the regulations that complicate the introduction of automatic control systems. The paper describes the experience of the construction and upgrade of the public wastewater disposal facilities operated by SUE «Vodokanal of St. Petersburg»; the practice of industrial environmental control, as well as the results of the interaction between the sectoral community of the water supply and wastewater disposal utilities; the conclusions drawn during updating ITS 22.1-2016 «General principles of industrial environmental control and its metrological support» in 2021. The ways of addressing the problems are proposed.

Key words: best available technology, program for the industrial environmental control, automatic control system, criteria for assigning objects to the category of negative environmental impact, inventory of discharges into the environment, public wastewater disposal system, water and wastewater utilities.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

DOI 10.35776/VST.2021.12.02

УДК 628.52:537.523

Василяк Л. М., Кудрявцев Н. Н., Смирнов А. Д. Эффективность газоразрядных методов для удаления запахов из воздуха в системах транспортировки и очистки коммунальных сточных вод 15

Л. М. Василяк1, Н. Н. Кудрявцев2, А. Д. Смирнов3

1 Василяк Леонид Михайлович, главный научный сотрудник, доктор физико-математических наук, профессор, Объединенный институт высоких температур Российской академии наук

125412, Россия, Москва, Ижорская ул., 13, стр. 2, тел.: +7 (495) 484-18-10, e-mail: vasilyak@ihed.ras.ru

2 Кудрявцев Николай Николаевич, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук, президент Московского физико-технического института

141701, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., 9, тел.: +7 (495) 408-57-00, e-mail: president@mipt.ru

3 Смирнов Александр Дмитриевич, доктор технических наук, главный специалист, АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Большой Саввинский пер., 9, тел.: +7 (499) 272-47-58, e-mail: 5171434@mail.ru

В процессе транспортировки и очистки сточных вод в воздух выделяются дурнопахнущие вещества, среди которых одним из наиболее трудноудаляемых является сероводород. Для очистки воздуха от дурнопахнущих веществ используются различные методы, в том числе газоразрядные (плазменные, ионизационные), которые хорошо зарекомендовали себя в других областях промышленности. Вентиляционные выбросы, образующиеся при обработке и очистке сточных вод, имеют ряд особенностей: высокая влажность, высокая концентрация сероводорода, потенциальная взрывоопасность. Эти свойства ограничивают возможность использования газоразрядных методов для очистки данного типа вентиляционных выбросов. Описывается специфика применения газоразрядных методов при очистке воздуха на очистных сооружениях канализации и канализационных насосных станциях. Приведены возникающие при этом технические сложности.

Ключевые слова: сточные воды, удаление сероводорода, газоразрядные методы очистки воздуха, плазменно-каталитическая очистка воздуха, промышленные методы удаления дурнопахнущих веществ.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Vasilyak L. M., Kudriavtsev N. N., Smirnov A. D. Efficiency of gas discharge methods for odor control in municipal wastewater transportation and treatment systems 15

L. M. Vasilyak 1, N. N. Kudriavtsev2, A. D. Smirnov3

1 Vasilyak Leonid, Chief Research Worker, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Joint Institute for High Temperatures of Russian Academy of Sciences

Block 2, 13 Izhorskaia St., 125412, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 484-18-10, e-mail: vasilyak@ihed.ras.ru

2 Kudriavstev Nikolai, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, President of the Moscow Institute of Physics and Technology

9 Institutskii Lane, 141701, Dolgoprudnyi, Moscow Region, Russian Federation, tel.: +7 (495) 408-57-00, e-mail: president@mipt.ru

3 Smirnov Aleksandr, Doctor of Engineering, Chief Specialist, NII VODGEO JSC

9 Bol’shoi Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-58, e-mail: 5171434@mail.ru

In the process of wastewater transportation and treatment malodorous substances are released into the air; among them hydrogen sulfide being one of the most difficult to remove. Various methods are used to remove malodorous substances from the air, including gas-discharge (plasma, ionization) methods that have proven remarkably effective in other industries. Vent emissions generated during wastewater treatment are specified by high humidity, high concentration of hydrogen sulfide, potential explosion hazard. These properties limit the possible use of gas discharge methods for the purification of this type of vent emissions. The specificity of applying gas discharge methods for air purification at the wastewater treatment facilities and wastewater pumping stations is described. The arising technical difficulties are presented.

Key words: wastewater, hydrogen sulfide removal, gas discharge methods of air purification, plasma catalytic air purification, industrial methods of removing malodorous substances.

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

DOI 10.35776/VST.2021.12.03

УДК 628.14(477.75)

Степакин А. В., Перегуда А. Н., Зайцева С. Г., Горбачев Д. А., Сопыряев М. Н. Комплексный подход к снижению потерь питьевой воды на распределительных сетях в г. Севастополе 21

А. В. Степакин1, А. Н. Перегуда2, С. Г. Зайцева3, Д. А. Горбачев4, М. Н. Сопыряев5

1 Степакин Алексей Вячеславович, директор ГУПС «Водоканал»

299011, Россия, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 4, тел.: +7 (8692) 54-61-35, e-mail: sevvodokanal@sev.gov.ru

2 Перегуда Алексей Николаевич, начальник службы АСУТП и ИТ, ГУПС «Водоканал»

299011, Россия, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 4, тел.: +7 (8692) 53-51-68, e-mail: it@sevvodokanal.org.ru

3 Зайцева Светлана Геннадьевна, генеральный директор ООО вонРолл гидро.ру

127549, Россия, Москва, ул. Пришвина, 8, корп. 2, тел.: +7 (495) 646-34-95, e-mail: svetlana.zaytseva@vonroll-hydro.world

4 Горбачев Денис Александрович, технический директор, ООО вонРол гидро.ру

127549, Россия, Москва, ул. Пришвина, 8, корп. 2, тел.: +7 (495) 646-34-95, e-mail: denis.gorbachev@vonroll-hydro.world

5 Сопыряев Максим Николаевич, руководитель группы водоснабжения и водоотведения, ГК «Ростех», АО «РТ-Инфраструктура»

121083, Россия, Москва, Петровско-Разумовская аллея, 10, корп. 1, тел.: +7 (495) 204-35-37, e-mail: m.sopyryaev@rt-eng.tech

Природный дефицит водных ресурсов в сочетании с высокой степенью износа систем водоснабжения обусловливает напряженную ситуацию с обеспечением питьевой водой в Крыму. За последние несколько лет для решения проблемы на региональном и федеральном уровне были разработаны и реализуются программы модернизации водного хозяйства полуострова. Одной из ключевых задач этих программ является снижение потерь воды, которые в настоящее время достигают 40–60%. Описан комплекс мероприятий, направленных на снижение потерь воды в г. Севастополе. Комплекс мер, разработанный в соответствии с международным опытом и российскими рекомендациями, учитывает существующее состояние системы водоснабжения Крыма. Мероприятия включают в себя создание современного комплекса управления сетями, зонирование водопроводной сети, регулирование давления, мониторинг и устранение утечек. По результатам анализа производственных показателей определено, что первоочередным мероприятием для Севастополя является внедрение современной системы акустического мониторинга на распределительных сетях, которая позволит эффективно обнаруживать скрытые утечки и сэкономить городу тысячи кубометров дефицитной питьевой воды. Описаны результаты пилотного проекта по обследованию 5 км водопроводных сетей системой акустического мониторинга.

Ключевые слова: снижение потерь и неучтенных расходов питьевой воды, поиск скрытых утечек, анализ аварийности, управление давлением в сети, дефицит воды, мониторинг и диагностика сетей водоснабжения, оптимизация работы системы водоснабжения.

DRINKING WATER SUPPLY

Stepakin A. V., Pereguda A. N., Zaitseva S. G., Gorbachev D. A., Sopyriaev M. N. Integrated approach to reducing drinking water losses in the distribution networks in the city of Sebastopol 21

A. V. Stepakin1, A. N. Pereguda2, S. G. Zaitseva3, D. A. Gorbachev4, M. N. Sopyriaev5

1 Stepakin Aleksei, Director, SGUE Vodokanal

4 Admirala Oktiabr’skogo St., 299011, Sebastopol, Russian Federation, tel.: +7 (8692) 54-61-35, e-mail: sevvodokanal@sev.gov.ru

2 Pereguda Aleksei, Head of Automated Process Control System and IT Service, SGUE Vodokanal

4 Admirala Oktiabr’skogo St., 299011, Sebastopol, Russian Federation, tel.: +7 (8692) 53-51-68, e-mail: it@sevvodokanal.org.ru

3 Zaitseva Svetlana, General Director, vonRoll-hydro.ru LLC

Block 2, 8 Prishvina St., 127549, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 646-34-95, e-mail: svetlana.zaytseva@vonroll-hydro.world

4 Gorbachev Denis, Technical Director, vonRoll-hydro.ru LLC

Block 2, 8 Prishvina St., 127549, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 646-34-95, e-mail: denis.gorbachev@vonroll-hydro.world

5 Sopyriaev Maksim, Chief of the Water Supply and Wastewater Disposal Group, Rostekh Group, RT-Infrastruktura JSC

Block 1, 10 Petrovsko-Razumovskaia Parkway, 121083, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 204-35-37, e-mail: m.sopyryaev@rt-eng.tech

The natural scarcity of water resources coupled with a high degree of deterioration of water supply systems result in a tense situation with the drinking water supply in Crimea. Over the past few years, a number of programs of upgrading the peninsula's water industry have been developed and are being implemented in order to solve the problem at the regional and federal levels. One of the key objectives of these programs is to reduce water losses that currently reach 40–60%. A set of measures aimed at reducing water losses in Sebastopol is described. The set of measures developed in accordance with the international experience and Russian recommendations takes into account the current condition of the Crimean water supply system. The activities include designing an advanced network management complex, zoning of the water supply network, pressure regulation, monitoring and elimination of leaks. Based on the results of the analysis of the performance indicators, it was determined that the priority measure for Sebastopol was the introduction of an advanced acoustic monitoring system in the water distribution networks that would provide for detecting effectively latent leaks and saving the city thousands of cubic meters of scarce drinking water. The results of a pilot project on the inspection of 5 km of the water supply networks using the acoustic monitoring system are described.

Key words: reducing drinking water losses and unaccounted-for-water, detection of latent leaks, failure rate analysis, pressure control in the network, water scarcity, monitoring and diagnostics of the water distribution networks, optimization of the water supply system operations.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

DOI 10.35776/VST.2021.12.04

УДК 628.166:541.135

Пчельников И. В., Нгуен Тхи Туан Зъеп, Фесенко Л. Н. Исследование влияния форм тока на образование катодных отложений при прямом электролизе 33

Часть 2. Электролиз морской воды

И. В. Пчельников1, Нгуен Тхи Туан Зъеп2, Л. Н. Фесенко3

1 Пчельников Игорь Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова; руководитель отдела реализации продукции, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

2 Нгуен Тхи Туан Зъеп, аспирант кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: diepqbuni@gmail.com

3 Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор, директор ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: +7 (8635) 26-05-07, e-mail: 65613@mail.ru

Поваренная соль является сырьем для получения гипохлорита натрия, при этом затраты на ее приобретение и доставку составляют до 25–30% от общей стоимости произведенного дезинфектанта. Альтернативным сырьем для получения гипохлорита натрия могут быть хлориды, содержащиеся в природной минеральной воде, например подземной, морской и океанической. Минеральная вода будет сырьем для получения раствора гипохлорита натрия достаточно высокой концентрации, который можно затем добавлять в обрабатываемую воду. Опыт эксплуатации установок «ХЛОРЭФС» производства ООО НПП «ЭКОФЕС» показал, что основная проблема надежности работы электролизеров связана с образованием отложений солей жесткости: карбоната кальция на поверхности катодного электрода и гидроксида магния на поверхности катодов электролизера. Это приводит к негативному режиму электролиза, росту напряжения, перегреву и короблению электродной системы, разрушению оксидного покрытия анодов и т. д. Приведены результаты исследований прямого электролиза постоянным и реверсным током соленой воды Южно-Вьетнамского моря. В испытаниях оценивали влияние реверсного тока в сравнении с постоянным током на снижение образования нерастворимых веществ на катодах электролизера, а также определяли технологические параметры электролиза. Выход хлора по току для морской воды был выше 100% в реверсном режиме с плотностью тока 100 А/м2.

Ключевые слова: водоподготовка, обеззараживание, гипохлорит натрия, прямой электролиз постоянным и реверсным током, морская вода.

ADVANCED TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT

Pchel’nikov I. V., Nguen Tkhi Tuan Z”ep, Fesenko L. N. Study of the current waveform effect on the formation of cathode deposits during direct electrolysis 33

Part 2. Electrolysis of sea water

I. V. Pchel’nikov1, Nguen Tkhi Tuan Z”ep2, L. N. Fesenko3

1 Pchel’nikov Igor, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of «Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection», South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Head of Sales Department, EKOFES SPE LLC

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

2 Nguen Tkhi Tuan Z”ep, Ph. D. Candidate, Department of «Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection», South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: diepqbuni@gmail.com

3 Fesenko Lev, Doctor of Engineering, Professor, Director of EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., 346400, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-05-07, e-mail: 65613@mail.ru

Sodium chloride is a raw material for the production of sodium hypochlorite; however, the cost of its purchase and delivery is up to 25–30% of the total cost of the disinfectant produced. An alternative raw material for the production of sodium hypochlorite can be chlorides present in natural mineral water, e. g., underground, sea and oceanic water. Mineral water will be the raw material for obtaining sodium hypochlorite solution of a sufficiently high concentration that can then be added to the treated water. The experience of operating CHLOREFS units manufactured by EKOFES SPE LLC showed that the main problem related to the electrolyzer operation reliability is associated with the formation of deposits of hardness salts – calcium carbonate on the surface of the cathodic electrode, and magnesium hydroxide on the surface of the electrolyzer cathodes. This results in a negative electrolysis regime, an increase in voltage, overheating and warping of the electrode system, destruction of the oxide coating of the anodes, etc. The results of studies of direct electrolysis by direct and reverse current of salt water of the South Vietnam Sea are presented. During the tests the effect of reverse current in comparison with direct current on the reduction of the formation of insoluble substances on the cathodes of the electrolyzer was estimated, and besides, the electrolysis process parameters were determined. The current chlorine yield for seawater was above 100% in the reverse mode with a current density of 100 A/m2.

Key words: water treatment, disinfection, sodium hypochlorite, direct electrolysis with constant and reverse current, sea water.

ВОДОКАНАЛЫ РОССИИ

DOI 10.35776/VST.2021.12.05

УДК 528.1/.2

Гвоздев В. А., Леонов Л. В., Рублевская О. Н. Вечный двигатель прогресса 41

В. А. Гвоздев1, Л. В. Леонов2, О. Н. Рублевская3

1 Гвоздев Владимир Андреевич, заместитель директора Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

2 Леонов Леонид Владимирович, главный специалист по технологическому развитию, Департамент анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 326-52-42, e-mail: Leonov_LV@vodokanal.spb.ru

3 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

Качество услуг водоснабжения и водоотведения за первые двадцать лет XXI века вывело на новый уровень развития ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» благодаря внедрению инновационных технологий в системах водоснабжения и водоотведения. Использование технологий, таких как двухступенчатое обеззараживание питьевой воды, дезодорирование полигонов, геотубирование, применение центрифуг «Флоттвег», порошкообразного однокомпонентного флокулянта, порошкообразного активированного угля, внедрение системы измерения осадков, осуществлялись при активном участии Федора Ивановича Лобанова – помощника генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по работе с промышленностью, которому в ноябре 2021 г. исполнилось 80 лет.

Ключевые слова: инновационная технология, флокулянт, полиакриламид, порошкообразный активированный уголь, гипохлорит натрия, предотвращение распространения запахов, геотубирование, почвогрунт, осадкомер, атмосферные осадки.

WATER AND WASTEWATER COMPANIES IN RUSSIA

Gvozdev V. A., Leonov L. V., Rublevskaia O. N. Eternal engine of progress 41

V. A. Gvozdev1, L. V. Leonov2, O. N. Rublevskaia3

1 Gvozdev Vladimir, Deputy Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

2 Leonov Leonid, Chief Specialist for Technological Development, Department of Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-52-42, e-mail: Leonov_LV@vodokanal.spb.ru

3 Rublevskaia Ol’ga, Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

The quality of water supply and wastewater disposal services over the first twenty years of the 21st century has brought SUE «Vodokanal of St. Petersburg» to a new level of development owing to the introduction of innovative technologies in water supply and wastewater disposal systems. The use of technologies, such as two-stage disinfection of drinking water, odor control of landfills, geotubing, the use of Flottweg centrifuges, powdered one-component flocculant, powdered activated carbon, the introduction of a precipitation measurement system, were carried out with the active participation of Fedor Ivanovich Lobanov, Assistant to the General Director of SUE «Vodokanal of St. Petersburg» on dealing with industries, who turned 80 in November 2021.

Key words: innovative technology, flocculant, polyacrylamide, powdered activated carbon, sodium hypochloride, prevention of olfaction, geotubing, potting soil, precipitation gage, atmospheric precipitation.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

DOI 10.35776/VST.2021.12.06

УДК 628.33

Браннер В., Калачев Д. А. Механическая очистка стоков 46

В. Браннер1, Д. А. Калачев2

1 Вольфганг Браннер, менеджер по продукту, HUBER SE

92334, Германия, Берхинг, Индустриальный Парк Эрасбах A1, тел.: +49-8462-201-743, e-mail: wolfgang.branner@huber.de

2 Калачев Денис Андреевич, ведущий инженер по сбыту, ООО Хубер Текнолоджи

115280, Россия, Москва, ул. Ленинская Слобода, 26, офис 558, тел.: +7 (495) 803-37-46, e-mail: info@huber-technology.ru

Подбор оборудования для механической очистки сточных вод является важным этапом при реконструкции или новом строительстве очистных сооружений, который определяет их эффективность и надежность с точки зрения технологии и эксплуатации. Приведены примеры распространенных на данный момент технических решений по конструкции фильтрующего полотна решеток для механической очистки сточных вод. Дано сравнение эффективности данных решений. На основе исследования очистных сооружений в Германии представлено сравнение эффективности задержания отбросов в зависимости от применяемого ранга фильтрации: двумерной (перфорация) и одномерной (прозор).

Ключевые слова: сточные воды, механическая очистка, извлекаемые отбросы, решетка, прозор, перфорация, двумерное полотно.

WASTEWATER TREATMENT

Branner W., Kalachev D. A. Mechanical treatment of wastewater 46

W. Branner1, D. A. Kalachev2

1 Wolfgang Branner, Product Manager, HUBER SE

Industriepark Erasbach A1, D-92334, Berching, Germany, tel.: +49-8462-201-743, e-mail: wolfgang.branner@huber.de

2 Kalachev Denis, Lead Sales Engineer, Huber Technology LLC

Office 558, 26 Leninskaia Sloboda St., 115280, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 803-37-46, e-mail: info@huber-technology.ru

The selection of equipment for mechanical wastewater treatment is an important stage in the reconstruction or new construction of the treatment facilities that determines their efficiency and reliability in terms of the technology and operation. The examples of the currently widespread technical solutions for designing filtering cloth of the screens for mechanical wastewater treatment are given. The effectiveness of these solutions is compared. On the basis of studying wastewater treatment facilities in Germany, a comparison of the debris retention efficiency depending on the applied filtration grade, i. e., two-dimensional (perforation) and one-dimensional (bar spacing) is presented.

Key words: wastewater, mechanical treatment, removed screenings, screens, bar space, perforation, two-dimensional cloth.

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

DOI 10.35776/VST.2021.12.07

УДК 628.24

Захаров Ю. С. Особенности статического расчета подземных трубопроводов самотечных систем водоотведения 50

Ю. С. Захаров*

* Захаров Юрий Сергеевич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук

127238, Россия, Москва, Локомотивный проезд, 21, тел.: +7 (495) 482-40-76, e-mail: yury.zakharov@niisf.ru

Необходимым условием экологически безопасной и надежной эксплуатации подземных трубопроводов самотечных систем водоотведения является определение требований к прочностным характеристикам элементов строительной конструкции (труб, фасонных частей), которые формируются на основании статического расчета трубопровода. При статическом расчете определяются и анализируются прямые и косвенные нагрузки, действующие на трубопровод, и производится оценка их влияния на конструкцию. Рассматриваются существующие подходы к выполнению статического расчета. На основании результатов исследований российских и зарубежных авторов утверждается, что выбор параметров труб, используемых при строительстве подземных трубопроводов, зависит не только от свойств конструкционных материалов, но прежде всего от свойств грунта, условий укладки и монтажа, а также от действующих нагрузок и степени деформации трубопровода.

Ключевые слова: методика, статический расчет, подземный трубопровод, траншея, трубы, засыпка, водоотведение.

PIPELINE SYSTEMS

Zakharov Iu. S. Specific features of the static calculation of underground pipelines of gravity wastewater disposal systems 50

Iu. S. Zakharov*

* Zakharov Iurii, Ph. D. (Engineering), Leading Research Worker, Research Institute of Structural Physics, Russian Academy of Architecture and Construction Sciences

21 Lokomotivnyi Pass., 127238, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 482-40-76, e-mail: yury.zakharov@niisf.ru

An essential pre-requisite for environmentally safe and reliable operation of underground pipelines of gravity wastewater disposal systems is specifying the requirements for the structural behavior of building construction elements (pipes, fittings) that are determined on the basis of a static calculation of the pipeline. In the process of the static analysis, direct and indirect loadings acting on the pipeline are determined and analyzed, and their impact on the structure is estimated. Existing approaches to performing a static analysis are considered. Based on the results of the studies carried out by Russian and foreign authors, it has been argued that the choice of the pipe parameters used in the construction of underground pipelines depends not only on the properties of structural materials, but primarily on the soil properties, conditions of laying and installation, as well as on the existing loadings and degree of pipeline deformation.

Key words: method, static calculation, underground pipeline, trench, pipes, back filling, wastewater disposal.

ИСТОРИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

DOI 10.35776/VST.2021.12.08

УДК 628.1:94

Гасимов А. Что скрывает немецкий справочник царских времен 54

А. Гасимов*

* Гасимов Анар, обозреватель компании Profactor Armaturen GmbH

105318, Россия, Москва, ул. Ибрагимова, 31, корп. 4А, тел.: +7 (495) 785-88-38, e-mail: pr@pf-armaturen.de

Дореволюционных изданий Хютте (Hütte) – немецкого справочника для инженеров, архитекторов, механиков и студентов, с профессиональным переводом на русский язык, сохранилось крайне мало. Один из раритетов находится в архиве компании Profactor Armaturen GmbH (Профактор Арматурен ГмбХ) и является ее интеллектуальной собственностью. Трехтомный справочник Хютте, выпущенный в Российской империи в 1916–1917 годах, позволяет аналитикам и инженерам предприятия находить и знакомиться с интересными научно-техническими достижениями начала ХХ века. Избранные сведения из справочника адаптируются для подготовки и выпуска серии обзорных исторических материалов с оригинальными иллюстрациями. Нижеприведенный обзор из этой серии адресован специалистам, которые интересуются историей и развитием системы отопления, газо-, паро- и водопроводной арматуры.

Ключевые слова: санитарная техника, профактор, немецкий справочник, Хютте, водопроводная арматура, водопровод, отопительное оборудование, санитарно-техническая арматура, трубопровод.

HISTORY OF WATER SUPPLY

Gasimov A. What hides the German reference book of the Tsarist-era? 54

A. Gasimov*

* Gasimov Anar, Staff Writer, Profactor Armaturen GmbH

Block 4A, 31 Ibragimova St., 105318, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 785-88-38, e-mail: pr@pf-armaturen.de

There are very few pre-revolutionary editions of Hütte, a German reference book for engineers, architects, mechanical engineers and students, with a professional translation into Russian. One of the rarities is in the archives of Profactor Armaturen GmbH as its intellectual property. Hütte three-volume reference book, published in the Russian Empire in 1916–1917, allows analysts and engineers of the enterprise to find and get acquainted with interesting scientific and technical achievements of the early twentieth century. Selected information from the reference book is adapted for the preparation and publication of a series of review historical materials with original illustrations. The following overview from this series is addressed to specialists who are interested in the history and development of the heating system, gas, steam and water fittings.

Key words: sanitary engineering, profactor, German reference book, Hütte, water supply fittings, water supply system, heating equipment, sanitary fittings, pipeline.