ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

DOI 10.35776/VST.2023.01.01

УДК 628.614.842.62:006.015.7

Сколубович Ю. Л., Примин О. Г., Гогина Е. С. Проблемы инженерных систем водопользования и научные исследования по их решению 6

Ю. Л. Сколубович1, О. Г. Примин2, Е. С. Гогина3

1 Сколубович Юрий Леонидович, доктор технических наук, профессор, ректор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, тел.: +7 (913) 916-01-61, e-mail: rector@sibstrin.ru

2 Примин Олег Григорьевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник, Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук; профессор, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: +7 (903) 720-26-05, e-mail: tepper2007@yandex.ru, ORCID 0000-0002-9641-8545.

3 Гогина Елена Сергеевна, кандидат технических наук, доцент, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: +7 (499) 183-27-65, e-mail: gogina-es@yandex.ru

Состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения значительного числа городов и поселений России с точки зрения их износа и надежности вызывает тревогу. Проблемы, которые на сегодняшний день существуют в сфере жилищно-коммунального хозяйства, во многом обусловлены недостаточностью ресурсов, имеющихся у субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, значительным сокращением фундаментальных и прикладных научных работ в этой сфере. Приведена информация о проблемах и возможных вариантах ее решения, о задачах научных исследований, обсуждаемых Научным советом Российской академии архитектуры и строительных наук «Инженерные системы водопользования», в новый состав которого вошли известные ученые – специалисты в области систем водоснабжения и водоотведения. Отмечено, что в последние годы из-за недофинансирования в сфере коммунального хозяйства происходит опережающий износ сооружений водоподготовки и трубопроводов систем водоотведения, подачи и распределения воды. Показано, что инновационные разработки российских ученых используются крайне незначительно. Этому способствовало то, что до настоящего времени организациям жилищно-коммунального хозяйства более выгодно приобретение готовой зарубежной продукции, нежели участие в развитии собственного производства.

Ключевые слова: водохозяйственный комплекс, системы водоснабжения и водоотведения, фундаментальные и прикладные научные исследования, федеральные целевые программы.

Для цитирования: Сколубович Ю. Л., Примин О. Г., Гогина Е. С. Проблемы инженерных систем водопользования и научные исследования по их решению // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 1. С. 6–10. DOI: https://doi.org/10.35776/VST.2023.01.01.

WATER INDUSTRY

DOI 10.35776/VST.2023.01.01

UDC 628.144: 614.842.62:006.015.7

Skolubovich Iu. L., Primin O. G., Gogina E. S. Problems of engineering systems of water use and scientific research on their solution 6

Iu. L. Skolubovich1, O. G. Primin2, E. S. Gogina3

1 Skolubovich Iurii, Doctor of Engineering, Professor, Rector of the Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia St., Novosibirsk, 630008, Russian Federation, tel.: +7 (913) 916-01-61, e-mail: rector@sibstrin.ru

2 Primin Oleg, Doctor of Engineering, Chief Research Worker, Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Building Sciences; Professor, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, tel.: +7 (903) 720-26-05, e-mail: tepper2007@yandex.ru, ORCID 0000-0002-9641-8545

3 Gogina Elena, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-27-65, e-mail: gogina-es@yandex.ru

The state of public water supply and wastewater disposal systems in a considerable number of cities and towns in Russia in terms of their wear and tear and reliability causes alarm. The problems that exist today in the field of housing and public utilities are largely due to the lack of resources available with the constituent entities of the Russian Federation and local governments, and significant reduction in fundamental and applied scientific work in this area. Information is provided on the problems and possible solutions, on the tasks of scientific research discussed by «Engineering Systems of Water Use», the Scientific Council of the Russian Academy of Architecture and Building Sciences, the new composition of which included well-known scientists – experts in the field of water supply and wastewater disposal systems. It is noted that in recent years, due to underfunding in the field of public utilities, an advanced wear of water treatment facilities and pipelines of wastewater disposal systems, water supply and distribution systems occurs. It is shown that the innovative developments of Russian scientists have been hardly used. This was facilitated by the fact that until now it is more profitable for housing and public utilities companies to purchase finished foreign products than to participate in the development of their own production.

Key words: water industry, water supply and wastewater disposal systems, fundamental and applied scientific studies, federal target programs.

For citation: Skolubovich Iu. L., Primin O. G., Gogina E. S. Problems of engineering systems of water use and scientific research on their solution. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 1, pp. 6–10. DOI: https://doi.org/10.35776/VST.2023.01.01. (In Russian).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

DOI 10.35776/VST.2023.01.02

УДК 504.064

Рублевская О. Н., Лысова Т. И., Ильменева В. А. Опыт ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по исключению горячих точек ХЕЛКОМ в свете развития российского природоохранного законодательства 11

О. Н. Рублевская1, Т. И. Лысова2, В. А. Ильменева3

1 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Лысова Татьяна Иосифовна, ведущий инженер первой категории, Департамент анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Большая Подъяческая ул., 11, тел.: +7 (812) 438-44-51, e-mail: Lisova_TI@vodokanal.spb.ru

3 Ильменева Вероника Артуровна, ведущий юрисконсульт, Юридический департамент, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191115, Россия, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 56, литера П, тел.: +7 (812) 438-44-15, e-mail: Ilmeneva_VA@vodokanal.spb.ru

Изложены мероприятия, реализованные ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по выполнению рекомендаций Хельсинкской конвенции по защите от загрязнений Балтийского моря. Описаны этапы выполнения работ по прекращению сброса неочищенных сточных вод в Финский залив, модернизации и реконструкции очистных сооружений, повышению эффективности очистки сточных вод. Это позволило ликвидировать почти все горячие точки, установленные Хельсинкской комиссией (ХЕЛКОМ) для Санкт-Петербурга. Приведено сопоставление стратегии ХЕЛКОМ и развития российского природоохранного законодательства. Представлен опыт предприятия по обезвреживанию осадка сточных вод в свете выполнения рекомендаций ХЕЛКОМ и российского законодательства. Приведены сведения о развитии европейского законодательства в отношении извлечения полезных свойств осадка городских сточных вод. Предложены пути развития российского законодательства в отношении обращения с осадком городских сточных вод во избежание возникновения новых горячих точек.

Ключевые слова: горячие точки (подточки), эвтрофикация, биогенные элементы, Хельсинкская конвенция, Хельсинкская комиссия (ХЕЛКОМ), рекомендации ХЕЛКОМ, технологически нормируемые вещества, технологические показатели наилучших доступных технологий, химическое осаждение фосфора, завод сжигания осадка, обращение с осадком сточных вод, рециклинг биогенов, использование полезных свойств осадка, вторичные ресурсы, побочная продукция, экономика замкнутого цикла.

Для цитирования: Рублевская О. Н., Лысова Т. И., Ильменева В. А. Опыт ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по исключению горячих точек ХЕЛКОМ в свете развития российского природоохранного законодательства // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 1. С. 11–18. DOI: https://doi.org/10.35776/VST.2023.01.02.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

DOI 10.35776/VST.2023.01.02

UDC 504.064

Rublevskaia O. N., Lysova T. I., Il’meneva V. A. Experience of SUE «Vodokanal of St. Petersburg» in eliminating HELCOM hot spots in the light of the development of the Russian environmental legislation 11

O. N. Rublevskaia1, T. I. Lysova2, V. A. Il’meneva3

1 Rublevskaia Ol’ga, Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Lysova Tat’iana, Lead First Category Engineer of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

11 Bol’shaia Pod’’iacheskaia St., Saint-Petersburg, 191015, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-44-51, e-mail: Lisova_TI@vodokanal.spb.ru

3 Il’meneva Veronika, Lead Attorney, Legal Department, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

56 Shpalernaia St., Saint-Petersburg, 191115, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-44-15, e-mail: Ilmeneva_VA@vodokanal.spb.ru

The activities implemented by SUE «Vodokanal of St. Petersburg» to fulfill the recommendations of the Helsinki Convention on the protection of the Baltic Sea against pollution are outlined. The work completion stages on eliminating the discharge of raw wastewater into the Gulf of Finland, upgrading and reconstructing the treatment facilities, and improving the efficiency of wastewater treatment are described. The measures taken provided for almost eliminating all the hot spots identified by the Helsinki Commission (HELCOM) for St. Petersburg. A comparison of the HELCOM strategy and the progress in developing the Russian environmental legislation is given. The experience of the enterprise in wastewater sludge handling in the light of the implementation of the HELCOM recommendations and Russian legislation is presented. Information is provided on the development of the European legislation in relation to the utilization of useful properties of municipal wastewater sludge. Development patterns are proposed to improve the Russian legislation regarding municipal wastewater sludge handling in order to avoid the emergence of new hot spots.

Key words: hot spots (subspots), eutrophication, nutrients, Helsinki Convention, Helsinki Commission (HELCOM), HELCOM recommendations, technologically regulated substances, process parameters of the best available technologies, chemical precipitation of phosphorus, sludge incineration plant, wastewater sludge handling, nutrients recycling, utilization of the useful sludge properties, recoverable resources, sideline products, circular economy.

For citation: Rublevskaia O. N., Lysova T. I., Il’meneva V. A. Experience of SUE «Vodokanal of St. Petersburg» in eliminating HELCOM hot spots in the light of the development of the Russian environmental legislation. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 1, pp. 11–18. DOI: https://doi.org/10.35776/VST.2023.01.02. (In Russian).

ЗАКОНЫ, СТАНДАРТЫ, НОРМАТИВЫ

DOI 10.35776/VST.2023.01.03

УДК 628.2/.4:006.3:349.6

Верещагина Л. М. Нормы проектирования систем отведения и очистки поверхностных сточных вод и неурегулированные требования водоохранного законодательства 19

Л. М. Верещагина*

* Верещагина Лидия Михайловна, кандидат технических наук, главный научный сотрудник, Экспертно-консультационный центр, АО «НИИ ВОДГЕО»

115516, Россия, Москва, Севанская ул., 62, тел.: +7 (905) 536-98-22, e-mail: verlm@mail.ru

Рассматривается нормативно-правовое регулирование проектирования инженерных сооружений систем отведения и очистки поверхностных сточных вод поселений и законодательно неурегулированные положения действующего свода правил СП 32.13330. 2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменениями № 1 и 2) по разделу «Отведение и очистка поверхностных сточных вод». Приводятся предложения по внесению изменений в статью 60 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ и статью 16 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», учитывающие специфические особенности образования и условия отведения поверхностных сточных вод в централизованные системы водоотведения и водные объекты.

Ключевые слова: поверхностные сточные воды, системы отведения и очистки, нормативно-правовое регулирование, нормы проектирования, разделительные камеры, регулирующие резервуары.

Для цитирования: Верещагина Л. М. Нормы проектирования систем отведения и очистки поверхностных сточных вод и неурегулированные требования водоохранного законодательства // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 1. С. 19–25. DOI: https://doi.org/10.35776/VST.2023.01.03.

LAWS, STANDARDS, NORMATIVES

DOI 10.35776/VST.2023.01.03

UDC 628.2/.4:006.3:349.6

Vereshchagina L. M. Standards for designing systems for the removal and treatment of surface runoff and unsettled requirements of the water protection legislation 19

L. M. Vereshchagina*

* Vereshchagina Lidiia, Ph. D. (Engineering), Chief Research Worker, Expert Advisory Centre, NII VODGEO JSC

62 Sevanskaia St., Moscow, 115516, Russian Federation, tel.: +7 (905) 536-98-22, e-mail: verlm@mail.ru

The statutory regulation of designing engineering structures of the systems for the removal and treatment of surface runoff in communities, and the legislatively unsettled provisions of the current Code of Practice CP 32.13330.2018 «SNiP 2.04.03-85 «Sewerage. Pipelines and wastewater treatment plants» (with amendments No. 1 and 2) of the section «Removal and treatment of surface runoff» are considered. Proposals are made to introduce amendments to Article 60 of the Water Code of the Russian Federation No. 74-FZ and Article 16 of the Federal Law No. 7-FZ «On the Environmental Protection», with account of the specific features of the formation and conditions for the discharge of surface runoff into the public wastewater disposal systems and water bodies.

Key words: surface runoff, systems for the removal and treatment, statutory regulation, design standards, separation chambers, intermediate storage tanks.

For citation: Vereshchagina L. M. Standards for designing systems for the removal and treatment of surface runoff, and unsettled requirements of the water protection legislation. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 1, pp. С. 19–25. DOI: https://doi.org/10.35776/VST.2023.03.03. (In Russian).

ВОДОПОДГОТОВКА

DOI 10.35776/VST.2023.01.04

УДК 628.16.066.1:628.164-92

Рябчиков Б. Е., Пантелеев А. А., Ларионов С. Ю., Савочкин А. Ю., Шилов М. М., Касаточкин А. С. Современное состояние развития установок для умягчения/декарбонизации воды известкованием (обзор) 26

Б. Е. Рябчиков1, А. А. Пантелеев2, С. Ю. Ларионов3, А. Ю. Савочкин4, М. М. Шилов5, А. С. Касаточкин6

1 Рябчиков Борис Евгеньевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (916) 694-49-48, e-mail: ryabchikov@mediana-filter.ru

2 Пантелеев Алексей Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»; АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., 14, тел.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

3 Ларионов Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, начальник отдела НИОКР, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

4 Савочкин Андрей Юрьевич, ведущий научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Savochkin@mediana-filter.ru

5 Шилов Михаил Михайлович, старший научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Shilov@mediana-eco.ru

6 Касаточкин Александр Сергеевич, инженер-исследователь, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (926) 119-38-09, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

Реагентные методы умягчения широко применяются в практике водоподготовки для снижения жесткости и декарбонизации воды. Химия процесса остается неизменной последние 100 лет, но меняются аппаратурное оформление и некоторые нюансы технологии – применение устройств (тонкослойных блоков – ламелей) для стабилизации потоков и улучшения отстаивания шлама, использование флокулянтов и введение центров образования шлама (рециркуляция активного шлама, микропесок) и т. п. Отдельным методом является переход на горизонтальные многокамерные аппараты с механическим перемешиванием. Это позволяет существенно увеличить производительность аппаратов и их эффективность. Рассмотрены современные пути развития таких аппаратов и технологий в Российской Федерации и за рубежом.

Ключевые слова: вода, жесткость, реагентное умягчение воды, известкование, взвешенный слой, перемешивание, установки.

Для цитирования: Рябчиков Б. Е., Пантелеев А. А., Ларионов С. Ю., Савочкин А. Ю., Шилов М. М., Касаточкин А. С. Современное состояние развития установок для умягчения/декарбонизации воды известкованием (обзор) // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 1. С. 26–36. DOI: https://doi.org/10.35776/VST.2023.01.04.

WATER TREATMENT

DOI 10.35776/VST.2023.01.04

UDC 628.16.066.1:628.164-92

Riabchikov B. E., Panteleev A. A., Larionov S. Iu., Savochkin A. Iu., Shilov M. M., Kasatochkin A. S. Current state of the development of installations for water softening/decarbonization by liming (a review) 26

B. E. Riabchikov1, A. A. Panteleev2, S. Iu. Larionov3, A. Iu. Savochkin4, M. M. Shilov5, A. S. Kasatochkin6

1 Riabchikov Boris, Doctor of Engineering, Chief Research Worker, «Mediana-Filter Research and Production Company», JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (916) 694-49-48, e-mail: ryabchikov@mediana-filter.ru

2 Panteleev Aleksei, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, National Research University «Moscow Power Engineering Institute»; «Mediana-Filter Research and Production Company», JSC

14 Krasnokazarmennaia St., Moscow, 111250, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

3 Larionov Sergei, Ph. D. (Engineering), Chief of R&D Department, «Mediana-Filter Research and Production Company», JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

4 Savochkin Andrei, Leading Research Worker, «Mediana-Filter Research and Production Company», JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Savochkin@mediana-filter.ru

5 Shilov Mikhail, Senior Research Worker, «Mediana-Filter Research and Production Company», JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Shilov@mediana-eco.ru

6 Kasatochkin Aleksandr, Research Engineer, «Mediana-Filter Research and Production Company», JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (926) 119-38-09, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

Chemical softening methods have been widely used in water treatment to reduce hardness and decarbonize water. The chemistry of the process has remained unchanged for the last 100 years, however, the instrumentation and some nuances of the technology are changing, i. e., the use of devices (lamellar blocks) for stabilizing flow and improving sludge settling, the use of flocculants and introduction of sludge formation centers (recirculation of activated sludge, microsand), etc. A separate method is the adoption of horizontal multi-chamber apparatus with mechanical mixing. This method provides for increasing significantly the capacity and efficiency of the apparatus. Modern ways of development of such apparatus and technologies in the Russian Federation and overseas are considered.

Key words: water, hardness, chemical water softening, liming, blanket, mixing, installations.

For citation: Riabchikov B. E., Panteleev A. A., Larionov S. Iu., Savochkin A. Iu., Shilov M. M., Kasatochkin A. S. Current state of the development of installations for water softening/decarbonization by liming (a review). Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 1, pp. 26–36. DOI: https://doi.org/10.35776/VST.2023.01.04. (In Russian).

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

DOI 10.35776/VST.2023.01.05

УДК 628.33:628.179.2

Галкин Ю. А., Басков Е. М., Уласовец Е. А., Обадин Д. Н., Ермаков Д. В., Кнауб Е. А. Технология очистки и использования смешанного хозяйственно-бытового и производственного стока в системе производственного водоснабжения 37

Ю. А. Галкин1, Е. М. Басков2, Е. А. Уласовец3, Д. Н. Обадин4, Д. В. Ермаков5, Е. А. Кнауб6

1 Галкин Юрий Анатольевич, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ООО «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ»

620049, Россия, г. Екатеринбург, Первомайская ул., 15, оф. 900, тел.: +7 (343) 283-01-05, e-mail: galkin@eco-project.ru

2 Басков Евгений Михайлович, директор ООО «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ»

620049, Россия, г. Екатеринбург, Первомайская ул., 15, оф. 900, тел.: +7 (343) 283-01-05, e-mail: bas@eco-project.ru

3 Уласовец Евгений Аркадьевич, кандидат технических наук, главный инженер, ООО «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ»

620049, Россия, г. Екатеринбург, Первомайская ул., 15, оф. 900, тел.: +7 (343) 283-01-05, e-mail: ulas@eco-project.ru

4 Обадин Дмитрий Николаевич, кандидат технических наук, начальник экспериментально-наладочного отдела, ООО «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ»

620049, Россия, г. Екатеринбург, Первомайская ул., 15, оф. 900, тел.: +7 (343) 283-01-05, e-mail: dim@eco-project.ru

5 Ермаков Денис Владимирович, заместитель главного инженера, ООО «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ»

620049, Россия, г. Екатеринбург, Первомайская ул., 15, оф. 900, тел.: +7 (343) 283-01-05, e-mail: ermak@eco-project.ru

6 Кнауб Елена Александровна, инженер первой категории, ООО «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ»

620049, Россия, г. Екатеринбург, Первомайская ул., 15, оф. 900, тел.: +7 (343) 283-01-05, e-mail: erus@eco-project.ru

По техническому заданию предприятия черной металлургии «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ» разработала на основе лабораторных исследований и пилотных испытаний физико-химическую технологию очистки смешанных хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Технология предусматривает использование стоков в системе производственного водоснабжения предприятия, что исключает их отвод в городскую систему хозяйственно-бытовой канализации. С помощью математического моделирования по методике компании «ЭКО-ПРОЕКТ» разработана оптимальная схема использования полученной воды в системе производственного водоснабжения предприятия. Технико-экономическим обоснованием установлена экологическая и экономическая эффективность реализации данного проекта.

Ключевые слова: смешанные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, физико-химическая очистка, обеззараживание, система производственного водоснабжения предприятия.

Для цитирования: Галкин Ю. А., Басков Е. М., Уласовец Е. А., Обадин Д. Н., Ермаков Д. В., Кнауб Е. А. Технология очистки и использования смешанного хозяйственно-бытового и производственного стока в системе производственного водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 1. С. 37–41. DOI: https://doi.org/10.35776/VST.2023.01.05.

WASTEWATER TREATMENT

DOI 10.35776/VST.2023.01.05

UDC 628.33:628.179.2

Galkin Iu. A., Baskov E. M., Ulasovets E. A., Obadin D. N., Ermakov D. B., Knaub E. A. Technology for the treatment and use of mixed domestic and industrial wastewater in the industrial water supply system 37

Iu. A. Galkin1, E. M. Baskov2, E. A. Ulasovets3, D. N.Obadin4, D. B. Ermakov5, E. A. Knaub6

1 Galkin Iurii, Doctor of Engineering, Professor, General Director, ECO-PROJECT R&D Company, LLC

Of. 900, 15 Pervomaiskaia St., Ekaterinburg, 620049, Russian Federation, tel.: +7 (343) 283-01-05, e-mail: galkin@eco-project.ru

2 Baskov Evegenii, Director, ECO-PROJECT R&D Company, LLC

Of. 900, 15 Pervomaiskaia St., Ekaterinburg, 620049, Russian Federation, tel.: +7 (343) 283-01-05, e-mail: bas@eco-project.ru

3 Ulasovets Evgenii, Ph. D. (Engineering), Chief Engineer, ECO-PROJECT R&D Company, LLC

Of. 900, 15 Pervomaiskaia St., Ekaterinburg, 620049, Russian Federation, tel.: +7 (343) 283-01-05, e-mail: ulas@eco-project.ru

4 Obadin Dmitrii, Ph. D. (Engineering), Chief of the Experimental and Adjustment Department, ECO-PROJECT R&D Company, LLC

Of. 900, 15 Pervomaiskaia St., Ekaterinburg, 620049, Russian Federation, tel.: +7 (343) 283-01-05, e-mail: dim@eco-project.ru

5 Ermakov Denis, Deputy Chief Engineer, ECO-PROJECT R&D Company, LLC

Of. 900, 15 Pervomaiskaia St., Ekaterinburg, 620049, Russian Federation, tel.: +7 (343) 283-01-05, e-mail: ermak@eco-project.ru

6 Knaub Elena, First Category Engineer, ECO-PROJECT R&D Company, LLC

Of. 900, 15 Pervomaiskaia St., Ekaterinburg, 620049, Russian Federation, tel.: +7 (343) 283-01-05, e-mail: erus@eco-project.ru

According to the Terms of Reference of the ironworks, ECO-PROJECT R&D Company developed a physicochemical technology for the treatment of mixed domestic and industrial wastewater based on laboratory studies and pilot tests. The technology provides for reusing the effluent in the industrial water supply system of the ironworks, thus eliminating the discharge into the municipal domestic sewer network. With the help of mathematical modeling according to the methodology of ECO-PROJECT Company, an optimal scheme for using the obtained effluent in the industrial water supply system of the enterprise was developed. The feasibility study proved the environmental and economic efficiency of the implementation of this project.

Key words: mixed domestic and industrial wastewater, physicochemical treatment, disinfection, industrial water supply system of an enterprise.

For citation: Galkin Iu. A., Baskov E. M., Ulasovets E. A., Obadin D. N., Ermakov D. B., Knaub E. A. Technology for the treatment and use of mixed domestic and industrial wastewater in the industrial water supply system. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 1, pp. 37–41. DOI: https://doi.org/10.35776/VST.2023.01.05. (In Russian).

DOI 10.35776/VST.2023.01.06

УДК 544.526:628.169

Пилипенко М. В., Дубина А. В., Лихавицкий В. В. Флотация сточных вод красильных производств с использованием озона 42

М. В. Пилипенко1, А. В. Дубина2, В. В. Лихавицкий3

1 Пилипенко Марина Васильевна, аспирант, РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов»

220086, Беларусь, г. Минск, ул. Славинского, 1, корп. 2, тел.: +375 29 150-34-70: e-mail: marinaby@yandex.ru

2 Дубина Александр Валентинович, ассистент кафедры промышленной экологии, Белорусский государственный технологический университет

220006, Беларусь, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, тел.: +375 29 638-22-12, e-mail: streetrman@mail.ru

3 Лихавицкий Виталий Викторович, заместитель директора, ТЧУП «Куолити»

220012, Беларусь, г. Минск, ул. Толбухина, 12, тел.: +375 29 304-39-44, e-mail: likh@tut.by

Представлены результаты экспериментальных исследований эффективности очистки модельных и реальных сточных вод красильно-отделочных производств с помощью пневматической флотации с использованием озоновоздушной смеси вместо воздуха. Изучено влияние расхода газовой смеси, концентрации красителя, концентрации озона в газовой смеси на эффективность очистки. Эффективность очистки оценивали по оптической плотности и ХПК. При использовании озоновоздушной смеси вместо воздуха было достигнуто повышение эффективности до 12 раз. Результаты проведенных исследований показали, что при использовании флотации озоном для достижения эффективности очистки 90% реальных сточных вод красильно-отделочных производств предприятия, отобранных до блока очистных сооружений (электрокоагуляция с последующей флотацией), требуются следующие условия: время обработки не менее 60 мин; расход озоновоздушной смеси не менее 5 л/(л·мин); концентрация озона в озоновоздушной смеси не менее 8 г/м3.

Ключевые слова: крашение тканей, озон, флотация, сточные воды, краситель.

Для цитирования: Пилипенко М. В., Дубина А. В., Лихавицкий В. В. Флотация сточных вод красильных производств с использованием озона // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 1. С. 42–48. DOI: https://doi.org/10.35776/VST.2023.01.06.

DOI 10.35776/VST.2023.01.06

# UDC 544.526:628.169

Pilipenko M. V., Dubina A. V., Likhavitskii V. V. Flotation of wastewater from dye works using ozone 42

M. V. Pilipenko1, A. V. Dubina2, V. V. Likhavitskii3

1 Pilipenko Marina, Ph. D. Candidate, RUE «Central Research Institute for the Integrated Use of Water Resources»

Block 2, 1 Slavinskogo St., Minsk, 220086, Belarus, tel.: +375 29 150-34-70: e-mail: marinaby@yandex.ru

2 Dubina Aleksandr, Assistant of the Department of Industrial Ecology, Belarusian State Technological University

13a Sverdlova St., Minsk, 220006, Belarus, tel.: +375 29 638-22-12, e-mail: streetrman@mail.ru

3 Likhavitskii Vitalii, Deputy Director, TPUE Kuoliti

12 Tolbukhina St., Minsk, 220012, Belarus, tel.: +375 29 304-39-44, e-mail: likh@tut.by

The results of experimental studies of the efficiency of purification of model and real wastewater from dye and finishing works with the aid of pneumatic flotation using ozone-air mixture instead of air are presented. The effect of the gas mixture flow rate, dye concentration, and ozone concentration in the gas mixture on the purification efficiency was studied. The purification efficiency was evaluated by optical density and COD. While using ozone-air mixture instead of air, a 12-fold efficiency increase was achieved. The results of the studies have shown that while using ozone flotation to achieve the purification efficiency of 90% of the real wastewater from dye and finishing works, abstracted upstream the treatment facilities (electrocoagulation followed by flotation), the following conditions are required: processing time not less than 60 minutes; consumption of ozone-air mixture not less than 5 l/(l·min); ozone concentration in the ozone-air mixture not less than 8 g/m3.

Key words: fabric dyeing, ozone, flotation, wastewater, dye.

For citation: Pilipenko M. V., Dubina A. V., Likhavitskii V. V. Flotation of wastewater from dye works using ozone. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 1, pp. 42–48. DOI: https://doi.org/10.35776/VST.2023.01.06. (In Russian).

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

DOI 10.35776/VST.2023.01.07

УДК 628.381.1

Матюшенко Е. Н., Трофимчук А. И. Выбор реагентов для обезвоживания осадков сточных вод на малых очистных сооружениях 49

Е. Н. Матюшенко1, А. И. Трофимчук2

1 Матюшенко Евгений Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, тел.: +7 (383) 266-39-70, e-mail: ematyushenko1991@mail.ru

2 Трофимчук Артем Игоревич, студент кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция», Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, тел.: +7 (383) 266-38-21, e-mail: tema1327@mail.ru

Приведены результаты исследования влияния введения катионных флокулянтов Ультрафлок К370 и Ультрафлок К390 с различными дозами и концентрациями раствора реагента на эффективность обезвоживания аэробно стабилизированного избыточного активного ила в дегидраторе на канализационных очистных сооружениях коттеджного поселка в Новосибирской области. Установлено, что оптимальным реагентом для обезвоживания осадка в шнековом дегидраторе является флокулянт Ультрафлок К390 с 0,1%-ной концентрацией раствора и дозой флокулянта 3,8–4,4 кг/т сухого вещества, что позволяет добиться снижения влажности осадка до 81,4–81,7%. Увеличение или уменьшение дозы и концентрации растворов флокулянта приводит к увеличению влажности до 82,1–92,8%. Использование флокулянта Ультрафлок К370 позволяет достичь влажности осадка 83–84% при 0,2%-ной концентрации раствора и дозе реагента 3–3,4 кг/т сухого вещества.

Ключевые слова: хозяйственно-бытовые сточные воды, обработка осадка, флокулянт, дегидратор, обезвоживание осадка, кек.

Для цитирования: Матюшенко Е. Н., Трофимчук А. И. Выбор реагентов для обезвоживания осадков сточных вод на малых очистных сооружениях // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 1. С. 49–55. DOI: https://doi.org/10.35776/VST.2023.01.07.

WASTEWATER SLUDGE TREATMENT

DOI 10.35776/VST.2023.01.07

UDC 628.381.1

Matyushenko E. N., Trofimchuk A. I. Choosing chemicals for wastewater sludge dewatering at small-scale wastewater treatment facilities 49

E. N. Matyushenko1, A. I. Trofimchuk2

1 Matyushenko Evgeny, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia St., Novosibirsk, 630008, Russian Federation, tel.: +7 (383) 266-39-70, e-mail: ematyushenko1991@mail.ru

2 Trofimchuk Artem, Student, Heat and Gas Supply and Ventilation Department, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia St., Novosibirsk, 630008, Russian Federation, tel.: +7 (383) 266-38-21, e-mail: tema1327@mail.ru

The results of studying the effect of introducing cationic Ultraflok K370 and Ultraflok K390 flocculants with different doses and concentrations of the chemical solution on the efficiency of dewatering aerobically stabilized excess activated sludge in a dehydrator at the wastewater treatment facilities of a cottage village in the Novosibirsk Region are presented. It has been established that Ultraflok K390 flocculant with a 0.1% solution concentration and a flocculant dose of 3.8–4.4 kg/t of dry matter is the optimal chemical for sludge dewatering in a screw dehydrator providing for reducing the sludge moisture content to 81.4–81.7%. Increasing or decreasing the dose and concentration of flocculant solutions results in an increase in moisture content up to 82.1–92.8%. The use of Ultrafloc K370 flocculant provides for achieving 83–84% sludge moisture content at 0.2% solution concentration and chemical dose of 3–3.4 kg/t of dry matter.

Key words: domestic wastewater, sludge treatment, flocculant, dehydrator, sludge dewatering, cake.

For citation: Matyushenko E. N., Trofimchuk A. I. Choosing chemicals for wastewater sludge dewatering at small-scale wastewater treatment facilities. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 1, pp. 49–55. DOI: https://doi.org/10.35776/VST.2023.01.07. (In Russian).

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

DOI 10.35776/VST.2023.01.08

УДК 628.144:532.542

Продоус О. А., Якубчик П. П., Смолин Е. С. Сравнительный анализ зарубежной и отечественной расчетных зависимостей для гидравлического расчета металлических водопроводных труб с внутренними отложениями 56

О. А. Продоус1, П. П. Якубчик2, Е. С. Смолин3

1 Продоус Олег Александрович, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ООО «ИНКО-экспресс»

190005, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 37/1, лит. А, пом. 1-Н, тел.: +7 (812) 318-55-62, e-mail: pro@enco.su

2 Якубчик Петр Петрович, кандидат технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение, водоотведение и гидравлика», Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

190031, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 9, тел.: +7 (921) 346-54-45, e-mail: P.jakub@mail.ru

3 Смолин Егор Станиславович, инженер, ЗАО «ЛенТехПроект»

191119, Россия, Санкт-Петербург, Звенигородская ул., 24, тел.: +7 (921) 185-38-75, e-mail: egorsmolin@mail.ru

На конкретном примере проведен сравнительный анализ стандартизованной европейской расчетной зависимости для гидравлического расчета металлических водопроводных труб диаметром 400 мм с уточненной авторами эмпирической формулой профессора Ф. А. Шевелева для стальных труб с отложениями на внутренней поверхности труб. Показано значительное расхождение значений характеристик гидравлического потенциала труб и установлены причины расхождения. Для приведенного примера построены графики, демонстрирующие расхождение значений гидравлического уклона труб при разных скоростных режимах.

Ключевые слова: водопроводные стальные трубы, гидравлический расчет, слой отложений, расчетные зависимости, сравнение результатов.

Для цитирования: Продоус О. А., Якубчик П. П., Смолин Е. С. Сравнительный анализ зарубежной и отечественной расчетных зависимостей для гидравлического расчета металлических водопроводных труб с внутренними отложениями // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 1. С. 56–60. DOI: https://doi.org/10.35776/VST.2023.01.08.

PIPELINE SYSTEMS

DOI 10.35776/VST.2023.01.08

UDC 628.144:532.542

Prodous O. A., Iakubchik P. P., Smolin E. S. Comparative analysis of the international and domestic design dependencies for the hydraulic calculation of metal water pipes with internal deposits 56

O. A. Prodous1, P. P. Iakubchik2, E. S. Smolin3

1 Prodous Oleg, Doctor of Engineering, Professor, General Director, INKO-Ekspress LLC

Block A, office 1-N, 37/1 Moskovskii Ave., Saint-Petersburg, 190005, Russian Federation, tel.: +7 (812) 318-55-62, e-mail: pro@enco.su

2 Iakubchik Petr, Ph. D. (Engineering), Professor of the Department «Water Supply, Wastewater Disposal and Hydraulics», Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University

9 Moskovskii Ave., Saint-Petersburg, 190031, Russian Federation, tel.: +7 (921) 346-54-45, e-mail: P.jakub@mail.ru

3 Smolin Egor, Engineer, LenTekhProekt CJSC

24 Zvenigorodskaia St., Saint-Petersburg, 191119, Russian Federation, tel.: +7 (921) 185-38-75, e-mail: egorsmolin@mail.ru

In a specific context a comparative analysis of the standardized European design dependence for the hydraulic calculation of metal water pipes with a diameter of 400 mm was carried out with the empirical formula of Professor F. A. Shevelev updated by the authors for steel pipes with deposits on the inner pipe surface. A significant discrepancy between the values of the characteristics of the hydraulic potential of pipes is shown and the reasons for the discrepancy are established. For the given example, graphs have been constructed showing the difference in the values of the hydraulic slope of the pipes at different flow rates.

Key words: steel water pipes, hydraulic calculation, deposit layer, design dependencies, comparison of the results.

For citation: Prodous O. A., Iakubchik P. P., Smolin E. S. Comparative analysis of the international and domestic design dependencies for the hydraulic calculation of metal water pipes with internal deposits. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 1, pp. С. 56–60. DOI: https://doi.org/10.35776/VST.2023.01.08. (In Russian).