МИНСКОМУ ВОДОПРОВОДУ – 150 ЛЕТ

Римашевский Ф. В. Полтора века на благо города 4

Ф. В. Римашевский*

* Римашевский Федор Викторович, директор УП «Минскводоканал»

220088, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пулихова, 15, тел.: +375 (17) 389-40-17, e-mail: info@minskvodokanal.by

Крупнейшее предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Республики Беларусь – УП «Минскводоканал» – ведет отсчет своей истории с 1874 г. Именно тогда 12 февраля был открыт первый Минский водопровод.

150th ANNIVERSARY of the MINSK WATER SUPPLY SYSTEM

Rimashevskii F. V. A century and a half for the benefit of the city 4

F. V. Rimashevskii*

* Rimashevskii Fedor, Director of the UE Minskvodokanal

15 Pulikhova St., Minsk, 220088, Republic of Belarus, tel.: +375 (17) 389-40-17, e-mail: info@minskvodokanal.by

УДК 628.161.2

DOI 10.35776/VST.2024.02.01

Рублевская О. Н., Гвоздев В. А., Портнова Т. М., Сазанова Н. И., Давидович А. С., Витковская Р. Ф., Нестерова Т. М. Теория и практика технологии обезжелезивания и деманганации: опыт Республики Беларусь и Российской Федерации (часть 1) 5

О. Н. Рублевская1, В. А. Гвоздев2, Т. М. Портнова3, Н. И. Сазанова4, А. С. Давидович5, Р. Ф. Витковская6, Т. М. Нестерова7

1 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал «Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Гвоздев Владимир Андреевич, заместитель директора Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

3 Портнова Татьяна Михайловна, начальник службы главного технолога филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

194156, Россия, Санкт-Петербург, Манчестерская ул., 1, тел.: +7 (921) 762-32-65, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru

4 Сазанова Наталья Ивановна, заместитель начальника производства «Минскводопровод», УП «Минскводоканал»

220088, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пулихова, 15, тел.: +375 (29) 686-67-07, e-mail: sazanova_ni@minskvodokanal.by

5 Давидович Анастасия Сергеевна, начальник технологического отдела производства «Минскводопровод», УП «Минскводоканал»

220088, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пулихова, 15, тел.: +375 (29) 253-02-78, e-mail: davidovich_as@minskvodokanal.by

6 Витковская Раиса Федоровна, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

191187, Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 18, тел: +7 (921) 750-66-95, e-mail: vitkowskaya.r@yandex.ru

7 Нестерова Татьяна Михайловна, магистр, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

191187, Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 18, тел: +7 (952) 366-50-82, e-mail: nestan2000@gmail.com

Для цитирования: Рублевская О. Н., Гвоздев В. А., Портнова Т. М., Сазанова Н. И., Давидович А. С., Витковская Р. Ф., Нестерова Т. М. Теория и практика технологии обезжелезивания и деманганации: опыт Республики Беларусь и Российской Федерации (часть 1) // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 2. С. 5–11. DOI: 10.35776/VST.2024.02.01.

Статья посвящена анализу методов удаления железа и марганца из подземных вод на объектах водоподготовки с обоснованием каждого этапа технологической схемы на основе физико-химических закономерностей процессов. Представлены сведения о факторах, влияющих на состав подземных вод, теоретические основы физико-химических процессов обезжелезивания и деманганации, инновации в области развития технологий. Приведена оценка эффективности действующих станций производства питьевой воды Республики Беларусь и РФ. Статья, приуроченная к 150-летию УП «Минскводоканал», подтверждает взаимодействие водоканалов двух соседних государств, которые имеют аналогичные геохимические характеристики водоносных грунтов.

Ключевые слова: обезжелезивание, деманганация, каталитическая загрузка, контактно-сорбционные и напорные фильтровальные сооружения, кавитационная установка, биореактор.

Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A., Portnova T. M., Sazanova N. I., Davodivich A. S., Vitkovskaia R. F., Nesterova T. M. Theory and practice of the deferrization and demanganation technology: experience of the Republic of Belarus and Russian Federation (part 1) 5

O. N. Rublevskaia1, V. A. Gvozdev2, T. M. Portnova3, N. I. Sazanova4, A. S. Davidovich5, R. F. Vitkovskaia6, T. M. Nesterova7

1 Rublevskaia Ol’ga, Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Gvozdev Vladimir, Deputy Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

3 Portnova Tat’iana, Head of the Chief Process Engineer Service, St. Petersburg Water Supply Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Manchesterskaia St., Saint-Petersburg, 194156, Russian Federation, tel.: +7 (921) 762-32-65, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru

4 Sazanova Natal’ia, Deputy Operations Manager, Minskvodoprovod Division, UE Minskvodokanal

15A Pulikhova St., Minsk, 220088, Republic of Belarus, tel.: +375 (29) 686-67-07, e-mail: sazanova_ni@minskvodokanal.by

5 Davidovich Anastasiia, Process Manager, Minskvodoprovod Division, UE Minskvodokanal

15A Pulikhova St., Minsk, 220088, Republic of Belarus, tel.: +375 (29) 253-02-78, e-mail: davidovich_as@minskvodokanal.by

6 Vitkovskaia Raisa, Doctor of Engineering, Professor, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

18 Bol’shaia Morskaia St., Saint-Petersburg, 191187, Russian Federation, tel.: +7 (921) 750-66-95, e-mail: vitkowskaya.r@yandex.ru

7 Nesterova Tat’iana, Master, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

18 Bol’shaia Morskaia St., Saint-Petersburg, 191187, Russian Federation, tel.: +7 (952) 366-50-82, e-mail: nestan2000@gmail.com

For citation: Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A., Portnova T. M., Sazanova N. I., Davodivich A. S., Vitkovskaia R. F., Nesterova T. M. Theory and practice of the deferrization and demanganation technology: experience of the Republic of Belarus and Russian Federation (part 1). Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 2, pp. 5–11. DOI: 10.35776/VST.2024.02.01. (In Russian).

The paper dwells upon the analysis of methods for removing iron and manganese from groundwater at water treatment facilities with the justification of each stage of the process flow scheme based on the physical and chemical process patterns. Information is presented on the factors effecting the composition of groundwater, on the theoretical foundations of the physical and chemical processes of deferrization and demanganation, and on the technology innovations. An estimation of the efficiency of the operating water treatment facilities in the Republic of Belarus and Russian Federation is given. The paper confined to the 150th anniversary of the Minskvodokanal Unitary Enterprise corroborates the cooperation of water utilities of the two neighboring states that have similar geochemical characteristics of the aquifers.

Key words: deferrization, demanganation, catalytic media, contact-sorption and pressure filtration facilities, cavitation unit, bioreactor.

УДК 628.3:629.7.058:658.562

DOI 10.35776/VST.2024.02.02

Иванович В. В., Гуранчик А. Г., Дубовик О. С., Ануфриев В. Н. Автоматизация технологических процессов очистки сточных вод на примере Минской очистной станции УП «Минскводоканал» 12

В. В. Иванович1, А. Г. Гуранчик2, О. С. Дубовик3, В. Н. Ануфриев4

1 Иванович Вадим Викентьевич, ведущий инженер-технолог, Минская очистная станция производства «Минскочиствод», УП «Минскводоканал»

220088, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пулихова, 15, тел.: +375 (29) 798-43-06, e-mail: ivanovich_vv@minskvodokanal.by

2 Гуранчик Александр Георгиевич, ведущий инженер, отдел автоматизированных систем управления, УП «Минскводоканал»

220088, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пулихова, 15, тел.: +375 (44) 755-21-35, e-mail: guranchik_ag@minskvodokanal.by

3 Дубовик Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Белорусский национальный технический университет

220013, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 65, тел.: +375 (29) 559-63-86, e-mail: dubovik.volha@gmail.com

4 Ануфриев Владимир Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Белорусский национальный технический университет

220013, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 65, тел.: +375 (29) 611-96-40, e-mail: vladimir.anufriev@rambler.ru

Для цитирования: Иванович В. В., Гуранчик А. Г., Дубовик О. С., Ануфриев В. Н. Автоматизация технологических процессов очистки сточных вод на примере Минской очистной станции УП «Минскводоканал» // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 2. С. 12–18. DOI: 10.35776/VST.2024.02.02.

Приведен опыт УП «Минскводоканал» по разработке и организации автоматизированных систем управления технологическим процессом очистки сточных вод на примере нескольких сооружений Минской очистной станции. Описаны цели и задачи, которые выполняются АСУ ТП на станции. Представлены структура и режимы работы реализованных систем. Детально рассмотрены этапы процесса очистки сточных вод: процеживание на решетках, удаление и обработка песка, подача и распределение воздуха по секциям аэротенков. В рамках автоматизации представленных стадий очистки описано общее построение АСУ ТП, приведены особенности эксплуатации, используемые объекты и режимы автоматизации. Особое внимание уделено необходимости простых и надежных алгоритмов управления. Конечной целью модернизации АСУ ТП Минской очистной станции является максимальная степень автоматизации и диспетчеризации, охватывающие всю технологическую цепочку очистки сточных вод и обработки осадка и основанные на простых и надежных принципах.

Ключевые слова: сточные воды, автоматизация технологических процессов, автоматизированное рабочее место, Scada-система, решетки, песколовки, аэротенки, алгоритм управления.

Ivanovich V. V., Guranchik A. G., Dubovik O. S., Anufriev V. N. Automation of the technological processes of wastewater treatment: case study of the Minsk wastewater treatment plant of UE Minskvodokanal 12

V. V. Ivanovich1, A. G. Guranchik2, O. S. Dubovik3, V. N. Anufriev4

1 Ivanovich Vadim, Leading Process Engineer, Minsk Wastewater Treatment Plant of Minskochistvod Division, UE Minskvodokanal

15 Pulikhova St., Minsk, 220088, Republic of Belarus, tel.: +375 (29) 798-43-06, e-mail: ivanovich_vv@minskvodokanal.by

2 Guranchik Aleksandr, Leading Engineer, UE Minskvodokanal

15 Pulikhova St., Minsk, 220088, Republic of Belarus, tel.: +375 (44) 755-21-35, e-mail: guranchik_ag@minskvodokanal.by

3 Dubovik Ol’ga, Senior Lecturer, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Belarusian National Technical University

65 Nezavisimosti Ave., Minsk, 220013, Republic of Belarus, tel.: +375 (29) 559-63-86, e-mail: dubovik.volha@gmail.com

4 Anufriev Vladimir, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Belarusian National Technical University

65 Nezavisimosti Ave., Minsk, 220013, Republic of Belarus, tel.: +375 (29) 611-96-40, e-mail: vladimir.anufriev@rambler.ru

For citation: Ivanovich V. V., Guranchik A. G., Dubovik O. S., Anufriev V. N. Automation of the technological processes of wastewater treatment: case study of the Minsk wastewater treatment plant of UE Minskvodokanal. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 2, pp. 12–18. DOI: 10.35776/VST.2024.02.02. (In Russian).

The experience of UE Minskvodokanal in developing and establishing of automated control systems for the technological process of wastewater treatment is presented using the example of several structures of the Minsk wastewater treatment plant. The goals and tasks performed by the automated process control systems at the plant are described. The structure and operating modes of the implemented systems are presented. The stages of the wastewater treatment process are considered in detail: screening, sand removing and processing, supplying and distributing air across sections of the aeration tanks. As part of the automation of the presented treatment stages, the general design of the automated process control system is described, the operating features, the objects used and automation modes are given. Special attention is paid to the need for simple and reliable control algorithms. The ultimate goal of upgrading the automated process control system of the Minsk wastewater treatment plant is the maximum degree of automation and supervisory control covering the entire technological chain of wastewater and sludge treatment based on the simple and reliable principles.

Key words: wastewater, automation of technological processes, work station, Scada-system, screens, grit chambers, aeration tanks, control algorithm.

ЗАКОНЫ, СТАНДАРТЫ, НОРМАТИВЫ

УДК 628.2/.3:006.057

DOI 10.35776/VST.2024.02.03

Данилович Д. А., Фрог Д. Б., Верещагина Л. М. Основные новации, внесенные Изменением № 3 в СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 19

Д. А. Данилович1, Д. Б. Фрог2, Л. М. Верещагина3

1 Данилович Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, индивидуальный предприниматель, эксперт по очистным сооружениям

Россия, Москва, e-mail: da_danilovich@mail.ru

2 Фрог Дмитрий Борисович, кандидат технических наук, заведующий лабораторией, Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук

127238, Россия, Москва, Локомотивный проезд, 21, тел.: +7 (916) 157-93-90, e-mail: dbf135@ya.ru

3 Верещагина Лидия Михайловна, кандидат технических наук, главный научный сотрудник, Экспертно-консультационный центр, АО «НИИ ВОДГЕО»

115516, Россия, Москва, Севанская ул., 62, тел.: +7 (905) 536-98-22, e-mail: verlm@mail.ru

Для цитирования: Данилович Д. А., Фрог Д. Б., Верещагина Л. М. Основные новации, внесенные Изменением № 3 в СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 2. С. 19–31. DOI: 10.35776/VST.2024.02.03.

Описаны основные новации, внесенные в СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Изменением № 3, разработанным НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук в 2023 г. Введены понятия: основные технические решения и требования к их разработке, производственно-ливневая система канализации на промышленных предприятиях и требования к ее проектированию. Уточнены требования к применяемым системам водоотведения. Установлены уточненные и расширенные требования к применению одно- и двухступенчатого процеживания сточных вод, ацидофикации осадка первичных отстойников, методам биологической очистки сточных вод, УФ-обеззараживания очищенных сточных вод, стабилизации и обеззараживания осадков сточных вод, термосушки и термоутилизации осадков. Упрощены требования к захоронению осадка сточных вод.

Ключевые слова: канализация, водоотведение, свод правил, очистка сточных вод, обеззараживание, обработка осадка, расчетный расход, загрязнения.

LAWS, STANDARDS, NORMATIVES

Danilovich D. A., Frog D. B., Vereshchagina L. M. The main revisions proposed in Amendment No. 3 to CP 32.13330.2018 «Sewerage. External networks and structures» 19

D. A. Danilovich1, D. B. Frog2, L. M. Vereshchagina3

1 Danilovich Dmitrii, Ph. D. (Engineering), Self-Employed Entrepreneur, Wastewater Treatment Facilities Expert

Moscow, Russian Federation, e-mail: da_danilovich@mail.ru

2 Frog Dmitrii, Ph. D. (Engineering), Head of Laboratory, Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences

21 Lokomotivnyi Passage, Moscow, 127238, Russian Federation, tel.: +7 (916) 157-93-90, e-mail: dbf135@ya.ru

3 Vereshchagina Lidiia, Ph. D. (Engineering), Chief Researcher, Expert Consulting Center, NII VODGEO JSC

62 Sevanskaia St., Moscow, 115516, Russian Federation, tel.: +7 (905) 536-98-22, e-mail: verlm@mail.ru

For citation: Danilovich D. A., Frog D. B., Vereshchagina L. M. The main revisions introduced by Amendment No. 3 to CP 32.13330.2018 «Sewerage. External networks and structures».

Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 2, pp. 19–31. DOI: 10.35776/VST.2024.02.03. (In Russian).

The main revisions CP 32.13330.2018 «Sewerage. External networks and structures» proposed in Amendment No. 3, developed by the Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences in 2023 are described. The following concepts were introduced: basic technical solutions and requirements for their development, industrial storm sewer systems at industrial enterprises and requirements for their design. The requirements to the existing wastewater disposal systems have been clarified. The revised and extended requirements have been established for the use of one- and two-stage wastewater screening, acidification of primary sludge, biological wastewater treatment methods, UV disinfection of effluents, stabilization and disinfection of wastewater sludge, thermal drying and thermal utilization of sludge. Requirements to the disposal of wastewater sludge have been simplified.

Key words: sewerage, wastewater disposal, Code of Practice, wastewater treatment, disinfection, sludge treatment, estimated flow, pollutants.

УДК 628.2/.4:006.3:349.6

DOI 10.35776/VST.2024.02.04

Павлинова И. И., Примин О. Г. Реализация законодательных норм и правил при проектировании, строительстве и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения (в порядке обсуждения) 32

И. И. Павлинова1, О. Г. Примин2

1 Павлинова Ирина Игоревна, доктор технических наук, начальник отдела, АО «МосводоканалНИИпроект», руководитель ПК 15 «Проектирование и строительство сетей водоснабжения и водоотведения» ТК 465 «Строительство»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: +7 (968) 946-90-14, e-mail: i-pavlinova@mail.ru

2 Примин Олег Григорьевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник, Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук; профессор, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: +7 (903) 720-26-05, e-mail: tepper2007@yandex.ru

Для цитирования: Павлинова И. И., Примин О. Г. Реализация законодательных норм и правил при проектировании, строительстве и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения (в порядке обсуждения) // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 2. С. 32–37. DOI: 10.35776/VST.2024.02.04.

Рассматриваются основные аспекты изменения законодательных и нормативных документов в строительной отрасли, в том числе при прохождении нормативных документов от этапа подготовки до их утверждения в Минстрое России, а также сложности при постепенном переходе к параметрическому нормированию. Рассмотрены проблемы нормативной базы в области проектирования сооружений отвода и очистки поверхностных сточных вод. Изложены и поддержаны предложения по внесению изменений в Водный кодекс РФ при введении природоохранных нормативов качества поверхностных вод и нормативов допустимого воздействия хозяйственной или иной деятельности на водные объекты (НДВ) – разрабатывать их на основе нормативов качества вод в соответствии с требованиями современного природоохранного законодательства. Для повышения уровня выполнения проектной документации предложено ввести контроль за профессиональной подготовкой проектировщиков с обязательным подтверждением квалификации в соответствии с профессиональными стандартами. Предлагается проводить дальнейшую актуализацию системы нормативных документов в области проектирования, строительства и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, используя сегодняшнюю структуру нормативной базы.

Ключевые слова: актуализация нормативных документов, водоснабжение, водоотведение, строительство, проектирование, нормативная база, стандарты.

Pavlinova I. I., Primin O. G. Meeting the legislative regulations and rules while designing, building and operating water supply and wastewater disposal systems (for discussion) 32

I. I. Pavlinova1, O. G. Primin2

1 Pavlinova Irina, Doctor of Engineering, Head of Department, MosvodokanalNIIproekt JSC, Head of SC 15 «Design and Construction of Water Supply and Sewer Networks» TC 465 «Construction»

22 Pleteshkovskii Lane, Moscow, 105005, Россия, Москва, Russian Federation, tel.: +7 (968) 946-90-14, e-mail: i-pavlinova@mail.ru

2 Primin Oleg, Doctor of Engineering, Chief Researcher, Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences; Professor, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, tel.: +7 (903) 720-26-05, e-mail: tepper2007@yandex.ru

For citation: Pavlinova I. I., Primin O. G. Meeting the legislative regulations and rules while designing, building and operating water supply and wastewater disposal systems (for discussion). Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 2, pp. 32–37. DOI: 10.35776/VST.2024.02.04. (In Russian).

The main aspects of amendments to the legislative and regulatory documents in the construction industry are considered, including the consideration of the developed regulatory documents by the relevant authorities before being approved by the Russian Ministry of Construction, as well as difficulties in the gradual transition to the parametric standardization. The problems of the regulatory framework in the field of designing the facilities for surface runoff removal and treatment are considered. Proposals for revising the Water Code of the Russian Federation with the introduction of environmental standards for the quality of surface waters and standards for the permissible impact of economic or other activities on water bodies are outlined and supported – to develop them on the basis of the water quality standards in accordance with the requirements of the current environmental legislation. To improve the quality of design documentation, imposing control over the professional training of designers with mandatory proficiency testing in accordance with the occupational standards is proposed. Further updating the system of regulatory documents in the field of design, construction and operation of water supply and wastewater disposal systems, using the current structure of the regulatory framework is also proposed.

Key words: updating regulatory documents, water supply, wastewater disposal, construction, design, regulatory framework, standards.

НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 628.2/.3:006.057

DOI 10.35776/VST.2024.02.05

Самбурский Г. А., Погорелый А. М., Леонтьева С. В., Никитина С. В. Вопросы проектирования очистных сооружений канализации по технологическим показателям НДТ: приоритеты и последствия 40

Г. А. Самбурский1, А. М. Погорелый2, С. В. Леонтьева3, С. В. Никитина4

1 Самбурский Георгий Александрович, доктор технических наук, заведующий кафедрой экологической и промышленной безопасности, МИРЭА – Российский технологический университет; профессор, РХТУ им. Д. И. Менделеева; заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, Web of Science Researcher ID: H-5022-2017, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6760-2116

119571, Россия, Москва, проспект Вернадского, 86, тел.: +7 (977) 807-06-30, e-mail: gesamb@yandex.ru

2 Погорелый Антон Михайлович, кандидат технических наук, доцент кафедры экологической и промышленной безопасности, МИРЭА – Российский технологический университет

119571, Россия, Москва, проспект Вернадского, 86, тел.: +7 (916) 676-20-78, e-mail: pogorely.mitht@yandex.ru

3 Леонтьева Светлана Викторовна, кандидат химических наук, доцент кафедры экологической и промышленной безопасности, МИРЭА – Российский технологический университет

119571, Россия, Москва, проспект Вернадского, 86, тел.: +7 (905) 774-11-59, e-mail: sveta3376@mail.ru

4 Никитина Светлана Викторовна, старший преподаватель кафедры экологической и промышленной безопасности, МИРЭА – Российский технологический университет

119571, Россия, Москва, проспект Вернадского, 86, тел.: +7 (916) 072-48-95, e-mail: nikitinasv@list.ru

Для цитирования: Самбурский Г. А., Погорелый А. М., Леонтьева С. В., Никитина С. В. Вопросы проектирования очистных сооружений канализации по технологическим показателям НДТ: приоритеты и последствия // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 2. С. 40–43. DOI: 10.35776/VST.2024.02.05.

Переход на концепцию технологического нормирования происходит одновременно с реализацией ряда федеральных проектов экологической направленности, в том числе входящих в национальный проект «Экология». Учитывая то, что водоканалы с позиций Росприроднадзора являются одними из основных загрязнителей водных объектов, строительство новых и модернизация действующих очистных сооружений находится в фокусе органов власти, контролирующих органов и, естественно, самих организаций, которые занимаются эксплуатацией очистных сооружений канализации. В статье рассмотрены потенциальные и возможные несоответствия текущих ожиданий по поводу проектирования, исходя из технологических показателей наилучших доступных технологий и самой концепции использования наилучших доступных технологий, которая подразумевает не статичность, а развитие и последовательное ужесточение тех самых технологических показателей.

Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, технологические показатели, канализационные очистные сооружения, проектирование.

BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES

Samburskii G. A., Pogorelyi A. M., Leont’eva S. V., Nikitina S. V. Aspects of designing wastewater treatment facilities in terms of the BAT process indicators: priorities and consequences 40

G. A. Samburskii1, A. M. Pogorelyi2, S. V. Leont’eva3, S. V. Nikitina4

1 Samburskii Georgii, Doctor of Engineering, Head of the Department of Environmental and Industrial Safety, MIREA – Russian Technological University; Professor, Russian Chemical Technical University named after. D. I. Mendeleev; Deputy Executive Director of the Russian Association of Water Supply and Wastewater Disposal, Web of Science Researcher ID: H-5022-2017, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6760-2116

86 Vernadskogo Ave., Moscow, 119571, Russian Federation, tel.: +7 (977) 807-06-30, e-mail: gesamb@yandex.ru

2 Pogorelyi Anton, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Environmental and Industrial Safety, MIREA – Russian Technological University

86 Vernadskogo Ave., Moscow, 119571, Russian Federation, tel.: +7 (916) 676-20-78, e-mail: pogorely.mitht@yandex.ru

3 Leont’eva Svetlana, Ph. D. (Chemistry), Associate Professor, Department of Environmental and Industrial Safety, MIREA – Russian Technological University

86 Vernadskogo Ave., Moscow, 119571, Russian Federation, tel.: +7 (905) 774-11-59, e-mail: sveta3376@mail.ru

4 Nikitina Svetlana, Senior Lecturer, Department of Environmental and Industrial Safety, MIREA – Russian Technological University

86 Vernadskogo Ave., Moscow, 119571, Russian Federation, tel.: +7 (916) 072-48-95, e-mail: nikitinasv@list.ru

For citation: Samburskii G. A., Pogorelyi A. M., Leont’eva S. V., Nikitina S. V. Aspects of designing wastewater treatment facilities in terms of the BAT process indicators: priorities and consequences. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 2, pp. 40–43. DOI: 10.35776/VST.2024.02.05. (In Russian).

Switching to the concept of the technological regulation occurs simultaneously with implementing a number of federal environmental projects including those included in the Ecology National Project. Considering that water utilities, through the spectacle of Rosprirodnadzor are among the main polluters of water bodies, the construction of new and upgrade of the existing treatment facilities is the focus of public authorities, regulators and, naturally, the wastewater facilities operators themselves. The paper considers potential and possible inconsistencies of the current design expectations based on the technological indicators of the best available technologies and the very concept of using the best available technologies that does not imply stasis but the development and consistent tightening of those same technological indicators.

Key words: best available technologies, technological indicators, wastewater treatment facilities, designing.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДОИСТОЧНИКОВ

УДК 614.777

DOI 10.35776/VST.2024.02.06

Худякова С. С. Исследование сезонной динамики видов и популяций микроорганизмов в водозаборе при подготовке питьевой воды 44

С. С. Худякова*

* Худякова Светлана Сергеевна, магистрант, кафедра биологии и биоинженерии, Волгоградский государственный университет

400062, Россия, г. Волгоград, Университетский проспект, 100, тел.: +7 (960) 874-06-66, e-mail: sskhudyakova@mail.ru

Для цитирования: Худякова С. С. Исследование сезонной динамики видов и популяций микроорганизмов в водозаборе при подготовке питьевой воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 2. С. 44–47. DOI: 10.35776/VST.2024.02.06.

Обеспечение безопасности и высокого качества питьевой воды является актуальной задачей в современных условиях. Контроль воды по санитарно-микробиологическим показателям необходим для поддержания высокого качества получаемой из водоисточников питьевой воды для нужд населения. Представлены результаты исследований сезонной динамики санитарно-микробиологических показателей, микробиологической среды реки Волги, а также анализ количественных показателей популяции микроорганизмов в водозаборе. Даны предложения по улучшению анализа получаемых данных и внесению изменений в технологический процесс водоподготовки.

Ключевые слова: река Волга, водоподготовка, питьевая вода, сезонная динамика микробиологических показателей, биотехнические системы и технологии.

WATER SOURCES QUALITY MONITORING

Khudiakova S. S. Study of the seasonal dynamics of species and populations of microorganisms in the water intake in the process of drinking water purification 44

S. S. Khudiakova*

* Khudiakova Svetlana, Master's Degree Student, Department of Biology and Bioengineering, Volgograd State University

100 Universitetskii Ave., Volgograd, 400062, Russian Federation, tel.: +7 (960) 874-06-66, e-mail: sskhudyakova@mail.ru

For citation: Khudiakova S. S. Study of the seasonal dynamics of species and populations of microorganisms in the water intake in the process of drinking water purification. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 2, pp. DOI: 10.35776/VST.2024.02._. (In Russian).

Provision of the safety and high quality of drinking water is an urgent task in under current conditions. Water quality monitoring in relation the sanitary and microbiological indicators is essential to maintain high quality drinking water abstracted from water sources for the needs of the population. The results of the studies of the seasonal dynamics of the sanitary and microbiological indicators, microbiological environment of the Volga River, as well as the analysis of the quantitative indicators of the population of microorganisms in the water intake are presented. Suggestions are given to improve the analysis of the data obtained and upgrade the technological process of water treatment.

Key words: the Volga River, water purification, drinking water, seasonal dynamics of the microbiological indicators, bioengineering systems and technologies.

ВОДООЧИСТКА

УДК 628.166:661.418

DOI 10.35776/VST.2024.02.07

Фесенко Л. Н., Пчельников И. В., Игнатенко С. И., Скрябин А. Ю., Каберская Д. В., Заичко Д. А. Технико-экономический анализ и исследование кислотной промывки катодов электролизера растворами соляной и сульфаминовой кислот 48

Л. Н. Фесенко1, И. В. Пчельников2, С. И. Игнатенко3, А. Ю. Скрябин4, Д. В. Каберская5, Д. А. Заичко6

1 Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: ecofes@novoch.ru

2 Пчельников Игорь Викторович, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

3 Игнатенко Сергей Иванович, кандидат технических наук, заместитель директора по научной работе, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346400, Россия, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

4 Скрябин Александр Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, Донской государственный технический университет

344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., 162, тел.: +7 (863) 240-19-63, e-mail: pro10@donland.ru

5 Каберская Дарья Владимировна, аспирантка, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (952) 867-24-65, e-mail: Kaberskaya98@mail.ru

6 Заичко Дмитрий Александрович, магистрант, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (952) 867-24-65, e-mail: zaichko.2001@mail.ru

Для цитирования: Фесенко Л. Н., Пчельников И. В., Игнатенко С. И., Скрябин А. Ю., Каберская Д. В., Заичко Д. А. Технико-экономический анализ и исследование кислотной промывки катодов электролизера растворами соляной и сульфаминовой кислот // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 2. С. 48–53. DOI: 10.35776/VST.2024.02.07.

Опыт эксплуатации электролизных установок показывает, что основная проблема надежности их работы связана с образованием на поверхности катодов нерастворимых соединений – CaCO3, CaSO4, Mg(OH)2, что приводит к нештатному режиму электролиза, перегреву и короблению электродной системы, разрушению оксидного покрытия анодов, резкому снижению производительности установки и др. Наибольшее влияние на образование солей жидкости и гипса при электролизе солевых растворов оказывает химический состав воды, что связано с наличием присутствующих в воде ионов Ca2+, Mg2+, HCO-3, SO4 и растворенного CO2. Применяемый на практике метод удаления карбонатных отложений путем периодической промывки электродной системы 3–5%-ным раствором соляной кислоты не всегда экономически оправдан, особенно для водоисточников, характеризующихся повышенной карбонатной жесткостью. Представлено технико-экономическое сравнение двух методов кислотной промывки электродных пластин электролизного аппарата растворами соляной и сульфаминовой кислот при растворении в них наработанного осадка, образующегося при получении гипохлорита натрия из 3%-ного раствора хлорида натрия. При относительно невысоком превышении стоимости 1 л 5%-ной сульфаминовой кислоты (6,9 руб/л) над 5%-ной соляной (5,36 руб/л) стоимость одной промывки сульфаминовой кислотой (2,9 руб.) в 6 раз выше стоимости одной промывки соляной кислотой (0,48 руб.), что связано с разными возможностями повторного использования кислот для очередной промывки электролизного аппарата. То есть, если 5%-ную соляную кислоту (HCl) возможно использовать 11,1 раза до ее нейтрализации, то 5%-ную сульфаминовую (NH2SO3H) – только 2,4 раза, или в 11,1/2,4 = 4,6 раза меньше, что и определяет очевидное экономическое предпочтение соляной кислоты перед сульфаминовой.

Ключевые слова: обеззараживание воды, бездиафрагменный электролиз, низкоконцентрированный гипохлорит натрия, кислотная промывка.

WATER TREATMENT

Fesenko L. N., Pchel’nikov I. V., Ignatenko S. I., Skriabin A. Iu., Kaberskaia D. V., Zaichko D. A. Engineering-economic analysis and study of acid washing of electrolyzer cathodes with solutions of hydrochloric and sulfamic acids 48

L. N. Fesenko1, I. V. Pchеl’nikov2, S. I. Ignatenko3, A. Iu. Skriabin4, D. V. Kaberskaia5, D. A. Zaichko6

1 Fesenko Lev, Doctor of Engineering, Professor, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, 346428, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: ecofes@novoch.ru

2 Pchel’nikov Igor, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of «Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection», South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, 346428, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

3 Ignatenko Sergei, Ph. D. (Engineering), Deputy Director for Science, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, 346400, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

4 Skriabin Aleksandr, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Don State Technical University

162 Socialisticheskaia St., Rostov-on-Don, 344022, Russian Federation, тел.: +7 (863) 240-19-63, e-mail: pro10@donland.ru

5 Kaberskaia Dar’ia, Postgraduate Student, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, 346428, tel.: +7 (952) 867-24-65, e-mail: Kaberskaya98@mail.ru

6 Zaichko Dmitrii, Master’s Degree Student, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, 346428, Russian Federation, tel.: +7 (952) 867-24-65, e-mail: zaichko.2001@mail.ru

For citation: Fesenko L. N., Pchel’nikov I. V., Ignatenko S. I., Skriabin A. Iu., Kaberskaia D. V., Zaichko D. A. Engineering-economic analysis and study of acid washing of electrolyzer cathodes with solutions of hydrochloric and sulfamic acids. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 2, pp. 48–53. DOI: 10.35776/VST.2024.02.07. (In Russian).

Experience in operating electrolysis plants shows that the main problem with the reliability of their operation is associated with insoluble compounds – CaCO3, CaSO4, Mg (OH)2 – buildup on the surface of the cathodes that cause abnormal electrolysis mode, overheating and warping of the electrode system, destruction of the oxide coating of the anodes, sudden reduction in the plant efficiency etc. The greatest effect on the liquid salts and gypsum buildup during the electrolysis of salt solutions is produced by the chemical composition of water that is associated with the presence of Ca2+, Mg2+, HCO-3, SO4 and dissolved CO2 ions. The method used in practice to remove carbonate deposits by regular washing the electrode system with 3–5% solution of hydrochloric acid is not always economically justified, particularly, for the water sources characterized by increased carbonate hardness. An engineering-economic comparison of two methods of acid washing of electrode plates of an electrolysis plant with solutions of hydrochloric and sulfamic acids while dissolving in them the accumulated buildup resulted from the preparation of sodium hypochlorite from a 3% solution of sodium chloride is presented. With a slightly higher cost of 1 liter of 5% sulfamic acid (6.9 rubles/l) compared to 5% hydrochloric acid (5.36 rubles/l), the cost of one washing with sulfamic acid (2.9 rubles) is 6 times higher than the cost of one washing with hydrochloric acid (0.48 rubles), which is associated with different possibilities for reusing acids for the next washing of the electrolysis plant. In other words, if 5% hydrochloric acid (HCl) can be used 11.1 times before its neutralization, then 5% sulfamic acid (NH2SO3H) can be used only 2.4 times, or 11.1/2.4 = 4.6 times less, which is illustrative of the obvious economic preference of hydrochloric acid over sulfamic acid.

Key words: water disinfection, membraneless electrolysis, low-concentrated sodium hypochlorite, acid washing.

УДК 628.166:661.418

DOI 10.35776/VST.2024.02.08

Пчельников И. В., Пчельникова А. С., Каберская Д. В., Кузьменко Л. В. Производство гипохлорита натрия электролизом подземной воды 54

И. В. Пчельников1, А. С. Пчельникова2, Д. В. Каберская3, Л. В. Кузьменко4

1 Пчельников Игорь Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; руководитель отдела реализации продукции, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

2 Пчельникова Анастасия Сергеевна, аспирант, ассистент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: an.pchelnikova@mail.ru

3 Каберская Дарья Владимировна, аспирант кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (952) 867-24-65, e-mail: Kaberskaya98@mail.ru

4 Кузьменко Людмила Вячеславовна, начальник очистных сооружений водопровода МП «Азовводоканал»

346783, Россия, Ростовская область, г. Азов, пер. Осипенко, 11, тел.: +7 (863) 426-33-70, e-mail: osv_azov_vk@mail.ru

Для цитирования: Пчельников И. В., Пчельникова А. С., Каберская Д. В., Кузьменко Л. В. Производство гипохлорита натрия электролизом подземной воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 2. С. 54–60. DOI: 10.35776/VST.2024.02.08.

Рассмотрена возможность использования подземных вод для получения обеззараживающего реагента – гипохлорита натрия. Применение природных вод, содержащих хлориды, позволяет отказаться от покупки поваренной соли, что снижает стоимость готового продукта до 40%. Однако из-за существенного различия в составе природных вод, особенно в концентрации хлорид-ионов, электролиз минерализованной воды может протекать в неэффективной зоне с большим расходом электроэнергии и низким выходом активного хлора. На территории Муниципального предприятия «Азовводоканал» (г. Азов Ростовской области) расположена электролизная станция производительностью 500 кг/сут по активному хлору. Сырьем для производства гипохлорита натрия является минерализованная подземная вода. В работе устанавливали оптимальные условия электролиза подземной воды с целью определения максимального выхода хлора по току при минимальных затратах электроэнергии. Исследования проводили на постоянном электрическом токе в проточном режиме работы при плотности тока 10, 50, 100, 200, 500, 800 и 1000 А/м2, исходной температуре раствора 18–22 ºС. Рабочие площади анода и катода составляли по 0,0022 м2. Диапазон исследуемых расходов варьировали от 0,36 до 4,8 л/ч, что соответствовало времени электролиза 3,5–0,26 мин. Величина рН при электролизе находилась в пределах от 8,8 до 9,5. В результате проведенных исследований были получены зависимости, характеризующие параметры прямого электролиза подземной минерализованной воды.

Ключевые слова: обеззараживание воды, бездиафрагменный электролиз, низкоконцентрированный гипохлорит натрия, прямой электролиз подземной воды.

Pchel’nikov I. V., Pchel’nikova A. S., Kaberskaia D. V., Kuz’menko L. V. Production of sodium hypochlorite by ground water electrolysis 54

I. V. Pchel’nikov1, A. S. Pchel’nikova2, D. V. Kaberskaia3, L. V. Kuz’menko4

1 Pchel’nikov Igor, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection» Department, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Head of Product Sales Department of EKOFES SPE, LLC

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, 346428, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

2 Pchel’nikova Anastasiia, Postgraduate Student, «Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection» Department, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, 346428, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: an.pchelnikova@mail.ru

3 Kaberskaia Dar’ia, Postgraduate Student, «Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection» Department, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, 346428, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (952) 867-24-65, e-mail: Kaberskaya98@mail.ru

4 Kuz’menko Liudmila, Director of the Water Treatment Facilities, ME Azovvodokanal

11 Osipenko Lane, Azov, Rostov Region, 346783, Russian Federation, tel.: +7 (863) 426-33-70, e-mail: osv_azov_vk@mail.ru

For citation: Pchel’nikov I. V., Pchel’nikova A. S., Kaberskaia D. V., Kuz’menko L. V. Production of sodium hypochlorite by ground water electrolysis. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 2, pp. 54–60. DOI: 10.35776/VST.2024.02.08. (In Russian).

Possible using groundwater to prepare a disinfecting chemical – sodium hypochlorite – has been considered. The use of natural water containing chlorides provides for eliminating the purchase of table salt and reducing the cost of the finished product by up to 40%. However, due to significant differences in the composition of natural waters, particularly, related to the concentration of chloride ions, the electrolysis of mineralized water can occur in an inefficient zone with high power consumption and low yield of active chlorine. On the territory of the Municipal Enterprise «Azovvodokanal» (Azov, Rostov region) an electrolysis plant is located with a capacity of 500 kg/day as active chlorine.  The raw material for the production of sodium hypochlorite is mineralized groundwater. In the course of studies, the optimal conditions for the electrolysis of groundwater were established in order to determine the maximum current efficiency by chlorine with the minimum energy consumption. The studies were carried out using direct electric current in a flow-through mode at a current density of 10, 50, 100, 200, 500, 800 and 1000 A/m2, and an initial solution temperature of 18–22 ºС. The working areas of the anode and cathode were 0.0022 m2 each. The range of flow rates studied varied from 0.36 to 4.8 l/h, which corresponded to an electrolysis time of 3.5–0.26 min. The pH value during electrolysis ranged from 8.8 to 9.5. As a result of the studies, dependencies were obtained that characterize the parameters of the direct electrolysis of ground mineralized water.

Key words: water disinfection, membraneless electrolysis, low concentrated sodium hypochlorite, direct electrolysis of ground water.