ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ

УДК 628.1/.2

DOI 10.35776/VST.2024.03._

Павлинова И. И., Орлов Е. В., Шипков О. И., Канивец У. С. Системы водоснабжения и водоотведения – инженерное искусство на благо людям: к 110-летию со дня рождения академика РАН С. В. Яковлева 4

И. И. Павлинова1, Е. В. Орлов2, О. И. Шипков3, У. С. Канивец4

1 Павлинова Ирина Игоревна, доктор технических наук, профессор, старший научный сотрудник, АО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, e-mail: i-pavlinova@mail.ru

2 Орлов Евгений Владимирович, кандидат технических наук, доцент, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: viv-k@yandex.ru

3 Шипков Олег Иванович, кандидат технических наук, доцент, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова

101000, Россия, Москва, Мясницкая ул., 21, e-mail: gradient4@mail.ru

4 Канивец Ульяна Сергеевна, преподаватель, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: u.rudich@mail.ru

Для цитирования: Павлинова И. И., Орлов Е. В., Шипков О. И., Канивец У. С. Системы водоснабжения и водоотведения – инженерное искусство на благо людям: к 110-летию со дня рождения академика РАН С. В. Яковлева // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 3. С. 4–6. DOI: 10.35776/VST.2024.03.01.

Рассматривается роль академика Российской академии наук Сергея Васильевича Яковлева в становлении и развитии систем водоснабжения и водоотведения. Разработки и проекты ученого воплощены в жизнь в различных городах нашей страны. С. В. Яковлев внес ощутимый вклад в развитие водной отрасли. Развивая и поддерживая международное сотрудничество с учеными в сфере водоснабжения и водоотведения из многих стран, С. В. Яковлев имел большой авторитет у зарубежных коллег. Велика роль ученого и в области подготовки молодых специалистов отрасли. Он оставил после себя много достойных учеников, которые продолжили дело своего учителя.

Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод, водные ресурсы, С. В. Яковлев, НИИ ВОДГЕО.

HISTORY OF THE INDUSTRY

Pavlinova I. I., Orlov E. V., Shipkov O. I., Kanivets U. S. Water supply and wastewater disposal systems – engineering art for the benefit of people: on the occasion of the 110th anniversary of the birth of Academician of the Russian Academy of Sciences S. V. Iakovlev 4

I. I. Pavlinova1, E. V. Orlov2, O. I. Shipkov3, U. S. Kanivets4

1 Pavlinova Irina, Doctor of Engineering, Professor, Senior Research Scientist, MosvodokanalNIIproekt JSC

22 Pleteshkovskii Lane, Moscow, 105005, Russian Federation, e-mail: i-pavlinova@mail.ru

2 Orlov Evgenii, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: viv-k@yandex.ru

3 Shipkov Oleg, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, The Ilya Glazunov Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture

21 Miasnitskaia St., Moscow, 101000, Russian Federation, e-mail: gradient4@mail.ru

4 Kanivets Ul’iana, Lecturer, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: u.rudich@mail.ru

For citation: Pavlinova I. I., Orlov E. V., Shipkov O. I., Kanivets U. S. Water supply and wastewater disposal systems – engineering art for the benefit of people: on the occasion of the 110th anniversary of the birth of Academician of the Russian Academy of Sciences S. V. Iakovlev. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 3, pp. 4–6. DOI: 10.35776/VST.2024.03.01. (In Russian).

The role of Sergei Vasil’evich Iakovlev, Academician of the Russian Academy of Sciences, in establishing and developing water supply and wastewater disposal systems is considered. The developments and projects of the scientist have been implemented in many cities of our country. S. V. Iakovlev made a significant contribution to the development of the water industry. S. I. Yakovlev, was establishing and supporting international cooperation with water professionals from many countries, and had great authority among his foreign colleagues. The role of the scientist is also great in training young water professionals. He left behind many worthy students who inherited the helm of their teacher.

Key words: water supply, wastewater disposal, wastewater treatment, water resources, S. V. Iakovlev, NII VODGEO.

Швецов В. Н. К 90-летию основания НИИ ВОДГЕО 7

В. Н. Швецов*

* Швецов Валерий Николаевич, главный редактор журнала «Водоснабжение и санитарная техника», доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (в период с 1977 по 2003 г. заместитель директора по научной работе НИИ ВОДГЕО)

В 2024 г. 110-летие со дня рождения академика РАН (АН СССР) Сергея Васильевича Яковлева совпало с 90-летием со дня основания Научно-исследовательского института водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии (НИИ ВОДГЕО), и это хороший повод для осмысления и ретроспективного анализа развития научных направлений, которыми занимался институт.

Shvetsov V. N. To the 90th anniversary of the founding of NII VODGEO 7

V. N. Shvetsov*

* Shvetsov Valerii, Editor-in-chief of «Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika» Journal, Doctor of Engineering, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation (from 1977 to 2003 Deputy Director for Science of NII VODGEO)

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.161.2

DOI 10.35776/VST.2024.03.02

Рублевская О. Н., Гвоздев В. А., Портнова Т. М., Сазанова Н. И., Давидович А. С., Витковская Р. Ф., Нестерова Т. М., Гусев А. А. Теория и практика технологии обезжелезивания и деманганации: опыт Республики Беларусь и Российской Федерации (часть 2) 10

О. Н. Рублевская1, В. А. Гвоздев2, Т. М. Портнова3, Н. И. Сазанова4, А. С. Давидович5, Р. Ф. Витковская6, Т. М. Нестерова7, А. А. Гусев8

1 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал «Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Гвоздев Владимир Андреевич, заместитель директора Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

3 Портнова Татьяна Михайловна, начальник службы главного технолога филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

194156, Россия, Санкт-Петербург, Манчестерская ул., 1, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru

4 Сазанова Наталья Ивановна, заместитель начальника производства «Минскводопровод», УП «Минскводоканал»

220088, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пулихова, 15, e-mail: sazanova_ni@minskvodokanal.by

5 Давидович Анастасия Сергеевна, начальник технологического отдела производства «Минскводопровод», УП «Минскводоканал»

220088, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пулихова, 15, e-mail: davidovich_as@minskvodokanal.by

6 Витковская Раиса Федоровна, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

191187, Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 18, e-mail: vitkowskaya.r@yandex.ru

7 Нестерова Татьяна Михайловна, магистр, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

191187, Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 18, e-mail: nestan2000@gmail.com

8 Гусев Алексей Алексеевич, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

191187, Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 18, e-mail: gysev_alex@mail.ru

Для цитирования: Рублевская О. Н., Гвоздев В. А., Портнова Т. М., Сазанова Н. И., Давидович А. С., Витковская Р. Ф., Нестерова Т. М., Гусев А. А. Теория и практика технологии обезжелезивания и деманганации: опыт Республики Беларусь и Российской Федерации (часть 2) // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 3. С. 10–17. DOI: 10.35776/VST.2024.03.02.

Статья посвящена анализу методов удаления железа и марганца из подземных вод на объектах водоподготовки с обоснованием каждого этапа технологической схемы на основе физико-химических закономерностей процессов. Представлены сведения о факторах, влияющих на состав подземных вод, теоретические основы физико-химических процессов обезжелезивания и деманганации, инновации в области развития технологий. Приведена оценка эффективности действующих станций производства питьевой воды Республики Беларусь и Российской Федерации. Вторая часть статьи, приуроченной к 150-летию УП «Минскводоканал», подтверждает взаимодействие водоканалов двух соседних государств, которые имеют аналогичные геохимические характеристики водоносных грунтов.

Ключевые слова: обезжелезивание, деманганация, каталитическая загрузка, контактно-сорбционные и напорные фильтровальные сооружения, кавитационная установка, биореактор.

DRINKING WATER SUPPLY

Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A., Portnova T. M., Sazanova N. I., Davodivich A. S., Vitkovskaia R. F., Nesterova T. M., Gusev A. A. Theory and practice of the deferrization and demanganation technology: experience of the Republic of Belarus and Russian Federation (part 2) 10

O. N. Rublevskaia1, V. A. Gvozdev2, T. M. Portnova3, N. I. Sazanova4, A. S. Davidovich5, R. F. Vitkovskaia6, T. M. Nesterova7, A. A. Gusev8

1 Rublevskaia Ol’ga, Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Gvozdev Vladimir, Deputy Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

3 Portnova Tat’iana, Head of the Chief Process Engineer Service, St. Petersburg Water Supply Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Manchesterskaia St., Saint-Petersburg, 194156, Russian Federation, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru

4 Sazanova Natal’ia, Deputy Operations Manager, Minskvodoprovod Division, UE Minskvodokanal

15A Pulikhova St., Minsk, 220088, Republic of Belarus, e-mail: sazanova_ni@minskvodokanal.by

5 Davidovich Anastasiia, Process Manager, Minskvodoprovod Division, UE Minskvodokanal

15A Pulikhova St., Minsk, 220088, Republic of Belarus, e-mail: davidovich_as@minskvodokanal.by

6 Vitkovskaia Raisa, Doctor of Engineering, Professor, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

18 Bol’shaia Morskaia St., Saint-Petersburg, 191187, Russian Federation, e-mail: vitkowskaya.r@yandex.ru

7 Nesterova Tat’iana, Master, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

18 Bol’shaia Morskaia St., Saint-Petersburg, 191187, Russian Federation, e-mail: nestan2000@gmail.com

8 Gusev Aleksei, Postgraduate Student, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

18 Bol’shaia Morskaia St., Saint-Petersburg, 191187, Russian Federation, e-mail: gysev_alex@mail.ru

For citation: Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A., Portnova T. M., Sazanova N. I., Davodivich A. S., Vitkovskaia R. F., Nesterova T. M., Gusev A. A. Theory and practice of the deferrization and demanganation technology: experience of the Republic of Belarus and Russian Federation (part 2). Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 3, pp. 10–17. DOI: 10.35776/VST.2024.03.02. (In Russian).

The paper dwells upon the analysis of methods for removing iron and manganese from groundwater at water treatment facilities with the justification of each stage of the process flow scheme based on the physical and chemical process patterns. Information is presented on the factors effecting the composition of groundwater, on the theoretical foundations of the physical and chemical processes of deferrization and demanganation, and on the technology innovations. An estimation of the efficiency of the operating water treatment facilities in the Republic of Belarus and Russian Federation is given. The second part of the paper confined to the 150th anniversary of the Minskvodokanal Unitary Enterprise corroborates the cooperation of water utilities of the two neighboring states that have similar geochemical characteristics of the aquifers.

Key words: deferrization, demanganation, catalytic media, contact-sorption and pressure filtration facilities, cavitation unit, bioreactor.

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

УДК 378:628.1/.4

DOI 10.35776/VST.2024.03.03

Николенко И. В., Самбурский Г. А., Гогина Е. С. Направления развития процесса подготовки кадров для инженерных систем водопользования 20

И. В. Николенко1, Г. А. Самбурский2, Е. С. Гогина3

1 Николенко Илья Викторович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского

SPIN-код: 4842-1071, AuthorID: 923838, ORCID: https://orsid.org/0000-0001-5597-1216

295007, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, e-mail: nikoshi@mail.ru

2 Самбурский Георгий Александрович, доктор технических наук, профессор, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева; заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения

Web of Science Researcher ID: H-5022-2017, ORCID: https://orsid.org/0000-0002-6760-2116

125047, Россия, Москва, Миусская площадь, 9, e-mail: gesamb@yandex.ru

3 Гогина Елена Сергеевна, кандидат технических наук, доцент, главный научный сотрудник, заведующая лабораторией «Технологии очистки природных и сточных вод», Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук; заведующая кафедрой «Строительство систем и сооружений водоснабжения и водоотведения», Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ–РГГРУ)

127238, Россия, Москва, Локомотивный проезд, 21, e-mail: Gogina-es@yandex.ru

Для цитирования: Николенко И. В., Самбурский Г. А., Гогина Е. С. Направления развития процесса подготовки кадров для инженерных систем водопользования // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 3. С. 20–30. DOI: 10.35776/VST.2024.03.03.

Рассмотрены проблемы системы подготовки кадров для инженерных систем водопользования. Выполнен анализ структур учебных планов по направлениям подготовки специалистов для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных систем водопользования, на основании которого представлены подходы к совершенствованию направлений подготовки. Показаны новые направления подготовки специалистов для водопроводно-канализационного хозяйства, которые являются перспективными, так как позволяют создавать профили, которые соответствуют современным требованиям отрасли по практически ориентированной подготовке обучающихся для эксплуатации инженерных систем водопользования по обеспечению технологии, а также по автоматизации технологических процессов.

Ключевые слова: водопользование, инженерные системы, направления подготовки, структура, технология, автоматизация.

PERSONNEL TRAINING SYSTEM

Nikolenko I. V., Samburskii G. A., Gogina E. S. Directions for the development of the personnel training process for the water use engineering systems 20

I. V. Nikolenko1, G. A. Samburskii2, E. S. Gogina3

1 Nikolenko Il’ia, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department, Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky

SPIN code: 4842-1071, AuthorID: 923838; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5597-1216

4 Akademika Vernadskogo Ave., Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russian Federation, e-mail: nikoshi@mail.ru

2 Samburskii Georgii, Doctor of Engineering, Professor, D. I. Mendeleev Russian University of Chemical Technology; Deputy Executive Director of the Russian Association for Water and Wastewater

Web of Science Researcher ID: H-5022-2017, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6760-2116

9 Miusskaia Sq., Moscow, 125047, Russian Federation, e-mail: gesamb@yandex.ru

3 Gogina Elena, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Chief Researcher, Head of the Laboratory of Natural and Wastewater Treatment Technologies, Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences; Head of the Department of «Construction of systems and structures for water supply and wastewater disposal», Russian State Geological Prospecting University named after Sergo Ordzhonikidze (MGRI–RGGRU)

21 Lokomotivnyi Pass., Moscow, 127238, Russian Federation, e-mail: Gogina-es@yandex.ru

For citation: Nikolenko I. V., Samburskii G. A., Gogina E. S. Directions for the development of the personnel training process for the water use engineering systems. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 3, pp. 20–30. DOI: 10.35776/VST.2024.03.03. (In Russian).

The aspects of the personnel training system for water use engineering systems are considered. An analysis of the curricula structures in training professionals for the design, construction and operation of water engineering systems was carried out, on the basis of which approaches to improving the directions of training were presented. New promising directions for training specialists for the water supply and wastewater disposal sector are shown that provide for developing profiles that meet current industry requirements for practically oriented training of students for the operation of water management engineering systems to design the process technology and automation.

Key words: water use, engineering systems, directions of training, structure, technology, automation.

ЗАКОНЫ, СТАНДАРТЫ, НОРМАТИВЫ

УДК 628.1/.3:006.052

DOI 10.35776/VST.2024.03.04

Примин О. Г. Совершенствование и актуализация нормативно-технической базы проектирования, строительства и эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения 31

О. Г. Примин*

* Примин Олег Григорьевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет; главный научный сотрудник, Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: tepper2007@yandex.ru

Для цитирования: Примин О. Г. Совершенствование и актуализация нормативно-технической базы проектирования, строительства и эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 3. С. 31–36. DOI: 10.35776/VST.2024.03.04.

Рассматриваются вопросы актуализации нормативно-технических документов – сводов правил, государственных стандартов, методических указаний, а также направления их совершенствования для повышения эффективности проектирования, строительства и эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения городов и поселений России. Анализируется формирование перехода системы нормативно-технических документов в области строительства на применение параметрического метода стандартизации. Показано, что в последние годы в строительном комплексе России взят курс на обновление и актуализацию нормативной базы в области проектирования и строительства в части сокращения обязательных требований в сводах правил. Приведены определения разных методов применения норм и стандартов в строительстве. Отмечено, что планируемый переход от предписывающей системы нормирования к параметрической с заданными критериями качества конечного продукта направлен на формирование критериев качества конечного объекта или продукта посредством любых альтернативных подходов и методов с переводом значительной части строительных норм и правил в разряд добровольных. Очевидно, что подобное изменение нормативной базы требует весьма подробного научного и практического обоснования.

Ключевые слова: совершенствование, актуализация, нормативная база, водоснабжение, водоотведение, строительство, проектирование, стандарты.

LAWS, STANDARDS, NORMATIVES

Primin O. G. Improving and updating the regulatory and technical framework for the design, construction and operation of water supply and wastewater disposal systems 31

O. G. Primin*

* Primin Oleg, Doctor of Engineering, Professor of the Department of Water Supply and Wastewater Disposal, National Research Moscow State University of Civil Engineering; Chief Researcher, Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: tepper2007@yandex.ru

For citation: Primin O. G. Improving and updating the regulatory and technical framework for the design, construction and operation of water supply and wastewater disposal systems. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 3, pp. 31–36. DOI: 10.35776/VST.2024.03.04. (In Russian).

The paper discusses the aspects of updating and approaches to improving the regulatory and technical documents – Codes of Practice, State Standards, methodological instructive regulations, as well as the directions of their improvement to enhance the efficiency of design, construction and operation of water supply and wastewater disposal systems in Russian cities and communities. The development of a method for switching over the system of regulatory and technical documents to the parametric standardization is analyzed. It is demonstrated that in recent years, the Russian construction sector has set a course for revising and updating the regulatory framework in the field of design and construction, thus reducing the statutory requirements in the Codes of Practice. It is noted that the planned transition from the prescriptive regulation system to a parametric one with specified quality criteria for the finished product is aimed at the development of the quality criteria for the finished project or product using any alternative approaches and methods, transferring a significant part of building codes and regulations to the voluntary category. Evidently, such amendments to the regulatory framework require a very detailed scientific and practical justification.

Key words: improvement, updating, statutory framework, water supply, wastewater disposal, construction, designing, standards.

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

УДК 621.644.073:691.175.5/.8

DOI 10.35776/VST.2024.03.05

Аверкеев И. А. Инструменты ускорения процессов проектирования и расчета полимерных трубопроводных систем 37

И. А. Аверкеев*

* Аверкеев Илья Алексеевич, кандидат технических наук, начальник отдела проектных решений и экспертизы, ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»

119530, Россия, Москва, Очаковское шоссе, 18, стр. 3, e-mail: ilya.averkeyev@polyplastic.ru

Для цитирования: Аверкеев И. А. Инструменты ускорения процессов проектирования и расчета полимерных трубопроводных систем // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 3. С. 37–40. DOI: 10.35776/VST.2024.03.05.

Рассмотрены последние разработки Группы ПОЛИПЛАСТИК, предназначенные для быстрого проектирования, расчета и выбора полимерных труб и сооружений в системах наружного водопровода и канализации. В число таких разработок входят альбомы типовых проектных решений, являющиеся документами, содержащими пригодные к многократному использованию готовые типовые проектные решения, которые проектировщик может включить в проектную документацию без существенных изменений. Приведены новые мобильные приложения, упрощающие расчет и проектирование полимерных трубопроводных систем, а также позволяющие оперативно выполнять подбор труб и получать необходимые для разработки проекта решения.

Ключевые слова: полимерные трубы, полимерные емкости, проектные решения, прочностной расчет, гидравлический расчет, мобильные приложения.

PIPELINE SYSTEMS

Averkeev I. A. Tools for accelerating the design and calculation processes of polymer pipeline systems 37

I. A. Averkeev*

* Averkeev Il’ia, Ph. D. (Engineering), Head of the Design Solutions and Expertise Department, POLYPLASTIC Group, LLC

Block 3, 18 Ochakovskoe Hwy., Moscow, 119530, Russian Federation, e-mail: ilya.averkeyev@polyplastic.ru

For citation: Averkeev I. A. Tools for accelerating the design and calculation processes of polymer pipeline systems. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 3, pp. 37–40. DOI: 10.35776/VST.2024.03.05. (In Russian).

The latest developments made by POLYPLASTIC Group for the agile design, calculation and selection of polymer pipes and structures for water supply and sewer networks are considered. Among them are albums of standard design solutions that present documents containing multiple-use ready-made standard design solutions that the designer can include in the design documentation without significant changes. New mobile applications are presented that simplify the calculation and design of polymer pipeline systems providing for quick selection of pipes and acquisition of the solutions required for the project development.

Key words: polymer pipes, polymer tanks, design solutions, strength calculation, hydraulic calculation, mobile applications.

ВОДООЧИСТКА

УДК 628.161.2:66.081.63

DOI 10.35776/VST.2024.03.06

Свитцов А. А., Тхурейн Со, Соболев В. Д., Маунг Маунг Лин Мембранное разделение многокомпонентных водных растворов 41

А. А. Свитцов1, Со Тхурейн2, В. Д. Соболев3, Лин Маунг Маунг4

1 Свитцов Алексей Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры мембранной технологии, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева

125047, Россия, Москва, Миусская площадь, 9, e-mail: tecoas@yandex.ru

2 Тхурейн Со, аспирант кафедры мембранной технологии, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева

125047, Россия, Москва, Миусская площадь, 9, e-mail: thurain66054@gmail.com

3 Соболев Владимир Дмитриевич, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией тонких слоев жидкостей, Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук

119071, Россия, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4, e-mail: vsobolev@phyche.ac.ru

4 Маунг Маунг Лин, кандидат технических наук, докторант кафедры мембранной технологии, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева

125047, Россия, Москва, Миусская площадь, 9, e-mail: linmg51@gmail.com

Для цитирования: Свитцов А. А., Тхурейн Со, Соболев В. Д., Маунг Маунг Лин. Мембранное разделение многокомпонентных водных растворов // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 3. С. 41–46. DOI: 10.35776/VST.2024.03.06.

Представлен метод реагентно-мембранного разделения для выделения целевых компонентов из многокомпонентных водных смесей. Процесс включает формирование комплексов целевых компонентов с ассоциирующими добавками и последующее мембранное разделение модифицированной смеси. Обоснована универсальность метода благодаря разнообразию свойств выбираемых ассоциирующих добавок. Отмечена важность оптимизации параметров процесса, таких как размер пор, гидрофильность материала мембраны. Эксперименты подтверждают продолжительный срок службы мембран, а также положительное влияние ультразвукового и инфракрасного облучения на стабилизацию образующихся коллоидных систем. Метод демонстрирует возможность глубокого концентрирования модифицированной смеси с высокой удельной производительностью мембран. Метод использован для умягчения водно-метанольных растворов газодобычи, продемонстрированы преимущества реагентно-мембранного разделения перед традиционными методами умягчения в эффективности и экономической целесообразности.

Ключевые слова: реагентно-мембранное разделение, целевые компоненты, ассоциирующие добавки, умягчение водно-метанольных растворов, ультразвуковое и инфракрасное облучение.

WATER TREATMENT

Svittsov A. A., Thurein So, Sobolev V. D., Maung Maung Lin Membrane separation of multicomponent aqueous solutions 41

A. A. Svittsov 1, So Tkhurein2, V. D. Sobolev3, Lin Maung Maung4

1 Svittsov Aleksei, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Membrane Technology, D. I. Mendeleev Russian University of Chemical Technology

9 Miusskaia Sq., Moscow, 125047, Russian Federation, e-mail: tecoas@yandex.ru

2 Tkhurein So, Postgraduate Student, Department of Membrane Technology, D. I. Mendeleev Russian University of Chemical Technology

9 Miusskaia Sq., Moscow, 125047, Russian Federation, e-mail: thurain66054@gmail.com

3 Sobolev Vladimir, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Head of the Laboratory of Thin Layers of Liquids, Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry named after. A. N. Frumkin of the Russian Academy of Sciences

Block 4, 31 Leninskii Ave., Moscow, 119071, Russian Federation, e-mail: vsobolev@phyche.ac.ru

4 Maung Maung Lin, Ph. D. (Engineering), Doctoral Student at the Department of Membrane Technology, D. I. Mendeleev Russian University of Chemical Technology

9 Miusskaia Sq., Moscow, 125047, Russian Federation, e-mail: linmg51@gmail.com

For citation: Svittsov A. A., Thurein So, Sobolev V. D., Maung Maung Lin. Membrane separation of multicomponent aqueous solutions. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 3, pp. 41–46. DOI: 10.35776/VST.2024.03.06. (In Russian).

A method of reagent-membrane separation for extracting target components from multicomponent aqueous mixtures is presented. The process includes the formation of complexes of target components with associated additives and subsequent membrane separation of the modified mixture. The universalism of the method is substantiated due to the variety of properties of the selected associating additives. The importance of optimizing the process parameters, such as pore size and hydrophilicity of the membrane material, is noted. Experiments confirm the long service life of the membranes, as well as the positive effect of ultrasonic and infrared irradiation on the stabilization of the resulting colloidal systems. The method demonstrates possible deep concentration of the modified mixture with a high specific membrane productivity. The method was used to soften methanol-water solutions of gas production; the advantages of reagent-membrane separation over traditional softening methods in efficiency and economic feasibility were demonstrated.

Key words: reagent-membrane separation, target components, associating additives, methanol-water solution softening, ultrasound and infrared irradiation.

УДК 628.161:66.081.63

DOI 10.35776/VST.2024.03.07

Барсуков О. А., Ларионов С. Ю., Пантелеев А. А., Рябчиков Б. Е. Пути уменьшения загрязнения разделительных мембран и повышения производительности мембранных аппаратов (обзор) 47

О. А. Барсуков1, С. Ю. Ларионов2, А. А. Пантелеев3, Б. Е. Рябчиков4

1 Барсуков Олег Александрович, коммерческий директор, ОАО «ВТИ»

115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., 14, тел.: +7 (495) 137-77-70, e-mail: oab@vti.ru

2 Ларионов Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, начальник отдела НИОКР, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

3 Пантелеев Алексей Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, НИУ «Московский энергетический институт»; АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., 14, тел.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

4 Рябчиков Борис Евгеньевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: ryabchikov@mediana-filter.ru

Для цитирования: Барсуков О. А., Ларионов С. Ю., Пантелеев А. А., Рябчиков Б. Е. Пути уменьшения загрязнения разделительных мембран и повышения производительности мембранных аппаратов (обзор) // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 3. С. 47–60. DOI: 10.35776/VST.2024.03.07.

Широкое применение мембранных технологий в энергетике в процессах водоподготовки, водоочистки и других областях ставит вопросы их совершенствования с целью повышения экономичности, эффективности аппаратов мембранного разделения, сокращения объема вторичных отходов и т. п. Изыскиваются возможные резервы для улучшения этих показателей. Причем, если в разработке и производстве мембран в настоящее время достигнут высочайший уровень и пока не видны пути дальнейшего резкого усовершенствования, то в области конструктивного оформления считается, что резервы еще есть. В данной работе рассматриваются варианты повышения эффективности аппаратов мембранного разделения за счет внешних воздействий на обрабатываемую воду или на мембранный аппарат. Это пульсация жидкостного потока, ультразвуковое воздействие на него, вращение специальных вставок или самих мембран, вибрационные колебания мембранного элемента. Оценивается сложность их устройства и перспективность применения для разных этапов процессов очистки и концентрирования.

Ключевые слова: мембранные технологии, установки обратного осмоса и нанофильтрации, концентрационная поляризация, сепарирующие сетки, мембранный модуль, низкочастотные пульсации, ультразвуковые волны, вращение, вибрационные колебания мембран, аппарат Roсhem, New Logic Research, система VSEP.

Barsukov O. A., Larionov S. Iu., Panteleev A. A., Riabchikov B. E. Ways to reduce fouling of separation membranes and increase the performance of membrane apparatus (a review) 47

O. A. Barsukov1, S. Iu. Larionov2, A. A. Panteleev3, B. E. Riabchikov4

1 Barsukov Oleg, Head of Sales, VTI OJSC

14 Avtozavodskaia St., Moscow, 115280, Russian Federation, tel.: +7 (495) 137-77-70, e-mail: oab@vti.ru

2 Larionov Sergei, Ph. D. (Engineering), Chief of R&D Department, «Mediana-Filter Research and Production Company», JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

3 Panteleev Aleksei, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, National Research University «Moscow Power Engineering Institute»; «Mediana-Filter Research and Production Company», JSC

14 Krasnokazarmennaia St., Moscow, 111250, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

4 Riabchikov Boris, Doctor of Engineering, Chief Research Worker, «Mediana-Filter Research and Production Company», JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: ryabchikov@mediana-filter.ru

For citation: Barsukov O. A., Larionov S. Iu., Panteleev A. A., Riabchikov B. E. Ways to reduce fouling of separation membranes and increase the performance of membrane apparatus (a review). Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2024, no. 3, pp. 47–60. DOI: 10.35776/VST.2024.03.07. (In Russian).

The widespread use of membrane technologies in the energy sector in water purification processes, wastewater treatment and other areas poses questions of their improvement in order to increase the economic efficiency, performance of membrane separation apparatus, reduce the amount of secondary waste, etc. Potentials are being sought to improve these indicators. Moreover, if the highest level has currently been reached in the development and production of membranes, and no further dramatic improvements are visible so far, then in relation to the design it is believed that there are still potentials. The paper discusses options for increasing the efficiency of membrane separation apparatus by means of the external effects on the processed water or on the membrane apparatus. This is the pulsation of the liquid flow, ultrasonic impact on it, rotation of special inserts or the membranes themselves, vibrations of the membrane element. The complexity of their design and the prospects of application for different stages of purification and concentration processes are estimated.

Key words: membrane technologies, reverse osmosis and nanofiltration plants, concentration polarization, separating diaphragms, membrane module, LF oscillations, ultrasonic waves, rotation, membrane vibrations, Roсhem apparatus, New Logic Research, VSEP system.