ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 620.356

DOI 10.35776/VST.2025.05.01

Зубов М. Г., Вильсон Е. В., Литвиненко В. А., Гетманский А. С. Эффективность использования бактериального консорциума на основе комменсализма для очистки карбамидсодержащих сточных вод 5

М. Г. Зубов1, Е. В. Вильсон2, В. А. Литвиненко3, А. С. Гетманский4

1 Зубов Михаил Геннадьевич, кандидат технических наук, генеральный директор ООО «ЭКОС ИНВЕСТ»

354071, Россия, г. Сочи, ул. Чайковского, 47, е-mail: m.zubov@ecosgroup.com

2 Вильсон Елена Владимировна, кандидат технических наук, доцент, заместитель генерального директора по научно-образовательной работе, ООО «НИЦ «ЭКОСТЕХ»

346400, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, проспект Ермака, 106, e-mail: e.vilson@ecosgroup.com

3 Литвиненко Вячеслав Анатольевич, заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе, ООО «НИЦ «ЭКОСТЕХ»

346400, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, проспект Ермака, 106, e-mail: v.litvinenko@ecosgroup.com

4 Гетманский Артем Сергеевич, руководитель отдела перспективных разработок, АО «ЭКОС»

346400, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, проспект Ермака, 106, e-mail: a.getmanskiy@ecosgroup.com

Для цитирования: Зубов М. Г., Вильсон Е. В., Литвиненко В. А., Гетманский А. С. Эффективность использования бактериального консорциума на основе комменсализма для очистки карбамидсодержащих сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 5. С. 5–13. DOI: 10.35776/VST.2025.05.01.

Приведены результаты исследований биологической очистки производственных сточных вод, содержащих аммонийный азот, карбамид и метанол, свободноплавающим активным илом в аэробных в условиях. Уробактерии используют карбамид как источник азота. Для построения клеточного вещества необходим органический углерод, однако ни метанол, ни карбамид в качестве источника углерода они использовать не могут. Метилотрофы используют метанол в качестве углеродного субстрата и продуцируют в процессе метаболизма органические вещества. Анализ специфики метаболизма уробактерий и метилотрофов позволил предположить, что они способны образовать консорциум с созданием между ними специфического вида взаимоотношений – комменсализма. На практике подтверждено предположение, что биологическая очистка сложных по составу производственных сточных вод, содержащих карбамид, метанол и аммоний, возможна и целесообразна, что делает утилизацию этих загрязняющих веществ экологичным и экономически выгодным процессом.

Ключевые слова: производственные сточные воды, карбамид, метанол, аммонийный азот, аэротенк, комменсализм, стендовая установка для лабораторных исследований, уробактерии, метилотрофы, окислительно-восстановительный потенциал.

WASTEWATER TREATMENT

Zubov M. G., Vil’son E. V., Litvinenko V. A., Getmanskii A. S. Efficiency of using a commensalism-based bacterial consortium for the treatment of urea-containing wastewater 5

M. G. Zubov1, E. V. Vil’son2, V. A. Litvinenko3, A. S. Getmanskii4

1 Zubov Mikhail, Ph. D. (Engineering), General Director, EKOS INVEST LLC

47 Chaikovskogo St., Sochi, 354071, Russian Federation, е-mail: m.zubov@ecosgroup.com

2 Vil’son Elena, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Deputy General Director for Research and Education, NITS EKOTEKH LLC

106 Ermaka Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346400, Russian Federation, e-mail: e.vilson@ecosgroup.com

3 Litvinenko Viacheslav, Deputy General Director for Research, NITS EKOTEKH LLC

106 Ermaka Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346400, Russian Federation, e-mail: v.litvinenko@ecosgroup.com

4 Getmanskii Artem, Head of Advanced Development Division, EKOS JSC

106 Ermaka Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346400, Russian Federation, e-mail: a.getmanskiy@ecosgroup.com

For citation: Zubov M. G., Vil’son E. V., Litvinenko V. A., Getmanskii A. S. Efficiency of using a commensalism-based bacterial consortium for the treatment of urea-containing wastewater. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 5, pp. 5–13. DOI: 10.35776/VST.2025.05.01. (In Russian).

The results of studying biological treatment of industrial wastewater containing ammonium nitrogen, urea and methanol with free-floating activated sludge under anaerobic conditions are presented. Urobacteria use urea as a source of nitrogen. Building cell substance needs organic carbon; however, they cannot use either methanol, or urea as a carbon source. Methylotrophs use methanol as a carbon substrate and produce organic substances in the process of metabolism. Analysis of the specificity of the urobacteria metabolism and methylotrophs provides for assuming the capability of forming a consortium with establishing a specific type of relationship between them, i. e. commensalism. In practice, the assumption has been confirmed that biological treatment of industrial wastewater of a complex composition, containing urea, methanol and ammonium, is possible and feasible which makes the disposal of these pollutants an environmentally friendly and economically advantageous process.

Key words: industrial wastewater, urea, methanol, ammonium nitrogen, aeration tank, commensalism, stand unit for laboratory research, urobacteria, methylotrophs, oxidation-reduction potential.

УДК 628.2/.3:004.413.4

DOI 10.35776/VST.2025.05.02

Зубов М. Г., Вильсон Е. В., Трушкова Е. А. Митигация рисков на этапе разработки технического задания 14

М. Г. Зубов1, Е. В. Вильсон2, Е. А. Трушкова3

1 Зубов Михаил Геннадьевич, кандидат технических наук, генеральный директор ООО «ЭКОС ИНВЕСТ»

354071, Россия, г. Сочи, ул. Чайковского, 47, е-mail: m.zubov@ecosgroup.com

2 Вильсон Елена Владимировна, кандидат технических наук, доцент, заместитель генерального директора по научно-образовательной работе, ООО «НИЦ «ЭКОСТЕХ»

346400, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, проспект Ермака, 106, e-mail: e.vilson@ecosgroup.com

3 Трушкова Екатерина Алексеевна, кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, ООО «НИЦ «ЭКОСТЕХ»

346400, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, проспект Ермака, 106, e-mail: e.trushkova@ecosgroup.com

Для цитирования: Зубов М. Г., Вильсон Е. В., Трушкова Е. А. Митигация рисков на этапе разработки технического задания // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 5. С. 14–20. DOI: 10.35776/VST.2025.05.02.

Для формирования обоснованного подхода к митигации рисков, возникающих при реконструкции (ретехнологизации) или новом строительстве очистных сооружений канализации, необходимо учитывать их жизненный цикл как закономерную последовательность этапов обеспечения природоохранных мероприятий. Неполнота информации об объекте на этапе подготовки технического задания влечет за собой нерентабельное расходование средств на строительство или реконструкцию (ретехнологизацию) очистных сооружений, что влияет на достижение требуемой эффективности очистки сточных вод. Представлена матрица рисков с их балльной оценкой. Серьезность последствий в качественном представлении оценивается в баллах путем перемножения весового коэффициента «причины возникновения события» на весовой коэффициент «величина вероятности возникновения причины». Анализ матрицы рисков позволил установить, что, кроме природных катаклизмов, причинами, приводящими к неприемлемым последствиям, являются в том числе ошибки, возникающие при формировании технического задания. Для анализа рисков рассмотрен метод «галстук-бабочка» с указанием барьеров между причинами и опасными событиями, а также опасными событиями и их последствиями. Таким образом, правильно выполненный анализ рисков на ранних стадиях жизненного цикла очистных сооружений позволит не только выбрать технологию водоочистки с минимальным набором неизвестных рисков, но и минимизировать предусмотренные затраты на предотвращение возникших аварийных ситуаций.

Ключевые слова: очистные сооружения канализации, жизненный цикл оборудования, техническое задание, митигация рисков, матрица рисков, метод анализа риска «галстук-бабочка», проактивные барьеры, реактивные барьеры, менеджмент риска, последствия реализации риска, мероприятия по митигации риска.

Zubov M. G., Vil’son E. V., Trushkova E. A. Risk mitigation at the stage of developing technical specifications 14

M. G. Zubov1, E. V. Vil’son2, E. A. Trushkova3

1 Zubov Mikhail, Ph. D. (Engineering), General Director, EKOS INVEST LLC

47 Chaikovskogo St., Sochi, 354071, Russian Federation, е-mail: m.zubov@ecosgroup.com

2 Vil’son Elena, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Deputy General Director for Research and Education, NITS EKOTEKH LLC

106 Ermaka Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346400, Russian Federation, e-mail: e.vilson@ecosgroup.com

3 Trushkova Ekaterina, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Leading Research Worker, NITS EKOTEKH LLC

106 Ermaka Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346400, Russian Federation, e-mail: e.trushkova@ecosgroup.com

For citation: Zubov M. G., Vil’son E. V., Trushkova E. A. Risk mitigation at the stage of developing technical specifications. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 5, pp. 14–20. DOI: 10.35776/VST.2025.05.02. (In Russian).

Formulating a sound approach to mitigating the risks arising during upgrading (retechnologization) the existing wastewater treatment facilities or constructing new ones, involves considering the life cycle as a natural sequence of stages of ensuring environmental protection measures. Incomplete information on the facility at the stage of developing technical specifications entails unprofitable expenditure of funds for the construction or upgrade (retechnologization) of treatment facilities, which affects achieving the required efficiency of wastewater treatment. A matrix of risks with their point assessment is presented. The seriousness of the consequences in a qualitative representation is estimated in points by multiplying the weighting coefficient of the «cause of the event occurrence» by the weighting coefficient of the «probability of the cause occurrence». Analyzing the risk matrix provided for establishing that, in addition to natural disasters, the causes leading to unacceptable consequences include, among other things, the errors that occur while developing technical specifications. For the risk analysis the «bow-tie» method is considered with the indication of the barriers between causes and hazardous events, as well as hazardous events and their consequences. Thus, a correctly performed risk analysis at the early stages of the life cycle of the treatment facilities provides for both selecting a water treatment technology with a minimum set of unknown risks, and minimizing the anticipated costs of preventing emergency situations that arise.

Key words: wastewater treatment facilities, life cycle of the equipment, technical specifications, risk mitigation, risk matrix, «bow-tie» method of the risk analysis, proactive barriers, reactive barriers, risk management, risk realization consequences, risk mitigation measures.

УДК 628.386:66.081.63

DOI 10.35776/VST.2025.05.03

Заплатин В. Д., Литвиненко В. А., Кожухова Е. В., Кадревич А. А., Зубов М. Г. Утилизация концентрата обратного осмоса с получением товарных продуктов сульфата натрия и хлорида натрия 22

В. Д. Заплатин1, В. А. Литвиненко2, Е. В. Кожухова3, А. А. Кадревич4, М. Г. Зубов5

1 Заплатин Владислав Денисович, инженер-технолог первой категории, ООО «НИЦ «ЭКОСТЕХ»

346400, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, проспект Ермака, 106, e-mail: v.zaplatin@ecosgroup.com

2 Литвиненко Вячеслав Анатольевич, заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе, ООО «НИЦ «ЭКОСТЕХ»

346400, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, проспект Ермака, 106, e-mail: v.litvinenko@ecosgroup.com

3 Кожухова Евгения Вадимовна, начальник химической лаборатории, ООО «НИЦ «ЭКОСТЕХ»

346400, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, проспект Ермака, 106, e-mail: e.kozhuhova@ecosgroup.com

4 Кадревич Артем Александрович, руководитель отдела по работе с нефтегазовыми и нефтехимическими предприятиями, АО «ЭКОС»

354071, Россия, г. Сочи, ул. Чайковского, 47, e-mail: a.kadrevich@ecosgroup.com

5 Зубов Михаил Геннадьевич, кандидат технических наук, генеральный директор ООО «ЭКОС ИНВЕСТ»

354071, Россия, г. Сочи, ул. Чайковского, 47, е-mail: m.zubov@ecosgroup.com

Для цитирования: Заплатин В. Д., Литвиненко В. А., Кожухова Е. В., Кадревич А. А., Зубов М. Г. Утилизация концентрата обратного осмоса с получением товарных продуктов сульфата натрия и хлорида натрия // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 5. С. 22–30. DOI: 10.35776/VST.2025.05.03.

Представлена технология выпаривания концентрата после обратного осмоса с получением товарных продуктов солей сульфата натрия и хлорида натрия из сточной воды г. Новошахтинска. Исследования проводились на модельных чистых растворах для разработки технологических решений, которые в последующем будут реализованы на очистных канализационных сооружениях, куда поступает сточная вода с содержанием солей до 3000 мг/дм3. Предложена технологическая схема с методикой и описанием технологического процесса получения солей на площадке канализационных очистных сооружений г. Новошахтинска. Представлены результаты проведения нескольких этапов исследований, описаны тонкости технологического процесса, подобрана температура кристаллизации от +2,9 до +3,5 °С, проведено сравнение полученных конечных продуктов солей с требованиями нормативных документов. Рекомендуемая технологическая схема, где исключены все недостатки, позволит повысить эффективность очистки и надежность эксплуатации очистных сооружений. Реализация предложенной технологии способствует снижению эксплуатационных расходов и позволяет решить важную экологических задачу – превращение отходов во вторичный материальный ресурс.

Ключевые слова: солесодержание, хлорид натрия, сульфат натрия, получение солей, вакуумная выпарная установка, кристаллизация, обратный осмос, концентрат, пермеат, вторичный материальный ресурс.

Zaplatin V. D., Litvinenko V. A., Kozhukhova E. V., Kadrevich A. A., Zubov M. G. Utilization of reverse osmosis concentrate to obtain commercial products of sodium sulfate and sodium chloride 22

V. D. Zaplatin1, V. A. Litvinenko2, E. V. Kozhukhova3, A. A. Kadrevich4, M. G. Zubov5

1 Zaplatin Vladislav, First Rank Process Engineer, NITS EKOTEKH LLC

106 Ermaka Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346400, Russian Federation, e-mail: v.zaplatin@ecosgroup.com

2 Litvinenko Viacheslav, Deputy General Director for Research, NITS EKOTEKH LLC

106 Ermaka Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346400, Russian Federation, e-mail: v.litvinenko@ecosgroup.com

3 Kozhukhova Evgeniia, Head of Chemical Laboratory, NITS EKOTEKH LLC

106 Ermaka Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346400, Russian Federation, e-mail: e.kozhuhova@ecosgroup.com

4 Kadrevich Artem, Head of Department for Coordination with oil, gas and petrochemical enterprises, NITS EKOTEKH LLC

106 Ermaka Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346400, Russian Federation, e-mail: a.kadrevich@ecosgroup.com

5 Zubov Mikhail, Ph. D. (Engineering), General Director, EKOS INVEST LLC

47 Chaikovskogo St., Sochi, 354071, Russian Federation, е-mail: m.zubov@ecosgroup.com

For citation: Zaplatin V. D., Litvinenko V. A., Kozhukhova E. V., Kadrevich A. A., Zubov M. G. Utilization of reverse osmosis concentrate to obtain commercial products of sodium sulfate and sodium chloride. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 5, pp. 22–30. DOI: 10.35776/VST.2025.05.03. (In Russian).

The technology of evaporating concentrate of reverse osmosis process of Novoshakhtinsk wastewater with the purpose of obtaining commercial products of sodium sulfate and sodium chloride salts from is presented. The studies were conducted with model clear solutions for the development of process solutions to be implemented at the wastewater treatment facilities where wastewater with the salt content up to 3000 mg/dm3 was supplied. A process flow scheme with the methodology and description of the technological process of obtaining salts at the site of the Novoshakhtinsk wastewater treatment facilities is proposed. The results of several research stages are presented, the nuances of the technological process are described, the crystallization temperature from +2.9 to +3.5 °C is selected, and the obtained final salt products are compared with the requirements of regulatory documents. The recommended process flow scheme eliminating all shortcomings will provide for improving the purification efficiency and reliability of the operation of the treatment facilities. The implementation of the proposed technology helps to reduce operating costs and allows solving an important environmental problem, i. e. waste transformation into a secondary material resource.

Key words: salt content, and sodium chloride, sodium sulfate, salt obtaining, vacuum evaporation unit, crystallization, reverse osmosis, concentrate, permeate, secondary material resource.

Матюшенко Е. Н., Петрова Л. В., Лебедева А. С. Меры поддержки студентов отрасли водоснабжения и водоотведения на примере Союза Инженеров Живой Воды 31

Е. Н. Матюшенко1, Л. В. Петрова2, А. С. Лебедева3

1 Матюшенко Евгений Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), организатор отраслевых конкурсов, Союз Инженеров Живой Воды

117587, Россия, Москва, Днепропетровская ул., 2, офис 568, e-mail: e.matyushenko@lwengr.com

2 Петрова Людмила Владимировна, исполнительный директор, Союз Инженеров Живой Воды

117587, Россия, Москва, Днепропетровская ул., 2, офис 568, e-mail: l.petrova@lwengr.com

3 Лебедева Александра Сергеевна, руководитель PR-направления, Союз Инженеров Живой Воды

117587, Россия, Москва, Днепропетровская ул., 2, офис 568, e-mail: a.lebedeva@lwengr.com

На сегодняшний день все острее наблюдается нехватка специалистов в области водоснабжения и водоотведения не только в Российской Федерации, но и в странах СНГ. В нашей стране специализированных кафедр, готовящих выпускников только по водоснабжению и водоотведению, осталось 8, и примерно столько же по водо- и газоснабжению (объединенные программы). Поэтому каждый студент, обучающийся по специальности 08.03.01 и 08.04.01 «Водоснабжение и водоотведение» – большая ценность, и занятым в отрасли компаниям необходимо приложить все усилия для того, чтобы удержать будущие кадры в отрасли, вовлечь учащихся в научную и проектную деятельность, предоставить возможность для роста и дополнительного образования.

Matiushenko E. N., Petrova L. V., Lebedeva A. S. Measures to support students in the water industry using the example of the Union of Life-Giving Water Engineers 31

ВОДООЧИСТКА

УДК 628.3

DOI 10.35776/VST.2025.05.04

Лапин П. А. История и развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Орла: проблемы и решения 33

П. А. Лапин*

* Лапин Павел Алексеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности в техносфере и защиты человека в чрезвычайных ситуациях, Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева

302026, Россия, г. Орел, Комсомольская ул., 95, e-mail: pal9@yandex.ru, SPIN-код: 5986-0650

Для цитирования: Лапин П. А. История и развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Орла: проблемы и решения // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 5. С. 31–36. DOI: 10.35776/VST.2025.05.04.

Рассматривается история возникновения и развития Орловского водопровода с начала его становления. Дается краткая характеристика состояния систем водоснабжения и водоотведения. Приведен подробный состав канализационных очистных сооружений станции аэрации города. Описаны этапы очистки сточных вод перед сбросом их в реку Оку. Указаны основные технические и технологические проблемы: несоответствие степени очистки сточных вод современным нормативам и продолжительный срок эксплуатации объектов водоотведения (очистных сооружений, насосных станций и сетей водоотведения). Предложен план полной реконструкции канализационных сетей и сооружений при участии федерального софинансирования. Реализация данного комплекса мероприятий позволит сократить сброс загрязняющих веществ в реку Оку.

Ключевые слова: очистные сооружения, водоотведение, коллектор, очистка сточных вод, модернизация сооружений.

WATER TREATMENT

Lapin P. A. History and development of the water supply and wastewater disposal systems in Orel: problems and solutions 33

P. A. Lapin*

* Lapin Pavel, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Life Safety in the Technosphere and Human Protection in Emergencies, Orel State University named after I. S. Turgenev

95 Komsomol’skaia St., Orel, 302026, Russian Federation, e-mail: pal9@yandex.ru, SPIN-code: 5986-0650

For citation: Lapin P. A. History and development of the water supply and wastewater disposal systems in Orel: problems and solutions. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 5, pp. 33–38. DOI: 10.35776/VST.2025.05.04. (In Russian).

The history of establishing and developing the Orel water supply system from the beginning of its buildup is considered. A brief description of the state of the water supply and wastewater disposal systems is given. A detailed layout of the municipal wastewater treatment facilities is given. The stages of wastewater treatment prior to the effluent discharge into the Oka River are described. The main technical and technological problems are indicated: non-compliance of the degree of wastewater treatment with modern standards and a long service life of wastewater facilities (treatment facilities, pumping stations and sewers). A plan for the complete reconstruction of sewer networks and structures with federal co-financing has been proposed. The implementation of the proposed set of measures will reduce the discharge of pollutants into the Oka River.

Key words: treatment facilities, wastewater disposal, sewer, wastewater treatment, upgrade of the facilities.

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

УДК 628.221

DOI 10.35776/VST.2025.05.05

Волков С. Н., Лукьянчук М. Ю., Жукова А. Г., Солохин А. А., Кузьмин В. А., Житенев А. И., Рублевская О. Н., Гвоздев В. А., Ерофеев В. В., Костенко И. Г., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В., Сенюкович М. А., Ещенко А. Н. Обоснование оптимального варианта адаптации системы водоотведения Санкт-Петербурга к условиям совокупного влияния урбанизации и изменения климата. Часть 3. Оценка экономической эффективности автоматизированной системы управления водоотведением 39

С. Н. Волков1, М. Ю. Лукьянчук2, А. Г. Жукова3, А. А. Солохин4, В. А. Кузьмин5, А. И. Житенев6, О. Н. Рублевская7, В. А. Гвоздев8, В. В. Ерофеев9, И. Г. Костенко10, В. С. Игнатчик11, С. Ю. Игнатчик12, Н. В. Кузнецова13, М. А. Сенюкович14, А. Н. Ещенко15

1 Волков Сергей Николаевич, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Лукьянчук Максим Юрьевич, первый заместитель генерального директора, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Lukyanchuk_MY@vodokanal.spb.ru

3 Жукова Анастасия Геннадьевна, первый заместитель генерального директора (по развитию и инвестициям), ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: jukova_ag@vodokanal.spb.ru

4 Солохин Антон Алфредович, директор по информационным технологиям, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: solohin_aa@vodokanal.spb.ru

5 Кузьмин Валентин Алексеевич, директор Дирекции инженерно-технического обеспечения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Kuzmin_va@vodokanal.spb.ru

6 Житенев Антон Игоревич, директор филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

7 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Rublevskaya_on@vodokanal.spb.ru

8 Гвоздев Владимир Андреевич, заместитель директора Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

9 Ерофеев Василий Валерьевич, первый заместитель директора – главный инженер филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, e-mail: erofeev_vv@vodokanal.spb.ru

10 Костенко Ирина Геннадьевна, начальник Управления водного баланса и производственного контроля, филиал «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, e-mail: Kostenko_IG@vodokanal.spb.ru

11 Игнатчик Виктор Сергеевич, доктор технических наук, профессор, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, e-mail: ign73@yandex.ru

12 Игнатчик Светлана Юрьевна, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, е-mail: ign0304@yandex.ru

13 Кузнецова Наталия Викторовна, кандидат технических наук, ведущий инженер, ООО «Ассоциация инженеров и ученых по водоснабжению и водоотведению»

196105, Россия, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, 15, лит. А, е-mail: natalyakuznetsova.aviv@yandex.ru

14 Сенюкович Михаил Александрович, кандидат технических наук, преподаватель, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, e-mail: Senyukovich19@gmail.com

15 Ещенко Андрей Николаевич, адъюнкт, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, e-mail: Eshenko87@yandex.ru

Для цитирования: Волков С. Н., Лукьянчук М. Ю., Жукова А. Г., Солохин А. А., Кузьмин В. А., Житенев А. И., Рублевская О. Н., Гвоздев В. А., Ерофеев В. В., Костенко И. Г., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В., Сенюкович М. А., Ещенко А. Н. Обоснование оптимального варианта адаптации системы водоотведения Санкт-Петербурга к условиям совокупного влияния урбанизации и изменения климата. Часть 3. Оценка экономической эффективности автоматизированной системы управления водоотведением // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 5. С. 39–46. DOI: 10.35776/VST.2025.05.05.

Для адаптации систем водоотведения к условиям совокупного влияния урбанизации и изменения климата в мировой практике применяются традиционные статические способы, которые базируются на использовании «серо-зеленых» технологий, включая разделение общесплавных систем на раздельные, а также динамические решения с помощью контроля в режиме реального времени – Real Time Control (RTC). Опыт внедрения показывает, что ни одно из адаптационных мероприятий не может обеспечить 100%-ной эффективности. Следовательно, переливы в системах водоотведения не могут быть запрещены (это положение закреплено в законодательстве практически всех стран мира). При этом стратегия RTC является наиболее экономически выгодной мерой, но ограниченной по эффективности (20–30%). Поэтому в тех случаях, когда эффективности мероприятий RTC недостаточно, их целесообразно сочетать с регулирующими резервуарами. В связи с этим проведена оценка экономической эффективности применения автоматизированной системы управления водоотведением Санкт-Петербурга в режиме реального времени. Основным способом исследований являлось гидравлическое динамическое моделирование, с применением которого оценивались: эффективность управления в режиме реального времени регулирующими резервуарами; эффективность управления в режиме реального времени перебросками сточных вод между тремя бассейнами водоотведения Санкт-Петербурга с учетом параметра, характеризующего неравномерность распределения дождей по площади.

Ключевые слова: система водоотведения поверхностного стока, подтопления, адаптационные мероприятия, система автоматизированного управления водоотведением.

# WASTEWATER SYSTEMS

Volkov S. N., Luk’ianchuk M. Iu., Zhukova A. G., Solokhin A. A., Kuz’min V. A., Zhitenev A. I., Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A., Erofeev V. V., Kostenko I. G., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V., Seniukovich M. A., Eshchenko A. N. Justification of the optimum alternative of the wastewater disposal system of St. Petersburg adapting to the conditions of the joint effect of urbanization and climate change. Part 3. Estimation of the economic efficiency of an automated wastewater management system 39

S. N. Volkov1, M. Iu. Luk’ianchuk2, A. G. Zhukova3, A. A. Solokhin4, V. A. Kuz’min5, A. I. Zhitenev6, O. N. Rublevskaia7, V. A. Gvozdev8, V. V. Erofeev9, I. G. Kostenko10, V. S. Ignatchik11, S. Iu. Ignatchik12, N. V. Kuznetsova13, M. A. Seniukovich14, A. N. Eshchenko15

1 Volkov Sergei, General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Luk’ianchuk Maksim, First Deputy Director General – Director of Operations, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Lukyanchuk_MY@vodokanal.spb.ru

3 Zhukova Anastasiia, First Deputy Director General – Director of Development and Operations, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: jukova_ag@vodokanal.spb.ru

4 Solokhin Anton, Director of Information Technologies, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: solohin_aa@vodokanal.spb.ru

5 Kuz’min Valentin, Director of the Engineering and Technical Support Directorate, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Kuzmin_va@vodokanal.spb.ru

6 Zhitenev Anton, Director of Wastewater Disposal of St. Petersburg Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, Saint-Petersburg, 198184, Russian Federation, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

7 Rublevskaia Ol’ga, Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Rublevskaya_on@vodokanal.spb.ru

8 Gvozdev Vladimir, Deputy Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

9 Erofeev Vasilii, First Deputy Director-Chief Engineer of Wastewater Disposal of St. Petersburg Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, Saint-Petersburg, 198184, Russian Federation, e-mail: erofeev_vv@vodokanal.spb.ru

10 Kostenko Irina, Head of the Department of Water Balance and In-Process Monitoring, Wastewater Disposal of St. Petersburg Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, Saint-Petersburg, 198184, Russian Federation, e-mail: Kostenko_IG@vodokanal.spb.ru

11 Ignatchik Viktor, Doctor of Engineering, Professor, Military Academy of Logistics

22 Zakhar’evskaia St., Saint-Petersburg, 191123, Russian Federation, e-mail: ign73@yandex.ru

12 Ignatchik Svetlana, Doctor of Engineering, Professor, Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., Saint-Petersburg, 190005, Russian Federation, е-mail: ign0304@yandex.ru

13 Kuznetsova Nataliia, Ph. D. (Engineering), Leading Engineer, «Association of Engineers and Scientists for Water Supply and Wastewater Disposal», LLC

Build. A, 15 Reshetnikova St., 196105, Saint-Petersburg, Russian Federation, е-mail: natalyakuznetsova.aviv@yandex.ru

14 Seniukovich Mikhail, Ph. D. (Engineering), Lecturer, Military Academy of Logistics

22 Zakhar’evskaia St., Saint-Petersburg, 191123, Russian Federation, e-mail: Senyukovich19@gmail.com

15 Eshchenko Andrei, Adjunct, Military Academy of Logistics

22 Zakhar’evskaia St., Saint-Petersburg, 191123, Russian Federation, e-mail: Eshenko87@yandex.ru

For citation: Volkov S. N., Luk’ianchuk M. Iu., Zhukova A. G., Solokhin A. A., Kuz’min V. A., Zhitenev A. I., Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A., Erofeev V. V., Kostenko I. G., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V., Seniukovich M. A., Eshchenko A. N. Justification of the optimum alternative of the wastewater disposal system of St. Petersburg adapting to the conditions of the joint effect of urbanization and climate change. Part 3. Estimation of the economic efficiency of an automated wastewater management system. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 5, pp. 39–46. DOI: 10.35776/VST.2025.05.05. (In Russian).

In order to adapt wastewater disposal systems to the joint effect of urbanization and climate change, traditional static measures are applied in global practice based on the use of «gray-green» technologies inclusive of dividing combined systems into separate ones, as well as dynamic solutions using real-time control – Real Time Control (RTC). The experience of implementation shows that none of the adaptation measures can provide for 100% efficiency. Therefore, overflows in wastewater disposal systems cannot be prohibited (this provision is enshrined in the legislation of almost all countries of the world). At the same time, the RTC strategy is the most cost-effective measure, however, limited in efficiency (20–30%). Therefore, in case the efficiency of RTC measures is insufficient, combining them with intermediate storage tanks is advisable. In this regard, an estimation of the economic efficiency of using an automated system for wastewater disposal management in St. Petersburg in real time was carried out. The main method of research was hydraulic dynamic modeling, with estimating: the efficiency of the storage tank control in real time; the efficiency of transferring wastewater between three sewer zones of St. Petersburg in real time, taking into account the parameter characterizing the uneven rainfall distribution areally.

Key words: surface runoff drainage system, flooding, adaptation measures, automated wastewater management system.

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.336.3

DOI 10.35776/VST.2025.05.06

Кичигин В. И., Юдин А. А. Экспериментально-статистические модели влагоотдачи обработанного реагентами осадка бытовых сточных вод 47

В. И. Кичигин1, А. А. Юдин2

1 Кичигин Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: kichigin.viktr@rambler.ru, SPIN-код: 7830-5792

2 Юдин Александр Александрович, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: alex.udin1996@mail.ru, SPIN-код: 6797-9047

Для цитирования: Кичигин В. И., Юдин А. А. Экспериментально-статистические модели влагоотдачи обработанного реагентами осадка бытовых сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 5. С. 47–54. DOI: 10.35776/VST.2025.05.06.

Представлены результаты изучения изменения удельного сопротивления осадков сточных вод после обработки их коагулянтом и флокулянтом дозами от 0 до 300 мг/дм3. Установлена степень влияния реагента на эффективность обезвоживания осадков. Получены математические модели зависимости изменения удельного сопротивления осадка от его типа и количества, а также от вводимых доз в осадок коагулянта и флокулянта. Математические модели представлены как в неявном, так и в явном виде (расчетными формулами и изолиниями). Доказано, что процесс максимального снижения удельного сопротивления сырого осадка целесообразнее проводить с помощью коагулянта дозой до 100 мг/дм3 и флокулянта ПАА дозой 300 мг/дм3, избыточного активного ила – с помощью коагулянта дозой 150 мг/дм3 и флокулянта ПАА дозой 50 мг/дм3, уплотненного активного ила – с помощью коагулянта дозой 100 мг/дм3 и флокулянта ПАА дозой 300 мг/дм3, а смесь сырого осадка и уплотненного активного ила – с помощью флокулянта ПАА дозой 200 мг/дм3. Измерение плотности осадка показало, что чем меньше удельное сопротивление осадка, тем выше его плотность.

Ключевые слова: осадок сточных вод, математические и графические модели его влагоотдачи, оптимальная доза реагентов, удельное сопротивление осадка, плотность.

WASTEWATER SLUDGE TREATMENT

Kichigin V. I., Iudin A. A. Experimental and statistical models of the water yielding capacity of domestic wastewater sludge after chemical treatment 47

V. I. Kichigin1, A. A. Iudin2

1 Kichigin Viktor, Doctor of Engineering, Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: kichigin.viktr@rambler.ru, SPIN-code: 7830-5792

2 Iudin Aleksandr, Postgraduate Student of the Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: alex.udin1996@mail.ru, SPIN-code: 6797-9047

For citation: Kichigin V. I., Iudin A. A. Experimental and statistical models of the water yielding capacity of domestic wastewater sludge after chemical treatment. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 5, pp. 47–54. DOI: 10.35776/VST.2025.05.06. (In Russian).

The results of studying the change in the specific resistance of wastewater sludge after treatment with a coagulant and flocculant in doses from 0 to 300 mg/dm3 are presented. The degree of the chemical effect on the sludge dewatering efficiency is established. Mathematical models of the changes in the sludge specific resistance depending on the type and quantity, as well as on the doses of coagulant and flocculant added into the sludge are obtained. The mathematical models are presented both implicitly and explicitly (calculation formulas and isolines). It was proved that to provide for the maximum reduction of the specific resistance: of raw sludge using a coagulant dose of up to 100 mg/dm3 and a PAA flocculant dose of 300 mg/dm3 was more expedient; of excess activated sludge – using a coagulant dose of 150 mg/dm3 and a PAA flocculant dose of 50 mg/dm3; of thickened activated sludge – using a coagulant dose of 100 mg/dm3 and a PAA flocculant dose of 300 mg/dm3; and of mixture of raw sludge and thickened activated sludge – using a PAA flocculant dose of 200 mg/dm3. Measuring the sludge density showed that the lower is the sludge specific resistance, the higher its density is.

Key words: wastewater sludge, mathematical and graphic models of sludge water yielding capacity, optimal dose of chemicals, sludge specific resistance, density.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 628.2/.4:628.221

DOI 10.35776/VST.2025.05.07

Меншутин Ю. А. Метод оптимизации объемно-расходных параметров очистных сооружений дождевых сточных вод жилых и общественно-деловых зон (поверхностные сточные воды первого типа) 55

Ю. А. Меншутин*

* Меншутин Юрий Анатольевич, руководитель лаборатории промышленного и коммунального водоснабжения и канализации, АО «НИИ ВОДГЕО»

115516, Россия, Москва, Севанская ул., 62, е-mail: purita@inbox.ru

Для цитирования: Меншутин Ю. А. Метод оптимизации объемно-расходных параметров очистных сооружений дождевых сточных вод жилых и общественно-деловых зон (поверхностные сточные воды первого типа) // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 5. С. 55–60. DOI: 10.35776/VST.2025.05.07.

Представлены основные положения развития методики оптимизационного расчета объемно-расходных параметров очистных сооружений поверхностных (дождевых) сточных вод первого типа, образующихся на территориях жилых и общественно-деловых зон, а также территориях предприятий, сток с которых не содержит значимых количеств загрязняющих веществ с токсичными свойствами. Показано, что использование предложенной методики, учитывающей данные о натурном ряде дождей и периодах между стокообразующими осадками за многолетний период, позволяет снизить проектную производительность очистных сооружений не менее полутора-двух раз с соответствующим сокращением капитальных и эксплуатационных затрат при безусловном соблюдении требований действующих правил проектирования и положений санитарно-экологического законодательства. Методика может быть актуальной для инвесторов промышленного, гражданского и природоохранного строительства, проектных организаций, органов строительной и экологической экспертизы, особенно с учетом реализации масштабных программ развития и модернизации ливневых систем водоотведения в Российской Федерации.

Ключевые слова: поверхностные сточные воды первого типа, годовой ряд суточных слоев осадков и объемов дождевых стоков, объем аккумулирующего резервуара, производительность очистных сооружений.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Menshutin Iu. A. Method for optimizing volume-flow parameters of rainwater treatment facilities in residential and social-business areas (1st type surface runoff) 55

Iu. A. Menshutin*

* Menshutin Iurii, Head of the Laboratory of Industrial and Municipal Water Supply and Wastewater Disposal, NII VODGEO, JSC

62 Sevanskaia St., Moscow, 115516, Russian Federation, е-mail: purita@inbox.ru

For citation: Menshutin Iu. A. Method for optimizing volume-flow rate parameters of rainwater treatment facilities in residential and social-business areas (1st type surface runoff). Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 5, pp. 55–60. DOI: 10.35776/VST.2025.05.07. (In Russian).

The main provisions of developing the method for the optimization calculation of volume-flow parameters of the treatment facilities for surface (rainwater) runoff of the 1st type generated in residential and social-business areas, as well as on industrial sites, the runoff from which does not contain significant quantities of pollutants with toxic properties are presented. It is shown that the use of the proposed method with account of the data on the actual series of rains and periods between runoff-generating precipitation over a long-term period, allows reducing the design capacity of the treatment facilities by more than one and a half to two times with a corresponding reduction in capital and operating costs provided full compliance with the requirements of the current design rules and provisions of sanitary and environmental legislation. The method may be relevant for investors in industrial, civil and environmental construction, design organizations, construction and environmental assessment bodies, especially given the implementation of large-scale programs for the development and upgrade of storm water drainage systems in the Russian Federation.

Key words: 1st type surface runoff, annual series of daily precipitation layers and rainwater runoff, accumulation tank capacity, capacity of treatment facilities.