ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 613.31

DOI 10.35776/VST.2026.06.01

Быков В. В. О питьевой воде (часть 1) 4
В. В. Быков*

* Быков Виктор Васильевич, кандидат химических наук, ведущий технолог, ООО «ЭКОДАР-ОПТ»

108811, Россия, Москва, Киевское шоссе 22 км, 4, стр. 1, e-mail: viktor.bykov@ekodar.ru
Для цитирования: Быков В. В. О питьевой воде (часть 1) // Водоснабжение и санитарная техника. 2026. № 6. С. 4–13. DOI: 10.35776/VST.2026.06.01.

Проанализировано использование питьевой воды как дополнительного источника необходимых для жизнедеятельности человека макро- и микроэлементов. Систематизированы и объединены в общие таблицы нормативы по качеству питьевой воды, включая допустимые концентрации элементов и суточные нормы потребления. Для оценки качества питьевой воды предложено учитывать коллоидный индекс (SDI), который отражает концентрацию и размеры коллоидов и, соответственно, способность питьевой воды загрязнять клеточные мембраны в организме человека. Обобщены и представлены на графиках ранее опубликованные данные влияния добавленных в питьевую воду 25 элементов на продолжительность жизни мышей и крыс.

Ключевые слова: питьевая вода, микроэлементы, показатели качества воды, коллоидный индекс, продолжительность жизни особей.

DRINKING WATER SUPPLY

Bykov V. V. On drinking water (part 1) 4
V. V. Bykov*

Bykov Viktor, Ph. D. (Chemistry), Leading Process Engineer, EKODAR-OPT LLC

Block 1, 4, 22nd km Kievskoe Hwy., Moscow, 108811, Russian Federation, e-mail: viktor.bykov@ekodar.ru
For citation: Bykov V. V. On drinking water (part 1). Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2026, no. 6, pp. 4–13. DOI: 10.35776/VST.2026.06.01. (In Russian).
The use of drinking water as an additional source of essential macro- and microelements for the human life is analyzed. Drinking water quality standards, including permissible element concentrations and dietary reference intake, are systematized and compiled into common tables. To estimate the drinking water quality, taking into consideration the colloidal index (SDI) that reflects the concentration and size of colloids and, accordingly, the ability of drinking water to contaminate cell membranes in the human body is proposed. Earlier published data on the effects of 25 elements added to drinking water on the lifespan of mice and rats are summarized and presented in graphs.

Key words: drinking water, microelements, water quality indicators, colloidal index, lifespan of individuals.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ

УДК 628.166.1:543.08

DOI 10.35776/VST.2026.06.02

Гвоздев В. А., Портнова Т. М., Нестерова Т. М., Квилинская К. А., Андреева М. А., Сухоручкина Н. А., Витковская Р. Ф., Волков К. Б., Дудина Н. А., Умнова И. С., Галич А. Ю. Методы контроля технологии хлорирования воды на объектах водоподготовки ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 14
В. А. Гвоздев1, Т. М. Портнова2, Т. М. Нестерова3, К. А. Квилинская4, М. А. Андреева5, Н. А. Сухоручкина6, Р. Ф. Витковская7, К. Б. Волков8, Н. А. Дудина9, И. С. Умнова10, А. Ю. Галич11
1 Гвоздев Владимир Андреевич, директор Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.rumailto:Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

2 Портнова Татьяна Михайловна, начальник службы главного технолога, филиал «Водоснабжение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

194156, Россия, Санкт-Петербург, Манчестерская ул., 1, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru
3 Нестерова Татьяна Михайловна, ведущий инженер службы главного технолога, филиал «Водоснабжение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

194156, Россия, Санкт-Петербург, Манчестерская ул., 1, e-mail: Nesterova_TM@vodokanal.spb.ru 

4 Квилинская Кира Александровна, ведущий инженер производственной службы, филиал «Водоснабжение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

194156, Россия, Санкт-Петербург, Манчестерская ул., 1, e-mail: Kvilinskaya_KA@vodokanal.spb.ru

5 Андреева Маргарита Алевтиновна, исполняющий обязанности начальника санитарно-гигиенической лаборатории, Опорный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

192102, Россия, Санкт-Петербург, Волковский проспект, 77, e-mail: m.andreeva@78cge.ru
6 Сухоручкина Наталья Александровна, химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории, Опорный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

192102, Россия, Санкт-Петербург, Волковский проспект, 77, e-mail: n.suhoruchkina@78cge.ru
7 Витковская Раиса Федоровна, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

191187, Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 18, e-mail: vitkowskaya.r@yandex.ru

8 Волков Константин Борисович, директор Северо-Западного филиала ООО «ТЕХНОАНАЛИТ»

190000, Россия, Санкт-Петербург, Гороховая ул., 19, лит. Б, e-mail: K.Volkov@technoanalyt.ru

9 Дудина Нина Анатольевна, генеральный директор, ООО «ТЕХНОАНАЛИТ»

109316, Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42, e-mail: N.Dudina@technoanalyt.ru
10 Умнова Ирина Станиславовна, руководитель группы автоматических анализаторов, ООО «Люмэкс»

195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11, e-mail: UmnovaIS@lumex.ru
11 Галич Алексей Юрьевич, директор, ООО «Ресурс-Марин»

192283, Россия, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, 37, лит. А, e-mail: info@resmarin.ru

Для цитирования: Гвоздев В. А., Портнова Т. М., Нестерова Т. М., Квилинская К. А., Андреева М. А., Сухоручкина Н. А., Витковская Р. Ф., Волков К. Б., Дудина Н. А., Умнова И. С., Галич А. Ю. Методы контроля технологии хлорирования воды на объектах водоподготовки ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» // Водоснабжение и санитарная техника. 2026. № 6. С. 14–22. DOI: 10.35776/VST.2026.06.02.

Статья посвящена анализу методов контроля остаточного хлора на объектах водоподготовки ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Представлена информация о способах контроля различных форм остаточного хлора перед поступлением в распределительную сеть с водопроводных станций, в том числе в случаях, когда питьевая вода после обеззараживания хлораминами дополнительно хлорируется без применения аммиаксодержащих реагентов. Показано, что при применении хлорсодержащего реагента нормируемые показатели (свободный или связанный активный хлор) определяются технологией дезинфекции. Разработанная ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» методика управления и контроля процесса хлораммонизации обеспечивает эффективность обеззараживания при водоподготовке и соблюдение требований санитарного законодательства к качеству питьевой воды. При хлорировании ранее хлораммонированной питьевой воды преимущественно образуются формы связанного хлора. С учетом полученных результатов апробации, технических и метрологических характеристик анализатор концентрации остаточного активного хлора AMI Codes-II CC или аналоги могут использоваться для управления технологией обеззараживания воды с применением хлорсодержащих дезинфектантов на водопроводных станциях.

Ключевые слова: суммарный остаточный хлор, связанный остаточный хлор, свободный остаточный хлор, хлорамины, обеззараживание воды.
WATER QUALITY CONTROL

Gvozdev V. A., Portnova T. M., Nesterova T. M., Kvilinskaia K. A., Andreeva M. A., Sukhoruchkina N. A., Vitkovskaia R. F., Volkov K. B., Dudina N. A., Umnova I. S. Galich A. Iu. Methods of monitoring water chlorination technology at the water treatment facilities of SUE «Vodokanal of St. Petersburg» 14
V. A. Gvozdev1, T. M. Portnova2, T. M. Nesterova3, K. A. Kvilinskaia4, M. A. Andreeva5, N. A. Sukhoruchkina6, R. F. Vitkovskaia7, K. B. Volkov8, N. A. Dudina9, I. S. Umnova10, A. Iu. Galich11
1 Gvozdev Vladimir, Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.rumailto:Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

2 Portnova Tat’iana, Head of the Chief Process Engineer Service, St. Petersburg Water Supply Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Manchesterskaia St., Saint-Petersburg, 194156, Russian Federation, e-mail: Portnova_TM@vodokanal.spb.ru
3 Nesterova Tat’iana, Leading Engineer, Chief Process Engineer Service, St. Petersburg Water Supply Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Manchesterskaia St., Saint-Petersburg, 194156, Russian Federation, e-mail: Nesterova_TM@vodokanal.spb.ru

4 Kvilinskaia Kira, Leading Engineer, Operation Services, St. Petersburg Water Supply Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Manchesterskaia St., Saint-Petersburg, 194156, Russian Federation, e-mail: Kvilinskaya_KA@vodokanal.spb.ru

5 Andreeva Margarita, Acting Head of the Sanitary and Hygienic Laboratory of the Support Laboratory Center, Center for Hygiene and Epidemiology of St. Petersburg and the Leningrad Region
77 Volkovskii Ave., Saint-Petersburg, 192102, Russian Federation, e-mail: m.andreeva@78cge.ru

6 Sukhoruchkina Natal’ia, Consulting Chemist of the Sanitary and Hygienic Laboratory of the Support Laboratory Center, Center for Hygiene and Epidemiology of St. Petersburg and the Leningrad Region
77 Volkovskii Ave., Saint-Petersburg, 192102, Russian Federation, e-mail: n.suhoruchkina@78cge.ru
7 Vitkovskaia Raisa, Doctor of Engineering, Professor, Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

18 Bol’shaia Morskaia St., Saint-Petersburg, 191187, Russian Federation, e-mail: vitkowskaya.r@yandex.ru

8 Volkov Konstantin, Director of the North-West Branch, TEKHNOANALIT LLC

Block B, 19 Gorokhovaia St., Saint-Petersburg, 190000, Russian Federation, e-mail: K.Volkov@technoanalyt.ru

9 Dudina Nina, General Director, TEKHNOANALIT LLC

42 Volgogradskii Ave., Moscow, 109316, Russian Federation, e-mail: N.Dudina@technoanalyt.ru

10 Umnova Irina, Head of the Automatic Analyzer Group, Liumeks LLC

11 Mikailova St., Saint-Petersburg, 195009, Russian Federation, e-mail: UmnovaIS@lumex.ru

11 Galich Aleksei, Director, Resurs-Marin LLC

Block A, 37 Zagrebskii Blvd., Saint-Petersburg, 192283, Russian Federation, e-mail: info@resmarin.ru

For citation: Gvozdev V. A., Portnova T. M., Nesterova T. M., Kvilinskaia K. A., Andreeva M. A., Sukhoruchkina N. A., Vitkovskaia R. F., Volkov K. B., Dudina N. A., Umnova I. S. Galich A. Iu. Methods of monitoring water chlorination technology at the water treatment facilities of SUE «Vodokanal of St. Petersburg». Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2026, no. 5, pp. 14–22. DOI: 10.35776/VST.2026.06.02. (In Russian).
The paper considers residual chlorine control methods at the water treatment facilities of SUE «Vodokanal of St. Petersburg». The information on the methods for monitoring various forms of residual chlorine before water from the water treatment facilities is supplied to the distribution network is presented, including the cases where drinking water after disinfection with chloramines, is further chlorinated excluding ammonia-containing chemicals. It is shown that while using chlorine-containing chemicals, the regulated parameters (free or bound active chlorine) are determined by the disinfection technology. The method for managing and monitoring the chlorammoniation process, developed by the Federal Budgetary Institution of Health «Center for Hygiene and Epidemiology in St. Petersburg and the Leningrad Region» and SUE «Vodokanal of St. Petersburg», ensures effective disinfection during water treatment and compliance with sanitary legislation on drinking water quality. Chlorinating drinking water after chlorammoniation results in the formation of predominantly bound chlorine compounds. Based on the obtained test results, technical and metrological characteristics, the AMI Codes-II CC residual active chlorine analyzer or similar devices can be used to control water disinfection using chlorine-containing disinfectants at water treatment facilities.

Key words: total residual chlorine, combined residual chlorine, free residual chlorine, chloramines, water disinfection.

ВОДОЗАБОРЫ

УДК 628.113

DOI 10.35776/VST.2026.06.03
Маслеников П. В., Макарова С. В. Оптимизация эксплуатации водозаборных сооружений мегаполиса: анализ проблем и перспективных решений на примере Главной водопроводной станции Санкт-Петербурга 23
П. В. Маслеников1, С. В. Макарова2
1 Маслеников Павел Владимирович, старший мастер участка очистных сооружений, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; магистрант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, e-mail: vitamin500@bk.ru
2 Макарова Светлана Витальевна, кандидат биологических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, e-mail: water@spbgasu.ru
Для цитирования: Маслеников П. В., Макарова С. В. Оптимизация эксплуатации водозаборных сооружений мегаполиса: анализ проблем и перспективных решений на примере Главной водопроводной станции Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2026. № 6. С. 23–27. DOI: 10.35776/VST.2026.06.03.

Статья посвящена анализу проблем эксплуатации щелевых фильтров-оголовков на водозаборных сооружениях Главной водопроводной станции Санкт-Петербурга. Эти проблемы обусловлены сезонным обледенением и биообрастанием. Рассмотрены методы очистки (воздушная, водяная, водовоздушная продувка, режим перепусков агрегатов) и проведена оценка их технологической эффективности, экономических затрат и экологических последствий. Предложены варианты модернизации: замена щелевых оголовков зонтичными с установкой водоочистных машин или защитных сеток. Обоснована необходимость перехода к комплексным капитальным решениям для обеспечения долгосрочной надежности и бесперебойности водоснабжения мегаполиса.

Ключевые слова: водозаборные сооружения, щелевой фильтр-оголовок, биообрастание, обледенение, зонтичный оголовок, водоснабжение, надежность, экономическая эффективность.

WATER INTAKES
Maslenikov P. V., Makarova S. V. Optimized operation of water intake structures of a metropolis: analyzing the problems and innovative solutions through the example of the Main Water Treatment Plant of Saint-Petersburg 23
P. V. Maslenikov1, S. V. Makarova2
1 Maslenikov Pavel, Senior Foreman of the Treatment Facilities Section, SUE «Vodokanal of St. Petersburg», Master's Student, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

42 Kavalergardskaia St., Saint-Petersburg, 191015, Russian Federation, e-mail: vitamin500@bk.ru

2 Makarova Svetlana, Ph. D. (Biology), Associate Professor, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., Saint-Petersburg, 190005, Russian Federation, e-mail: water@spbgasu.ru

For citation: Maslenikov P. V., Makarova S. V. Optimized operation of water intake structures of a metropolis: analyzing the problems and innovative solutions through the example of the Main Water Treatment Plant of Saint-Petersburg. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2026, no. 6, pp. 23–27. DOI: 10.35776/VST.2026.06.03. (In Russian).
The problems of operating slotted filter heads suffering seasonal icing and biofouling at the water intake structures of the Main Water Treatment Plant in St. Petersburg are analyzed. Cleaning methods (air, water, air scouring, and unit bypass mode) are considered alongside with the process efficiency, economic costs, and environmental impact estimation. Upgrade options are proposed, i. e. replacing slotted filter heads with umbrella-type ones and installing water treatment equipment or protective nets. The need for switching to integrated substantive solutions to ensure long-term reliability and uninterrupted water supply in the metropolis is substantiated.

Key words: water intake structures, slotted filter head, biofouling, icing, umbrella-type filter head, water supply, reliability, economic efficiency.

МЕТРОЛОГИЯ

УДК 628.22

DOI 10.35776/VST.2026.06.04

Егоров Н. Л., Лойцкер О. Д. Дискретно-меточный метод измерения расхода больших потоков воды с открытой поверхностью 28
Н. Л. Егоров1, О. Д. Лойцкер2
1 Егоров Николай Леонидович, ведущий специалист, ЗАО «Метрологический центр энергоресурсов»

125362, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 88, стр. 8, e-mail: nilego@mail.ru
2 Лойцкер Оскар Давидович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, ООО «НПФ «Сигнал-Электро»

140186, Россия, Московская область, г. Жуковский, ул. Гудкова, 7а, e-mail: 2630305@mail.ru

Для цитирования: Егоров Н. Л., Лойцкер О. Д. Дискретно-меточный метод измерения расхода больших потоков воды с открытой поверхностью // Водоснабжение и санитарная техника. 2026. № 6. С. 28–33. DOI: 10.35776/VST.2026.06.04.

Рассматривается метод измерения расхода воды в протяженных трубах и каналах большого сечения, а также небольших рек, основанный на наблюдении за естественным транспортированием в потоке шариков-зондов с нейтральной плавучестью, являющихся макроскопическими моделями жидких частиц. Такой подход реализует метод Лагранжа lkz описания потока жидкости, при котором метрологической особенностью измерения средней скорости потока является использование двух основных физических величин – длины и времени в обход соответствующей поверочной схемы величины «расход и количество жидкости», обеспечивая при этом отсутствие методической систематической погрешности. Проанализированы параметры турбулентной диффузии, благодаря которой скорость шарика-зонда на достаточно большом расстоянии самоосредняется. Приведены формулы расчета пространственных и временных параметров объекта наблюдения при планировании экспериментальных измерений. Получены оценки ожидаемых метрологических характеристик. Предложены варианты технологической реализации метода измерения.

Ключевые слова: расход воды, большие трубы и каналы, дискретно-меточный метод, турбулентная диффузия, метрологические характеристики, технология измерений.

METROLOGY

Egorov N. L., Loitsker O. D. Discrete-marking method for measuring the flow rate of large open-surface water flows 28
N. L. Egorov1, O. D. Loitsker2
1 Egorov Nikolai, Leading Expert, Metrological Center of Energy Resources CJSC

Block 8, 88 Volokolamskoe Hwy., Moscow, 125362, Russian Federation, e-mail: nilego@mail.ru

2 Loitsker Oskar, Ph. D. (Engineering), Senior Associate, Signal-Elektro RPC LLC

7a Gudkova St., Zhukovskii, Moscow Region, 140186, Russian Federation, e-mail: 2630305@mail.ru

For citation: Egorov N. L., Loitsker O. D. Discrete-marking method for measuring the flow rate of large open-surface water flows. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2026, no. 6, pp. 28–33. DOI: 10.35776/VST.2026.06.04. (In Russian).
A method for measuring water flow rate in long large-diameter pipe, canals, and small rivers, based on observing the natural transport of probe beads of neutral buoyancy that are macroscopic models of liquid particles is considered. This approach implements the Lagrange method for describing liquid flow where the metrological feature of measuring the average flow velocity is using two basic physical quantities – length and time – by-passing the corresponding verification scheme for the quantities «flow rate and liquid amount», thereby eliminating the methodological accuracy error. The parameters of the turbulent diffusion that provides for the velocity of a probe bead self-averaging over a sufficiently large distance, are analyzed. Formulas for calculating the spatial and time parameters of the observed object while scheduling experimental measurements are presented. Estimates of the expected metrological characteristics are obtained. Options for the technological implementation of the measurement method are proposed.

Key words: water flow rate, large-diameter pipe and canals, discrete-marking method, turbulent diffusion, metrological characteristics, measuring technique.

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ
УДК 628.179.34

DOI 10.35776/VST.2026.06.05
Крымов Р. С., Мельникова Н. С., Мельникова Т. А. Методика обнаружения утечек в трубопроводах с применением нейросетей и динамического моделирования переходных процессов для повышения устойчивости систем водоснабжения 34
Р. С. Крымов1, Н. С. Мельникова2, Т. А. Мельникова3
1 Крымов Роман Сергеевич, старший преподаватель кафедры химической технологии и водопользования, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского

295007, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, e-mail: kelt_roman@mail.ru
2 Мельникова Наталья Сергеевна, аспирант кафедры химической технологии и водопользования, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»

295007, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 4, e-mail: 6653949@gmail.com
3 Мельникова Татьяна Александровна, студентка, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»

295007, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 4, e-mail: tanamelnikova299@gmail.com
Для цитирования: Крымов Р. С., Мельникова Н. С., Мельникова Т. А. Методика обнаружения утечек в трубопроводах с применением нейросетей и динамического моделирования переходных процессов для повышения устойчивости систем водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2026. № 6. С. 34–38. DOI: 10.35776/VST.2026.06.05.

Представлена методика обнаружения утечек воды в трубопроводах с применением нейросетей и динамического моделирования переходных процессов для повышения устойчивости систем водоснабжения. Методика обнаружения и локализации утечек сочетает подход, основанный на моделях переходных процессов в реальном времени, с искусственными нейронными сетями. Это позволяет объединить аналитические данные, доступные до начала работы системы, с реальными данными, представленными в виде измеренных технологических сигналов. Реальные данные могут быть представлены до и во время работы системы, что обеспечивает гибкую схему обработки информации.

Ключевые слова: система водоснабжения, мониторинг утечек, моделирование переходных процессов, искусственные нейронные сети, база данных.

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

Krymov R. S., Mel’nikova N. S., Mel’nikova T. A. Method for detecting pipeline leaks using neural networks and dynamic transient modeling to improve the integrity of water supply systems 34
R. S. Krymov1, N. S. Mel’nikova2, T. A. Mel’nikova3
1 Krymov Roman, Senior Lecturer, Department of Chemical Engineering and Water Management, Crimean Federal University named after V. I. Vernadskii

4 Akademik Vernadskii Ave., Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russian Federation, e-mail: kelt_roman@mail.ru

2 Mel’nikova Natal’ia, Postgraduate, Department of Chemical Engineering and Water Management, Crimean Federal University named after V. I. Vernadskii

4 Akademik Vernadskii Ave., Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russian Federation, e-mail: 6653949@gmail.com

3 Mel’nikova Tat’iana, Student, Crimean Federal University named after V. I. Vernadskii

4 Akademik Vernadskii Ave., Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russian Federation, e-mail: tanamelnikova299@gmail.com

For citation: Krymov R. S., Mel’nikova N. S., Mel’nikova T. A. Method for detecting pipeline leaks using neural networks and dynamic transient modeling to improve the integrity of water supply systems. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2026, no. 6, pp. 34–38. DOI: 10.35776/VST.2026.06.05. (In Russian).
A method for detecting pipeline leaks using neural networks and dynamic transient modeling to improve the integrity of water supply systems is presented. The leak detection and localization method combines an approach based on real-time transient models with artificial neural networks. The method provides for combining the analytical data available before the system startup with real-time data represented by measured process signals. Real-time data can be presented before and during the system operation providing for the flexible information processing.

Key words: water supply system, leak monitoring, transient modeling, artificial neural networks, data base.

УДК 621.643:669.13

DOI 10.35776/VST.2026.06.06
Носов В. А., Припадчева Н. А., Угрюмов В. Н. Чугун. Из прошлого в будущее 39
В. А. Носов1, Н. А. Припадчева2, В. Н. Угрюмов3
1 Носов Виктор Анатольевич, директор, ООО «ЧугунСпецСтрой»

398007, Россия, г. Липецк, ул. Римского-Корсакова, 10Б, e-mail: chifchugun@list.ru
2 Припадчева Наталья Алексеевна, начальник научно-производственной лаборатории, ООО «ЧугунСпецСтрой»

398007, Россия, г. Липецк, ул. Римского-Корсакова, 10Б, e-mail: sciencchss@mail.ru

3 Угрюмов Владимир Николаевич, президент, ООО СБРКС по Северо-Западу

198099, Россия, Санкт-Петербург, ул. Калинина, 13, e-mail: spbof@mail.ru
Для цитирования: Носов В. А., Припадчева Н. А., Угрюмов В. Н. Чугун. Из прошлого в будущее // Водоснабжение и санитарная техника. 2026. № 6. С. 39–44. DOI: 10.35776/VST.2026.06.06.

Приведены результаты исследования труб из серого чугуна после длительной безаварийной эксплуатации (до 278 лет). Изучены их химический состав, микроструктура и механические свойства, а также проведен анализ их коррозионной стойкости. Показано, что чугунная труба с течением времени не превращается в графитовую оболочку, а на 90% сохраняет свою первоначальную структуру: металлическая неокисленная основа и включения пластинчатого графита. На поверхности чугунной трубы постепенно образуется защитный слой из графита и продуктов коррозии, который, как подтвердил длительный натурный эксперимент, препятствует развитию коррозионных процессов вглубь металла. Подтверждено, что чугун не склонен к язвенной и питтинговой коррозии, а большая толщина стенки обусловлена низкими механическими свойствами серого чугуна. Таким образом, можно сделать вывод, что чугун – надежный, стабильный, проверенный временем материал для строительства водопроводов.

Ключевые слова: серый чугун, высокопрочный чугун, чугунный трубопровод, пластинчатый графит, шаровидный графит, коррозия чугуна.

Nosov V. A., Pripadcheva N. A., Ugriumov V. N. Cast iron. Out of the past to the future 39
V. A. Nosov1, N. A. Pripadcheva2, V. N. Ugriumov3
1 Nosov Viktor, Director, ChugunSpetsStroi LLC

10B Rimskogo-Korsakova St., Lipetsk, 398007, Russian Federation, e-mail: chifchugun@list.ru

2 Pripadcheva Natal’ia, Head of the Research and Production Laboratory, ChugunSpetsStroi LLC

10B Rimskogo-Korsakova St., Lipetsk, 398007, Russian Federation, e-mail: sciencchss@mail.ru

3 Ugriumov Vladimir, President, SBRKS for the North-West LLC

13 Kalinina St., Saint-Petersburg, 198099, Russian Federation, e-mail: spbof@mail.ru

For citation: Nosov V. A., Pripadcheva N. A., Ugriumov V. N. Cast iron. Out of the past to the future. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2026, no. 6, pp. 39–44. DOI: 10.35776/VST.2026.06.06. (In Russian).
The results of studying gray cast iron pipes after long-term, trouble-free operation (up to 278 years) are presented. The chemical composition, microstructure, and mechanical properties were studied, and the corrosion resistance was analyzed. It was shown that with a course of time a cast iron pipe does not turn into a graphite shell, retaining, however, 90% of its original structure: a non-oxidized metallic core and inclusions of flaked graphite. A protective layer of graphite and corrosion products gradually forms on the surface of the cast iron pipe, preventing, as confirmed by a long-term field experiment, the development of corrosion processes deep into the metal. It was confirmed that cast iron is not susceptible to pitch and pitting corrosion, whereas the heavy wall thickness is due to the poor mechanical properties of gray cast iron. Thus, it can be concluded that cast iron is a reliable, stable, and time-tested material for the construction of water pipelines.

Key words: gray cast iron, ductile iron, cast iron pipeline, flaked graphite, nodular graphite, cast iron corrosion.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.315

DOI 10.35776/VST.2026.06.07
Залетова Н. А., Залетов С. В. Особенности достижения нормативных показателей очистки сточных вод при реализации проектов реконструкции очистных сооружений канализации 45
Н. А. Залетова1, С. В. Залетов2
1 Залетова Нина Анатольевна, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: ZaletovaNA@mgsu.ru
2 Залетов Сергей Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: ZaletovSV@mgsu.ru

Для цитирования: Залетова Н. А., Залетов С. В. Особенности достижения нормативных показателей очистки сточных вод при реализации проектов реконструкции очистных сооружений канализации // Водоснабжение и санитарная техника. 2026. № 6. С. 45–51. DOI: 10.35776/VST.2026.06.07.

В настоящее время назрела острая необходимость реконструкции очистных сооружений канализации, массовое строительство которых на территории СССР происходило в 1970–1980-е годы. К настоящему времени они устарели как физически, так и морально. Более того, примененные на них технологии, актуальные на момент реализации, не позволяют достичь современных требований, предъявляемых к составу очищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты. Первым крупномасштабным проектом реконструкции очистных сооружений в новой истории России стал Федеральный проект «Оздоровление Волги», в рамках которого предполагалась реконструкция и новое строительство 139 очистных сооружений канализации, расположенных в водосборном бассейне реки Волги. Однако проверка хода реализации проекта, осуществленная группой парламентского контроля, выявила наличие большого количества системных проблем в секторе водоотведения, из-за которых практически ни один реализованный объект не вышел на требуемые показатели. Разбор сложившейся ситуации и поиск решения были возложены на межведомственный орган Инцидент № 55 «Очистные сооружения». Одна из выявленных проблем – несовершенство системы нормирования и контроля сбрасываемых очищенных сточных вод, в результате чего к ним предъявляются требования по удалению загрязняющих веществ, которые невозможно удалить существующими технологиями биологической очистки по техническим и экономическим причинам. Данный вопрос требует безотлагательного решения с учетом интересов всех участников процесса, поскольку бездействие может привести к отсутствию заинтересованности квалифицированных строительных организаций в участии в проектах по реконструкции очистных сооружений и, как следствие, к полной деградации действующих сооружений, чем будет нанесен непоправимый вред окружающей среде.

Ключевые слова: городские очистные сооружения канализации, биологическая очистка сточных вод, нормативные требования к сбросу загрязняющих веществ, оздоровление реки Волги.

WASTEWATER TREATMENT

Zaletova N. A., Zaletov S. V. Features of achieving standard wastewater treatment indicators in the process of implementing projects for the upgrade of wastewater treatment facilities 45
N. A. Zaletova1, S. V. Zaletov2
1 Zaletova Nina, Doctor of Engineering, Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, National Research Moscow State University of Civil Engineering 

26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: ZaletovaNA@mgsu.ru

2 Zaletov Sergei, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, National Research Moscow State University of Civil Engineering
26 Yaroslavskoe Hwy., Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: ZaletovSV@mgsu.ru
For citation: Zaletova N. A., Zaletov S. V. Features of achieving standard wastewater treatment indicators in the process of implementing projects for the upgrade of wastewater treatment facilities. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2026, no. 6, pp. 45–51. DOI: 10.35776/VST.2026.06.07. (In Russian).
There is currently an urgent need to upgrade wastewater treatment facilities extensively built across the USSR in the 1970s and 1980s. By now, they are obsolete and outmoded. Moreover, the technologies used at the time they were built cannot provide for meeting the current requirements for the composition of effluents discharged into water bodies. The first large-scale wastewater treatment facility reconstruction project in the modern Russian history was the «Volga Reclamation» Federal Project, that involved the upgrade or new construction of 139 wastewater treatment facilities located in the Volga River catchment basin. However, a review of the project progress by a parliamentary oversight group revealed numerous systemic problems in the wastewater treatment sector, preventing virtually all completed projects from achieving the required performance standards. The interdepartmental body Incident no. 55 «Wastewater treatment facilities» was entrusted with investigating the situation and finding a solution. One of the identified problems is the inadequate standardization and monitoring system for discharged effluents that sets the requirements for the elimination of pollutants that are impossible to remove by the existing biological treatment technologies for technical and economic reasons. This issue requires immediate resolution, taking into account the interests of all stakeholders, as inactivity could lead to a lack of interest from qualified construction companies in the projects of upgrading wastewater treatment facilities and, consequently, to the complete degradation of the existing facilities, causing irreparable harm to the environment.

Key words: municipal wastewater treatment facilities, biological wastewater treatment facilities, pollution discharge regulations, the Volga River reclamation.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Захаров Ю. С. 29-я Китайская Международная конференция и выставка бестраншейных технологий (ITTC 2026) 52
Ю. С. Захаров*
* Захаров Юрий Сергеевич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией, Научно­исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук
127238, Россия, Москва, Локомотивный проезд, 21, e­mail: yury.zakharov@niisf.ru

С 22 по 24 апреля 2026 г. в Национальном выставочном центре г. Тяньзинь (КНР) прошла 29-я Китайская Международная конференция и выставка бестраншейных технологий (ITTC 2026).

INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND CONFERENCES

Zakharov Iu. S. The 29th China International Trenchless Technology Conference and Exhibition (ITTC 2026) 54
Iu. S. Zakharov*
* Zakharov Iurii, Ph. D. (Engineering), Leading Researcher, Head of Laboratory, Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences
21 Lokomotivnyi Pass., Moscow, 127238, Russian Federation, e­mail: yury.zakharov@niisf.ru

Черкесов А. Ю., Щукин С. А. XVII Международная научно-практическая конференция «ТЕХНОВОД–2026» 54
А. Ю. Черкесов1, С. А. Щукин2
1 Черкесов Аркадий Юльевич, кандидат технических наук, доцент, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; директор, ООО НПП «ЭКОФЕС»; председатель оргкомитета конференции «ТЕХНОВОД–2026»
346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: cherkark@yandex.ru
3 Щукин Сергей Анатольевич, кандидат технических наук, доцент, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; руководитель научного отдела, ООО НПП «ЭКОФЕС»; секретарь оргкомитета конференции «ТЕХНОВОД–2026»
346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, e-mail: s.a.shchukin@mail.ru

25–29 мая 2026 г. «ТЕХНОВОД–2026» вновь собрал участников конференции в столице мирового казачества – городе Новочеркасске. И это не случайно. Первая международная научно-практическая конференция «Технологии очистки воды» состоялась в Новочеркасске в октябре 2004 г. Одним из вдохновителей и идеологов ее проведения был Лев Николаевич Фесенко, профессор, д.т.н., в последующем ставший бессменным сопредседателем организационного комитета и редактором традиционно выпускаемого сборника докладов участников.
Cherkesov A. Yu., Shchukin S. A. TECHNOVOD–2026 XVII International Scientific and Practical Conference 54
A. Yu. Cherkesov1, S. A. Shchukin2
1 Cherkesov Arkadii, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Director of EKOFES SPE LLC; Chairman of the Organizing Committee of the TEKHNOVOD–2026 Conference
200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 34640021 Russian Federation, e-mail: cherkesov_ay@mail.ru

3 Shchukin Sergei, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Research Department Head, EKOFES SPE LLC; Secretary of the Organizing Committee of the TEKHNOVOD–2026 Conference
200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, Rostov Region, 346421, Russian Federation, e-mail: s.a.shchukin@mail.ru

